ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΟΚΤΑΝΙΩΝ (RON) ΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΕΝΖΙΝΩΝ ΜΕ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ FT-IR ΚΑΙ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
Χ. Τριάντος, Ν. Πασαδάκης, Ν. Βαρότσης
Εργαστήριο Ανάλυσης Πυρήνων και Ρευστών Υπόγειων Ταμιευτήρων

Πολυτεχνείο Κρήτης, 73100 Χανιά
Χ. Φωτεινόπουλος, Π. Κοτσόκολος

Motor Oil Ελλάς

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην εργασία αυτή προτείνεται ένας νέος τρόπος προσδιορισμού του αριθμού οκτανίων Research Octane Number (RON) σε δείγματα βενζινών ο οποίος στηρίζεται στην επεξεργασία του υπέρυθρου φάσματος FT-IR στην περιοχή 4800 cm-1-3520 cm-1 με την χρήση νευρωνικών δικτύων. Τα δείγματα των βενζινών που χρησιμοποιήθηκαν προέρχονται από τις μονάδες καταλυτικής πυρόλυσης και αναμόρφωσης του διυλιστηρίου της Motor Oil Ελλάς. Η ακρίβεια της πρόβλεψης (Standard Εrror of Prediction, SEP) φθάνει τους 0.15 αριθμούς οκτανίων και υπερέχει των ήδη αναφερθέντων στην βιβλιογραφία. Επίσης τεκμηριώνεται η δυνατότητα χρήσης ενός κοινού αλγορίθμου γιά την πρόβλεψη του αριθμού οκτανίων σε βενζίνες προερχόμενες από διαφορετικές μονάδες του διυλιστηρίου.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η βενζίνη αποτελεί το σημαντικότερο από οικονομική άποψη προϊόν ενός διυλιστηρίου και για την παραγωγή της καταναλώνεται περίπου 50-70 % του αργού πετρελαίου. Ο αριθμός οκτανίων (Research Octane Number) αποτελεί την βασική εμπορική ιδιότητα των βενζινών. Ακόμη και μικρές διακυμάνσεις στην τιμή του έχουν σοβαρές επιπτώσεις στα οικονομικά μεγέθη της παραγωγής.

Η ανάπτυξη αλγορίθμων πρόβλεψης του αριθμού οκτανίων που στηρίζονται σε δεδομένα της χημικής σύστασης, αποτελεί αντικείμενο έρευνας τα τελευταία δέκα χρόνια με στόχο την αντικατάσταση των χρονοβόρων προτύπων μεθοδολογιών μέτρησης του (ASTM D2699-95). Εχουν χρησιμοποιηθεί δεδομένα σύστασης από αέρια χρωματογραφία, υπέρυθρη και υπεριώδη φασματοσκοπία, NMR κ.λ.π. Το βασικό πλεονέκτημα των μεθοδολογιών αυτών είναι ότι απαιτούν μικρό εργαστηριακό χρόνο, βαθμονομούνται εύκολα, δεν δημιουργούν ρύπους κ.λ.π. Ομως, παρά το μεγάλο αριθμό μοντέλων και μεθοδολογιών που έχουν προταθεί, δεν έχει γίνει ακόμη εφικτή η αντικατάσταση της εργαστηριακής μέτρησης του αριθμού οκτανίων με τις πρότυπες μηχανές εσωτερικής καύσης με μία κοινά αποδεκτή αναλυτική μεθοδολογία.

Στην εργασία αυτή διερευνάται η δυνατότητα πρόβλεψης του αριθμού οκτανίων (RON) με την χρήση μοντέλων νευρωνικών δικτύων και με δεδομένα εισαγωγής τις απορροφήσεις των βενζινών στο υπέρυθρο φάσμα. Τα δείγματα που χρησιμοποιήθηκαν γιά την ανάπτυξη και τον έλεγχο των μοντέλων προέρχονται από την μονάδα καταλυτικής πυρόλυσης (FCC) και καταλυτικής αναμόργωσης (CRF) της Motor Oil Ελλάς.

Στην βιβλιογραφία έχουν αναφερθεί πολλές μεθοδολογίες προσδιορισμού του αριθμού οκτανίων σε κλάσματα βενζινών (με πρόσθετα ή χωρίς) χρησιμοποιώντας το υπέρυθρο φάσμα σε περιοχές του εγγύς και μέσου φάσματος (near, mid IR). Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω: 1500-8000 cm-1, 11000-6250 cm-1, 1600-600 cm-1, 4000-650 cm-1 [1-6]. Γιά την επεξεργασία των φασμάτων έχουν προταθεί τεχνικές πολλαπλών μεταβλητών, όπως multivariate regression analysis, partial least square analysis, principal component regression και νευρωνικά δίκτυα. Οι μεθοδολογίες που έχουν παρουσιαστεί αναφέρονται σε ομάδες δειγμάτων όμοιας προέλευσης, ενώ ποικίλει ο πληθυσμός των δειγμάτων που χρησιμοποιήθηκαν γιά την ανάπτυξη των καθώς και η ακρίβεια των. Γενικά, η ακρίβεια της πρόβλεψης (Standard Error of Prediction, SEP) αναφέρεται μεγαλύτερη από 0.2 αριθμούς οκτανίων. 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Η φασματοσκοπική ανάλυση έγινε σε  φασματοφωτόμετρο Perkin-Elmer 2000 στο ίδιο Εργαστήριο με τις παρακάτω παραμέτρους: περιοχή σάρωσης: 10.000-400 cm-1, διακριτική ικανότητα: 4 cm-1, αριθμός σαρώσεων: 10, κυψελίδα δείγματος: KBr, οπτική διαδρομή (pathlength): 0.5mm. Ενδεικτικό FT-IR φάσμα παρουσιάζεται στο Σχήμα 1.

Στην μελέτη αυτή χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 346 δείγματα βενζινών (195 από FCC και 151 από CRF). Τα δείγματα αυτά προέρχονται από διαφορετικές τροφοδοσίες αργού πετρελαίου η δε συλλογή τους έγινε στην διάρκεια δύο ετών λειτουργίας του διυλιστηρίου. Ο αριθμός οκτανίων μετρήθηκε σύμφωνα με την ASTM D2699-95 στο Εργαστήριο της Motor Oil Ελλάς. Δεν πραγματοποιήθηκαν ειδικές μετρήσεις προσδιορισμού της ακρίβειας και της επαναληψιμότητας της μεθόδου αλλά ο έλεγχος της αξιοπιστίας της στηρίχθηκε στα αποτελέσματα από round robin τεστ του API που διεξήχθησαν την ίδια χρονική περίοδο. Οι αριθμοί οκτανίων γιά τα δείγματα της καταλυτικής πυρόλυσης (FCC) κυμαίνονται μεταξύ 90.6 και 94.7 ενώ γιά τα δείγματα της καταλυτικής αναμόρφωσης (CRF) μεταξύ 95.9 και 98.4, η δε κατανομή τους παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.

Από τα διαθέσιμα πειραματικά δεδομένα δεν εξαιρέθηκαν outliers, ώστε να διερευνηθεί η δυνατότητα ανάπτυξης αλγορίθμων πρόβλεψης του αριθμού οκτανίων που θα στηρίζονται σε 

αποτελέσματα μετρήσεων ρουτίνας ενός βιομηχανικού εργαστηρίου.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.

Τα πλεονεκτήματα των νευρωνικών δικτύων συγκριτικά με τους χρησιμοποιούμενους αλγορίθμους πρόβλεψης πολλαπλών μεταβλητών είναι ότι αναδεικνύουν συσχετίσεις ανάμεσα στα δεδομένα ακόμη και όταν αυτές δεν είναι αντιληπτές με συνήθεις στατιστικές μεθόδους. Η δυνατότητα αυτοοργάνωσης που τα χαρακτηρίζει επιτρέπει την χρήση μεγάλης ποσότητας πληροφορίας στα δεδομένα εισαγωγής, αυξάνοντας έτσι την ακρίβεια των προβλέψεων. Η ανάπτυξη των μοντέλων πρόβλεψης με νευρωνικά δίκτυα έγινε με την χρήση πηγαίου κώδικα σε C++ ο οποίος δημιουργήθηκε γιά την συγκεκριμένη εφαρμογή. Ο κώδικας υλοποιεί την αρχιτεκτονική ενός Multi-layer Perceptron νευρωνικού δικτύου.

Η επιλογή τόσο του πλήθους όσο και του είδους των δεδομένων της φασματοσκοπικής ανάλυσης, που θα χρησιμοποιηθούν στην εκπαίδευση του μοντέλου αποτελεί κρίσιμο πρόβλημα για την ανάπτυξη αλγορίθμων πρόβλεψης. Το ζητούμενο είναι να εισαχθεί σε αριθμητική μορφή ο ελάχιστος δυνατός αριθμός στοιχείων από το φάσμα ο οποίος όμως να περιέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για τη χημική σύσταση η οποία προσδίδει στο δείγμα τον συγκεκριμένο αριθμό οκτανίων. Στην βιβλιογραφία έχουν αναφερθεί διάφοροι τρόποι επιλογής των δεδομένων εισαγωγής, όπως τυχαία επιλογή κυματαριθμών, επιλογή με stepwise linear regression, η περιγραφή του φάσματος με μεγάλο βήμα σάρωσης κ.λ.π.

Στην παρούσα εργασία επιλέχθηκε γιά επεξεργασία η περιοχή 4800-3520 cm-1, στην οποία οι απορροφήσεις για το δεδομένο πειραματικό setup δεν παρουσιάζονται κορεσμένες. Tο αρχικό φάσμα με την τεχνική της γραμμικής παρεμβολής σημείων περιγράφηκε με 160 σημεία και αφαιρέθηκε η γραμμή βάσης (ευθεία γραμμή μεταξύ των σημείων 4800 και 3520 cm-1). Στην συνέχεια, με την τεχνική της stεpwise linear regression, επιλέγησαν οι απορροφήσεις σε 18 κυματαριθμούς, οι οποίες και αποτέλεσαν τα δεδομένα εισαγωγής γιά το νευρωνικό δίκτυο χρησιμοποιώντας το λογισμικό SigmaStat της Jantel Scientific.

Το νευρωνικό δίκτυο αποτελείται από 4 στρώματα εισαγωγής που περιέχουν 18, 18, 9 και 1 κόμβους (νευρώνια) αντίστοιχα. Γιά την εκπαίδευση του δικτύου, χρησιμοποιήθηκαν 175 δείγματα, ενώ για την εκτίμηση της συμπεριφοράς του 20 με τυχαία επιλογή. Τα αποτελέσματα της πρόβλεψης του νευρωνικού δικτύου παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Οι τιμές αναφέρονται σε αριθμούς οκτανίων (RON).
Πίνακας 1. Αποτελέσματα πρόβλεψης αριθμού οκτανίων από βενζίνες FCC
	
	Training Results
	Validation Results

	Αριθμός δειγμάτων
	176
	19

	Μέγιστο σφάλμα πρόβλεψης
	0.50
	0,37

	Μέσο σφάλμα πρόβλεψης
	0.11
	0,13

	SEP
	0.15
	0.17


Οπως φαίνεται από τον Πίνακα 1 το μοντέλο εξασφαλίζει Standard error of Prediction αποδεκτό για την απαιτούμενη ακρίβεια της πειραματικής μεθόδου προσδιορισμού των αριθμών οκτανίων.

Στην συνέχεια και ακολουθώντας την ίδια μεθοδολογία, δημιουργήθηκε ένα νέο νευρωνικό δίκτυο στο οποίο στα δεδομένα εισαγωγής προστέθηκαν τα φάσματα και οι αριθμοί οκτανίων από 153 δείγματα βενζινών από την μονάδα καταλυτικής αναμόρφωσης. Η αρχιτεκτονική του δικτύου παρέμεινε αμετάβλητη (18x18x9x1) ενώ η εισαγωγή των δειγμάτων (FCC και CRF) έγινε με τυχαία σειρά. Τα αποτελέσματα πρόβλεψης του νέου αυτού νευρωνικού παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.

Πίνακας 2. Αποτελέσματα πρόβλεψης αριθμού οκτανίων από βενζίνες FCC και CRF
	
	Training Results
	Validation Results

	Αριθμός δειγμάτων
	316
	30

	Μέγιστο σφάλμα πρόβλεψης
	0,60
	0.70

	Μέσο σφάλμα πρόβλεψης
	0.13
	0.17

	SEP
	0.17
	0.24


ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η φασματοσκοπία FT-IR σε συνδυασμό με την τεχνική των νευρωνικών δικτύων είναι σε θέση να προβλέψει αξιόπιστα τον αριθμό οκτανίων (RON) σε δείγματα βενζινών.

Η περιοχή του NIR μεταξύ 4800-3520 cm-1 περιέχει ικανή ποσότητα πληροφορίας, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην πρόβλεψη του αριθμού οκτανίων.

Αναπτύχθηκε αξιόπιστος αλγόριθμος πρόβλεψης στηριζόμενος στην επεξεργασία μετρήσεων ρουτίνας σε FT-IR βιομηχανικού εργαστηρίου με νευρωνικά δίκτυα. Το προτεινόμενο μοντέλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την σε 2-3 min, χρόvος που περιλαμβάνει την ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων, παρακολούθηση της ποιότητας της παραγόμενης βενζίνης που προέρχεται τόσο από την καταλυτική πυρόλυση όσο και από την καταλυτική υδρογόνωση. Η εφαρμογή αυτής της μεθόδου μπορεί να βοηθήσει στην αριστοποίηση της λειτουργίας των μονάδων  παραγωγής βενζινών .

Τέλος τεκμηριώνεται η δυνατότητα ανάπτυξης κοινών αλγορίθμων γιά περισσότερα του ενός κλάσματα βενζινών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή του τελικού προιόντος.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

[1]
Kelly J.J., Barlow C. H., Jinguji T.M., Callis J. B., Anal. Chem. 61:313 (1989)

[2]
Grawford N. R., Hellmuth W. W., Marcellus D. H., Chou K. J., Process Controll and Quality 4:13 (1992)

[3]
Rohrback B. G., Trends in analytical chemistry 9:269 (1992)

[4]
Andrade J. M., Muniategui S., Lopez P., Prada D., Analyst 120:249 (1995)

[5]
Fodor G.E., Kohl K.B., Μason R.L., Anal. Chem. 68:23 (1996)

[6]
Litani-Barzilai I., Sela I., Bulatov B., Zilberman I., Schechter I.,Anal. Chim. Acta 339:193 (1997)

[7]
Andrade J. M., Muniategui S., Prada D., Fuel 76:1035 (1997)

Σχήμα 1. FT-IR φάσμα βενζίνης. Σε μεγένθυνση η περιοχή που χρησιμοποιήθηκε γιά την ανάπτυξη των μοντέλων πρόβλεψης
[image: image1.wmf]400

1400

2400

3400

4400

5400

6400

7400

8400

9400

Wavenumber (cm

-1

)

Absorbance

3520

4020

4520


� EMBED Excel.Sheet.8  ���








PAGE  
1

[image: image2.wmf]400

1400

2400

3400

4400

5400

6400

7400

8400

9400

Wavenumber (cm

-1

)

Absorbance

3520

4020

4520

_982996920.xls
Chart1

		





Chart1

		4800

		4799

		4798

		4797

		4796

		4795

		4794

		4793

		4792

		4791

		4790

		4789

		4788

		4787

		4786

		4785

		4784

		4783

		4782

		4781

		4780

		4779

		4778

		4777

		4776

		4775

		4774

		4773

		4772

		4771

		4770

		4769

		4768

		4767

		4766

		4765

		4764

		4763

		4762

		4761

		4760

		4759

		4758

		4757

		4756

		4755

		4754

		4753

		4752

		4751

		4750

		4749

		4748

		4747

		4746

		4745

		4744

		4743

		4742

		4741

		4740

		4739

		4738

		4737

		4736

		4735

		4734

		4733

		4732

		4731

		4730

		4729

		4728

		4727

		4726

		4725

		4724

		4723

		4722

		4721

		4720

		4719

		4718

		4717

		4716

		4715

		4714

		4713

		4712

		4711

		4710

		4709

		4708

		4707

		4706

		4705

		4704

		4703

		4702

		4701

		4700

		4699

		4698

		4697

		4696

		4695

		4694

		4693

		4692

		4691

		4690

		4689

		4688

		4687

		4686

		4685

		4684

		4683

		4682

		4681

		4680

		4679

		4678

		4677

		4676

		4675

		4674

		4673

		4672

		4671

		4670

		4669

		4668

		4667

		4666

		4665

		4664

		4663

		4662

		4661

		4660

		4659

		4658

		4657

		4656

		4655

		4654

		4653

		4652

		4651

		4650

		4649

		4648

		4647

		4646

		4645

		4644

		4643

		4642

		4641

		4640

		4639

		4638

		4637

		4636

		4635

		4634

		4633

		4632

		4631

		4630

		4629

		4628

		4627

		4626

		4625

		4624

		4623

		4622

		4621

		4620

		4619

		4618

		4617

		4616

		4615

		4614

		4613

		4612

		4611

		4610

		4609

		4608

		4607

		4606

		4605

		4604

		4603

		4602

		4601

		4600

		4599

		4598

		4597

		4596

		4595

		4594

		4593

		4592

		4591

		4590

		4589

		4588

		4587

		4586

		4585

		4584

		4583

		4582

		4581

		4580

		4579

		4578

		4577

		4576

		4575

		4574

		4573

		4572

		4571

		4570

		4569

		4568

		4567

		4566

		4565

		4564

		4563

		4562

		4561

		4560

		4559

		4558

		4557

		4556

		4555

		4554

		4553

		4552

		4551

		4550

		4549

		4548

		4547

		4546

		4545

		4544

		4543

		4542

		4541

		4540

		4539

		4538

		4537

		4536

		4535

		4534

		4533

		4532

		4531

		4530

		4529

		4528

		4527

		4526

		4525

		4524

		4523

		4522

		4521

		4520

		4519

		4518

		4517

		4516

		4515

		4514

		4513

		4512

		4511

		4510

		4509

		4508

		4507

		4506

		4505

		4504

		4503

		4502

		4501

		4500

		4499

		4498

		4497

		4496

		4495

		4494

		4493

		4492

		4491

		4490

		4489

		4488

		4487

		4486

		4485

		4484

		4483

		4482

		4481

		4480

		4479

		4478

		4477

		4476

		4475

		4474

		4473

		4472

		4471

		4470

		4469

		4468

		4467

		4466

		4465

		4464

		4463

		4462

		4461

		4460

		4459

		4458

		4457

		4456

		4455

		4454

		4453

		4452

		4451

		4450

		4449

		4448

		4447

		4446

		4445

		4444

		4443

		4442

		4441

		4440

		4439

		4438

		4437

		4436

		4435

		4434

		4433

		4432

		4431

		4430

		4429

		4428

		4427

		4426

		4425

		4424

		4423

		4422

		4421

		4420

		4419

		4418

		4417

		4416

		4415

		4414

		4413

		4412

		4411

		4410

		4409

		4408

		4407

		4406

		4405

		4404

		4403

		4402

		4401

		4400

		4399

		4398

		4397

		4396

		4395

		4394

		4393

		4392

		4391

		4390

		4389

		4388

		4387

		4386

		4385

		4384

		4383

		4382

		4381

		4380

		4379

		4378

		4377

		4376

		4375

		4374

		4373

		4372

		4371

		4370

		4369

		4368

		4367

		4366

		4365

		4364

		4363

		4362

		4361

		4360

		4359

		4358

		4357

		4356

		4355

		4354

		4353

		4352

		4351

		4350

		4349

		4348

		4347

		4346

		4345

		4344

		4343

		4342

		4341

		4340

		4339

		4338

		4337

		4336

		4335

		4334

		4333

		4332

		4331

		4330

		4329

		4328

		4327

		4326

		4325

		4324

		4323

		4322

		4321

		4320

		4319

		4318

		4317

		4316

		4315

		4314

		4313

		4312

		4311

		4310

		4309

		4308

		4307

		4306

		4305

		4304

		4303

		4302

		4301

		4300

		4299

		4298

		4297

		4296

		4295

		4294

		4293

		4292

		4291

		4290

		4289

		4288

		4287

		4286

		4285

		4284

		4283

		4282

		4281

		4280

		4279

		4278

		4277

		4276

		4275

		4274

		4273

		4272

		4271

		4270

		4269

		4268

		4267

		4266

		4265

		4264

		4263

		4262

		4261

		4260

		4259

		4258

		4257

		4256

		4255

		4254

		4253

		4252

		4251

		4250

		4249

		4248

		4247

		4246

		4245

		4244

		4243

		4242

		4241

		4240

		4239

		4238

		4237

		4236

		4235

		4234

		4233

		4232

		4231

		4230

		4229

		4228

		4227

		4226

		4225

		4224

		4223

		4222

		4221

		4220

		4219

		4218

		4217

		4216

		4215

		4214

		4213

		4212

		4211

		4210

		4209

		4208

		4207

		4206

		4205

		4204

		4203

		4202

		4201

		4200

		4199

		4198

		4197

		4196

		4195

		4194

		4193

		4192

		4191

		4190

		4189

		4188

		4187

		4186

		4185

		4184

		4183

		4182

		4181

		4180

		4179

		4178

		4177

		4176

		4175

		4174

		4173

		4172

		4171

		4170

		4169

		4168

		4167

		4166

		4165

		4164

		4163

		4162

		4161

		4160

		4159

		4158

		4157

		4156

		4155

		4154

		4153

		4152

		4151

		4150

		4149

		4148

		4147

		4146

		4145

		4144

		4143

		4142

		4141

		4140

		4139

		4138

		4137

		4136

		4135

		4134

		4133

		4132

		4131

		4130

		4129

		4128

		4127

		4126

		4125

		4124

		4123

		4122

		4121

		4120

		4119

		4118

		4117

		4116

		4115

		4114

		4113

		4112

		4111

		4110

		4109

		4108

		4107

		4106

		4105

		4104

		4103

		4102

		4101

		4100

		4099

		4098

		4097

		4096

		4095

		4094

		4093

		4092

		4091

		4090

		4089

		4088

		4087

		4086

		4085

		4084

		4083

		4082

		4081

		4080

		4079

		4078

		4077

		4076

		4075

		4074

		4073

		4072

		4071

		4070

		4069

		4068

		4067

		4066

		4065

		4064

		4063

		4062

		4061

		4060

		4059

		4058

		4057

		4056

		4055

		4054

		4053

		4052

		4051

		4050

		4049

		4048

		4047

		4046

		4045

		4044

		4043

		4042

		4041

		4040

		4039

		4038

		4037

		4036

		4035

		4034

		4033

		4032

		4031

		4030

		4029

		4028

		4027

		4026

		4025

		4024

		4023

		4022

		4021

		4020

		4019

		4018

		4017

		4016

		4015

		4014

		4013

		4012

		4011

		4010

		4009

		4008

		4007

		4006

		4005

		4004

		4003

		4002

		4001

		4000

		3999

		3998

		3997

		3996

		3995

		3994

		3993

		3992

		3991

		3990

		3989

		3988

		3987

		3986

		3985

		3984

		3983

		3982

		3981

		3980

		3979

		3978

		3977

		3976

		3975

		3974

		3973

		3972

		3971

		3970

		3969

		3968

		3967

		3966

		3965

		3964

		3963

		3962

		3961

		3960

		3959

		3958

		3957

		3956

		3955

		3954

		3953

		3952

		3951

		3950

		3949

		3948

		3947

		3946

		3945

		3944

		3943

		3942

		3941

		3940

		3939

		3938

		3937

		3936

		3935

		3934

		3933

		3932

		3931

		3930

		3929

		3928

		3927

		3926

		3925

		3924

		3923

		3922

		3921

		3920

		3919

		3918

		3917

		3916

		3915

		3914

		3913

		3912

		3911

		3910

		3909

		3908

		3907

		3906

		3905

		3904

		3903

		3902

		3901

		3900

		3899

		3898

		3897

		3896

		3895

		3894

		3893

		3892

		3891

		3890

		3889

		3888

		3887

		3886

		3885

		3884

		3883

		3882

		3881

		3880

		3879

		3878

		3877

		3876

		3875

		3874

		3873

		3872

		3871

		3870

		3869

		3868

		3867

		3866

		3865

		3864

		3863

		3862

		3861

		3860

		3859

		3858

		3857

		3856

		3855

		3854

		3853

		3852

		3851

		3850

		3849

		3848

		3847

		3846

		3845

		3844

		3843

		3842

		3841

		3840

		3839

		3838

		3837

		3836

		3835

		3834

		3833

		3832

		3831

		3830

		3829

		3828

		3827

		3826

		3825

		3824

		3823

		3822

		3821

		3820

		3819

		3818

		3817

		3816

		3815

		3814

		3813

		3812

		3811

		3810

		3809

		3808

		3807

		3806

		3805

		3804

		3803

		3802

		3801

		3800

		3799

		3798

		3797

		3796

		3795

		3794

		3793

		3792

		3791

		3790

		3789

		3788

		3787

		3786

		3785

		3784

		3783

		3782

		3781

		3780

		3779

		3778

		3777

		3776

		3775

		3774

		3773

		3772

		3771

		3770

		3769

		3768

		3767

		3766

		3765

		3764

		3763

		3762

		3761

		3760

		3759

		3758

		3757

		3756

		3755

		3754

		3753

		3752

		3751

		3750

		3749

		3748

		3747

		3746

		3745

		3744

		3743

		3742

		3741

		3740

		3739

		3738

		3737

		3736

		3735

		3734

		3733

		3732

		3731

		3730

		3729

		3728

		3727

		3726

		3725

		3724

		3723

		3722

		3721

		3720

		3719

		3718

		3717

		3716

		3715

		3714

		3713

		3712

		3711

		3710

		3709

		3708

		3707

		3706

		3705

		3704

		3703

		3702

		3701

		3700

		3699

		3698

		3697

		3696

		3695

		3694

		3693

		3692

		3691

		3690

		3689

		3688

		3687

		3686

		3685

		3684

		3683

		3682

		3681

		3680

		3679

		3678

		3677

		3676

		3675

		3674

		3673

		3672

		3671

		3670

		3669

		3668

		3667

		3666

		3665

		3664

		3663

		3662

		3661

		3660

		3659

		3658

		3657

		3656

		3655

		3654

		3653

		3652

		3651

		3650

		3649

		3648

		3647

		3646

		3645

		3644

		3643

		3642

		3641

		3640

		3639

		3638

		3637

		3636

		3635

		3634

		3633

		3632

		3631

		3630

		3629

		3628

		3627

		3626

		3625

		3624

		3623

		3622

		3621

		3620

		3619

		3618

		3617

		3616

		3615

		3614

		3613

		3612

		3611

		3610

		3609

		3608

		3607

		3606

		3605

		3604

		3603

		3602

		3601

		3600

		3599

		3598

		3597

		3596

		3595

		3594

		3593

		3592

		3591

		3590

		3589

		3588

		3587

		3586

		3585

		3584

		3583

		3582

		3581

		3580

		3579

		3578

		3577

		3576

		3575

		3574

		3573

		3572

		3571

		3570

		3569

		3568

		3567

		3566

		3565

		3564

		3563

		3562

		3561

		3560

		3559

		3558

		3557

		3556

		3555

		3554

		3553

		3552

		3551

		3550

		3549

		3548

		3547

		3546

		3545

		3544

		3543

		3542

		3541

		3540

		3539

		3538

		3537

		3536

		3535

		3534

		3533

		3532

		3531

		3530

		3529

		3528

		3527

		3526

		3525

		3524

		3523

		3522

		3521

		3520



-0.037742

-0.037765

-0.037707

-0.037551

-0.037312

-0.037033

-0.036782

-0.03662

-0.036577

-0.036622

-0.036688

-0.03672

-0.036687

-0.036577

-0.036395

-0.036179

-0.035992

-0.035887

-0.035877

-0.035915

-0.03592

-0.03582

-0.035601

-0.035307

-0.035011

-0.034773

-0.034614

-0.03453

-0.034502

-0.034495

-0.034453

-0.034326

-0.034097

-0.033781

-0.033397

-0.032984

-0.03261

-0.032343

-0.032179

-0.03204

-0.031837

-0.031524

-0.03111

-0.030631

-0.03013

-0.029657

-0.029262

-0.028971

-0.028755

-0.028548

-0.028285

-0.02794

-0.02752

-0.027047

-0.026553

-0.02607

-0.025636

-0.025278

-0.024987

-0.024708

-0.024365

-0.023912

-0.023349

-0.022719

-0.022076

-0.021476

-0.020948

-0.020489

-0.020055

-0.019589

-0.019043

-0.018428

-0.01782

-0.01733

-0.01703

-0.016923

-0.01697

-0.017135

-0.017375

-0.017638

-0.017876

-0.018064

-0.018201

-0.018303

-0.018399

-0.018527

-0.018705

-0.018914

-0.019094

-0.019174

-0.019111

-0.018908

-0.018606

-0.018279

-0.018002

-0.017814

-0.017689

-0.01758

-0.017442

-0.017248

-0.016954

-0.01653

-0.015971

-0.015323

-0.014654

-0.014039

-0.01351

-0.013045

-0.012564

-0.011984

-0.011254

-0.010373

-0.009384

-0.00835

-0.00732

-0.006299

-0.005252

-0.004121

-0.00284

-0.001367

0.000299

0.002093

0.003916

0.005672

0.007306

0.008779

0.010061

0.011123

0.011974

0.012648

0.013174

0.013543

0.013743

0.013768

0.013628

0.013338

0.012948

0.01256

0.012286

0.012198

0.012293

0.012502

0.012744

0.012966

0.013163

0.013384

0.013713

0.014206

0.01485

0.015595

0.016403

0.017236

0.018043

0.018765

0.019375

0.019873

0.020286

0.020657

0.021042

0.021469

0.021909

0.022295

0.022567

0.022703

0.022745

0.022784

0.022937

0.023308

0.023941

0.024795

0.025773

0.026779

0.027732

0.028576

0.029321

0.030053

0.030865

0.03179

0.03284

0.034041

0.035361

0.036669

0.037843

0.038863

0.039772

0.040595

0.041365

0.042128

0.042913

0.043664

0.044275

0.044654

0.044793

0.044745

0.044567

0.044306

0.044019

0.04373

0.043368

0.042843

0.042134

0.04127

0.040239

0.039044

0.037769

0.036541

0.035435

0.034489

0.033738

0.033181

0.032722

0.032222

0.031599

0.030873

0.030133

0.029469

0.028917

0.028468

0.028086

0.027717

0.027295

0.026766

0.026113

0.02536

0.024537

0.023658

0.022743

0.021834

0.020982

0.020192

0.019417

0.018609

0.017777

0.017003

0.01637

0.015915

0.015643

0.015542

0.015547

0.015547

0.015449

0.01525

0.014998

0.01476

0.014608

0.014605

0.014751

0.014991

0.015257

0.0155

0.015668

0.015728

0.015707

0.015687

0.015746

0.015925

0.016223

0.016606

0.017003

0.017326

0.017517

0.01757

0.017544

0.017535

0.017629

0.017855

0.018181

0.01853

0.018823

0.019014

0.019105

0.019132

0.019152

0.019227

0.019398

0.019678

0.020047

0.020463

0.020863

0.021176

0.021359

0.021445

0.021524

0.021687

0.021979

0.022404

0.022923

0.023482

0.024022

0.024516

0.024973

0.025441

0.025986

0.026663

0.027479

0.028401

0.029376

0.03036

0.031319

0.032237

0.033121

0.034026

0.035033

0.036218

0.037611

0.039181

0.04085

0.042523

0.044117

0.045576

0.046896

0.048128

0.049348

0.050608

0.051889

0.053122

0.054221

0.055117

0.05577

0.05619

0.056445

0.05662

0.056793

0.057033

0.057394

0.057889

0.058486

0.059137

0.059811

0.060506

0.061257

0.062144

0.063254

0.064629

0.06622

0.067927

0.069646

0.071337

0.073006

0.074709

0.076494

0.078425

0.080523

0.082795

0.08521

0.087763

0.090414

0.093144

0.095943

0.098867

0.101954

0.105248

0.108801

0.112675

0.116827

0.121137

0.125499

0.129904

0.1344

0.139061

0.144008

0.149366

0.155213

0.161523

0.168244

0.175287

0.18259

0.1901

0.197853

0.205872

0.214201

0.222862

0.231923

0.241394

0.251232

0.26135

0.271724

0.282369

0.29333

0.304657

0.316408

0.328619

0.341268

0.35427

0.367488

0.380761

0.393967

0.407041

0.419997

0.432829

0.445533

0.458005

0.470177

0.481895

0.493095

0.503624

0.513514

0.522719

0.531293

0.539066

0.546031

0.552137

0.557497

0.561999

0.565549

0.56798

0.569334

0.56972

0.569408

0.568646

0.567683

0.566674

0.565709

0.564783

0.563819

0.562744

0.561538

0.560274

0.55903

0.557834

0.55664

0.555411

0.554155

0.552846

0.551391

0.549643

0.547595

0.54533

0.54304

0.540844

0.538878

0.537229

0.53601

0.535216

0.534831

0.534872

0.535512

0.536954

0.539343

0.542715

0.547043

0.552281

0.558353

0.565204

0.572784

0.581177

0.590488

0.600862

0.612316

0.624867

0.638504

0.653279

0.669165

0.686043

0.703773

0.722265

0.741521

0.761435

0.781872

0.802541

0.823142

0.843162

0.862002

0.878928

0.893318

0.904718

0.912946

0.918029

0.920143

0.919564

0.916511

0.911364

0.904569

0.896669

0.887933

0.878867

0.870023

0.861959

0.854594

0.847769

0.841317

0.835266

0.829415

0.823668

0.818052

0.812744

0.807786

0.803171

0.798842

0.794704

0.790602

0.786414

0.782034

0.777331

0.772155

0.766452

0.760304

0.753866

0.747296

0.740697

0.73406

0.727259

0.720168

0.7128

0.70531

0.697924

0.690827

0.684141

0.677852

0.67191

0.666273

0.661009

0.65615

0.651723

0.647713

0.644192

0.641224

0.638839

0.636971

0.63557

0.634664

0.634322

0.634523

0.635125

0.635968

0.637017

0.638409

0.640319

0.642846

0.645895

0.649256

0.652731

0.656242

0.659832

0.66356

0.667485

0.671539

0.675567

0.679255

0.682397

0.68483

0.686462

0.687106

0.68669

0.685211

0.682715

0.679189

0.674683

0.66925

0.662856

0.655464

0.647217

0.638418

0.629312

0.620125

0.611111

0.602568

0.594598

0.587196

0.580262

0.573727

0.567454

0.561343

0.555321

0.549366

0.54344

0.537506

0.531532

0.525506

0.519426

0.513257

0.506959

0.500507

0.493972

0.487505

0.481308

0.475545

0.470247

0.465285

0.460495

0.45584

0.451398

0.447284

0.443612

0.440526

0.438075

0.436132

0.434445

0.432829

0.431139

0.429295

0.42726

0.425103

0.422841

0.420461

0.418008

0.415629

0.41338

0.411158

0.408814

0.406332

0.403822

0.401436

0.399296

0.397478

0.396018

0.394879

0.393977

0.393207

0.392552

0.392059

0.391824

0.391911

0.392405

0.393354

0.394786

0.396658

0.398901

0.401414

0.404112

0.406943

0.409885

0.412892

0.415897

0.418865

0.421774

0.424536

0.426961

0.428859

0.430121

0.430727

0.430726

0.430232

0.42939

0.428286

0.426943

0.425339

0.423452

0.421257

0.4188

0.416184

0.413552

0.411006

0.408622

0.406458

0.404567

0.402938

0.40148

0.400076

0.398702

0.397473

0.396556

0.396081

0.396098

0.396581

0.397417

0.398409

0.399338

0.400061

0.400556

0.400879

0.401077

0.401165

0.401163

0.401092

0.400933

0.40061

0.400048

0.399192

0.398051

0.396769

0.395593

0.394728

0.394201

0.393908

0.393713

0.393495

0.393155

0.392662

0.392088

0.391571

0.391234

0.391118

0.391183

0.391345

0.391516

0.391627

0.391633

0.391541

0.3914

0.391277

0.391251

0.391413

0.391816

0.392437

0.393171

0.393912

0.394551

0.395062

0.395509

0.396085

0.396894

0.39793

0.399063

0.400231

0.401364

0.402473

0.403628

0.405039

0.406886

0.409334

0.412515

0.416552

0.421441

0.427109

0.433511

0.440668

0.448579

0.457279

0.466894

0.477587

0.489303

0.501715

0.514252

0.526257

0.537019

0.546009

0.552906

0.557743

0.560687

0.562101

0.562263

0.561492

0.559947

0.557855

0.55534

0.55254

0.549447

0.546023

0.542183

0.537876

0.532996

0.527381

0.520902

0.513609

0.505729

0.497533

0.48932

0.481394

0.474033

0.467349

0.46132

0.455817

0.450725

0.445944

0.441514

0.437519

0.434011

0.430888

0.427971

0.425054

0.421933

0.418407

0.414328

0.409651

0.404415

0.398707

0.392636

0.386374

0.380144

0.374153

0.368463

0.362962

0.357455

0.351881

0.346363

0.341104

0.336201

0.331656

0.327439

0.323495

0.319694

0.315867

0.311884

0.307646

0.303123

0.298365

0.293545

0.288834

0.284351

0.280131

0.276163

0.272393

0.268755

0.265193

0.261705

0.258359

0.255261

0.252494

0.25007

0.247932

0.245953

0.243994

0.241945

0.239803

0.237623

0.235497

0.233464

0.231549

0.22973

0.227989

0.226268

0.22452

0.222698

0.220824

0.218964

0.217227

0.215699

0.214439

0.213453

0.212692

0.21203

0.211352

0.210651

0.210032

0.209623

0.209493

0.209666

0.210116

0.210773

0.211519

0.212233

0.212804

0.213175

0.21335

0.213411

0.213467

0.213602

0.213832

0.21411

0.214357

0.214489

0.214414

0.214084

0.213553

0.212979

0.212517

0.212258

0.212231

0.212399

0.212628

0.212748

0.212693

0.212556

0.212513

0.212735

0.213305

0.214133

0.214962

0.215567

0.215901

0.21599

0.215797

0.215287

0.214556

0.213788

0.213126

0.212644

0.21235

0.21215

0.211869

0.211381

0.210689

0.209865

0.208999

0.208197

0.207557

0.207112

0.206828

0.206657

0.206562

0.206506

0.206453

0.206405

0.206429

0.206612

0.207014

0.207611

0.208302

0.208945

0.209413

0.209626

0.209569

0.209323

0.209074

0.209017

0.209178

0.209362

0.209307

0.208874

0.208108

0.207167

0.206241

0.205456

0.204837

0.204403

0.204238

0.204365

0.204596

0.204653

0.204418

0.203928

0.203208

0.202287

0.201342

0.200674

0.200443

0.200493

0.200417

0.199858

0.198756

0.197368

0.196029

0.194938

0.19409

0.193371

0.192654

0.191859

0.190875

0.189544

0.187837

0.18602

0.184473

0.183301

0.182307

0.181303

0.180257

0.179199

0.178179

0.177278

0.176502

0.175789

0.175264

0.175335

0.17629

0.177762

0.178677

0.178099

0.176194

0.174084

0.172588

0.171591

0.170689

0.169951

0.169691

0.169903

0.170264

0.17054

0.170755

0.170897

0.170681

0.169859

0.168692

0.167836

0.16769

0.168121

0.168766

0.16935

0.169731

0.169896

0.169915

0.169957

0.170138

0.170374

0.170432

0.170299

0.170055

0.169335

0.167536

0.164834

0.162227

0.160259

0.158444

0.156218

0.153748

0.151495

0.149577

0.147842

0.146181

0.144612

0.14324

0.142167

0.141332

0.140556

0.139816

0.139342

0.139208

0.139091

0.138558

0.137617

0.136718

0.13633

0.136534

0.137073

0.13764

0.138101

0.138474

0.1388

0.139116

0.139472

0.139884

0.140335

0.140826

0.141313

0.141624

0.14154

0.140983

0.139981

0.138535

0.136736

0.134911

0.133461

0.132499

0.13182

0.131164

0.130434

0.129668

0.128918

0.128168

0.127368

0.126559

0.125954

0.125778

0.125998

0.126312

0.126414

0.126265

0.126067

0.126004

0.126081

0.126208

0.126321

0.126409

0.126468

0.126546

0.126829

0.127536

0.128559

0.129211

0.128643

0.126748

0.12449

0.123071

0.12274

0.122584

0.121483

0.119205

0.116472

0.114131

0.112451

0.111289

0.110662

0.110879

0.111974

0.113251

0.113714

0.113012

0.111641

0.11026

0.109138

0.108283

0.107688

0.107285

0.106864

0.106212

0.105232

0.103958

0.102531

0.10115

0.099964

0.09901

0.098282

0.097777

0.097486

0.09743

0.097716

0.098384

0.099122

0.099385

0.09892

0.098026

0.097184

0.096615

0.096259

0.096054

0.096045

0.096273

0.096639

0.096948

0.09708

0.09707

0.096992

0.096838

0.096559

0.096195

0.095861

0.095586

0.095243

0.094673

0.093922

0.093238

0.092814

0.092609

0.09238

0.091913

0.091227

0.090557

0.090108

0.089871

0.089771

0.089907

0.090434

0.091155

0.09145

0.090785

0.08931

0.087856

0.087267

0.087703

0.088501

0.088751

0.088099

0.086938

0.085812

0.084837

0.083776

0.082518

0.081187

0.079987

0.079137

0.078839

0.079202

0.080069

0.080991

0.081453

0.081279

0.080749

0.080378

0.080704

0.08212

0.084281

0.085834

0.08554

0.083709

0.081713

0.080301

0.079185

0.078079

0.07717

0.076575

0.076133

0.07572

0.075307

0.074868

0.074599

0.074848

0.075572

0.07647

0.077952

0.080798

0.084514

0.087203

0.087721

0.086911

0.086138

0.08573

0.085386

0.085131

0.085215

0.085499

0.085341

0.084181

0.082117

0.079815

0.07781

0.076122

0.074512

0.07296

0.071636

0.070586

0.069519

0.068003

0.065868

0.063406

0.061148

0.059467

0.058381

0.057648

0.057002

0.056313

0.055619

0.055039

0.054596

0.054072

0.05321

0.052058

0.050955

0.050193

0.04991

0.050137

0.050559

0.050455

0.049364

0.047739

0.046485

0.046037

0.046212

0.04674

0.047474

0.048243

0.048808

0.049025

0.048951

0.04881

0.048786

0.048921

0.049166

0.049463

0.049752

0.05012

0.050911

0.052313

0.053836

0.054673

0.054608

0.054192

0.054018

0.054258

0.05483

0.05561

0.056402

0.057028

0.057477

0.057883

0.058326

0.058778

0.059158

0.059417

0.059527

0.05947

0.059138

0.058358

0.057065

0.055466

0.053965

0.052898

0.052316

0.052031

0.051755

0.051221

0.050246

0.048819

0.04719

0.045807

0.04501

0.044761

0.044733

0.044619

0.044286

0.043718

0.042929

0.041986

0.04095

0.039908

0.03903

0.038572

0.038669

0.039176

0.039721

0.039965

0.039802



F131095

		Wavenumber		Absorbance

		10000		-0.050347

		9999		-0.046613

		9998		-0.040833

		9997		-0.036727

		9996		-0.033984

		9995		-0.031033

		9994		-0.028138

		9993		-0.026545

		9992		-0.026919

		9991		-0.029398

		9990		-0.033455

		9989		-0.037323

		9988		-0.039007

		9987		-0.037858

		9986		-0.034954

		9985		-0.032156

		9984		-0.031397

		9983		-0.033818

		9982		-0.038471

		9981		-0.042845

		9980		-0.045205

		9979		-0.046013

		9978		-0.046624

		9977		-0.047194

		9976		-0.046581

		9975		-0.043569

		9974		-0.037588

		9973		-0.029666

		9972		-0.023221

		9971		-0.022277

		9970		-0.027831

		9969		-0.036778

		9968		-0.044685

		9967		-0.048215

		9966		-0.045669

		9965		-0.03775

		9964		-0.028233

		9963		-0.022269

		9962		-0.022509

		9961		-0.026979

		9960		-0.031333

		9959		-0.032601

		9958		-0.030793

		9957		-0.027899

		9956		-0.026119

		9955		-0.026686

		9954		-0.029735

		9953		-0.034338

		9952		-0.038381

		9951		-0.039353

		9950		-0.036318

		9949		-0.031747

		9948		-0.029735

		9947		-0.031361

		9946		-0.033854

		9945		-0.03475

		9944		-0.034736

		9943		-0.035526

		9942		-0.037192

		9941		-0.038803

		9940		-0.039652

		9939		-0.039111

		9938		-0.036606

		9937		-0.032496

		9936		-0.028535

		9935		-0.026956

		9934		-0.029043

		9933		-0.034081

		9932		-0.039378

		9931		-0.04184

		9930		-0.039985

		9929		-0.034818

		9928		-0.029291

		9927		-0.026476

		9926		-0.027454

		9925		-0.031033

		9924		-0.035541

		9923		-0.039679

		9922		-0.041796

		9921		-0.040528

		9920		-0.037088

		9919		-0.034691

		9918		-0.034339

		9917		-0.033738

		9916		-0.031414

		9915		-0.029142

		9914		-0.029084

		9913		-0.030745

		9912		-0.032085

		9911		-0.031718

		9910		-0.02945

		9909		-0.026477

		9908		-0.024988

		9907		-0.025948

		9906		-0.027778

		9905		-0.028749

		9904		-0.029358

		9903		-0.030502

		9902		-0.031201

		9901		-0.030437

		9900		-0.029537

		9899		-0.030176

		9898		-0.031413

		9897		-0.030881

		9896		-0.028206

		9895		-0.025637

		9894		-0.025543

		9893		-0.028233

		9892		-0.032052

		9891		-0.035032

		9890		-0.036316

		9889		-0.036072

		9888		-0.034809

		9887		-0.033403

		9886		-0.032927

		9885		-0.033824

		9884		-0.035457

		9883		-0.036549

		9882		-0.035861

		9881		-0.033046

		9880		-0.029918

		9879		-0.029775

		9878		-0.033385

		9877		-0.03685

		9876		-0.035679

		9875		-0.030031

		9874		-0.024822

		9873		-0.024712

		9872		-0.030023

		9871		-0.0374

		9870		-0.042852

		9869		-0.044276

		9868		-0.042178

		9867		-0.038723

		9866		-0.036054

		9865		-0.035271

		9864		-0.036361

		9863		-0.038022

		9862		-0.037688

		9861		-0.033712

		9860		-0.027976

		9859		-0.024901

		9858		-0.02721

		9857		-0.033569

		9856		-0.040592

		9855		-0.045384

		9854		-0.046265

		9853		-0.043589

		9852		-0.040171

		9851		-0.039104

		9850		-0.04071

		9849		-0.042425

		9848		-0.041645

		9847		-0.037903

		9846		-0.032952

		9845		-0.029687

		9844		-0.030209

		9843		-0.034129

		9842		-0.0389

		9841		-0.041864

		9840		-0.042091

		9839		-0.040625

		9838		-0.039044

		9837		-0.038118

		9836		-0.037679

		9835		-0.037388

		9834		-0.037091

		9833		-0.036359

		9832		-0.034673

		9831		-0.03241

		9830		-0.031154

		9829		-0.032392

		9828		-0.035546

		9827		-0.037945

		9826		-0.03746

		9825		-0.034802

		9824		-0.032815

		9823		-0.033593

		9822		-0.036717

		9821		-0.040223

		9820		-0.042356

		9819		-0.042353

		9818		-0.040383

		9817		-0.037344

		9816		-0.034683

		9815		-0.033712

		9814		-0.034365

		9813		-0.035272

		9812		-0.035593

		9811		-0.035938

		9810		-0.037075

		9809		-0.038731

		9808		-0.040308

		9807		-0.041382

		9806		-0.041092

		9805		-0.038957

		9804		-0.036481

		9803		-0.035995

		9802		-0.03765

		9801		-0.039332

		9800		-0.039593

		9799		-0.038759

		9798		-0.037449

		9797		-0.036175

		9796		-0.036184

		9795		-0.038575

		9794		-0.042556

		9793		-0.045951

		9792		-0.047151

		9791		-0.045854

		9790		-0.042826

		9789		-0.039961

		9788		-0.03918

		9787		-0.039946

		9786		-0.03947

		9785		-0.036304

		9784		-0.032447

		9783		-0.031149

		9782		-0.033436

		9781		-0.037622

		9780		-0.041228

		9779		-0.042482

		9778		-0.040891

		9777		-0.037391

		9776		-0.034231

		9775		-0.033952

		9774		-0.037005

		9773		-0.040671

		9772		-0.04161

		9771		-0.039393

		9770		-0.036576

		9769		-0.03565

		9768		-0.037246

		9767		-0.040608

		9766		-0.04381

		9765		-0.044282

		9764		-0.0412

		9763		-0.036771

		9762		-0.034086

		9761		-0.034348

		9760		-0.037122

		9759		-0.041575

		9758		-0.045908

		9757		-0.047712

		9756		-0.046439

		9755		-0.044079

		9754		-0.042566

		9753		-0.041712

		9752		-0.040434

		9751		-0.03855

		9750		-0.036536

		9749		-0.03499

		9748		-0.034772

		9747		-0.036412

		9746		-0.039211

		9745		-0.041713

		9744		-0.043

		9743		-0.04282

		9742		-0.041079

		9741		-0.038361

		9740		-0.036413

		9739		-0.036766

		9738		-0.03902

		9737		-0.041119

		9736		-0.041383

		9735		-0.039935

		9734		-0.03815

		9733		-0.037069

		9732		-0.036832

		9731		-0.037459

		9730		-0.039111

		9729		-0.04113

		9728		-0.042261

		9727		-0.042676

		9726		-0.04407

		9725		-0.04699

		9724		-0.049439

		9723		-0.049063

		9722		-0.045755

		9721		-0.041665

		9720		-0.039566

		9719		-0.040961

		9718		-0.044785

		9717		-0.048007

		9716		-0.04823

		9715		-0.045606

		9714		-0.042057

		9713		-0.039258

		9712		-0.037882

		9711		-0.038298

		9710		-0.040804

		9709		-0.044919

		9708		-0.049155

		9707		-0.051794

		9706		-0.051922

		9705		-0.049628

		9704		-0.045436

		9703		-0.040115

		9702		-0.035085

		9701		-0.032636

		9700		-0.034763

		9699		-0.041029

		9698		-0.048148

		9697		-0.052432

		9696		-0.052605

		9695		-0.050108

		9694		-0.047003

		9693		-0.044266

		9692		-0.042122

		9691		-0.041068

		9690		-0.041719

		9689		-0.04377

		9688		-0.045857

		9687		-0.046709

		9686		-0.046355

		9685		-0.045863

		9684		-0.045955

		9683		-0.046047

		9682		-0.045015

		9681		-0.04287

		9680		-0.040932

		9679		-0.040243

		9678		-0.04046

		9677		-0.04085

		9676		-0.041395

		9675		-0.042129

		9674		-0.042491

		9673		-0.0422

		9672		-0.041965

		9671		-0.042623

		9670		-0.044172

		9669		-0.04605

		9668		-0.047631

		9667		-0.048219

		9666		-0.047251

		9665		-0.044858

		9664		-0.041874

		9663		-0.039338

		9662		-0.038025

		9661		-0.038157

		9660		-0.03938

		9659		-0.040947

		9658		-0.042131

		9657		-0.042593

		9656		-0.042504

		9655		-0.042142

		9654		-0.041243

		9653		-0.039528

		9652		-0.038256

		9651		-0.039852

		9650		-0.044848

		9649		-0.050394

		9648		-0.052991

		9647		-0.051575

		9646		-0.047339

		9645		-0.042307

		9644		-0.038702

		9643		-0.038112

		9642		-0.040097

		9641		-0.042713

		9640		-0.044663

		9639		-0.045873

		9638		-0.046304

		9637		-0.045724

		9636		-0.044693

		9635		-0.044239

		9634		-0.044504

		9633		-0.044888

		9632		-0.045272

		9631		-0.046145

		9630		-0.0476

		9629		-0.049056

		9628		-0.049858

		9627		-0.049394

		9626		-0.047309

		9625		-0.044214

		9624		-0.041824

		9623		-0.04184

		9622		-0.04451

		9621		-0.048425

		9620		-0.051594

		9619		-0.052682

		9618		-0.051442

		9617		-0.048482

		9616		-0.045016

		9615		-0.042646

		9614		-0.042365

		9613		-0.043478

		9612		-0.044412

		9611		-0.04463

		9610		-0.044911

		9609		-0.045847

		9608		-0.046994

		9607		-0.04758

		9606		-0.047055

		9605		-0.045056

		9604		-0.042063

		9603		-0.039746

		9602		-0.039696

		9601		-0.041864

		9600		-0.044928

		9599		-0.047636

		9598		-0.049021

		9597		-0.048587

		9596		-0.047235

		9595		-0.046942

		9594		-0.048489

		9593		-0.050325

		9592		-0.05043

		9591		-0.048502

		9590		-0.045765

		9589		-0.043461

		9588		-0.042151

		9587		-0.042005

		9586		-0.04303

		9585		-0.0449

		9584		-0.046722

		9583		-0.04743

		9582		-0.046672

		9581		-0.045287

		9580		-0.044647

		9579		-0.045226

		9578		-0.046179

		9577		-0.046472

		9576		-0.046077

		9575		-0.045766

		9574		-0.045953

		9573		-0.046172

		9572		-0.045829

		9571		-0.044971

		9570		-0.044051

		9569		-0.043219

		9568		-0.042235

		9567		-0.041346

		9566		-0.04157

		9565		-0.043597

		9564		-0.046648

		9563		-0.048902

		9562		-0.049214

		9561		-0.048218

		9560		-0.047472

		9559		-0.047711

		9558		-0.048102

		9557		-0.04726

		9556		-0.044815

		9555		-0.04188

		9554		-0.040268

		9553		-0.041186

		9552		-0.04436

		9551		-0.048054

		9550		-0.049865

		9549		-0.0482

		9548		-0.043818

		9547		-0.039846

		9546		-0.039393

		9545		-0.042774

		9544		-0.047518

		9543		-0.050813

		9542		-0.051332

		9541		-0.049356

		9540		-0.046247

		9539		-0.043475

		9538		-0.041697

		9537		-0.041013

		9536		-0.041743

		9535		-0.044068

		9534		-0.046932

		9533		-0.048603

		9532		-0.048637

		9531		-0.048019

		9530		-0.047233

		9529		-0.04537

		9528		-0.041658

		9527		-0.037284

		9526		-0.034952

		9525		-0.036512

		9524		-0.04118

		9523		-0.046085

		9522		-0.048615

		9521		-0.048203

		9520		-0.04613

		9519		-0.043924

		9518		-0.042304

		9517		-0.04156

		9516		-0.041981

		9515		-0.043301

		9514		-0.044438

		9513		-0.044495

		9512		-0.04376

		9511		-0.043248

		9510		-0.043512

		9509		-0.044228

		9508		-0.044944

		9507		-0.045683

		9506		-0.046536

		9505		-0.047037

		9504		-0.046555

		9503		-0.045479

		9502		-0.045006

		9501		-0.045575

		9500		-0.046369

		9499		-0.046548

		9498		-0.046235

		9497		-0.046109

		9496		-0.046699

		9495		-0.047928

		9494		-0.048691

		9493		-0.04744

		9492		-0.044089

		9491		-0.040754

		9490		-0.039699

		9489		-0.041063

		9488		-0.043391

		9487		-0.045485

		9486		-0.046879

		9485		-0.047333

		9484		-0.046934

		9483		-0.046256

		9482		-0.045745

		9481		-0.045115

		9480		-0.043782

		9479		-0.041954

		9478		-0.040983

		9477		-0.042232

		9476		-0.045443

		9475		-0.048487

		9474		-0.049101

		9473		-0.04686

		9472		-0.043455

		9471		-0.041088

		9470		-0.04058

		9469		-0.04109

		9468		-0.041449

		9467		-0.041364

		9466		-0.041363

		9465		-0.042011

		9464		-0.043302

		9463		-0.044648

		9462		-0.045362

		9461		-0.045077

		9460		-0.043938

		9459		-0.042526

		9458		-0.041511

		9457		-0.041248

		9456		-0.041618

		9455		-0.042264

		9454		-0.042782

		9453		-0.042694

		9452		-0.041816

		9451		-0.04078

		9450		-0.040668

		9449		-0.041902

		9448		-0.04382

		9447		-0.045387

		9446		-0.045957

		9445		-0.045355

		9444		-0.043751

		9443		-0.041685

		9442		-0.039919

		9441		-0.039083

		9440		-0.039341

		9439		-0.040373

		9438		-0.041596

		9437		-0.042488

		9436		-0.042956

		9435		-0.043246

		9434		-0.043442

		9433		-0.043293

		9432		-0.042616

		9431		-0.041598

		9430		-0.040574

		9429		-0.039897

		9428		-0.040186

		9427		-0.041981

		9426		-0.044731

		9425		-0.046709

		9424		-0.046414

		9423		-0.043976

		9422		-0.041069

		9421		-0.039525

		9420		-0.039981

		9419		-0.041577

		9418		-0.042854

		9417		-0.043073

		9416		-0.042646

		9415		-0.042312

		9414		-0.042281

		9413		-0.042332

		9412		-0.042405

		9411		-0.042518

		9410		-0.042407

		9409		-0.041932

		9408		-0.041577

		9407		-0.042066

		9406		-0.043333

		9405		-0.044179

		9404		-0.0433

		9403		-0.040582

		9402		-0.037543

		9401		-0.036345

		9400		-0.03797

		9399		-0.041325

		9398		-0.044191

		9397		-0.044955

		9396		-0.043479

		9395		-0.04077

		9394		-0.038105

		9393		-0.036444

		9392		-0.036336

		9391		-0.037873

		9390		-0.040314

		9389		-0.042176

		9388		-0.042561

		9387		-0.042085

		9386		-0.041694

		9385		-0.041186

		9384		-0.039921

		9383		-0.038373

		9382		-0.037654

		9381		-0.037967

		9380		-0.038938

		9379		-0.04064

		9378		-0.043152

		9377		-0.045643

		9376		-0.046808

		9375		-0.04605

		9374		-0.043862

		9373		-0.04145

		9372		-0.040153

		9371		-0.040663

		9370		-0.042505

		9369		-0.044269

		9368		-0.044498

		9367		-0.042769

		9366		-0.04007

		9365		-0.037872

		9364		-0.036825

		9363		-0.036661

		9362		-0.037

		9361		-0.037535

		9360		-0.037697

		9359		-0.037138

		9358		-0.036447

		9357		-0.036579

		9356		-0.037516

		9355		-0.037976

		9354		-0.036809

		9353		-0.0344

		9352		-0.032453

		9351		-0.032337

		9350		-0.033823

		9349		-0.035495

		9348		-0.036267

		9347		-0.036109

		9346		-0.035412

		9345		-0.034158

		9344		-0.032273

		9343		-0.030569

		9342		-0.030304

		9341		-0.031603

		9340		-0.033309

		9339		-0.034608

		9338		-0.035884

		9337		-0.037663

		9336		-0.039487

		9335		-0.040257

		9334		-0.039432

		9333		-0.037546

		9332		-0.035627

		9331		-0.034366

		9330		-0.033995

		9329		-0.034655

		9328		-0.036145

		9327		-0.037693

		9326		-0.038684

		9325		-0.039294

		9324		-0.039803

		9323		-0.03977

		9322		-0.038584

		9321		-0.036331

		9320		-0.033735

		9319		-0.031727

		9318		-0.031345

		9317		-0.03317

		9316		-0.036469

		9315		-0.039425

		9314		-0.04054

		9313		-0.039806

		9312		-0.038412

		9311		-0.037378

		9310		-0.036663

		9309		-0.03579

		9308		-0.034896

		9307		-0.034361

		9306		-0.033866

		9305		-0.032948

		9304		-0.032248

		9303		-0.03299

		9302		-0.035228

		9301		-0.037562

		9300		-0.038559

		9299		-0.037835

		9298		-0.035874

		9297		-0.033598

		9296		-0.031954

		9295		-0.031484

		9294		-0.032299

		9293		-0.034254

		9292		-0.036859

		9291		-0.039104

		9290		-0.040049

		9289		-0.039779

		9288		-0.039135

		9287		-0.038382

		9286		-0.036961

		9285		-0.034726

		9284		-0.03273

		9283		-0.032365

		9282		-0.034023

		9281		-0.036812

		9280		-0.039163

		9279		-0.039756

		9278		-0.038258

		9277		-0.035481

		9276		-0.03295

		9275		-0.031996

		9274		-0.032788

		9273		-0.034224

		9272		-0.035085

		9271		-0.035047

		9270		-0.034402

		9269		-0.033553

		9268		-0.033334

		9267		-0.034686

		9266		-0.037068

		9265		-0.038541

		9264		-0.038203

		9263		-0.03723

		9262		-0.036922

		9261		-0.037101

		9260		-0.037097

		9259		-0.036814

		9258		-0.036153

		9257		-0.03475

		9256		-0.032865

		9255		-0.031626

		9254		-0.031917

		9253		-0.03345

		9252		-0.035116

		9251		-0.036016

		9250		-0.036079

		9249		-0.035836

		9248		-0.035659

		9247		-0.035348

		9246		-0.034511

		9245		-0.033096

		9244		-0.031627

		9243		-0.031033

		9242		-0.031852

		9241		-0.033403

		9240		-0.034164

		9239		-0.033261

		9238		-0.03129

		9237		-0.029398

		9236		-0.028207

		9235		-0.027945

		9234		-0.028795

		9233		-0.030559

		9232		-0.032409

		9231		-0.033434

		9230		-0.033067

		9229		-0.031179

		9228		-0.028544

		9227		-0.026991

		9226		-0.027901

		9225		-0.030513

		9224		-0.032807

		9223		-0.033671

		9222		-0.0333

		9221		-0.032091

		9220		-0.030337

		9219		-0.028854

		9218		-0.028643

		9217		-0.029897

		9216		-0.031823

		9215		-0.033523

		9214		-0.034828

		9213		-0.035962

		9212		-0.036626

		9211		-0.035882

		9210		-0.033307

		9209		-0.029863

		9208		-0.027238

		9207		-0.026715

		9206		-0.028818

		9205		-0.033158

		9204		-0.038191

		9203		-0.041823

		9202		-0.042724

		9201		-0.040926

		9200		-0.037395

		9199		-0.033495

		9198		-0.030595

		9197		-0.029436

		9196		-0.029692

		9195		-0.03058

		9194		-0.031749

		9193		-0.033302

		9192		-0.035097

		9191		-0.036395

		9190		-0.036447

		9189		-0.035319

		9188		-0.033949

		9187		-0.033387

		9186		-0.03391

		9185		-0.034986

		9184		-0.035858

		9183		-0.035966

		9182		-0.035133

		9181		-0.033594

		9180		-0.032005

		9179		-0.03111

		9178		-0.031259

		9177		-0.032212

		9176		-0.033318

		9175		-0.033991

		9174		-0.034201

		9173		-0.034468

		9172		-0.035102

		9171		-0.035737

		9170		-0.035967

		9169		-0.036115

		9168		-0.036712

		9167		-0.037437

		9166		-0.037467

		9165		-0.036684

		9164		-0.035802

		9163		-0.03541

		9162		-0.035393

		9161		-0.035297

		9160		-0.03499

		9159		-0.034889

		9158		-0.035636

		9157		-0.037422

		9156		-0.039624

		9155		-0.04107

		9154		-0.040735

		9153		-0.038615

		9152		-0.036122

		9151		-0.034926

		9150		-0.035194

		9149		-0.035734

		9148		-0.035819

		9147		-0.035827

		9146		-0.036102

		9145		-0.036465

		9144		-0.036907

		9143		-0.037578

		9142		-0.038037

		9141		-0.037508

		9140		-0.035992

		9139		-0.034511

		9138		-0.034147

		9137		-0.035262

		9136		-0.03747

		9135		-0.039882

		9134		-0.04149

		9133		-0.041598

		9132		-0.040261

		9131		-0.038424

		9130		-0.037416

		9129		-0.037895

		9128		-0.039268

		9127		-0.040256

		9126		-0.040065

		9125		-0.03899

		9124		-0.037992

		9123		-0.037821

		9122		-0.038454

		9121		-0.03931

		9120		-0.039956

		9119		-0.040466

		9118		-0.041121

		9117		-0.041919

		9116		-0.042524

		9115		-0.042675

		9114		-0.042274

		9113		-0.041212

		9112		-0.039476

		9111		-0.037431

		9110		-0.035792

		9109		-0.035222

		9108		-0.036088

		9107		-0.038178

		9106		-0.040338

		9105		-0.04105

		9104		-0.039963

		9103		-0.038386

		9102		-0.037788

		9101		-0.038333

		9100		-0.039209

		9099		-0.039685

		9098		-0.039362

		9097		-0.038156

		9096		-0.036585

		9095		-0.035608

		9094		-0.035768

		9093		-0.03674

		9092		-0.037791

		9091		-0.038581

		9090		-0.039353

		9089		-0.040425

		9088		-0.041628

		9087		-0.042355

		9086		-0.042153

		9085		-0.04105

		9084		-0.039484

		9083		-0.038212

		9082		-0.038092

		9081		-0.03947

		9080		-0.041719

		9079		-0.043575

		9078		-0.044014

		9077		-0.042915

		9076		-0.041021

		9075		-0.03941

		9074		-0.038748

		9073		-0.038891

		9072		-0.03921

		9071		-0.039248

		9070		-0.039144

		9069		-0.039404

		9068		-0.040193

		9067		-0.040927

		9066		-0.040715

		9065		-0.039196

		9064		-0.036877

		9063		-0.034687

		9062		-0.033422

		9061		-0.033577

		9060		-0.035271

		9059		-0.038126

		9058		-0.041158

		9057		-0.043101

		9056		-0.043112

		9055		-0.041351

		9054		-0.038958

		9053		-0.037234

		9052		-0.036633

		9051		-0.036598

		9050		-0.03634

		9049		-0.035703

		9048		-0.035415

		9047		-0.036337

		9046		-0.038541

		9045		-0.041216

		9044		-0.043362

		9043		-0.044314

		9042		-0.043722

		9041		-0.0419

		9040		-0.040309

		9039		-0.040508

		9038		-0.042286

		9037		-0.043698

		9036		-0.043138

		9035		-0.04068

		9034		-0.037583

		9033		-0.0355

		9032		-0.035807

		9031		-0.038464

		9030		-0.041561

		9029		-0.042949

		9028		-0.042231

		9027		-0.040893

		9026		-0.040604

		9025		-0.041755

		9024		-0.043434

		9023		-0.044337

		9022		-0.043812

		9021		-0.042197

		9020		-0.040447

		9019		-0.039467

		9018		-0.039535

		9017		-0.040129

		9016		-0.040427

		9015		-0.040015

		9014		-0.039081

		9013		-0.038012

		9012		-0.037098

		9011		-0.036738

		9010		-0.03742

		9009		-0.039233

		9008		-0.041647

		9007		-0.043834

		9006		-0.045066

		9005		-0.044956

		9004		-0.043714

		9003		-0.042094

		9002		-0.040594

		9001		-0.039075

		9000		-0.037733

		8999		-0.037601

		8998		-0.039199

		8997		-0.041433

		8996		-0.042888

		8995		-0.043378

		8994		-0.043331

		8993		-0.042736

		8992		-0.041693

		8991		-0.040932

		8990		-0.040864

		8989		-0.040928

		8988		-0.04051

		8987		-0.039691

		8986		-0.038756

		8985		-0.037804

		8984		-0.037075

		8983		-0.036995

		8982		-0.037604

		8981		-0.038247

		8980		-0.038111

		8979		-0.037212

		8978		-0.036567

		8977		-0.036942

		8976		-0.037857

		8975		-0.038401

		8974		-0.038524

		8973		-0.038549

		8972		-0.038144

		8971		-0.037001

		8970		-0.03593

		8969		-0.036049

		8968		-0.037297

		8967		-0.038595

		8966		-0.039174

		8965		-0.039211

		8964		-0.039413

		8963		-0.040376

		8962		-0.042073

		8961		-0.043726

		8960		-0.044376

		8959		-0.043667

		8958		-0.042166

		8957		-0.040937

		8956		-0.040733

		8955		-0.041407

		8954		-0.042016

		8953		-0.041593

		8952		-0.040071

		8951		-0.038474

		8950		-0.038087

		8949		-0.039322

		8948		-0.041402

		8947		-0.043131

		8946		-0.043808

		8945		-0.043478

		8944		-0.042632

		8943		-0.041698

		8942		-0.040792

		8941		-0.039857

		8940		-0.038849

		8939		-0.03783

		8938		-0.036941

		8937		-0.03645

		8936		-0.036813

		8935		-0.038429

		8934		-0.041171

		8933		-0.044097

		8932		-0.045832

		8931		-0.045586

		8930		-0.043857

		8929		-0.041971

		8928		-0.040924

		8927		-0.040755

		8926		-0.040941

		8925		-0.041131

		8924		-0.041286

		8923		-0.041265

		8922		-0.040744

		8921		-0.03984

		8920		-0.039392

		8919		-0.040061

		8918		-0.041391

		8917		-0.042483

		8916		-0.0431

		8915		-0.043513

		8914		-0.043658

		8913		-0.043182

		8912		-0.042115

		8911		-0.040922

		8910		-0.040215

		8909		-0.040605

		8908		-0.042276

		8907		-0.04443

		8906		-0.045673

		8905		-0.045224

		8904		-0.043511

		8903		-0.041626

		8902		-0.040437

		8901		-0.040209

		8900		-0.040758

		8899		-0.041689

		8898		-0.042455

		8897		-0.042579

		8896		-0.042204

		8895		-0.04215

		8894		-0.042834

		8893		-0.043433

		8892		-0.042739

		8891		-0.040716

		8890		-0.03864

		8889		-0.03774

		8888		-0.038244

		8887		-0.03967

		8886		-0.04138

		8885		-0.042933

		8884		-0.044168

		8883		-0.044941

		8882		-0.044914

		8881		-0.044052

		8880		-0.043271

		8879		-0.04352

		8878		-0.044125

		8877		-0.043517

		8876		-0.041784

		8875		-0.040995

		8874		-0.042535

		8873		-0.045425

		8872		-0.04768

		8871		-0.048074

		8870		-0.046415

		8869		-0.043431

		8868		-0.040674

		8867		-0.039597

		8866		-0.040469

		8865		-0.042392

		8864		-0.044262

		8863		-0.045438

		8862		-0.045819

		8861		-0.045691

		8860		-0.045436

		8859		-0.045275

		8858		-0.045085

		8857		-0.044349

		8856		-0.042772

		8855		-0.041124

		8854		-0.040846

		8853		-0.042526

		8852		-0.045283

		8851		-0.047841

		8850		-0.049502

		8849		-0.049834

		8848		-0.048533

		8847		-0.046085

		8846		-0.043906

		8845		-0.043322

		8844		-0.044563

		8843		-0.046765

		8842		-0.04865

		8841		-0.049294

		8840		-0.04885

		8839		-0.048457

		8838		-0.0489

		8837		-0.049701

		8836		-0.049976

		8835		-0.049651

		8834		-0.049236

		8833		-0.049028

		8832		-0.049345

		8831		-0.050628

		8830		-0.052387

		8829		-0.052995

		8828		-0.051424

		8827		-0.048619

		8826		-0.046571

		8825		-0.046487

		8824		-0.048207

		8823		-0.050748

		8822		-0.05293

		8821		-0.053937

		8820		-0.05369

		8819		-0.052751

		8818		-0.051863

		8817		-0.051332

		8816		-0.050864

		8815		-0.0502

		8814		-0.049703

		8813		-0.049987

		8812		-0.051107

		8811		-0.052575

		8810		-0.053939

		8809		-0.054721

		8808		-0.054318

		8807		-0.052661

		8806		-0.050807

		8805		-0.050313

		8804		-0.051799

		8803		-0.05431

		8802		-0.056233

		8801		-0.056716

		8800		-0.056136

		8799		-0.055346

		8798		-0.054882

		8797		-0.055002

		8796		-0.055811

		8795		-0.056998

		8794		-0.057923

		8793		-0.05829

		8792		-0.058465

		8791		-0.058999

		8790		-0.059966

		8789		-0.06092

		8788		-0.061404

		8787		-0.061351

		8786		-0.060986

		8785		-0.060497

		8784		-0.060105

		8783		-0.060233

		8782		-0.061089

		8781		-0.062205

		8780		-0.0628

		8779		-0.062559

		8778		-0.061858

		8777		-0.06136

		8776		-0.061632

		8775		-0.062843

		8774		-0.064504

		8773		-0.065737

		8772		-0.066087

		8771		-0.06584

		8770		-0.065571

		8769		-0.065597

		8768		-0.065954

		8767		-0.066424

		8766		-0.066426

		8765		-0.06564

		8764		-0.06474

		8763		-0.064751

		8762		-0.065652

		8761		-0.066451

		8760		-0.066458

		8759		-0.065531

		8758		-0.063582

		8757		-0.061221

		8756		-0.060304

		8755		-0.062272

		8754		-0.0662

		8753		-0.069708

		8752		-0.071418

		8751		-0.07159

		8750		-0.070987

		8749		-0.070032

		8748		-0.068911

		8747		-0.06782

		8746		-0.067057

		8745		-0.066858

		8744		-0.067181

		8743		-0.067834

		8742		-0.068675

		8741		-0.069602

		8740		-0.070518

		8739		-0.07138

		8738		-0.072072

		8737		-0.072267

		8736		-0.071991

		8735		-0.07205

		8734		-0.072951

		8733		-0.073725

		8732		-0.072956

		8731		-0.070808

		8730		-0.068955

		8729		-0.068638

		8728		-0.069801

		8727		-0.071817

		8726		-0.073928

		8725		-0.075261

		8724		-0.075502

		8723		-0.075243

		8722		-0.075059

		8721		-0.074819

		8720		-0.07439

		8719		-0.07416

		8718		-0.074193

		8717		-0.074039

		8716		-0.073896

		8715		-0.074624

		8714		-0.076153

		8713		-0.077219

		8712		-0.077165

		8711		-0.076719

		8710		-0.076619

		8709		-0.076778

		8708		-0.077112

		8707		-0.078076

		8706		-0.079917

		8705		-0.081967

		8704		-0.083033

		8703		-0.082349

		8702		-0.080241

		8701		-0.07799

		8700		-0.076928

		8699		-0.077508

		8698		-0.079127

		8697		-0.080702

		8696		-0.081461

		8695		-0.081575

		8694		-0.081761

		8693		-0.082174

		8692		-0.082276

		8691		-0.081978

		8690		-0.082045

		8689		-0.082951

		8688		-0.084206

		8687		-0.085297

		8686		-0.086185

		8685		-0.086516

		8684		-0.085451

		8683		-0.082829

		8682		-0.079921

		8681		-0.078492

		8680		-0.079438

		8679		-0.082265

		8678		-0.08536

		8677		-0.086928

		8676		-0.086362

		8675		-0.084719

		8674		-0.083498

		8673		-0.08328

		8672		-0.08393

		8671		-0.085403

		8670		-0.087392

		8669		-0.088888

		8668		-0.08914

		8667		-0.088646

		8666		-0.088503

		8665		-0.089069

		8664		-0.089696

		8663		-0.089615

		8662		-0.08867

		8661		-0.087441

		8660		-0.086924

		8659		-0.087763

		8658		-0.089703

		8657		-0.091765

		8656		-0.092973

		8655		-0.092984

		8654		-0.092199

		8653		-0.091403

		8652		-0.09125

		8651		-0.091878

		8650		-0.092888

		8649		-0.093599

		8648		-0.093465

		8647		-0.092463

		8646		-0.091141

		8645		-0.090278

		8644		-0.090347

		8643		-0.091081

		8642		-0.091715

		8641		-0.091767

		8640		-0.091441

		8639		-0.091307

		8638		-0.091762

		8637		-0.092864

		8636		-0.094281

		8635		-0.095167

		8634		-0.094612

		8633		-0.092583

		8632		-0.090294

		8631		-0.08935

		8630		-0.090315

		8629		-0.092227

		8628		-0.09365

		8627		-0.094054

		8626		-0.093978

		8625		-0.09406

		8624		-0.094422

		8623		-0.094959

		8622		-0.095555

		8621		-0.095963

		8620		-0.09601

		8619		-0.095886

		8618		-0.0958

		8617		-0.095641

		8616		-0.095382

		8615		-0.095436

		8614		-0.095949

		8613		-0.096285

		8612		-0.095823

		8611		-0.094748

		8610		-0.093596

		8609		-0.092585

		8608		-0.091871

		8607		-0.091823

		8606		-0.09254

		8605		-0.093675

		8604		-0.095055

		8603		-0.096649

		8602		-0.097867

		8601		-0.097871

		8600		-0.096751

		8599		-0.095534

		8598		-0.094964

		8597		-0.095024

		8596		-0.095535

		8595		-0.096239

		8594		-0.096424

		8593		-0.095463

		8592		-0.093738

		8591		-0.092425

		8590		-0.092294

		8589		-0.093106

		8588		-0.09405

		8587		-0.094465

		8586		-0.094229

		8585		-0.093755

		8584		-0.093686

		8583		-0.094517

		8582		-0.096235

		8581		-0.098058

		8580		-0.098894

		8579		-0.098279

		8578		-0.096708

		8577		-0.094981

		8576		-0.093642

		8575		-0.093085

		8574		-0.09337

		8573		-0.093822

		8572		-0.093745

		8571		-0.093496

		8570		-0.093943

		8569		-0.095038

		8568		-0.095963

		8567		-0.096465

		8566		-0.096809

		8565		-0.096731

		8564		-0.095739

		8563		-0.09419

		8562		-0.093022

		8561		-0.092583

		8560		-0.092484

		8559		-0.092325

		8558		-0.091911

		8557		-0.091256

		8556		-0.090886

		8555		-0.091557

		8554		-0.093217

		8553		-0.094864

		8552		-0.095719

		8551		-0.095852

		8550		-0.095515

		8549		-0.094663

		8548		-0.093472

		8547		-0.092589

		8546		-0.092483

		8545		-0.092984

		8544		-0.09366

		8543		-0.094364

		8542		-0.095235

		8541		-0.096277

		8540		-0.097108

		8539		-0.097222

		8538		-0.096471

		8537		-0.095133

		8536		-0.093655

		8535		-0.092572

		8534		-0.092404

		8533		-0.093154

		8532		-0.094146

		8531		-0.094701

		8530		-0.094743

		8529		-0.094497

		8528		-0.094001

		8527		-0.093252

		8526		-0.092474

		8525		-0.091901

		8524		-0.091538

		8523		-0.091365

		8522		-0.091538

		8521		-0.092223

		8520		-0.093278

		8519		-0.094232

		8518		-0.094546

		8517		-0.093926

		8516		-0.092608

		8515		-0.091314

		8514		-0.090696

		8513		-0.090824

		8512		-0.091329

		8511		-0.091848

		8510		-0.092043

		8509		-0.091605

		8508		-0.090802

		8507		-0.090576

		8506		-0.091384

		8505		-0.092366

		8504		-0.092342

		8503		-0.091217

		8502		-0.089908

		8501		-0.089271

		8500		-0.089628

		8499		-0.090822

		8498		-0.092197

		8497		-0.092964

		8496		-0.092885

		8495		-0.092388

		8494		-0.091917

		8493		-0.091601

		8492		-0.091511

		8491		-0.091622

		8490		-0.091477

		8489		-0.090564

		8488		-0.089093

		8487		-0.087926

		8486		-0.087702

		8485		-0.088379

		8484		-0.089562

		8483		-0.090751

		8482		-0.091411

		8481		-0.091336

		8480		-0.090897

		8479		-0.090629

		8478		-0.090605

		8477		-0.090314

		8476		-0.089218

		8475		-0.08734

		8474		-0.08538

		8473		-0.084232

		8472		-0.084352

		8471		-0.085539

		8470		-0.087057

		8469		-0.087928

		8468		-0.087595

		8467		-0.086541

		8466		-0.08579

		8465		-0.085749

		8464		-0.086001

		8463		-0.086215

		8462		-0.086406

		8461		-0.086346

		8460		-0.085681

		8459		-0.084671

		8458		-0.08392

		8457		-0.083458

		8456		-0.082875

		8455		-0.082138

		8454		-0.081505

		8453		-0.080907

		8452		-0.080299

		8451		-0.080116

		8450		-0.080662

		8449		-0.081462

		8448		-0.081843

		8447		-0.081718

		8446		-0.081362

		8445		-0.080885

		8444		-0.080346

		8443		-0.079911

		8442		-0.07949

		8441		-0.078684

		8440		-0.077344

		8439		-0.075888

		8438		-0.074908

		8437		-0.074687

		8436		-0.075115

		8435		-0.075759

		8434		-0.076042

		8433		-0.07569

		8432		-0.075048

		8431		-0.074807

		8430		-0.075301

		8429		-0.076056

		8428		-0.076161

		8427		-0.075133

		8426		-0.073371

		8425		-0.071725

		8424		-0.070796

		8423		-0.070784

		8422		-0.071613

		8421		-0.072754

		8420		-0.073326

		8419		-0.072844

		8418		-0.071715

		8417		-0.070761

		8416		-0.070416

		8415		-0.070564

		8414		-0.070841

		8413		-0.070853

		8412		-0.070443

		8411		-0.069916

		8410		-0.069729

		8409		-0.069961

		8408		-0.070309

		8407		-0.070538

		8406		-0.070574

		8405		-0.070265

		8404		-0.06958

		8403		-0.068943

		8402		-0.06887

		8401		-0.06928

		8400		-0.069526

		8399		-0.069166

		8398		-0.068397

		8397		-0.067769

		8396		-0.067754

		8395		-0.068421

		8394		-0.069302

		8393		-0.069754

		8392		-0.069558

		8391		-0.068968

		8390		-0.068129

		8389		-0.067008

		8388		-0.066005

		8387		-0.065886

		8386		-0.066732

		8385		-0.067595

		8384		-0.067571

		8383		-0.066763

		8382		-0.06598

		8381		-0.065864

		8380		-0.066459

		8379		-0.067307

		8378		-0.067791

		8377		-0.067624

		8376		-0.067083

		8375		-0.066697

		8374		-0.066799

		8373		-0.0674

		8372		-0.068282

		8371		-0.069016

		8370		-0.069157

		8369		-0.068734

		8368		-0.068351

		8367		-0.068551

		8366		-0.069216

		8365		-0.069788

		8364		-0.069966

		8363		-0.069977

		8362		-0.0702

		8361		-0.070703

		8360		-0.071218

		8359		-0.071491

		8358		-0.071497

		8357		-0.071258

		8356		-0.070827

		8355		-0.070485

		8354		-0.070534

		8353		-0.070813

		8352		-0.070865

		8351		-0.070602

		8350		-0.070305

		8349		-0.070105

		8348		-0.070118

		8347		-0.070785

		8346		-0.072229

		8345		-0.073655

		8344		-0.074245

		8343		-0.074191

		8342		-0.074063

		8341		-0.073775

		8340		-0.073044

		8339		-0.072242

		8338		-0.071909

		8337		-0.071989

		8336		-0.072232

		8335		-0.072753

		8334		-0.073671

		8333		-0.074662

		8332		-0.075311

		8331		-0.075469

		8330		-0.075114

		8329		-0.074326

		8328		-0.073521

		8327		-0.073235

		8326		-0.073565

		8325		-0.074124

		8324		-0.074552

		8323		-0.074761

		8322		-0.074737

		8321		-0.074451

		8320		-0.073998

		8319		-0.073638

		8318		-0.0736

		8317		-0.073846

		8316		-0.074099

		8315		-0.074166

		8314		-0.074121

		8313		-0.074113

		8312		-0.07418

		8311		-0.0744

		8310		-0.074922

		8309		-0.075532

		8308		-0.075698

		8307		-0.075362

		8306		-0.075131

		8305		-0.075374

		8304		-0.075737

		8303		-0.075808

		8302		-0.075536

		8301		-0.074841

		8300		-0.073703

		8299		-0.072753

		8298		-0.072875

		8297		-0.074034

		8296		-0.075323

		8295		-0.076125

		8294		-0.07645

		8293		-0.076324

		8292		-0.075732

		8291		-0.075044

		8290		-0.074763

		8289		-0.074966

		8288		-0.075482

		8287		-0.076312

		8286		-0.077396

		8285		-0.078263

		8284		-0.078361

		8283		-0.077617

		8282		-0.076439

		8281		-0.075318

		8280		-0.074581

		8279		-0.074376

		8278		-0.074746

		8277		-0.075579

		8276		-0.07656

		8275		-0.077275

		8274		-0.077488

		8273		-0.077318

		8272		-0.077086

		8271		-0.076993

		8270		-0.076964

		8269		-0.076787

		8268		-0.076356

		8267		-0.075815

		8266		-0.075445

		8265		-0.075389

		8264		-0.075556

		8263		-0.075811

		8262		-0.076143

		8261		-0.076533

		8260		-0.076848

		8259		-0.077044

		8258		-0.077322

		8257		-0.077859

		8256		-0.078485

		8255		-0.078784

		8254		-0.078483

		8253		-0.077626

		8252		-0.076512

		8251		-0.075583

		8250		-0.075208

		8249		-0.07544

		8248		-0.076015

		8247		-0.076617

		8246		-0.077042

		8245		-0.077199

		8244		-0.077206

		8243		-0.077411

		8242		-0.077982

		8241		-0.078526

		8240		-0.078488

		8239		-0.077866

		8238		-0.077153

		8237		-0.076699

		8236		-0.076553

		8235		-0.076761

		8234		-0.07729

		8233		-0.077826

		8232		-0.07811

		8231		-0.078246

		8230		-0.078397

		8229		-0.078464

		8228		-0.078398

		8227		-0.0784

		8226		-0.078485

		8225		-0.078384

		8224		-0.078133

		8223		-0.078212

		8222		-0.078802

		8221		-0.079423

		8220		-0.079541

		8219		-0.079129

		8218		-0.07842

		8217		-0.077597

		8216		-0.076871

		8215		-0.076538

		8214		-0.07679

		8213		-0.077584

		8212		-0.078684

		8211		-0.079715

		8210		-0.080336

		8209		-0.080547

		8208		-0.080678

		8207		-0.080928

		8206		-0.081031

		8205		-0.080536

		8204		-0.079405

		8203		-0.078231

		8202		-0.077732

		8201		-0.077981

		8200		-0.078458

		8199		-0.078886

		8198		-0.079506

		8197		-0.080342

		8196		-0.080892

		8195		-0.080916

		8194		-0.080782

		8193		-0.080732

		8192		-0.080565

		8191		-0.080295

		8190		-0.080332

		8189		-0.080808

		8188		-0.081414

		8187		-0.081972

		8186		-0.082406

		8185		-0.0823

		8184		-0.0813

		8183		-0.079838

		8182		-0.078814

		8181		-0.078648

		8180		-0.079167

		8179		-0.080105

		8178		-0.081147

		8177		-0.08179

		8176		-0.081746

		8175		-0.081357

		8174		-0.081249

		8173		-0.081652

		8172		-0.082213

		8171		-0.082411

		8170		-0.082028

		8169		-0.081309

		8168		-0.08074

		8167		-0.080595

		8166		-0.080704

		8165		-0.080738

		8164		-0.080616

		8163		-0.080566

		8162		-0.080823

		8161		-0.081438

		8160		-0.082342

		8159		-0.083396

		8158		-0.084336

		8157		-0.084763

		8156		-0.084393

		8155		-0.08344

		8154		-0.082585

		8153		-0.082378

		8152		-0.082758

		8151		-0.083307

		8150		-0.083769

		8149		-0.08406

		8148		-0.084038

		8147		-0.083684

		8146		-0.083286

		8145		-0.083132

		8144		-0.083206

		8143		-0.08336

		8142		-0.083517

		8141		-0.083553

		8140		-0.083377

		8139		-0.08325

		8138		-0.08355

		8137		-0.084125

		8136		-0.084374

		8135		-0.084043

		8134		-0.083532

		8133		-0.083347

		8132		-0.083656

		8131		-0.084388

		8130		-0.085292

		8129		-0.085905

		8128		-0.085872

		8127		-0.085298

		8126		-0.084555

		8125		-0.08388

		8124		-0.083417

		8123		-0.083359

		8122		-0.083682

		8121		-0.08402

		8120		-0.084144

		8119		-0.084278

		8118		-0.08468

		8117		-0.085177

		8116		-0.085384

		8115		-0.085161

		8114		-0.084648

		8113		-0.084103

		8112		-0.083861

		8111		-0.084182

		8110		-0.084981

		8109		-0.085816

		8108		-0.086216

		8107		-0.085978

		8106		-0.085227

		8105		-0.08433

		8104		-0.083717

		8103		-0.083643

		8102		-0.084047

		8101		-0.084649

		8100		-0.08519

		8099		-0.085635

		8098		-0.08606

		8097		-0.086304

		8096		-0.085956

		8095		-0.084821

		8094		-0.08328

		8093		-0.081939

		8092		-0.081131

		8091		-0.080949

		8090		-0.081451

		8089		-0.082523

		8088		-0.083748

		8087		-0.08469

		8086		-0.085128

		8085		-0.084966

		8084		-0.084303

		8083		-0.083666

		8082		-0.083618

		8081		-0.084061

		8080		-0.084457

		8079		-0.084673

		8078		-0.084993

		8077		-0.085393

		8076		-0.085525

		8075		-0.085358

		8074		-0.085126

		8073		-0.084759

		8072		-0.08407

		8071		-0.083335

		8070		-0.083103

		8069		-0.083513

		8068		-0.084233

		8067		-0.084894

		8066		-0.085255

		8065		-0.08518

		8064		-0.084763

		8063		-0.084343

		8062		-0.084231

		8061		-0.084426

		8060		-0.084637

		8059		-0.084566

		8058		-0.084167

		8057		-0.083653

		8056		-0.083285

		8055		-0.083183

		8054		-0.083303

		8053		-0.08349

		8052		-0.083556

		8051		-0.083469

		8050		-0.083475

		8049		-0.083844

		8048		-0.084508

		8047		-0.085081

		8046		-0.085236

		8045		-0.084922

		8044		-0.084284

		8043		-0.083551

		8042		-0.082964

		8041		-0.082608

		8040		-0.082379

		8039		-0.082207

		8038		-0.082206

		8037		-0.082512

		8036		-0.083132

		8035		-0.084059

		8034		-0.085162

		8033		-0.085876

		8032		-0.085516

		8031		-0.084144

		8030		-0.082681

		8029		-0.081952

		8028		-0.082006

		8027		-0.08248

		8026		-0.083104

		8025		-0.083653

		8024		-0.08388

		8023		-0.083699

		8022		-0.083226

		8021		-0.082627

		8020		-0.082066

		8019		-0.081754

		8018		-0.081817

		8017		-0.082179

		8016		-0.082732

		8015		-0.08348

		8014		-0.084353

		8013		-0.084996

		8012		-0.084915

		8011		-0.083893

		8010		-0.082206

		8009		-0.080518

		8008		-0.079582

		8007		-0.079847

		8006		-0.081162

		8005		-0.08288

		8004		-0.084302

		8003		-0.085026

		8002		-0.084982

		8001		-0.08438

		8000		-0.083632

		7999		-0.083074

		7998		-0.082694

		7997		-0.082295

		7996		-0.081864

		7995		-0.081604

		7994		-0.081625

		7993		-0.081793

		7992		-0.081958

		7991		-0.082126

		7990		-0.082353

		7989		-0.082587

		7988		-0.082697

		7987		-0.082728

		7986		-0.082939

		7985		-0.083445

		7984		-0.083928

		7983		-0.083884

		7982		-0.08317

		7981		-0.082169

		7980		-0.081501

		7979		-0.081589

		7978		-0.082357

		7977		-0.083224

		7976		-0.083577

		7975		-0.083325

		7974		-0.082805

		7973		-0.082243

		7972		-0.081654

		7971		-0.081213

		7970		-0.081185

		7969		-0.081444

		7968		-0.081567

		7967		-0.081466

		7966		-0.081408

		7965		-0.081478

		7964		-0.0815

		7963		-0.081407

		7962		-0.081205

		7961		-0.080789

		7960		-0.080279

		7959		-0.080164

		7958		-0.080598

		7957		-0.081028

		7956		-0.080972

		7955		-0.0807

		7954		-0.080674

		7953		-0.080812

		7952		-0.080768

		7951		-0.080532

		7950		-0.080323

		7949		-0.080226

		7948		-0.080174

		7947		-0.08018

		7946		-0.08039

		7945		-0.08089

		7944		-0.081526

		7943		-0.081974

		7942		-0.082008

		7941		-0.081622

		7940		-0.080961

		7939		-0.080372

		7938		-0.0804

		7937		-0.081306

		7936		-0.082634

		7935		-0.083607

		7934		-0.083858

		7933		-0.083523

		7932		-0.082869

		7931		-0.082193

		7930		-0.081821

		7929		-0.081768

		7928		-0.08167

		7927		-0.081348

		7926		-0.081089

		7925		-0.081156

		7924		-0.081393

		7923		-0.081592

		7922		-0.081772

		7921		-0.081865

		7920		-0.081653

		7919		-0.081238

		7918		-0.081079

		7917		-0.08141

		7916		-0.081988

		7915		-0.08247

		7914		-0.082652

		7913		-0.082368

		7912		-0.081612

		7911		-0.080757

		7910		-0.080241

		7909		-0.080107

		7908		-0.080082

		7907		-0.080055

		7906		-0.080184

		7905		-0.080586

		7904		-0.081154

		7903		-0.081641

		7902		-0.081818

		7901		-0.081553

		7900		-0.080851

		7899		-0.079902

		7898		-0.079096

		7897		-0.07888

		7896		-0.079436

		7895		-0.080516

		7894		-0.081616

		7893		-0.082285

		7892		-0.082292

		7891		-0.081697

		7890		-0.080834

		7889		-0.080069

		7888		-0.079539

		7887		-0.079226

		7886		-0.079206

		7885		-0.079635

		7884		-0.080475

		7883		-0.081419

		7882		-0.082128

		7881		-0.082441

		7880		-0.082406

		7879		-0.082241

		7878		-0.082223

		7877		-0.082501

		7876		-0.082984

		7875		-0.083457

		7874		-0.083722

		7873		-0.083572

		7872		-0.082871

		7871		-0.081739

		7870		-0.080551

		7869		-0.079611

		7868		-0.078962

		7867		-0.078557

		7866		-0.078418

		7865		-0.078537

		7864		-0.078752

		7863		-0.078913

		7862		-0.079058

		7861		-0.079391

		7860		-0.08006

		7859		-0.080973

		7858		-0.081783

		7857		-0.082105

		7856		-0.081857

		7855		-0.081341

		7854		-0.08084

		7853		-0.080304

		7852		-0.079589

		7851		-0.078842

		7850		-0.078393

		7849		-0.078409

		7848		-0.078921

		7847		-0.079902

		7846		-0.081015

		7845		-0.081635

		7844		-0.081451

		7843		-0.080891

		7842		-0.080661

		7841		-0.081057

		7840		-0.081805

		7839		-0.08229

		7838		-0.081876

		7837		-0.080419

		7836		-0.07861

		7835		-0.077533

		7834		-0.077727

		7833		-0.078865

		7832		-0.080263

		7831		-0.081497

		7830		-0.082457

		7829		-0.083133

		7828		-0.083492

		7827		-0.083594

		7826		-0.083637

		7825		-0.083755

		7824		-0.083835

		7823		-0.083735

		7822		-0.083558

		7821		-0.083525

		7820		-0.08368

		7819		-0.08385

		7818		-0.08382

		7817		-0.083332

		7816		-0.082172

		7815		-0.080472

		7814		-0.078695

		7813		-0.077215

		7812		-0.076117

		7811		-0.075458

		7810		-0.075289

		7809		-0.075377

		7808		-0.075379

		7807		-0.075389

		7806		-0.075801

		7805		-0.0766

		7804		-0.077266

		7803		-0.077405

		7802		-0.077061

		7801		-0.076453

		7800		-0.075886

		7799		-0.07581

		7798		-0.076485

		7797		-0.077685

		7796		-0.078982

		7795		-0.080194

		7794		-0.081251

		7793		-0.081963

		7792		-0.082204

		7791		-0.082115

		7790		-0.081857

		7789		-0.0813

		7788		-0.080198

		7787		-0.078615

		7786		-0.077091

		7785		-0.076267

		7784		-0.076352

		7783		-0.077064

		7782		-0.078053

		7781		-0.079176

		7780		-0.080328

		7779		-0.081304

		7778		-0.081901

		7777		-0.081945

		7776		-0.081258

		7775		-0.079872

		7774		-0.07829

		7773		-0.077232

		7772		-0.077079

		7771		-0.077692

		7770		-0.078671

		7769		-0.079569

		7768		-0.079999

		7767		-0.079806

		7766		-0.079108

		7765		-0.078139

		7764		-0.077104

		7763		-0.076309

		7762		-0.076187

		7761		-0.076993

		7760		-0.078527

		7759		-0.080291

		7758		-0.081769

		7757		-0.082575

		7756		-0.082581

		7755		-0.082005

		7754		-0.081132

		7753		-0.07998

		7752		-0.078542

		7751		-0.077267

		7750		-0.076816

		7749		-0.07728

		7748		-0.078041

		7747		-0.078428

		7746		-0.078224

		7745		-0.077548

		7744		-0.076595

		7743		-0.075583

		7742		-0.074826

		7741		-0.074642

		7740		-0.075148

		7739		-0.076137

		7738		-0.077224

		7737		-0.0781

		7736		-0.078551

		7735		-0.078431

		7734		-0.077718

		7733		-0.076682

		7732		-0.07583

		7731		-0.075597

		7730		-0.076027

		7729		-0.076734

		7728		-0.077209

		7727		-0.077233

		7726		-0.077001

		7725		-0.076912

		7724		-0.07725

		7723		-0.077994

		7722		-0.078868

		7721		-0.079543

		7720		-0.07981

		7719		-0.079635

		7718		-0.079175

		7717		-0.078719

		7716		-0.078503

		7715		-0.078406

		7714		-0.07795

		7713		-0.076718

		7712		-0.074861

		7711		-0.07314

		7710		-0.072336

		7709		-0.072538

		7708		-0.073149

		7707		-0.073583

		7706		-0.073781

		7705		-0.074023

		7704		-0.074469

		7703		-0.075147

		7702		-0.076064

		7701		-0.077163

		7700		-0.078284

		7699		-0.0793

		7698		-0.08021

		7697		-0.081062

		7696		-0.08189

		7695		-0.08269

		7694		-0.083249

		7693		-0.083108

		7692		-0.081988

		7691		-0.080221

		7690		-0.078546

		7689		-0.077522

		7688		-0.077285

		7687		-0.077651

		7686		-0.078144

		7685		-0.078153

		7684		-0.077466

		7683		-0.076506

		7682		-0.07582

		7681		-0.075474

		7680		-0.075171

		7679		-0.074732

		7678		-0.074264

		7677		-0.074

		7676		-0.074133

		7675		-0.074657

		7674		-0.075308

		7673		-0.075816

		7672		-0.07619

		7671		-0.07668

		7670		-0.077418

		7669		-0.078174

		7668		-0.078545

		7667		-0.078356

		7666		-0.077846

		7665		-0.07738

		7664		-0.077114

		7663		-0.077082

		7662		-0.077442

		7661		-0.078326

		7660		-0.079476

		7659		-0.080306

		7658		-0.080347

		7657		-0.07959

		7656		-0.078445

		7655		-0.077524

		7654		-0.077294

		7653		-0.077731

		7652		-0.078392

		7651		-0.07887

		7650		-0.07901

		7649		-0.078724

		7648		-0.077936

		7647		-0.076828

		7646		-0.075792

		7645		-0.075016

		7644		-0.074417

		7643		-0.07404

		7642		-0.074153

		7641		-0.07485

		7640		-0.075839

		7639		-0.076702

		7638		-0.077087

		7637		-0.076777

		7636		-0.075898

		7635		-0.075003

		7634		-0.074697

		7633		-0.075143

		7632		-0.076093

		7631		-0.077228

		7630		-0.078343

		7629		-0.079282

		7628		-0.079933

		7627		-0.080345

		7626		-0.080746

		7625		-0.081351

		7624		-0.082046

		7623		-0.082435

		7622		-0.082261

		7621		-0.081583

		7620		-0.080559

		7619		-0.079238

		7618		-0.077712

		7617		-0.076249

		7616		-0.075154

		7615		-0.074666

		7614		-0.074971

		7613		-0.076094

		7612		-0.077686

		7611		-0.079047

		7610		-0.079472

		7609		-0.07863

		7608		-0.076758

		7607		-0.074573

		7606		-0.072931

		7605		-0.072347

		7604		-0.072795

		7603		-0.073897

		7602		-0.075254

		7601		-0.07653

		7600		-0.077424

		7599		-0.07772

		7598		-0.07742

		7597		-0.076741

		7596		-0.076032

		7595		-0.075669

		7594		-0.07589

		7593		-0.076665

		7592		-0.077756

		7591		-0.078923

		7590		-0.079994

		7589		-0.080783

		7588		-0.081176

		7587		-0.081287

		7586		-0.08141

		7585		-0.081723

		7584		-0.082122

		7583		-0.082367

		7582		-0.082354

		7581		-0.082171

		7580		-0.081927

		7579		-0.081621

		7578		-0.081264

		7577		-0.080979

		7576		-0.080867

		7575		-0.080776

		7574		-0.080406

		7573		-0.079661

		7572		-0.078885

		7571		-0.078594

		7570		-0.078957

		7569		-0.079671

		7568		-0.080336

		7567		-0.080792

		7566		-0.080992

		7565		-0.080832

		7564		-0.080261

		7563		-0.079423

		7562		-0.078568

		7561		-0.077886

		7560		-0.077464

		7559		-0.077361

		7558		-0.077625

		7557		-0.078265

		7556		-0.079174

		7555		-0.080128

		7554		-0.080903

		7553		-0.081376

		7552		-0.081553

		7551		-0.081543

		7550		-0.081488

		7549		-0.0814

		7548		-0.081159

		7547		-0.080675

		7546		-0.079979

		7545		-0.079063

		7544		-0.077858

		7543		-0.076485

		7542		-0.075359

		7541		-0.074863

		7540		-0.075024

		7539		-0.075613

		7538		-0.076389

		7537		-0.077175

		7536		-0.077776

		7535		-0.078009

		7534		-0.07781

		7533		-0.077311

		7532		-0.076805

		7531		-0.076582

		7530		-0.076747

		7529		-0.07721

		7528		-0.077844

		7527		-0.07858

		7526		-0.079256

		7525		-0.079516

		7524		-0.079043

		7523		-0.077887

		7522		-0.076488

		7521		-0.075337

		7520		-0.074697

		7519		-0.074549

		7518		-0.074728

		7517		-0.075093

		7516		-0.075627

		7515		-0.07634

		7514		-0.077094

		7513		-0.077569

		7512		-0.077444

		7511		-0.076648

		7510		-0.075438

		7509		-0.074217

		7508		-0.073247

		7507		-0.072567

		7506		-0.072114

		7505		-0.07181

		7504		-0.07156

		7503		-0.071315

		7502		-0.071165

		7501		-0.071224

		7500		-0.071442

		7499		-0.071684

		7498		-0.071921

		7497		-0.072226

		7496		-0.072589

		7495		-0.072862

		7494		-0.072896

		7493		-0.072654

		7492		-0.072246

		7491		-0.071867

		7490		-0.071745

		7489		-0.07207

		7488		-0.072846

		7487		-0.073787

		7486		-0.074444

		7485		-0.07454

		7484		-0.074193

		7483		-0.073766

		7482		-0.073549

		7481		-0.073578

		7480		-0.073692

		7479		-0.073703

		7478		-0.073527

		7477		-0.073193

		7476		-0.072801

		7475		-0.072466

		7474		-0.072263

		7473		-0.072182

		7472		-0.072149

		7471		-0.072072

		7470		-0.071908

		7469		-0.071682

		7468		-0.07152

		7467		-0.071602

		7466		-0.072039

		7465		-0.072759

		7464		-0.073529

		7463		-0.074117

		7462		-0.074485

		7461		-0.074781

		7460		-0.075154

		7459		-0.075558

		7458		-0.075727

		7457		-0.075419

		7456		-0.074675

		7455		-0.073811

		7454		-0.07316

		7453		-0.072902

		7452		-0.073061

		7451		-0.073464

		7450		-0.073716

		7449		-0.073532

		7448		-0.073113

		7447		-0.073004

		7446		-0.073507

		7445		-0.074399

		7444		-0.075182

		7443		-0.075485

		7442		-0.075264

		7441		-0.074845

		7440		-0.074718

		7439		-0.075172

		7438		-0.076073

		7437		-0.076977

		7436		-0.07747

		7435		-0.077434

		7434		-0.077047

		7433		-0.076593

		7432		-0.076241

		7431		-0.075968

		7430		-0.075611

		7429		-0.074947

		7428		-0.073912

		7427		-0.072775

		7426		-0.071947

		7425		-0.071599

		7424		-0.071564

		7423		-0.07162

		7422		-0.071705

		7421		-0.071838

		7420		-0.072059

		7419		-0.072467

		7418		-0.073136

		7417		-0.073966

		7416		-0.07471

		7415		-0.075168

		7414		-0.075271

		7413		-0.075114

		7412		-0.074992

		7411		-0.075225

		7410		-0.075735

		7409		-0.076003

		7408		-0.075604

		7407		-0.074652

		7406		-0.073624

		7405		-0.07291

		7404		-0.072702

		7403		-0.073049

		7402		-0.073833

		7401		-0.074775

		7400		-0.075604

		7399		-0.076199

		7398		-0.076575

		7397		-0.076743

		7396		-0.076631

		7395		-0.076182

		7394		-0.075498

		7393		-0.074788

		7392		-0.074198

		7391		-0.07385

		7390		-0.073898

		7389		-0.074247

		7388		-0.074375

		7387		-0.073744

		7386		-0.072342

		7385		-0.070632

		7384		-0.06908

		7383		-0.067965

		7382		-0.067408

		7381		-0.06731

		7380		-0.067374

		7379		-0.067394

		7378		-0.067443

		7377		-0.067734

		7376		-0.068331

		7375		-0.069076

		7374		-0.069752

		7373		-0.070246

		7372		-0.070564

		7371		-0.070734

		7370		-0.070776

		7369		-0.070775

		7368		-0.07086

		7367		-0.071049

		7366		-0.071143

		7365		-0.070858

		7364		-0.070078

		7363		-0.068997

		7362		-0.067964

		7361		-0.067207

		7360		-0.066701

		7359		-0.066242

		7358		-0.065645

		7357		-0.064819

		7356		-0.063783

		7355		-0.062655

		7354		-0.061675

		7353		-0.061127

		7352		-0.06116

		7351		-0.061716

		7350		-0.06263

		7349		-0.063709

		7348		-0.064671

		7347		-0.065155

		7346		-0.064907

		7345		-0.064006

		7344		-0.062834

		7343		-0.061848

		7342		-0.061314

		7341		-0.061269

		7340		-0.061639

		7339		-0.062344

		7338		-0.063251

		7337		-0.064157

		7336		-0.064886

		7335		-0.0654

		7334		-0.065806

		7333		-0.066295

		7332		-0.066969

		7331		-0.067683

		7330		-0.068149

		7329		-0.068306

		7328		-0.068418

		7327		-0.068652

		7326		-0.068792

		7325		-0.068503

		7324		-0.067793

		7323		-0.067014

		7322		-0.066497

		7321		-0.066295

		7320		-0.066195

		7319		-0.065908

		7318		-0.065273

		7317		-0.06437

		7316		-0.063459

		7315		-0.062849

		7314		-0.06273

		7313		-0.063074

		7312		-0.063668

		7311		-0.064243

		7310		-0.06457

		7309		-0.064493

		7308		-0.063963

		7307		-0.063074

		7306		-0.061946

		7305		-0.060665

		7304		-0.059363

		7303		-0.058276

		7302		-0.057605

		7301		-0.057334

		7300		-0.057284

		7299		-0.057284

		7298		-0.0572

		7297		-0.056988

		7296		-0.056823

		7295		-0.057059

		7294		-0.057933

		7293		-0.059321

		7292		-0.060821

		7291		-0.061924

		7290		-0.062182

		7289		-0.0615

		7288		-0.060359

		7287		-0.059532

		7286		-0.059452

		7285		-0.059982

		7284		-0.060703

		7283		-0.061278

		7282		-0.061527

		7281		-0.061405

		7280		-0.061006

		7279		-0.060527

		7278		-0.060157

		7277		-0.05996

		7276		-0.05985

		7275		-0.059762

		7274		-0.059684

		7273		-0.059535

		7272		-0.059111

		7271		-0.058329

		7270		-0.057421

		7269		-0.05672

		7268		-0.056397

		7267		-0.05645

		7266		-0.056769

		7265		-0.05707

		7264		-0.056982

		7263		-0.056318

		7262		-0.055192

		7261		-0.053862

		7260		-0.052636

		7259		-0.051862

		7258		-0.051775

		7257		-0.052278

		7256		-0.053001

		7255		-0.053632

		7254		-0.054113

		7253		-0.05454

		7252		-0.054987

		7251		-0.055456

		7250		-0.055887

		7249		-0.05621

		7248		-0.056372

		7247		-0.056301

		7246		-0.05585

		7245		-0.054933

		7244		-0.053731

		7243		-0.052658

		7242		-0.051984

		7241		-0.051597

		7240		-0.051234

		7239		-0.050855

		7238		-0.050713

		7237		-0.051046

		7236		-0.051784

		7235		-0.052568

		7234		-0.053044

		7233		-0.053092

		7232		-0.052825

		7231		-0.052424

		7230		-0.052033

		7229		-0.051694

		7228		-0.051394

		7227		-0.051173

		7226		-0.051175

		7225		-0.051493

		7224		-0.05198

		7223		-0.052302

		7222		-0.0522

		7221		-0.051704

		7220		-0.051097

		7219		-0.050701

		7218		-0.050664

		7217		-0.050948

		7216		-0.051424

		7215		-0.051966

		7214		-0.05247

		7213		-0.052876

		7212		-0.053155

		7211		-0.053299

		7210		-0.053319

		7209		-0.053249

		7208		-0.053106

		7207		-0.05284

		7206		-0.052396

		7205		-0.051831

		7204		-0.051319

		7203		-0.051004

		7202		-0.050837

		7201		-0.050613

		7200		-0.050261

		7199		-0.049991

		7198		-0.050051

		7197		-0.050388

		7196		-0.050677

		7195		-0.050668

		7194		-0.050372

		7193		-0.049952

		7192		-0.049567

		7191		-0.04932

		7190		-0.04926

		7189		-0.049396

		7188		-0.049717

		7187		-0.050167

		7186		-0.050599

		7185		-0.050859

		7184		-0.050923

		7183		-0.050834

		7182		-0.050513

		7181		-0.049842

		7180		-0.048923

		7179		-0.048104

		7178		-0.047652

		7177		-0.047563

		7176		-0.047714

		7175		-0.048069

		7174		-0.048646

		7173		-0.049353

		7172		-0.049955

		7171		-0.050297

		7170		-0.050507

		7169		-0.050885

		7168		-0.051601

		7167		-0.052548

		7166		-0.053446

		7165		-0.053977

		7164		-0.053942

		7163		-0.053439

		7162		-0.052863

		7161		-0.052568

		7160		-0.052632

		7159		-0.052925

		7158		-0.053287

		7157		-0.053563

		7156		-0.053671

		7155		-0.053743

		7154		-0.053983

		7153		-0.054351

		7152		-0.054585

		7151		-0.054591

		7150		-0.054579

		7149		-0.054791

		7148		-0.05524

		7147		-0.055779

		7146		-0.056238

		7145		-0.056481

		7144		-0.05647

		7143		-0.056272

		7142		-0.055949

		7141		-0.055472

		7140		-0.054814

		7139		-0.054058

		7138		-0.053348

		7137		-0.052787

		7136		-0.052437

		7135		-0.052381

		7134		-0.05269

		7133		-0.053316

		7132		-0.054042

		7131		-0.054617

		7130		-0.054965

		7129		-0.055216

		7128		-0.055518

		7127		-0.055856

		7126		-0.056103

		7125		-0.056167

		7124		-0.056069

		7123		-0.055977

		7122		-0.05614

		7121		-0.056673

		7120		-0.057384

		7119		-0.057947

		7118		-0.058211

		7117		-0.058224

		7116		-0.058042

		7115		-0.057724

		7114		-0.057413

		7113		-0.057234

		7112		-0.057124

		7111		-0.05693

		7110		-0.056593

		7109		-0.056175

		7108		-0.055762

		7107		-0.055471

		7106		-0.055432

		7105		-0.05567

		7104		-0.056033

		7103		-0.056306

		7102		-0.056389

		7101		-0.05634

		7100		-0.056268

		7099		-0.056185

		7098		-0.056

		7097		-0.055629

		7096		-0.05508

		7095		-0.05443

		7094		-0.053783

		7093		-0.053265

		7092		-0.053015

		7091		-0.053119

		7090		-0.05354

		7089		-0.054121

		7088		-0.054703

		7087		-0.05523

		7086		-0.055722

		7085		-0.05617

		7084		-0.056473

		7083		-0.056526

		7082		-0.056324

		7081		-0.056002

		7080		-0.055751

		7079		-0.055683

		7078		-0.055749

		7077		-0.055801

		7076		-0.055729

		7075		-0.05556

		7074		-0.055427

		7073		-0.055473

		7072		-0.055773

		7071		-0.056313

		7070		-0.056989

		7069		-0.057618

		7068		-0.057997

		7067		-0.058009

		7066		-0.057711

		7065		-0.057318

		7064		-0.057058

		7063		-0.056975

		7062		-0.056923

		7061		-0.056776

		7060		-0.056613

		7059		-0.056609

		7058		-0.056824

		7057		-0.057132

		7056		-0.057384

		7055		-0.057554

		7054		-0.057703

		7053		-0.057845

		7052		-0.057916

		7051		-0.057922

		7050		-0.057981

		7049		-0.05817

		7048		-0.058429

		7047		-0.058684

		7046		-0.058958

		7045		-0.059278

		7044		-0.059613

		7043		-0.059944

		7042		-0.060271

		7041		-0.060522

		7040		-0.060631

		7039		-0.060678

		7038		-0.060804

		7037		-0.061002

		7036		-0.061165

		7035		-0.061294

		7034		-0.061488

		7033		-0.061757

		7032		-0.062014

		7031		-0.062216

		7030		-0.062388

		7029		-0.062527

		7028		-0.062556

		7027		-0.062405

		7026		-0.062091

		7025		-0.061718

		7024		-0.061413

		7023		-0.06124

		7022		-0.061182

		7021		-0.061205

		7020		-0.06131

		7019		-0.061514

		7018		-0.061812

		7017		-0.062149

		7016		-0.062435

		7015		-0.062605

		7014		-0.062646

		7013		-0.062534

		7012		-0.062194

		7011		-0.061629

		7010		-0.061032

		7009		-0.060653

		7008		-0.060555

		7007		-0.060638

		7006		-0.060833

		7005		-0.061122

		7004		-0.061411

		7003		-0.061588

		7002		-0.061671

		7001		-0.061768

		7000		-0.061929

		6999		-0.062106

		6998		-0.06222

		6997		-0.062212

		6996		-0.062087

		6995		-0.061942

		6994		-0.061901

		6993		-0.061972

		6992		-0.062051

		6991		-0.062066

		6990		-0.062057

		6989		-0.062081

		6988		-0.062135

		6987		-0.062183

		6986		-0.062219

		6985		-0.062262

		6984		-0.062321

		6983		-0.062376

		6982		-0.06239

		6981		-0.062329

		6980		-0.062169

		6979		-0.061921

		6978		-0.061663

		6977		-0.061529

		6976		-0.061632

		6975		-0.061961

		6974		-0.062352

		6973		-0.062608

		6972		-0.062631

		6971		-0.062464

		6970		-0.062202

		6969		-0.061914

		6968		-0.06165

		6967		-0.06149

		6966		-0.06151

		6965		-0.061703

		6964		-0.061961

		6963		-0.062177

		6962		-0.062351

		6961		-0.06258

		6960		-0.062927

		6959		-0.063323

		6958		-0.063613

		6957		-0.063698

		6956		-0.06362

		6955		-0.063514

		6954		-0.063483

		6953		-0.063516

		6952		-0.063512

		6951		-0.063405

		6950		-0.063228

		6949		-0.063084

		6948		-0.063056

		6947		-0.063173

		6946		-0.063427

		6945		-0.063779

		6944		-0.064137

		6943		-0.064362

		6942		-0.06435

		6941		-0.064137

		6940		-0.063883

		6939		-0.063735

		6938		-0.063703

		6937		-0.063682

		6936		-0.06361

		6935		-0.063589

		6934		-0.063765

		6933		-0.06413

		6932		-0.064519

		6931		-0.064796

		6930		-0.064894

		6929		-0.064728

		6928		-0.064284

		6927		-0.063788

		6926		-0.063569

		6925		-0.063735

		6924		-0.064131

		6923		-0.064547

		6922		-0.064841

		6921		-0.064924

		6920		-0.064838

		6919		-0.064764

		6918		-0.064844

		6917		-0.065015

		6916		-0.065112

		6915		-0.065062

		6914		-0.06494

		6913		-0.064862

		6912		-0.064905

		6911		-0.065077

		6910		-0.065331

		6909		-0.065594

		6908		-0.065781

		6907		-0.065837

		6906		-0.065775

		6905		-0.065661

		6904		-0.065556

		6903		-0.065493

		6902		-0.065483

		6901		-0.065509

		6900		-0.065502

		6899		-0.065401

		6898		-0.065241

		6897		-0.065124

		6896		-0.065114

		6895		-0.065195

		6894		-0.065322

		6893		-0.065447

		6892		-0.065554

		6891		-0.065716

		6890		-0.066011

		6889		-0.066321

		6888		-0.066392

		6887		-0.066196

		6886		-0.06606

		6885		-0.066269

		6884		-0.066743

		6883		-0.067212

		6882		-0.06751

		6881		-0.067594

		6880		-0.067478

		6879		-0.067273

		6878		-0.067159

		6877		-0.067219

		6876		-0.067401

		6875		-0.067628

		6874		-0.067845

		6873		-0.067992

		6872		-0.06803

		6871		-0.068

		6870		-0.067985

		6869		-0.068013

		6868		-0.068044

		6867		-0.068034

		6866		-0.067999

		6865		-0.067989

		6864		-0.068033

		6863		-0.068117

		6862		-0.068214

		6861		-0.068318

		6860		-0.068423

		6859		-0.068502

		6858		-0.068539

		6857		-0.068546

		6856		-0.068532

		6855		-0.068483

		6854		-0.068391

		6853		-0.068273

		6852		-0.068139

		6851		-0.068021

		6850		-0.068012

		6849		-0.068181

		6848		-0.068454

		6847		-0.068658

		6846		-0.068683

		6845		-0.068523

		6844		-0.068209

		6843		-0.067843

		6842		-0.067643

		6841		-0.067776

		6840		-0.068166

		6839		-0.068566

		6838		-0.068803

		6837		-0.068877

		6836		-0.068871

		6835		-0.068868

		6834		-0.068905

		6833		-0.068937

		6832		-0.06888

		6831		-0.068728

		6830		-0.068587

		6829		-0.068581

		6828		-0.068741

		6827		-0.069008

		6826		-0.069272

		6825		-0.069399

		6824		-0.069327

		6823		-0.06914

		6822		-0.06901

		6821		-0.069033

		6820		-0.069153

		6819		-0.069245

		6818		-0.069233

		6817		-0.069128

		6816		-0.069014

		6815		-0.068979

		6814		-0.069039

		6813		-0.069113

		6812		-0.069119

		6811		-0.069065

		6810		-0.06902

		6809		-0.069035

		6808		-0.069101

		6807		-0.069171

		6806		-0.069188

		6805		-0.069116

		6804		-0.068969

		6803		-0.068814

		6802		-0.068734

		6801		-0.06877

		6800		-0.068895

		6799		-0.069048

		6798		-0.069187

		6797		-0.069301

		6796		-0.06938

		6795		-0.069411

		6794		-0.069412

		6793		-0.069409

		6792		-0.069382

		6791		-0.069284

		6790		-0.069118

		6789		-0.068959

		6788		-0.068904

		6787		-0.06902

		6786		-0.069313

		6785		-0.069677

		6784		-0.069931

		6783		-0.069977

		6782		-0.069898

		6781		-0.069828

		6780		-0.069817

		6779		-0.069867

		6778		-0.070002

		6777		-0.070192

		6776		-0.070314

		6775		-0.070285

		6774		-0.070145

		6773		-0.069956

		6772		-0.069751

		6771		-0.069607

		6770		-0.069612

		6769		-0.069733

		6768		-0.069861

		6767		-0.069997

		6766		-0.070237

		6765		-0.070563

		6764		-0.070802

		6763		-0.070828

		6762		-0.070696

		6761		-0.070566

		6760		-0.070552

		6759		-0.07065

		6758		-0.070774

		6757		-0.070839

		6756		-0.070832

		6755		-0.070802

		6754		-0.070826

		6753		-0.070945

		6752		-0.071122

		6751		-0.071255

		6750		-0.071264

		6749		-0.071158

		6748		-0.07101

		6747		-0.070901

		6746		-0.070897

		6745		-0.070999

		6744		-0.071105

		6743		-0.071101

		6742		-0.070996

		6741		-0.070902

		6740		-0.070874

		6739		-0.070874

		6738		-0.070887

		6737		-0.070929

		6736		-0.070964

		6735		-0.070919

		6734		-0.070822

		6733		-0.070784

		6732		-0.070877

		6731		-0.071067

		6730		-0.071262

		6729		-0.071358

		6728		-0.071287

		6727		-0.0711

		6726		-0.070955

		6725		-0.070952

		6724		-0.071043

		6723		-0.07113

		6722		-0.071183

		6721		-0.071218

		6720		-0.071229

		6719		-0.071208

		6718		-0.071179

		6717		-0.071184

		6716		-0.071224

		6715		-0.071264

		6714		-0.07127

		6713		-0.071244

		6712		-0.071233

		6711		-0.071293

		6710		-0.071421

		6709		-0.071541

		6708		-0.071592

		6707		-0.071601

		6706		-0.071634

		6705		-0.071708

		6704		-0.07179

		6703		-0.071873

		6702		-0.07196

		6701		-0.07202

		6700		-0.072021

		6699		-0.071988

		6698		-0.071961

		6697		-0.071952

		6696		-0.071944

		6695		-0.071917

		6694		-0.07183

		6693		-0.071665

		6692		-0.071496

		6691		-0.071466

		6690		-0.071658

		6689		-0.071986

		6688		-0.072259

		6687		-0.072354

		6686		-0.072327

		6685		-0.072311

		6684		-0.072354

		6683		-0.072415

		6682		-0.072488

		6681		-0.072596

		6680		-0.072682

		6679		-0.072653

		6678		-0.072521

		6677		-0.072385

		6676		-0.07231

		6675		-0.072302

		6674		-0.072368

		6673		-0.072497

		6672		-0.072624

		6671		-0.072711

		6670		-0.072795

		6669		-0.072919

		6668		-0.073063

		6667		-0.073192

		6666		-0.073308

		6665		-0.073386

		6664		-0.07339

		6663		-0.073365

		6662		-0.073407

		6661		-0.073509

		6660		-0.073553

		6659		-0.073485

		6658		-0.073373

		6657		-0.073288

		6656		-0.073241

		6655		-0.073254

		6654		-0.073352

		6653		-0.073486

		6652		-0.073574

		6651		-0.073608

		6650		-0.073634

		6649		-0.073666

		6648		-0.073694

		6647		-0.073738

		6646		-0.073812

		6645		-0.073873

		6644		-0.073874

		6643		-0.073834

		6642		-0.073836

		6641		-0.073919

		6640		-0.073999

		6639		-0.073955

		6638		-0.073796

		6637		-0.073662

		6636		-0.073635

		6635		-0.073677

		6634		-0.073772

		6633		-0.073956

		6632		-0.074171

		6631		-0.074262

		6630		-0.074177

		6629		-0.074022

		6628		-0.07391

		6627		-0.07388

		6626		-0.07395

		6625		-0.074103

		6624		-0.074228

		6623		-0.07422

		6622		-0.074098

		6621		-0.073954

		6620		-0.073827

		6619		-0.073716

		6618		-0.073667

		6617		-0.073747

		6616		-0.073961

		6615		-0.074266

		6614		-0.074608

		6613		-0.074898

		6612		-0.075021

		6611		-0.074919

		6610		-0.074649

		6609		-0.074337

		6608		-0.074125

		6607		-0.074132

		6606		-0.074386

		6605		-0.074757

		6604		-0.075026

		6603		-0.075058

		6602		-0.074901

		6601		-0.074712

		6600		-0.07461

		6599		-0.074599

		6598		-0.074621

		6597		-0.074631

		6596		-0.074616

		6595		-0.074563

		6594		-0.074484

		6593		-0.074449

		6592		-0.074522

		6591		-0.07468

		6590		-0.074819

		6589		-0.074856

		6588		-0.074793

		6587		-0.074708

		6586		-0.074688

		6585		-0.074768

		6584		-0.074906

		6583		-0.075018

		6582		-0.075047

		6581		-0.074985

		6580		-0.074871

		6579		-0.074769

		6578		-0.074745

		6577		-0.074822

		6576		-0.074946

		6575		-0.07505

		6574		-0.075142

		6573		-0.075271

		6572		-0.075425

		6571		-0.075519

		6570		-0.075497

		6569		-0.075355

		6568		-0.075114

		6567		-0.074845

		6566		-0.074675

		6565		-0.074705

		6564		-0.074902

		6563		-0.07513

		6562		-0.075269

		6561		-0.075278

		6560		-0.075193

		6559		-0.075087

		6558		-0.07503

		6557		-0.075048

		6556		-0.075123

		6555		-0.075228

		6554		-0.075341

		6553		-0.075415

		6552		-0.075397

		6551		-0.075283

		6550		-0.07514

		6549		-0.075046

		6548		-0.07504

		6547		-0.07511

		6546		-0.075203

		6545		-0.075254

		6544		-0.075267

		6543		-0.075346

		6542		-0.075548

		6541		-0.075773

		6540		-0.075877

		6539		-0.075849

		6538		-0.075785

		6537		-0.075732

		6536		-0.075675

		6535		-0.075612

		6534		-0.075561

		6533		-0.07552

		6532		-0.075506

		6531		-0.075568

		6530		-0.075723

		6529		-0.075919

		6528		-0.076079

		6527		-0.076161

		6526		-0.076161

		6525		-0.076083

		6524		-0.075934

		6523		-0.075749

		6522		-0.075606

		6521		-0.075551

		6520		-0.075536

		6519		-0.075487

		6518		-0.075437

		6517		-0.075473

		6516		-0.075591

		6515		-0.075704

		6514		-0.075761

		6513		-0.075768

		6512		-0.075711

		6511		-0.075593

		6510		-0.075498

		6509		-0.075526

		6508		-0.075684

		6507		-0.0759

		6506		-0.076091

		6505		-0.076161

		6504		-0.076054

		6503		-0.075852

		6502		-0.07574

		6501		-0.075796

		6500		-0.075926

		6499		-0.076041

		6498		-0.076165

		6497		-0.076315

		6496		-0.076417

		6495		-0.076384

		6494		-0.076208

		6493		-0.075939

		6492		-0.075673

		6491		-0.075559

		6490		-0.075708

		6489		-0.076079

		6488		-0.07648

		6487		-0.076713

		6486		-0.076693

		6485		-0.076477

		6484		-0.076201

		6483		-0.076006

		6482		-0.075978

		6481		-0.076127

		6480		-0.076366

		6479		-0.076558

		6478		-0.076631

		6477		-0.076615

		6476		-0.076578

		6475		-0.076552

		6474		-0.076564

		6473		-0.076636

		6472		-0.076725

		6471		-0.07674

		6470		-0.076666

		6469		-0.07661

		6468		-0.076667

		6467		-0.076819

		6466		-0.076957

		6465		-0.076984

		6464		-0.076861

		6463		-0.076638

		6462		-0.076418

		6461		-0.076281

		6460		-0.076235

		6459		-0.076263

		6458		-0.076386

		6457		-0.076602

		6456		-0.076834

		6455		-0.076985

		6454		-0.077036

		6453		-0.07703

		6452		-0.076997

		6451		-0.076943

		6450		-0.076879

		6449		-0.076825

		6448		-0.076791

		6447		-0.076781

		6446		-0.076791

		6445		-0.076796

		6444		-0.076752

		6443		-0.076639

		6442		-0.076501

		6441		-0.076434

		6440		-0.076515

		6439		-0.076723

		6438		-0.07693

		6437		-0.076987

		6436		-0.076846

		6435		-0.076609

		6434		-0.076427

		6433		-0.076373

		6432		-0.076408

		6431		-0.07647

		6430		-0.076538

		6429		-0.07663

		6428		-0.076774

		6427		-0.076965

		6426		-0.077136

		6425		-0.077185

		6424		-0.077058

		6423		-0.076808

		6422		-0.076575

		6421		-0.076489

		6420		-0.076608

		6419		-0.076884

		6418		-0.077188

		6417		-0.077391

		6416		-0.077437

		6415		-0.077368

		6414		-0.077281

		6413		-0.077244

		6412		-0.077256

		6411		-0.077278

		6410		-0.077296

		6409		-0.077313

		6408		-0.077313

		6407		-0.077276

		6406		-0.077226

		6405		-0.077201

		6404		-0.077189

		6403		-0.077148

		6402		-0.077063

		6401		-0.076948

		6400		-0.076814

		6399		-0.076703

		6398		-0.076687

		6397		-0.076781

		6396		-0.0769

		6395		-0.076953

		6394		-0.076944

		6393		-0.076935

		6392		-0.076955

		6391		-0.076977

		6390		-0.076951

		6389		-0.076843

		6388		-0.076662

		6387		-0.076483

		6386		-0.076397

		6385		-0.076437

		6384		-0.076585

		6383		-0.076814

		6382		-0.077069

		6381		-0.077233

		6380		-0.077213

		6379		-0.077054

		6378		-0.076896

		6377		-0.076824

		6376		-0.076803

		6375		-0.076757

		6374		-0.076648

		6373		-0.076495

		6372		-0.076362

		6371		-0.076316

		6370		-0.076369

		6369		-0.07646

		6368		-0.076508

		6367		-0.076487

		6366		-0.076457

		6365		-0.076502

		6364		-0.076627

		6363		-0.076746

		6362		-0.076772

		6361		-0.076679

		6360		-0.076471

		6359		-0.076197

		6358		-0.075973

		6357		-0.075915

		6356		-0.076005

		6355		-0.076129

		6354		-0.076223

		6353		-0.076295

		6352		-0.076332

		6351		-0.076291

		6350		-0.076196

		6349		-0.07614

		6348		-0.076175

		6347		-0.076265

		6346		-0.076337

		6345		-0.076341

		6344		-0.076283

		6343		-0.076206

		6342		-0.076149

		6341		-0.076111

		6340		-0.076069

		6339		-0.076036

		6338		-0.076056

		6337		-0.076141

		6336		-0.076246

		6335		-0.076311

		6334		-0.076307

		6333		-0.076224

		6332		-0.076073

		6331		-0.075896

		6330		-0.075764

		6329		-0.075726

		6328		-0.075755

		6327		-0.075772

		6326		-0.075708

		6325		-0.075565

		6324		-0.075421

		6323		-0.075372

		6322		-0.075456

		6321		-0.075629

		6320		-0.075788

		6319		-0.075835

		6318		-0.075754

		6317		-0.075617

		6316		-0.075504

		6315		-0.07543

		6314		-0.075361

		6313		-0.075271

		6312		-0.075149

		6311		-0.075005

		6310		-0.074875

		6309		-0.074807

		6308		-0.07481

		6307		-0.074838

		6306		-0.074838

		6305		-0.074805

		6304		-0.074779

		6303		-0.074784

		6302		-0.074802

		6301		-0.07479

		6300		-0.074731

		6299		-0.074643

		6298		-0.074562

		6297		-0.074522

		6296		-0.07455

		6295		-0.074661

		6294		-0.074821

		6293		-0.074922

		6292		-0.074841

		6291		-0.074554

		6290		-0.074182

		6289		-0.073892

		6288		-0.073772

		6287		-0.073815

		6286		-0.073976

		6285		-0.074199

		6284		-0.074406

		6283		-0.07453

		6282		-0.074541

		6281		-0.074457

		6280		-0.074324

		6279		-0.074187

		6278		-0.074073

		6277		-0.073978

		6276		-0.073897

		6275		-0.073852

		6274		-0.073861

		6273		-0.073894

		6272		-0.073866

		6271		-0.073711

		6270		-0.073439

		6269		-0.073141

		6268		-0.072935

		6267		-0.072906

		6266		-0.073055

		6265		-0.0733

		6264		-0.073538

		6263		-0.073694

		6262		-0.073734

		6261		-0.073662

		6260		-0.073529

		6259		-0.073409

		6258		-0.073325

		6257		-0.073241

		6256		-0.073136

		6255		-0.073046

		6254		-0.073018

		6253		-0.073043

		6252		-0.073055

		6251		-0.072997

		6250		-0.072862

		6249		-0.072684

		6248		-0.072516

		6247		-0.072429

		6246		-0.072509

		6245		-0.07276

		6244		-0.073026

		6243		-0.073104

		6242		-0.072932

		6241		-0.072641

		6240		-0.072413

		6239		-0.072349

		6238		-0.072439

		6237		-0.072565

		6236		-0.07258

		6235		-0.072426

		6234		-0.072196

		6233		-0.072024

		6232		-0.071963

		6231		-0.07197

		6230		-0.071978

		6229		-0.071942

		6228		-0.071864

		6227		-0.07179

		6226		-0.071782

		6225		-0.071861

		6224		-0.071987

		6223		-0.072087

		6222		-0.072119

		6221		-0.072092

		6220		-0.072046

		6219		-0.072005

		6218		-0.071953

		6217		-0.071857

		6216		-0.071719

		6215		-0.071572

		6214		-0.071455

		6213		-0.071374

		6212		-0.071297

		6211		-0.071188

		6210		-0.071052

		6209		-0.070929

		6208		-0.07085

		6207		-0.070806

		6206		-0.070798

		6205		-0.070847

		6204		-0.070942

		6203		-0.071008

		6202		-0.070977

		6201		-0.07086

		6200		-0.070724

		6199		-0.070625

		6198		-0.070584

		6197		-0.070592

		6196		-0.070605

		6195		-0.07056

		6194		-0.07041

		6193		-0.070171

		6192		-0.069929

		6191		-0.069791

		6190		-0.069806

		6189		-0.069943

		6188		-0.070115

		6187		-0.070229

		6186		-0.070217

		6185		-0.070081

		6184		-0.069898

		6183		-0.069751

		6182		-0.069661

		6181		-0.069605

		6180		-0.069556

		6179		-0.069493

		6178		-0.069386

		6177		-0.069214

		6176		-0.06899

		6175		-0.068743

		6174		-0.068491

		6173		-0.068247

		6172		-0.068047

		6171		-0.067948

		6170		-0.06797

		6169		-0.068038

		6168		-0.068003

		6167		-0.067764

		6166		-0.067355

		6165		-0.066919

		6164		-0.066592

		6163		-0.066409

		6162		-0.066301

		6161		-0.066165

		6160		-0.065965

		6159		-0.065743

		6158		-0.065536

		6157		-0.065315

		6156		-0.065034

		6155		-0.064701

		6154		-0.064353

		6153		-0.063991

		6152		-0.063614

		6151		-0.063264

		6150		-0.062987

		6149		-0.062774

		6148		-0.062578

		6147		-0.062345

		6146		-0.062012

		6145		-0.061531

		6144		-0.060945

		6143		-0.060383

		6142		-0.059948

		6141		-0.059635

		6140		-0.05936

		6139		-0.059032

		6138		-0.0586

		6137		-0.058072

		6136		-0.057503

		6135		-0.056968

		6134		-0.056521

		6133		-0.056146

		6132		-0.055773

		6131		-0.055383

		6130		-0.055055

		6129		-0.054857

		6128		-0.054743

		6127		-0.05461

		6126		-0.054427

		6125		-0.054207

		6124		-0.053945

		6123		-0.053635

		6122		-0.053329

		6121		-0.053076

		6120		-0.052857

		6119		-0.052601

		6118		-0.052261

		6117		-0.051834

		6116		-0.05138

		6115		-0.051004

		6114		-0.050812

		6113		-0.050831

		6112		-0.051014

		6111		-0.05129

		6110		-0.051605

		6109		-0.05192

		6108		-0.052197

		6107		-0.052421

		6106		-0.052601

		6105		-0.052762

		6104		-0.052922

		6103		-0.053092

		6102		-0.053276

		6101		-0.053483

		6100		-0.053724

		6099		-0.053992

		6098		-0.054251

		6097		-0.054458

		6096		-0.054595

		6095		-0.054689

		6094		-0.054795

		6093		-0.054948

		6092		-0.055133

		6091		-0.05531

		6090		-0.05547

		6089		-0.055619

		6088		-0.055727

		6087		-0.055742

		6086		-0.055681

		6085		-0.05562

		6084		-0.055602

		6083		-0.055603

		6082		-0.055607

		6081		-0.05564

		6080		-0.055719

		6079		-0.055809

		6078		-0.055848

		6077		-0.055803

		6076		-0.055692

		6075		-0.055571

		6074		-0.055503

		6073		-0.05552

		6072		-0.055601

		6071		-0.055706

		6070		-0.05579

		6069		-0.05582

		6068		-0.055781

		6067		-0.055694

		6066		-0.055609

		6065		-0.055586

		6064		-0.055651

		6063		-0.055762

		6062		-0.055846

		6061		-0.055854

		6060		-0.055791

		6059		-0.055679

		6058		-0.055525

		6057		-0.055332

		6056		-0.055102

		6055		-0.054846

		6054		-0.054591

		6053		-0.054389

		6052		-0.054284

		6051		-0.054261

		6050		-0.054237

		6049		-0.054114

		6048		-0.053852

		6047		-0.0535

		6046		-0.053167

		6045		-0.052932

		6044		-0.052779

		6043		-0.052609

		6042		-0.052342

		6041		-0.051983

		6040		-0.051605

		6039		-0.051268

		6038		-0.050969

		6037		-0.050665

		6036		-0.050339

		6035		-0.050004

		6034		-0.049665

		6033		-0.049314

		6032		-0.048961

		6031		-0.048628

		6030		-0.048296

		6029		-0.047911

		6028		-0.04746

		6027		-0.046999

		6026		-0.046603

		6025		-0.046291

		6024		-0.046022

		6023		-0.045728

		6022		-0.045358

		6021		-0.0449

		6020		-0.044374

		6019		-0.043811

		6018		-0.043246

		6017		-0.042713

		6016		-0.042235

		6015		-0.041807

		6014		-0.041388

		6013		-0.040922

		6012		-0.040378

		6011		-0.039781

		6010		-0.039173

		6009		-0.038557

		6008		-0.037898

		6007		-0.0372

		6006		-0.036521

		6005		-0.035905

		6004		-0.035336

		6003		-0.034767

		6002		-0.034161

		6001		-0.033477

		6000		-0.032687

		5999		-0.031807

		5998		-0.030885

		5997		-0.02995

		5996		-0.029011

		5995		-0.028076

		5994		-0.02712

		5993		-0.026079

		5992		-0.024919

		5991		-0.023697

		5990		-0.022496

		5989		-0.021337

		5988		-0.020194

		5987		-0.019064

		5986		-0.017985

		5985		-0.016974

		5984		-0.016013

		5983		-0.015074

		5982		-0.014142

		5981		-0.013213

		5980		-0.01227

		5979		-0.011292

		5978		-0.010306

		5977		-0.009382

		5976		-0.00856

		5975		-0.007801

		5974		-0.007016

		5973		-0.006125

		5972		-0.005094

		5971		-0.003971

		5970		-0.002873

		5969		-0.001906

		5968		-0.001076

		5967		-0.000317

		5966		0.000427

		5965		0.001186

		5964		0.001985

		5963		0.00284

		5962		0.003733

		5961		0.004651

		5960		0.005606

		5959		0.006603

		5958		0.007601

		5957		0.008536

		5956		0.009382

		5955		0.010154

		5954		0.01089

		5953		0.011628

		5952		0.01241

		5951		0.013263

		5950		0.01419

		5949		0.015162

		5948		0.016122

		5947		0.01702

		5946		0.017868

		5945		0.018758

		5944		0.019809

		5943		0.021075

		5942		0.022501

		5941		0.023994

		5940		0.0255

		5939		0.027059

		5938		0.028733

		5937		0.030564

		5936		0.032543

		5935		0.034678

		5934		0.036988

		5933		0.039499

		5932		0.042198

		5931		0.04505

		5930		0.047981

		5929		0.050929

		5928		0.053853

		5927		0.056763

		5926		0.059712

		5925		0.062776

		5924		0.066014

		5923		0.069415

		5922		0.072872

		5921		0.076224

		5920		0.079352

		5919		0.082238

		5918		0.084943

		5917		0.087532

		5916		0.090012

		5915		0.092364

		5914		0.094578

		5913		0.096668

		5912		0.098622

		5911		0.100435

		5910		0.102106

		5909		0.10365

		5908		0.105031

		5907		0.106211

		5906		0.107176

		5905		0.107993

		5904		0.108736

		5903		0.109471

		5902		0.110191

		5901		0.110861

		5900		0.111431

		5899		0.111881

		5898		0.112233

		5897		0.11257

		5896		0.11297

		5895		0.113431

		5894		0.113892

		5893		0.114344

		5892		0.114865

		5891		0.11554

		5890		0.1164

		5889		0.11743

		5888		0.118605

		5887		0.119895

		5886		0.121282

		5885		0.122774

		5884		0.124408

		5883		0.1262

		5882		0.128113

		5881		0.130049

		5880		0.131906

		5879		0.133604

		5878		0.135135

		5877		0.136518

		5876		0.137804

		5875		0.139027

		5874		0.140188

		5873		0.141185

		5872		0.141842

		5871		0.141991

		5870		0.141631

		5869		0.14092

		5868		0.14006

		5867		0.139135

		5866		0.13809

		5865		0.136847

		5864		0.135412

		5863		0.133854

		5862		0.132214

		5861		0.130517

		5860		0.128825

		5859		0.12722

		5858		0.125699

		5857		0.124203

		5856		0.122704

		5855		0.121236

		5854		0.119825

		5853		0.118455

		5852		0.117097

		5851		0.115733

		5850		0.114399

		5849		0.113181

		5848		0.112175

		5847		0.111392

		5846		0.110741

		5845		0.110086

		5844		0.10935

		5843		0.108531

		5842		0.10768

		5841		0.106851

		5840		0.106095

		5839		0.105454

		5838		0.104952

		5837		0.104574

		5836		0.104292

		5835		0.104102

		5834		0.104011

		5833		0.103991

		5832		0.10398

		5831		0.103951

		5830		0.103929

		5829		0.103966

		5828		0.104098

		5827		0.104345

		5826		0.104696

		5825		0.105117

		5824		0.105556

		5823		0.105956

		5822		0.106263

		5821		0.106473

		5820		0.106678

		5819		0.107008

		5818		0.107506

		5817		0.108067

		5816		0.108551

		5815		0.108884

		5814		0.109071

		5813		0.109128

		5812		0.109071

		5811		0.108912

		5810		0.108655

		5809		0.108293

		5808		0.107807

		5807		0.107203

		5806		0.106518

		5805		0.105795

		5804		0.105023

		5803		0.104161

		5802		0.103182

		5801		0.102119

		5800		0.101031

		5799		0.099989

		5798		0.099026

		5797		0.098101

		5796		0.097114

		5795		0.096029

		5794		0.094919

		5793		0.093885

		5792		0.092955

		5791		0.092104

		5790		0.09131

		5789		0.090572

		5788		0.089892

		5787		0.089271

		5786		0.088738

		5785		0.088335

		5784		0.088062

		5783		0.087818

		5782		0.087486

		5781		0.087057

		5780		0.086631

		5779		0.086297

		5778		0.086064

		5777		0.085913

		5776		0.085839

		5775		0.085834

		5774		0.085866

		5773		0.085899

		5772		0.085914

		5771		0.085908

		5770		0.085866

		5769		0.085757

		5768		0.085556

		5767		0.085278

		5766		0.084971

		5765		0.084657

		5764		0.084303

		5763		0.08386

		5762		0.083337

		5761		0.082799

		5760		0.082308

		5759		0.081855

		5758		0.081385

		5757		0.080856

		5756		0.080273

		5755		0.079652

		5754		0.078988

		5753		0.078257

		5752		0.077469

		5751		0.076685

		5750		0.075983

		5749		0.075399

		5748		0.074902

		5747		0.074405

		5746		0.073827

		5745		0.073172

		5744		0.072537

		5743		0.072001

		5742		0.071556

		5741		0.071157

		5740		0.070801

		5739		0.07051

		5738		0.070293

		5737		0.070159

		5736		0.070135

		5735		0.070203

		5734		0.070286

		5733		0.070316

		5732		0.070291

		5731		0.070252

		5730		0.070239

		5729		0.070273

		5728		0.070344

		5727		0.0704

		5726		0.070374

		5725		0.070225

		5724		0.069965

		5723		0.06963

		5722		0.069232

		5721		0.068745

		5720		0.068151

		5719		0.067482

		5718		0.066793

		5717		0.0661

		5716		0.065404

		5715		0.064711

		5714		0.064024

		5713		0.063321

		5712		0.062598

		5711		0.061889

		5710		0.061246

		5709		0.060678

		5708		0.060157

		5707		0.059646

		5706		0.059106

		5705		0.058519

		5704		0.057904

		5703		0.057307

		5702		0.056757

		5701		0.056275

		5700		0.055891

		5699		0.055605

		5698		0.055353

		5697		0.05506

		5696		0.054731

		5695		0.054435

		5694		0.054204

		5693		0.05399

		5692		0.053736

		5691		0.053437

		5690		0.053149

		5689		0.052934

		5688		0.052818

		5687		0.052778

		5686		0.052773

		5685		0.052753

		5684		0.052679

		5683		0.052541

		5682		0.05238

		5681		0.052265

		5680		0.052253

		5679		0.052346

		5678		0.052487

		5677		0.052598

		5676		0.05264

		5675		0.052648

		5674		0.052688

		5673		0.052785

		5672		0.052898

		5671		0.052958

		5670		0.052932

		5669		0.052852

		5668		0.052766

		5667		0.0527

		5666		0.052643

		5665		0.052576

		5664		0.052492

		5663		0.052389

		5662		0.052282

		5661		0.052199

		5660		0.052171

		5659		0.052192

		5658		0.052211

		5657		0.052146

		5656		0.051959

		5655		0.051671

		5654		0.051354

		5653		0.051073

		5652		0.050872

		5651		0.050742

		5650		0.050622

		5649		0.050404

		5648		0.050006

		5647		0.049409

		5646		0.048675

		5645		0.047892

		5644		0.047121

		5643		0.046377

		5642		0.045637

		5641		0.04488

		5640		0.044094

		5639		0.043254

		5638		0.042309

		5637		0.041232

		5636		0.040052

		5635		0.038817

		5634		0.037544

		5633		0.03626

		5632		0.035012

		5631		0.033825

		5630		0.032646

		5629		0.031404

		5628		0.030073

		5627		0.028656

		5626		0.027174

		5625		0.025691

		5624		0.02429

		5623		0.022973

		5622		0.021658

		5621		0.020289

		5620		0.018872

		5619		0.017425

		5618		0.015946

		5617		0.014459

		5616		0.013014

		5615		0.01165

		5614		0.010361

		5613		0.00913

		5612		0.007965

		5611		0.006893

		5610		0.005886

		5609		0.004863

		5608		0.003765

		5607		0.002635

		5606		0.001545

		5605		0.000519

		5604		-0.000453

		5603		-0.00135

		5602		-0.002163

		5601		-0.002928

		5600		-0.003687

		5599		-0.004429

		5598		-0.005152

		5597		-0.005873

		5596		-0.006585

		5595		-0.007241

		5594		-0.007829

		5593		-0.008366

		5592		-0.008832

		5591		-0.009204

		5590		-0.009542

		5589		-0.009957

		5588		-0.010476

		5587		-0.011046

		5586		-0.011633

		5585		-0.012241

		5584		-0.012834

		5583		-0.013346

		5582		-0.01375

		5581		-0.014089

		5580		-0.014427

		5579		-0.014802

		5578		-0.015214

		5577		-0.015624

		5576		-0.015984

		5575		-0.016285

		5574		-0.016566

		5573		-0.016886

		5572		-0.017268

		5571		-0.017682

		5570		-0.01808

		5569		-0.018451

		5568		-0.018821

		5567		-0.019211

		5566		-0.019606

		5565		-0.019977

		5564		-0.020306

		5563		-0.020584

		5562		-0.020811

		5561		-0.021014

		5560		-0.021238

		5559		-0.021522

		5558		-0.021883

		5557		-0.022305

		5556		-0.022731

		5555		-0.023084

		5554		-0.023324

		5553		-0.023486

		5552		-0.023629

		5551		-0.023773

		5550		-0.023908

		5549		-0.024032

		5548		-0.024156

		5547		-0.024297

		5546		-0.024484

		5545		-0.024741

		5544		-0.02503

		5543		-0.025265

		5542		-0.025408

		5541		-0.025503

		5540		-0.025609

		5539		-0.025739

		5538		-0.025885

		5537		-0.026026

		5536		-0.026129

		5535		-0.02616

		5534		-0.026135

		5533		-0.026104

		5532		-0.02609

		5531		-0.026086

		5530		-0.026091

		5529		-0.026117

		5528		-0.026164

		5527		-0.02623

		5526		-0.026314

		5525		-0.02639

		5524		-0.0264

		5523		-0.026321

		5522		-0.026206

		5521		-0.026127

		5520		-0.026097

		5519		-0.026091

		5518		-0.026077

		5517		-0.026011

		5516		-0.025842

		5515		-0.025575

		5514		-0.025296

		5513		-0.025104

		5512		-0.025047

		5511		-0.025111

		5510		-0.025229

		5509		-0.0253

		5508		-0.025235

		5507		-0.025023

		5506		-0.024727

		5505		-0.024429

		5504		-0.02419

		5503		-0.024039

		5502		-0.023961

		5501		-0.023906

		5500		-0.023812

		5499		-0.023673

		5498		-0.023576

		5497		-0.023639

		5496		-0.02384

		5495		-0.024005

		5494		-0.023994

		5493		-0.023853

		5492		-0.02369

		5491		-0.023534

		5490		-0.023372

		5489		-0.023226

		5488		-0.023113

		5487		-0.023004

		5486		-0.022882

		5485		-0.022779

		5484		-0.02272

		5483		-0.022698

		5482		-0.022723

		5481		-0.022837

		5480		-0.023059

		5479		-0.023341

		5478		-0.023573

		5477		-0.023642

		5476		-0.023503

		5475		-0.02325

		5474		-0.023077

		5473		-0.023105

		5472		-0.023275

		5471		-0.023459

		5470		-0.023607

		5469		-0.023736

		5468		-0.02385

		5467		-0.023928

		5466		-0.023989

		5465		-0.024082

		5464		-0.024226

		5463		-0.024377

		5462		-0.024482

		5461		-0.024545

		5460		-0.024612

		5459		-0.024683

		5458		-0.024692

		5457		-0.024594

		5456		-0.024443

		5455		-0.024357

		5454		-0.024428

		5453		-0.024683

		5452		-0.025074

		5451		-0.025505

		5450		-0.025905

		5449		-0.026257

		5448		-0.026541

		5447		-0.026703

		5446		-0.026748

		5445		-0.026795

		5444		-0.026928

		5443		-0.027076

		5442		-0.027112

		5441		-0.027059

		5440		-0.027071

		5439		-0.027255

		5438		-0.02757

		5437		-0.027874

		5436		-0.028047

		5435		-0.028102

		5434		-0.028205

		5433		-0.028526

		5432		-0.029043

		5431		-0.029548

		5430		-0.029844

		5429		-0.029899

		5428		-0.029816

		5427		-0.029706

		5426		-0.029628

		5425		-0.02959

		5424		-0.029584

		5423		-0.029621

		5422		-0.029747

		5421		-0.030015

		5420		-0.030437

		5419		-0.030978

		5418		-0.031569

		5417		-0.032095

		5416		-0.032451

		5415		-0.032671

		5414		-0.032913

		5413		-0.033253

		5412		-0.033565

		5411		-0.033678

		5410		-0.033586

		5409		-0.033414

		5408		-0.033271

		5407		-0.03319

		5406		-0.033179

		5405		-0.033229

		5404		-0.033323

		5403		-0.033448

		5402		-0.033607

		5401		-0.033825

		5400		-0.034139

		5399		-0.034572

		5398		-0.035074

		5397		-0.035522

		5396		-0.035786

		5395		-0.035833

		5394		-0.035738

		5393		-0.035637

		5392		-0.035642

		5391		-0.0358

		5390		-0.036091

		5389		-0.036435

		5388		-0.036695

		5387		-0.036751

		5386		-0.036634

		5385		-0.036518

		5384		-0.036534

		5383		-0.036649

		5382		-0.036809

		5381		-0.037043

		5380		-0.037357

		5379		-0.037652

		5378		-0.037829

		5377		-0.037885

		5376		-0.037845

		5375		-0.037718

		5374		-0.037567

		5373		-0.037495

		5372		-0.037532

		5371		-0.037633

		5370		-0.037756

		5369		-0.037899

		5368		-0.03803

		5367		-0.03811

		5366		-0.038151

		5365		-0.038192

		5364		-0.038232

		5363		-0.038253

		5362		-0.038263

		5361		-0.038275

		5360		-0.03829

		5359		-0.038363

		5358		-0.038597

		5357		-0.039009

		5356		-0.039435

		5355		-0.039653

		5354		-0.039583

		5353		-0.03936

		5352		-0.039181

		5351		-0.039126

		5350		-0.03917

		5349		-0.039343

		5348		-0.039675

		5347		-0.040007

		5346		-0.040056

		5345		-0.039758

		5344		-0.039357

		5343		-0.039135

		5342		-0.039164

		5341		-0.039325

		5340		-0.039405

		5339		-0.039209

		5338		-0.038738

		5337		-0.038232

		5336		-0.037923

		5335		-0.037792

		5334		-0.037695

		5333		-0.037603

		5332		-0.037589

		5331		-0.037656

		5330		-0.037708

		5329		-0.037659

		5328		-0.037484

		5327		-0.037227

		5326		-0.03699

		5325		-0.03688

		5324		-0.036905

		5323		-0.036974

		5322		-0.036992

		5321		-0.036932

		5320		-0.036816

		5319		-0.036701

		5318		-0.03666

		5317		-0.036749

		5316		-0.036947

		5315		-0.037179

		5314		-0.037388

		5313		-0.037592

		5312		-0.037834

		5311		-0.03811

		5310		-0.038353

		5309		-0.038497

		5308		-0.03854

		5307		-0.038536

		5306		-0.038534

		5305		-0.038552

		5304		-0.038592

		5303		-0.038655

		5302		-0.038734

		5301		-0.038805

		5300		-0.038841

		5299		-0.038834

		5298		-0.03881

		5297		-0.038827

		5296		-0.038953

		5295		-0.03923

		5294		-0.039612

		5293		-0.03995

		5292		-0.040077

		5291		-0.039942

		5290		-0.039688

		5289		-0.03955

		5288		-0.039647

		5287		-0.039877

		5286		-0.040057

		5285		-0.040123

		5284		-0.040134

		5283		-0.040128

		5282		-0.040074

		5281		-0.039949

		5280		-0.039795

		5279		-0.03968

		5278		-0.039637

		5277		-0.039664

		5276		-0.039759

		5275		-0.03993

		5274		-0.040163

		5273		-0.04039

		5272		-0.04052

		5271		-0.04053

		5270		-0.0405

		5269		-0.040574

		5268		-0.040853

		5267		-0.041313

		5266		-0.041804

		5265		-0.042131

		5264		-0.042148

		5263		-0.041846

		5262		-0.041356

		5261		-0.04089

		5260		-0.040628

		5259		-0.040645

		5258		-0.040885

		5257		-0.041187

		5256		-0.041371

		5255		-0.041378

		5254		-0.04132

		5253		-0.041381

		5252		-0.041632

		5251		-0.041978

		5250		-0.042263

		5249		-0.042423

		5248		-0.042504

		5247		-0.042542

		5246		-0.042487

		5245		-0.042274

		5244		-0.041932

		5243		-0.041565

		5242		-0.041269

		5241		-0.041069

		5240		-0.040963

		5239		-0.040978

		5238		-0.041139

		5237		-0.041419

		5236		-0.041741

		5235		-0.042049

		5234		-0.042282

		5233		-0.042344

		5232		-0.042196

		5231		-0.041983

		5230		-0.04194

		5229		-0.042159

		5228		-0.042512

		5227		-0.042803

		5226		-0.04291

		5225		-0.042823

		5224		-0.042589

		5223		-0.04227

		5222		-0.041952

		5221		-0.041726

		5220		-0.041636

		5219		-0.041636

		5218		-0.041669

		5217		-0.041716

		5216		-0.041766

		5215		-0.041799

		5214		-0.04184

		5213		-0.041977

		5212		-0.042257

		5211		-0.042652

		5210		-0.043097

		5209		-0.043491

		5208		-0.043671

		5207		-0.043519

		5206		-0.043115

		5205		-0.042668

		5204		-0.042312

		5203		-0.042066

		5202		-0.041958

		5201		-0.042042

		5200		-0.042296

		5199		-0.042589

		5198		-0.042772

		5197		-0.042774

		5196		-0.04263

		5195		-0.042455

		5194		-0.042361

		5193		-0.042397

		5192		-0.042533

		5191		-0.042722

		5190		-0.042931

		5189		-0.043136

		5188		-0.0433

		5187		-0.043358

		5186		-0.04328

		5185		-0.043118

		5184		-0.042961

		5183		-0.042836

		5182		-0.04272

		5181		-0.042634

		5180		-0.042646

		5179		-0.042773

		5178		-0.04296

		5177		-0.043155

		5176		-0.043331

		5175		-0.043442

		5174		-0.043435

		5173		-0.043324

		5172		-0.043193

		5171		-0.043131

		5170		-0.043174

		5169		-0.043298

		5168		-0.04344

		5167		-0.043538

		5166		-0.043559

		5165		-0.043503

		5164		-0.043403

		5163		-0.043307

		5162		-0.043265

		5161		-0.043304

		5160		-0.043422

		5159		-0.043583

		5158		-0.043734

		5157		-0.043832

		5156		-0.043863

		5155		-0.04383

		5154		-0.043737

		5153		-0.043609

		5152		-0.043517

		5151		-0.04354

		5150		-0.043688

		5149		-0.043864

		5148		-0.043935

		5147		-0.043833

		5146		-0.043609

		5145		-0.043375

		5144		-0.043216

		5143		-0.043156

		5142		-0.043181

		5141		-0.043272

		5140		-0.043402

		5139		-0.043523

		5138		-0.043585

		5137		-0.043566

		5136		-0.043485

		5135		-0.043372

		5134		-0.043252

		5133		-0.043156

		5132		-0.043118

		5131		-0.043151

		5130		-0.043219

		5129		-0.043273

		5128		-0.043269

		5127		-0.043175

		5126		-0.042983

		5125		-0.042727

		5124		-0.042487

		5123		-0.042356

		5122		-0.042387

		5121		-0.042559

		5120		-0.042792

		5119		-0.042991

		5118		-0.043079

		5117		-0.043027

		5116		-0.042869

		5115		-0.04269

		5114		-0.04256

		5113		-0.042492

		5112		-0.042471

		5111		-0.042488

		5110		-0.042533

		5109		-0.042565

		5108		-0.042528

		5107		-0.042395

		5106		-0.042187

		5105		-0.041967

		5104		-0.041815

		5103		-0.041804

		5102		-0.041957

		5101		-0.04222

		5100		-0.042466

		5099		-0.042556

		5098		-0.042427

		5097		-0.042138

		5096		-0.041831

		5095		-0.041637

		5094		-0.041595

		5093		-0.041657

		5092		-0.041738

		5091		-0.041773

		5090		-0.04173

		5089		-0.041602

		5088		-0.041407

		5087		-0.041182

		5086		-0.040968

		5085		-0.040797

		5084		-0.040691

		5083		-0.040673

		5082		-0.040763

		5081		-0.040935

		5080		-0.041116

		5079		-0.041222

		5078		-0.041207

		5077		-0.041073

		5076		-0.040866

		5075		-0.040676

		5074		-0.04059

		5073		-0.040625

		5072		-0.040726

		5071		-0.040817

		5070		-0.040848

		5069		-0.040796

		5068		-0.040662

		5067		-0.040484

		5066		-0.040325

		5065		-0.040234

		5064		-0.040222

		5063		-0.040259

		5062		-0.040315

		5061		-0.040376

		5060		-0.040418

		5059		-0.040399

		5058		-0.040291

		5057		-0.040111

		5056		-0.039918

		5055		-0.039762

		5054		-0.039664

		5053		-0.039618

		5052		-0.039594

		5051		-0.039545

		5050		-0.03943

		5049		-0.039241

		5048		-0.039014

		5047		-0.038808

		5046		-0.038671

		5045		-0.038615

		5044		-0.038629

		5043		-0.038687

		5042		-0.03875

		5041		-0.038779

		5040		-0.038751

		5039		-0.03866

		5038		-0.038509

		5037		-0.038329

		5036		-0.038179

		5035		-0.038108

		5034		-0.038109

		5033		-0.038136

		5032		-0.038149

		5031		-0.038131

		5030		-0.038078

		5029		-0.037969

		5028		-0.037804

		5027		-0.037637

		5026		-0.037561

		5025		-0.037618

		5024		-0.037751

		5023		-0.037859

		5022		-0.037885

		5021		-0.037843

		5020		-0.037777

		5019		-0.037715

		5018		-0.037655

		5017		-0.03759

		5016		-0.037519

		5015		-0.037452

		5014		-0.037398

		5013		-0.037347

		5012		-0.037274

		5011		-0.037149

		5010		-0.036954

		5009		-0.036702

		5008		-0.03645

		5007		-0.036273

		5006		-0.036219

		5005		-0.036274

		5004		-0.036378

		5003		-0.036455

		5002		-0.036444

		5001		-0.036318

		5000		-0.036102

		4999		-0.035864

		4998		-0.035674

		4997		-0.035571

		4996		-0.035558

		4995		-0.035605

		4994		-0.03566

		4993		-0.035661

		4992		-0.035579

		4991		-0.035421

		4990		-0.035211

		4989		-0.034976

		4988		-0.034742

		4987		-0.034559

		4986		-0.034485

		4985		-0.034534

		4984		-0.034646

		4983		-0.034724

		4982		-0.034715

		4981		-0.034612

		4980		-0.034431

		4979		-0.034197

		4978		-0.03397

		4977		-0.033815

		4976		-0.033759

		4975		-0.03377

		4974		-0.033776

		4973		-0.033708

		4972		-0.033534

		4971		-0.033281

		4970		-0.033015

		4969		-0.032794

		4968		-0.032648

		4967		-0.032599

		4966		-0.032645

		4965		-0.032742

		4964		-0.032819

		4963		-0.032836

		4962		-0.032792

		4961		-0.03269

		4960		-0.032541

		4959		-0.032401

		4958		-0.032353

		4957		-0.032435

		4956		-0.032602

		4955		-0.032766

		4954		-0.032839

		4953		-0.032778

		4952		-0.032608

		4951		-0.03242

		4950		-0.032304

		4949		-0.0323

		4948		-0.032399

		4947		-0.032575

		4946		-0.032795

		4945		-0.03302

		4944		-0.033207

		4943		-0.033326

		4942		-0.033377

		4941		-0.033383

		4940		-0.033375

		4939		-0.033379

		4938		-0.033431

		4937		-0.033552

		4936		-0.033726

		4935		-0.033897

		4934		-0.034004

		4933		-0.03402

		4932		-0.033963

		4931		-0.033886

		4930		-0.033858

		4929		-0.033935

		4928		-0.034136

		4927		-0.034427

		4926		-0.034732

		4925		-0.034977

		4924		-0.035122

		4923		-0.035178

		4922		-0.035185

		4921		-0.035182

		4920		-0.035194

		4919		-0.035236

		4918		-0.035321

		4917		-0.035453

		4916		-0.035605

		4915		-0.035725

		4914		-0.035763

		4913		-0.035706

		4912		-0.035585

		4911		-0.035457

		4910		-0.035382

		4909		-0.035412

		4908		-0.035577

		4907		-0.035857

		4906		-0.036172

		4905		-0.036418

		4904		-0.03651

		4903		-0.036433

		4902		-0.03625

		4901		-0.036072

		4900		-0.035999

		4899		-0.036067

		4898		-0.036245

		4897		-0.036459

		4896		-0.03664

		4895		-0.036745

		4894		-0.036756

		4893		-0.036683

		4892		-0.036564

		4891		-0.036456

		4890		-0.036411

		4889		-0.03645

		4888		-0.036575

		4887		-0.03676

		4886		-0.036941

		4885		-0.037034

		4884		-0.037011

		4883		-0.036918

		4882		-0.036821

		4881		-0.036763

		4880		-0.03676

		4879		-0.03681

		4878		-0.036886

		4877		-0.036949

		4876		-0.036978

		4875		-0.036966

		4874		-0.036907

		4873		-0.0368

		4872		-0.036675

		4871		-0.036595

		4870		-0.036619

		4869		-0.036768

		4868		-0.037001

		4867		-0.037247

		4866		-0.037433

		4865		-0.037507

		4864		-0.037455

		4863		-0.037319

		4862		-0.03719

		4861		-0.037146

		4860		-0.037212

		4859		-0.037359

		4858		-0.03753

		4857		-0.03765

		4856		-0.037659

		4855		-0.03755

		4854		-0.03738

		4853		-0.037221

		4852		-0.037145

		4851		-0.037204

		4850		-0.037395

		4849		-0.037638

		4848		-0.037834

		4847		-0.037945

		4846		-0.037992

		4845		-0.037984

		4844		-0.037912

		4843		-0.037788

		4842		-0.037662

		4841		-0.037588

		4840		-0.0376

		4839		-0.037684

		4838		-0.037783

		4837		-0.037818

		4836		-0.037747

		4835		-0.037593

		4834		-0.037416

		4833		-0.037272

		4832		-0.037216

		4831		-0.037278

		4830		-0.037437

		4829		-0.037613

		4828		-0.037713

		4827		-0.037696

		4826		-0.037602

		4825		-0.037506

		4824		-0.03745

		4823		-0.03744

		4822		-0.037473

		4821		-0.037551

		4820		-0.037654

		4819		-0.037746

		4818		-0.037801

		4817		-0.03781

		4816		-0.037768

		4815		-0.037672

		4814		-0.037547

		4813		-0.037444

		4812		-0.037422

		4811		-0.037513

		4810		-0.037701

		4809		-0.037919

		4808		-0.03809

		4807		-0.038158

		4806		-0.038115

		4805		-0.037991

		4804		-0.037838

		4803		-0.037716

		4802		-0.037665

		4801		-0.037688

		4800		-0.037742

		4799		-0.037765

		4798		-0.037707

		4797		-0.037551

		4796		-0.037312

		4795		-0.037033

		4794		-0.036782

		4793		-0.03662

		4792		-0.036577

		4791		-0.036622

		4790		-0.036688

		4789		-0.03672

		4788		-0.036687

		4787		-0.036577

		4786		-0.036395

		4785		-0.036179

		4784		-0.035992

		4783		-0.035887

		4782		-0.035877

		4781		-0.035915

		4780		-0.03592

		4779		-0.03582

		4778		-0.035601

		4777		-0.035307

		4776		-0.035011

		4775		-0.034773

		4774		-0.034614

		4773		-0.03453

		4772		-0.034502

		4771		-0.034495

		4770		-0.034453

		4769		-0.034326

		4768		-0.034097

		4767		-0.033781

		4766		-0.033397

		4765		-0.032984

		4764		-0.03261

		4763		-0.032343

		4762		-0.032179

		4761		-0.03204

		4760		-0.031837

		4759		-0.031524

		4758		-0.03111

		4757		-0.030631

		4756		-0.03013

		4755		-0.029657

		4754		-0.029262

		4753		-0.028971

		4752		-0.028755

		4751		-0.028548

		4750		-0.028285

		4749		-0.02794

		4748		-0.02752

		4747		-0.027047

		4746		-0.026553

		4745		-0.02607

		4744		-0.025636

		4743		-0.025278

		4742		-0.024987

		4741		-0.024708

		4740		-0.024365

		4739		-0.023912

		4738		-0.023349

		4737		-0.022719

		4736		-0.022076

		4735		-0.021476

		4734		-0.020948

		4733		-0.020489

		4732		-0.020055

		4731		-0.019589

		4730		-0.019043

		4729		-0.018428

		4728		-0.01782

		4727		-0.01733

		4726		-0.01703

		4725		-0.016923

		4724		-0.01697

		4723		-0.017135

		4722		-0.017375

		4721		-0.017638

		4720		-0.017876

		4719		-0.018064

		4718		-0.018201

		4717		-0.018303

		4716		-0.018399

		4715		-0.018527

		4714		-0.018705

		4713		-0.018914

		4712		-0.019094

		4711		-0.019174

		4710		-0.019111

		4709		-0.018908

		4708		-0.018606

		4707		-0.018279

		4706		-0.018002

		4705		-0.017814

		4704		-0.017689

		4703		-0.01758

		4702		-0.017442

		4701		-0.017248

		4700		-0.016954

		4699		-0.01653

		4698		-0.015971

		4697		-0.015323

		4696		-0.014654

		4695		-0.014039

		4694		-0.01351

		4693		-0.013045

		4692		-0.012564

		4691		-0.011984

		4690		-0.011254

		4689		-0.010373

		4688		-0.009384

		4687		-0.00835

		4686		-0.00732

		4685		-0.006299

		4684		-0.005252

		4683		-0.004121

		4682		-0.00284

		4681		-0.001367

		4680		0.000299

		4679		0.002093

		4678		0.003916

		4677		0.005672

		4676		0.007306

		4675		0.008779

		4674		0.010061

		4673		0.011123

		4672		0.011974

		4671		0.012648

		4670		0.013174

		4669		0.013543

		4668		0.013743

		4667		0.013768

		4666		0.013628

		4665		0.013338

		4664		0.012948

		4663		0.01256

		4662		0.012286

		4661		0.012198

		4660		0.012293

		4659		0.012502

		4658		0.012744

		4657		0.012966

		4656		0.013163

		4655		0.013384

		4654		0.013713

		4653		0.014206

		4652		0.01485

		4651		0.015595

		4650		0.016403

		4649		0.017236

		4648		0.018043

		4647		0.018765

		4646		0.019375

		4645		0.019873

		4644		0.020286

		4643		0.020657

		4642		0.021042

		4641		0.021469

		4640		0.021909

		4639		0.022295

		4638		0.022567

		4637		0.022703

		4636		0.022745

		4635		0.022784

		4634		0.022937

		4633		0.023308

		4632		0.023941

		4631		0.024795

		4630		0.025773

		4629		0.026779

		4628		0.027732

		4627		0.028576

		4626		0.029321

		4625		0.030053

		4624		0.030865

		4623		0.03179

		4622		0.03284

		4621		0.034041

		4620		0.035361

		4619		0.036669

		4618		0.037843

		4617		0.038863

		4616		0.039772

		4615		0.040595

		4614		0.041365

		4613		0.042128

		4612		0.042913

		4611		0.043664

		4610		0.044275

		4609		0.044654

		4608		0.044793

		4607		0.044745

		4606		0.044567

		4605		0.044306

		4604		0.044019

		4603		0.04373

		4602		0.043368

		4601		0.042843

		4600		0.042134

		4599		0.04127

		4598		0.040239

		4597		0.039044

		4596		0.037769

		4595		0.036541

		4594		0.035435

		4593		0.034489

		4592		0.033738

		4591		0.033181

		4590		0.032722

		4589		0.032222

		4588		0.031599

		4587		0.030873

		4586		0.030133

		4585		0.029469

		4584		0.028917

		4583		0.028468

		4582		0.028086

		4581		0.027717

		4580		0.027295

		4579		0.026766

		4578		0.026113

		4577		0.02536

		4576		0.024537

		4575		0.023658

		4574		0.022743

		4573		0.021834

		4572		0.020982

		4571		0.020192

		4570		0.019417

		4569		0.018609

		4568		0.017777

		4567		0.017003

		4566		0.01637

		4565		0.015915

		4564		0.015643

		4563		0.015542

		4562		0.015547

		4561		0.015547

		4560		0.015449

		4559		0.01525

		4558		0.014998

		4557		0.01476

		4556		0.014608

		4555		0.014605

		4554		0.014751

		4553		0.014991

		4552		0.015257

		4551		0.0155

		4550		0.015668

		4549		0.015728

		4548		0.015707

		4547		0.015687

		4546		0.015746

		4545		0.015925

		4544		0.016223

		4543		0.016606

		4542		0.017003

		4541		0.017326

		4540		0.017517

		4539		0.01757

		4538		0.017544

		4537		0.017535

		4536		0.017629

		4535		0.017855

		4534		0.018181

		4533		0.01853

		4532		0.018823

		4531		0.019014

		4530		0.019105

		4529		0.019132

		4528		0.019152

		4527		0.019227

		4526		0.019398

		4525		0.019678

		4524		0.020047

		4523		0.020463

		4522		0.020863

		4521		0.021176

		4520		0.021359

		4519		0.021445

		4518		0.021524

		4517		0.021687

		4516		0.021979

		4515		0.022404

		4514		0.022923

		4513		0.023482

		4512		0.024022

		4511		0.024516

		4510		0.024973

		4509		0.025441

		4508		0.025986

		4507		0.026663

		4506		0.027479

		4505		0.028401

		4504		0.029376

		4503		0.03036

		4502		0.031319

		4501		0.032237

		4500		0.033121

		4499		0.034026

		4498		0.035033

		4497		0.036218

		4496		0.037611

		4495		0.039181

		4494		0.04085

		4493		0.042523

		4492		0.044117

		4491		0.045576

		4490		0.046896

		4489		0.048128

		4488		0.049348

		4487		0.050608

		4486		0.051889

		4485		0.053122

		4484		0.054221

		4483		0.055117

		4482		0.05577

		4481		0.05619

		4480		0.056445

		4479		0.05662

		4478		0.056793

		4477		0.057033

		4476		0.057394

		4475		0.057889

		4474		0.058486

		4473		0.059137

		4472		0.059811

		4471		0.060506

		4470		0.061257

		4469		0.062144

		4468		0.063254

		4467		0.064629

		4466		0.06622

		4465		0.067927

		4464		0.069646

		4463		0.071337

		4462		0.073006

		4461		0.074709

		4460		0.076494

		4459		0.078425

		4458		0.080523

		4457		0.082795

		4456		0.08521

		4455		0.087763

		4454		0.090414

		4453		0.093144

		4452		0.095943

		4451		0.098867

		4450		0.101954

		4449		0.105248

		4448		0.108801

		4447		0.112675

		4446		0.116827

		4445		0.121137

		4444		0.125499

		4443		0.129904

		4442		0.1344

		4441		0.139061

		4440		0.144008

		4439		0.149366

		4438		0.155213

		4437		0.161523

		4436		0.168244

		4435		0.175287

		4434		0.18259

		4433		0.1901

		4432		0.197853

		4431		0.205872

		4430		0.214201

		4429		0.222862

		4428		0.231923

		4427		0.241394

		4426		0.251232

		4425		0.26135

		4424		0.271724

		4423		0.282369

		4422		0.29333

		4421		0.304657

		4420		0.316408

		4419		0.328619

		4418		0.341268

		4417		0.35427

		4416		0.367488

		4415		0.380761

		4414		0.393967

		4413		0.407041

		4412		0.419997

		4411		0.432829

		4410		0.445533

		4409		0.458005

		4408		0.470177

		4407		0.481895

		4406		0.493095

		4405		0.503624

		4404		0.513514

		4403		0.522719

		4402		0.531293

		4401		0.539066

		4400		0.546031

		4399		0.552137

		4398		0.557497

		4397		0.561999

		4396		0.565549

		4395		0.56798

		4394		0.569334

		4393		0.56972

		4392		0.569408

		4391		0.568646

		4390		0.567683

		4389		0.566674

		4388		0.565709

		4387		0.564783

		4386		0.563819

		4385		0.562744

		4384		0.561538

		4383		0.560274

		4382		0.55903

		4381		0.557834

		4380		0.55664

		4379		0.555411

		4378		0.554155

		4377		0.552846

		4376		0.551391

		4375		0.549643

		4374		0.547595

		4373		0.54533

		4372		0.54304

		4371		0.540844

		4370		0.538878

		4369		0.537229

		4368		0.53601

		4367		0.535216

		4366		0.534831

		4365		0.534872

		4364		0.535512

		4363		0.536954

		4362		0.539343

		4361		0.542715

		4360		0.547043

		4359		0.552281

		4358		0.558353

		4357		0.565204

		4356		0.572784

		4355		0.581177

		4354		0.590488

		4353		0.600862

		4352		0.612316

		4351		0.624867

		4350		0.638504

		4349		0.653279

		4348		0.669165

		4347		0.686043

		4346		0.703773

		4345		0.722265

		4344		0.741521

		4343		0.761435

		4342		0.781872

		4341		0.802541

		4340		0.823142

		4339		0.843162

		4338		0.862002

		4337		0.878928

		4336		0.893318

		4335		0.904718

		4334		0.912946

		4333		0.918029

		4332		0.920143

		4331		0.919564

		4330		0.916511

		4329		0.911364

		4328		0.904569

		4327		0.896669

		4326		0.887933

		4325		0.878867

		4324		0.870023

		4323		0.861959

		4322		0.854594

		4321		0.847769

		4320		0.841317

		4319		0.835266

		4318		0.829415

		4317		0.823668

		4316		0.818052

		4315		0.812744

		4314		0.807786

		4313		0.803171

		4312		0.798842

		4311		0.794704

		4310		0.790602

		4309		0.786414

		4308		0.782034

		4307		0.777331

		4306		0.772155

		4305		0.766452

		4304		0.760304

		4303		0.753866

		4302		0.747296

		4301		0.740697

		4300		0.73406

		4299		0.727259

		4298		0.720168

		4297		0.7128

		4296		0.70531

		4295		0.697924

		4294		0.690827

		4293		0.684141

		4292		0.677852

		4291		0.67191

		4290		0.666273

		4289		0.661009

		4288		0.65615

		4287		0.651723

		4286		0.647713

		4285		0.644192

		4284		0.641224

		4283		0.638839

		4282		0.636971

		4281		0.63557

		4280		0.634664

		4279		0.634322

		4278		0.634523

		4277		0.635125

		4276		0.635968

		4275		0.637017

		4274		0.638409

		4273		0.640319

		4272		0.642846

		4271		0.645895

		4270		0.649256

		4269		0.652731

		4268		0.656242

		4267		0.659832

		4266		0.66356

		4265		0.667485

		4264		0.671539

		4263		0.675567

		4262		0.679255

		4261		0.682397

		4260		0.68483

		4259		0.686462

		4258		0.687106

		4257		0.68669

		4256		0.685211

		4255		0.682715

		4254		0.679189

		4253		0.674683

		4252		0.66925

		4251		0.662856

		4250		0.655464

		4249		0.647217

		4248		0.638418

		4247		0.629312

		4246		0.620125

		4245		0.611111

		4244		0.602568

		4243		0.594598

		4242		0.587196

		4241		0.580262

		4240		0.573727

		4239		0.567454

		4238		0.561343

		4237		0.555321

		4236		0.549366

		4235		0.54344

		4234		0.537506

		4233		0.531532

		4232		0.525506

		4231		0.519426

		4230		0.513257

		4229		0.506959

		4228		0.500507

		4227		0.493972

		4226		0.487505

		4225		0.481308

		4224		0.475545

		4223		0.470247

		4222		0.465285

		4221		0.460495

		4220		0.45584

		4219		0.451398

		4218		0.447284

		4217		0.443612

		4216		0.440526

		4215		0.438075

		4214		0.436132

		4213		0.434445

		4212		0.432829

		4211		0.431139

		4210		0.429295

		4209		0.42726

		4208		0.425103

		4207		0.422841

		4206		0.420461

		4205		0.418008

		4204		0.415629

		4203		0.41338

		4202		0.411158

		4201		0.408814

		4200		0.406332

		4199		0.403822

		4198		0.401436

		4197		0.399296

		4196		0.397478

		4195		0.396018

		4194		0.394879

		4193		0.393977

		4192		0.393207

		4191		0.392552

		4190		0.392059

		4189		0.391824

		4188		0.391911

		4187		0.392405

		4186		0.393354

		4185		0.394786

		4184		0.396658

		4183		0.398901

		4182		0.401414

		4181		0.404112

		4180		0.406943

		4179		0.409885

		4178		0.412892

		4177		0.415897

		4176		0.418865

		4175		0.421774

		4174		0.424536

		4173		0.426961

		4172		0.428859

		4171		0.430121

		4170		0.430727

		4169		0.430726

		4168		0.430232

		4167		0.42939

		4166		0.428286

		4165		0.426943

		4164		0.425339

		4163		0.423452

		4162		0.421257

		4161		0.4188

		4160		0.416184

		4159		0.413552

		4158		0.411006

		4157		0.408622

		4156		0.406458

		4155		0.404567

		4154		0.402938

		4153		0.40148

		4152		0.400076

		4151		0.398702

		4150		0.397473

		4149		0.396556

		4148		0.396081

		4147		0.396098

		4146		0.396581

		4145		0.397417

		4144		0.398409

		4143		0.399338

		4142		0.400061

		4141		0.400556

		4140		0.400879

		4139		0.401077

		4138		0.401165

		4137		0.401163

		4136		0.401092

		4135		0.400933

		4134		0.40061

		4133		0.400048

		4132		0.399192

		4131		0.398051

		4130		0.396769

		4129		0.395593

		4128		0.394728

		4127		0.394201

		4126		0.393908

		4125		0.393713

		4124		0.393495

		4123		0.393155

		4122		0.392662

		4121		0.392088

		4120		0.391571

		4119		0.391234

		4118		0.391118

		4117		0.391183

		4116		0.391345

		4115		0.391516

		4114		0.391627

		4113		0.391633

		4112		0.391541

		4111		0.3914

		4110		0.391277

		4109		0.391251

		4108		0.391413

		4107		0.391816

		4106		0.392437

		4105		0.393171

		4104		0.393912

		4103		0.394551

		4102		0.395062

		4101		0.395509

		4100		0.396085

		4099		0.396894

		4098		0.39793

		4097		0.399063

		4096		0.400231

		4095		0.401364

		4094		0.402473

		4093		0.403628

		4092		0.405039

		4091		0.406886

		4090		0.409334

		4089		0.412515

		4088		0.416552

		4087		0.421441

		4086		0.427109

		4085		0.433511

		4084		0.440668

		4083		0.448579

		4082		0.457279

		4081		0.466894

		4080		0.477587

		4079		0.489303

		4078		0.501715

		4077		0.514252

		4076		0.526257

		4075		0.537019

		4074		0.546009

		4073		0.552906

		4072		0.557743

		4071		0.560687

		4070		0.562101

		4069		0.562263

		4068		0.561492

		4067		0.559947

		4066		0.557855

		4065		0.55534

		4064		0.55254

		4063		0.549447

		4062		0.546023

		4061		0.542183

		4060		0.537876

		4059		0.532996

		4058		0.527381

		4057		0.520902

		4056		0.513609

		4055		0.505729

		4054		0.497533

		4053		0.48932

		4052		0.481394

		4051		0.474033

		4050		0.467349

		4049		0.46132

		4048		0.455817

		4047		0.450725

		4046		0.445944

		4045		0.441514

		4044		0.437519

		4043		0.434011

		4042		0.430888

		4041		0.427971

		4040		0.425054

		4039		0.421933

		4038		0.418407

		4037		0.414328

		4036		0.409651

		4035		0.404415

		4034		0.398707

		4033		0.392636

		4032		0.386374

		4031		0.380144

		4030		0.374153

		4029		0.368463

		4028		0.362962

		4027		0.357455

		4026		0.351881

		4025		0.346363

		4024		0.341104

		4023		0.336201

		4022		0.331656

		4021		0.327439

		4020		0.323495

		4019		0.319694

		4018		0.315867

		4017		0.311884

		4016		0.307646

		4015		0.303123

		4014		0.298365

		4013		0.293545

		4012		0.288834

		4011		0.284351

		4010		0.280131

		4009		0.276163

		4008		0.272393

		4007		0.268755

		4006		0.265193

		4005		0.261705

		4004		0.258359

		4003		0.255261

		4002		0.252494

		4001		0.25007

		4000		0.247932

		3999		0.245953

		3998		0.243994

		3997		0.241945

		3996		0.239803

		3995		0.237623

		3994		0.235497

		3993		0.233464

		3992		0.231549

		3991		0.22973

		3990		0.227989

		3989		0.226268

		3988		0.22452

		3987		0.222698

		3986		0.220824

		3985		0.218964

		3984		0.217227

		3983		0.215699

		3982		0.214439

		3981		0.213453

		3980		0.212692

		3979		0.21203

		3978		0.211352

		3977		0.210651

		3976		0.210032

		3975		0.209623

		3974		0.209493

		3973		0.209666

		3972		0.210116

		3971		0.210773

		3970		0.211519

		3969		0.212233

		3968		0.212804

		3967		0.213175

		3966		0.21335

		3965		0.213411

		3964		0.213467

		3963		0.213602

		3962		0.213832

		3961		0.21411

		3960		0.214357

		3959		0.214489

		3958		0.214414

		3957		0.214084

		3956		0.213553

		3955		0.212979

		3954		0.212517

		3953		0.212258

		3952		0.212231

		3951		0.212399

		3950		0.212628

		3949		0.212748

		3948		0.212693

		3947		0.212556

		3946		0.212513

		3945		0.212735

		3944		0.213305

		3943		0.214133

		3942		0.214962

		3941		0.215567

		3940		0.215901

		3939		0.21599

		3938		0.215797

		3937		0.215287

		3936		0.214556

		3935		0.213788

		3934		0.213126

		3933		0.212644

		3932		0.21235

		3931		0.21215

		3930		0.211869

		3929		0.211381

		3928		0.210689

		3927		0.209865

		3926		0.208999

		3925		0.208197

		3924		0.207557

		3923		0.207112

		3922		0.206828

		3921		0.206657

		3920		0.206562

		3919		0.206506

		3918		0.206453

		3917		0.206405

		3916		0.206429

		3915		0.206612

		3914		0.207014

		3913		0.207611

		3912		0.208302

		3911		0.208945

		3910		0.209413

		3909		0.209626

		3908		0.209569

		3907		0.209323

		3906		0.209074

		3905		0.209017

		3904		0.209178

		3903		0.209362

		3902		0.209307

		3901		0.208874

		3900		0.208108

		3899		0.207167

		3898		0.206241

		3897		0.205456

		3896		0.204837

		3895		0.204403

		3894		0.204238

		3893		0.204365

		3892		0.204596

		3891		0.204653

		3890		0.204418

		3889		0.203928

		3888		0.203208

		3887		0.202287

		3886		0.201342

		3885		0.200674

		3884		0.200443

		3883		0.200493

		3882		0.200417

		3881		0.199858

		3880		0.198756

		3879		0.197368

		3878		0.196029

		3877		0.194938

		3876		0.19409

		3875		0.193371

		3874		0.192654

		3873		0.191859

		3872		0.190875

		3871		0.189544

		3870		0.187837

		3869		0.18602

		3868		0.184473

		3867		0.183301

		3866		0.182307

		3865		0.181303

		3864		0.180257

		3863		0.179199

		3862		0.178179

		3861		0.177278

		3860		0.176502

		3859		0.175789

		3858		0.175264

		3857		0.175335

		3856		0.17629

		3855		0.177762

		3854		0.178677

		3853		0.178099

		3852		0.176194

		3851		0.174084

		3850		0.172588

		3849		0.171591

		3848		0.170689

		3847		0.169951

		3846		0.169691

		3845		0.169903

		3844		0.170264

		3843		0.17054

		3842		0.170755

		3841		0.170897

		3840		0.170681

		3839		0.169859

		3838		0.168692

		3837		0.167836

		3836		0.16769

		3835		0.168121

		3834		0.168766

		3833		0.16935

		3832		0.169731

		3831		0.169896

		3830		0.169915

		3829		0.169957

		3828		0.170138

		3827		0.170374

		3826		0.170432

		3825		0.170299

		3824		0.170055

		3823		0.169335

		3822		0.167536

		3821		0.164834

		3820		0.162227

		3819		0.160259

		3818		0.158444

		3817		0.156218

		3816		0.153748

		3815		0.151495

		3814		0.149577

		3813		0.147842

		3812		0.146181

		3811		0.144612

		3810		0.14324

		3809		0.142167

		3808		0.141332

		3807		0.140556

		3806		0.139816

		3805		0.139342

		3804		0.139208

		3803		0.139091

		3802		0.138558

		3801		0.137617

		3800		0.136718

		3799		0.13633

		3798		0.136534

		3797		0.137073

		3796		0.13764

		3795		0.138101

		3794		0.138474

		3793		0.1388

		3792		0.139116

		3791		0.139472

		3790		0.139884

		3789		0.140335

		3788		0.140826

		3787		0.141313

		3786		0.141624

		3785		0.14154

		3784		0.140983

		3783		0.139981

		3782		0.138535

		3781		0.136736

		3780		0.134911

		3779		0.133461

		3778		0.132499

		3777		0.13182

		3776		0.131164

		3775		0.130434

		3774		0.129668

		3773		0.128918

		3772		0.128168

		3771		0.127368

		3770		0.126559

		3769		0.125954

		3768		0.125778

		3767		0.125998

		3766		0.126312

		3765		0.126414

		3764		0.126265

		3763		0.126067

		3762		0.126004

		3761		0.126081

		3760		0.126208

		3759		0.126321

		3758		0.126409

		3757		0.126468

		3756		0.126546

		3755		0.126829

		3754		0.127536

		3753		0.128559

		3752		0.129211

		3751		0.128643

		3750		0.126748

		3749		0.12449

		3748		0.123071

		3747		0.12274

		3746		0.122584

		3745		0.121483

		3744		0.119205

		3743		0.116472

		3742		0.114131

		3741		0.112451

		3740		0.111289

		3739		0.110662

		3738		0.110879

		3737		0.111974

		3736		0.113251

		3735		0.113714

		3734		0.113012

		3733		0.111641

		3732		0.11026

		3731		0.109138

		3730		0.108283

		3729		0.107688

		3728		0.107285

		3727		0.106864

		3726		0.106212

		3725		0.105232

		3724		0.103958

		3723		0.102531

		3722		0.10115

		3721		0.099964

		3720		0.09901

		3719		0.098282

		3718		0.097777

		3717		0.097486

		3716		0.09743

		3715		0.097716

		3714		0.098384

		3713		0.099122

		3712		0.099385

		3711		0.09892

		3710		0.098026

		3709		0.097184

		3708		0.096615

		3707		0.096259

		3706		0.096054

		3705		0.096045

		3704		0.096273

		3703		0.096639

		3702		0.096948

		3701		0.09708

		3700		0.09707

		3699		0.096992

		3698		0.096838

		3697		0.096559

		3696		0.096195

		3695		0.095861

		3694		0.095586

		3693		0.095243

		3692		0.094673

		3691		0.093922

		3690		0.093238

		3689		0.092814

		3688		0.092609

		3687		0.09238

		3686		0.091913

		3685		0.091227

		3684		0.090557

		3683		0.090108

		3682		0.089871

		3681		0.089771

		3680		0.089907

		3679		0.090434

		3678		0.091155

		3677		0.09145

		3676		0.090785

		3675		0.08931

		3674		0.087856

		3673		0.087267

		3672		0.087703

		3671		0.088501

		3670		0.088751

		3669		0.088099

		3668		0.086938

		3667		0.085812

		3666		0.084837

		3665		0.083776

		3664		0.082518

		3663		0.081187

		3662		0.079987

		3661		0.079137

		3660		0.078839

		3659		0.079202

		3658		0.080069

		3657		0.080991

		3656		0.081453

		3655		0.081279

		3654		0.080749

		3653		0.080378

		3652		0.080704

		3651		0.08212

		3650		0.084281

		3649		0.085834

		3648		0.08554

		3647		0.083709

		3646		0.081713

		3645		0.080301

		3644		0.079185

		3643		0.078079

		3642		0.07717

		3641		0.076575

		3640		0.076133

		3639		0.07572

		3638		0.075307

		3637		0.074868

		3636		0.074599

		3635		0.074848

		3634		0.075572

		3633		0.07647

		3632		0.077952

		3631		0.080798

		3630		0.084514

		3629		0.087203

		3628		0.087721

		3627		0.086911

		3626		0.086138

		3625		0.08573

		3624		0.085386

		3623		0.085131

		3622		0.085215

		3621		0.085499

		3620		0.085341

		3619		0.084181

		3618		0.082117

		3617		0.079815

		3616		0.07781

		3615		0.076122

		3614		0.074512

		3613		0.07296

		3612		0.071636

		3611		0.070586

		3610		0.069519

		3609		0.068003

		3608		0.065868

		3607		0.063406

		3606		0.061148

		3605		0.059467

		3604		0.058381

		3603		0.057648

		3602		0.057002

		3601		0.056313

		3600		0.055619

		3599		0.055039

		3598		0.054596

		3597		0.054072

		3596		0.05321

		3595		0.052058

		3594		0.050955

		3593		0.050193

		3592		0.04991

		3591		0.050137

		3590		0.050559

		3589		0.050455

		3588		0.049364

		3587		0.047739

		3586		0.046485

		3585		0.046037

		3584		0.046212

		3583		0.04674

		3582		0.047474

		3581		0.048243

		3580		0.048808

		3579		0.049025

		3578		0.048951

		3577		0.04881

		3576		0.048786

		3575		0.048921

		3574		0.049166

		3573		0.049463

		3572		0.049752

		3571		0.05012

		3570		0.050911

		3569		0.052313

		3568		0.053836

		3567		0.054673

		3566		0.054608

		3565		0.054192

		3564		0.054018

		3563		0.054258

		3562		0.05483

		3561		0.05561

		3560		0.056402

		3559		0.057028

		3558		0.057477

		3557		0.057883

		3556		0.058326

		3555		0.058778

		3554		0.059158

		3553		0.059417

		3552		0.059527

		3551		0.05947

		3550		0.059138

		3549		0.058358

		3548		0.057065

		3547		0.055466

		3546		0.053965

		3545		0.052898

		3544		0.052316

		3543		0.052031

		3542		0.051755

		3541		0.051221

		3540		0.050246

		3539		0.048819

		3538		0.04719

		3537		0.045807

		3536		0.04501

		3535		0.044761

		3534		0.044733

		3533		0.044619

		3532		0.044286

		3531		0.043718

		3530		0.042929

		3529		0.041986

		3528		0.04095

		3527		0.039908

		3526		0.03903

		3525		0.038572

		3524		0.038669

		3523		0.039176

		3522		0.039721

		3521		0.039965

		3520		0.039802

		3519		0.039368

		3518		0.03888

		3517		0.038501

		3516		0.038325

		3515		0.038431

		3514		0.038862

		3513		0.039536

		3512		0.040222

		3511		0.040655

		3510		0.040737

		3509		0.040585

		3508		0.040412

		3507		0.040345

		3506		0.040385

		3505		0.040518

		3504		0.040777

		3503		0.041163

		3502		0.041539

		3501		0.041702

		3500		0.041597

		3499		0.041401

		3498		0.041401

		3497		0.041789

		3496		0.042531

		3495		0.043425

		3494		0.044233

		3493		0.044787

		3492		0.045002

		3491		0.044856

		3490		0.044442

		3489		0.04401

		3488		0.04389

		3487		0.044285

		3486		0.045121

		3485		0.046082

		3484		0.046762

		3483		0.046875

		3482		0.046451

		3481		0.045859

		3480		0.045538

		3479		0.045695

		3478		0.04626

		3477		0.047063

		3476		0.047939

		3475		0.048712

		3474		0.049172

		3473		0.049173

		3472		0.048718

		3471		0.048015

		3470		0.047404

		3469		0.047211

		3468		0.047591

		3467		0.048474

		3466		0.049642

		3465		0.050799

		3464		0.051631

		3463		0.051951

		3462		0.051855

		3461		0.051704

		3460		0.051873

		3459		0.052513

		3458		0.053516

		3457		0.054646

		3456		0.055695

		3455		0.05656

		3454		0.057214

		3453		0.057665

		3452		0.057946

		3451		0.058127

		3450		0.058325

		3449		0.058722

		3448		0.059479

		3447		0.060581

		3446		0.06179

		3445		0.062808

		3444		0.063486

		3443		0.063835

		3442		0.063942

		3441		0.063917

		3440		0.063911

		3439		0.064092

		3438		0.064571

		3437		0.065342

		3436		0.066273

		3435		0.067176

		3434		0.067883

		3433		0.068304

		3432		0.0685

		3431		0.068692

		3430		0.069157

		3429		0.070059

		3428		0.071339

		3427		0.072766

		3426		0.074058

		3425		0.074999

		3424		0.075492

		3423		0.075606

		3422		0.075585

		3421		0.07576

		3420		0.07636

		3419		0.077337

		3418		0.07842

		3417		0.079298

		3416		0.079814

		3415		0.080005

		3414		0.080028

		3413		0.080051

		3412		0.080154

		3411		0.080364

		3410		0.080742

		3409		0.081358

		3408		0.082169

		3407		0.082965

		3406		0.083483

		3405		0.083569

		3404		0.083268

		3403		0.0828

		3402		0.082475

		3401		0.082562

		3400		0.083176

		3399		0.084228

		3398		0.085467

		3397		0.086579

		3396		0.087328

		3395		0.087672

		3394		0.087797

		3393		0.088005

		3392		0.088578

		3391		0.08967

		3390		0.091267

		3389		0.093184

		3388		0.095138

		3387		0.096886

		3386		0.098321

		3385		0.099431

		3384		0.100275

		3383		0.100983

		3382		0.101764

		3381		0.102812

		3380		0.104191

		3379		0.105799

		3378		0.107442

		3377		0.108945

		3376		0.110175

		3375		0.111023

		3374		0.111456

		3373		0.1116

		3372		0.111715

		3371		0.112023

		3370		0.112585

		3369		0.113307

		3368		0.114033

		3367		0.114615

		3366		0.114951

		3365		0.114984

		3364		0.114727

		3363		0.114318

		3362		0.114036

		3361		0.114164

		3360		0.11479

		3359		0.115716

		3358		0.116605

		3357		0.117186

		3356		0.117349

		3355		0.117143

		3354		0.116745

		3353		0.116447

		3352		0.116565

		3351		0.117311

		3350		0.118657

		3349		0.120307

		3348		0.121837

		3347		0.122909

		3346		0.123459

		3345		0.123719

		3344		0.12406

		3343		0.124759

		3342		0.125845

		3341		0.12718

		3340		0.128609

		3339		0.13007

		3338		0.131543

		3337		0.132973

		3336		0.134264

		3335		0.135375

		3334		0.136367

		3333		0.137375

		3332		0.138456

		3331		0.139542

		3330		0.140427

		3329		0.140893

		3328		0.140827

		3327		0.140315

		3326		0.139584

		3325		0.138857

		3324		0.138251

		3323		0.137782

		3322		0.1374

		3321		0.137001

		3320		0.136439

		3319		0.135576

		3318		0.134342

		3317		0.132795

		3316		0.131114

		3315		0.129527

		3314		0.128212

		3313		0.127221

		3312		0.126504

		3311		0.125968

		3310		0.125533

		3309		0.125149

		3308		0.124763

		3307		0.124364

		3306		0.124032

		3305		0.12396

		3304		0.124309

		3303		0.12509

		3302		0.126133

		3301		0.127174

		3300		0.127934

		3299		0.12824

		3298		0.128104

		3297		0.127728

		3296		0.127393

		3295		0.12735

		3294		0.127758

		3293		0.128667

		3292		0.129984

		3291		0.131486

		3290		0.132868

		3289		0.133852

		3288		0.134319

		3287		0.134384

		3286		0.134343

		3285		0.13448

		3284		0.134927

		3283		0.13566

		3282		0.13658

		3281		0.137546

		3280		0.138372

		3279		0.138854

		3278		0.138918

		3277		0.138729

		3276		0.138634

		3275		0.138925

		3274		0.13967

		3273		0.140752

		3272		0.142025

		3271		0.143388

		3270		0.144749

		3269		0.145998

		3268		0.147051

		3267		0.14794

		3266		0.148823

		3265		0.149879

		3264		0.151193

		3263		0.152724

		3262		0.154328

		3261		0.155823

		3260		0.157023

		3259		0.157855

		3258		0.158422

		3257		0.159049

		3256		0.160118

		3255		0.161871

		3254		0.164219

		3253		0.166822

		3252		0.169279

		3251		0.171351

		3250		0.172976

		3249		0.174303

		3248		0.175658

		3247		0.177477

		3246		0.18003

		3245		0.18329

		3244		0.18699

		3243		0.190846

		3242		0.19466

		3241		0.198328

		3240		0.201785

		3239		0.205011

		3238		0.20808

		3237		0.211183

		3236		0.214579

		3235		0.218514

		3234		0.223142

		3233		0.228415

		3232		0.234068

		3231		0.239735

		3230		0.245186

		3229		0.250388

		3228		0.25548

		3227		0.260654

		3226		0.266096

		3225		0.271874

		3224		0.277916

		3223		0.284013

		3222		0.289973

		3221		0.295726

		3220		0.30136

		3219		0.307015

		3218		0.312822

		3217		0.318901

		3216		0.325374

		3215		0.3323

		3214		0.339581

		3213		0.346966

		3212		0.354211

		3211		0.361235

		3210		0.368108

		3209		0.374922

		3208		0.381797

		3207		0.388941

		3206		0.396562

		3205		0.404639

		3204		0.412941

		3203		0.421209

		3202		0.429289

		3201		0.437116

		3200		0.444753

		3199		0.452354

		3198		0.460119

		3197		0.468119

		3196		0.476335

		3195		0.484633

		3194		0.492857

		3193		0.500802

		3192		0.508325

		3191		0.515389

		3190		0.52217

		3189		0.528911

		3188		0.53577

		3187		0.542721

		3186		0.54968

		3185		0.556552

		3184		0.563194

		3183		0.569415

		3182		0.575073

		3181		0.580191

		3180		0.584879

		3179		0.58932

		3178		0.593621

		3177		0.597829

		3176		0.601801

		3175		0.605404

		3174		0.608471

		3173		0.610908

		3172		0.612566

		3171		0.613525

		3170		0.613993

		3169		0.614224

		3168		0.614249

		3167		0.614095

		3166		0.613786

		3165		0.613303

		3164		0.612471

		3163		0.6112

		3162		0.609575

		3161		0.607774

		3160		0.60593

		3159		0.604182

		3158		0.602651

		3157		0.60138

		3156		0.600304

		3155		0.599368

		3154		0.598514

		3153		0.597686

		3152		0.596858

		3151		0.596154

		3150		0.595755

		3149		0.595833

		3148		0.596469

		3147		0.597741

		3146		0.599581

		3145		0.601826

		3144		0.604219

		3143		0.606712

		3142		0.609409

		3141		0.612608

		3140		0.616541

		3139		0.621305

		3138		0.626702

		3137		0.63244

		3136		0.63829

		3135		0.644252

		3134		0.650405

		3133		0.656795

		3132		0.663393

		3131		0.670247

		3130		0.677529

		3129		0.685364

		3128		0.693618

		3127		0.701948

		3126		0.710145

		3125		0.718208

		3124		0.726327

		3123		0.734832

		3122		0.744304

		3121		0.755332

		3120		0.768279

		3119		0.783316

		3118		0.800606

		3117		0.820244

		3116		0.842115

		3115		0.866017

		3114		0.891825

		3113		0.919269

		3112		0.947719

		3111		0.976178

		3110		1.003676

		3109		1.029287

		3108		1.052412

		3107		1.07293

		3106		1.091363

		3105		1.108574

		3104		1.12582

		3103		1.144811

		3102		1.16758

		3101		1.195779

		3100		1.2307

		3099		1.273458

		3098		1.32542

		3097		1.387356

		3096		1.459116

		3095		1.538838

		3094		1.624095

		3093		1.712174

		3092		1.801356

		3091		1.889133

		3090		1.97209

		3089		2.045099

		3088		2.105635

		3087		2.154489

		3086		2.197598

		3085		2.239365

		3084		2.282354

		3083		2.323981

		3082		2.365437

		3081		2.408956

		3080		2.459319

		3079		2.514771

		3078		2.572357

		3077		2.627946

		3076		2.679858

		3075		2.725582

		3074		2.764965

		3073		2.800818

		3072		2.838684

		3071		2.884275

		3070		2.938443

		3069		2.992028

		3068		3.025403

		3067		3.033268

		3066		3.03686

		3065		3.060129

		3064		3.098004

		3063		3.123798

		3062		3.114804

		3061		3.07587

		3060		3.029484

		3059		3.008606

		3058		3.041393

		3057		3.136371

		3056		3.264915

		3055		3.368837

		3054		3.415834

		3053		3.424277

		3052		3.407286

		3051		3.384613

		3050		3.37987

		3049		3.39735

		3048		3.423453

		3047		3.465505

		3046		3.553361

		3045		3.69324

		3044		3.838042

		3043		3.919368

		3042		3.936918

		3041		3.884672

		3040		3.764122

		3039		3.645851

		3038		3.590444

		3037		3.62571

		3036		3.775087

		3035		4.105464

		3034		5.009876

		3033		6.622659

		3032		4.569581

		3031		4.131298

		3030		3.974299

		3029		3.915942

		3028		3.874471

		3027		3.832374

		3026		3.815124

		3025		3.836618

		3024		3.891877

		3023		3.979207

		3022		4.12573

		3021		4.339358

		3020		4.330403

		3019		4.030483

		3018		3.819202

		3017		3.787603

		3016		3.943232

		3015		4.377147

		3014		6.622659

		3013		6.622659

		3012		4.736169

		3011		4.071209

		3010		3.932463

		3009		4.059178

		3008		4.379621

		3007		4.593276

		3006		4.561962

		3005		4.589236

		3004		4.424002

		3003		4.202704

		3002		4.240642

		3001		5.020599

		3000		6.622659

		2999		6.622659

		2998		4.298377

		2997		4.122972

		2996		4.290221

		2995		6.622659

		2994		6.622659

		2993		6.622659

		2992		6.622659

		2991		6.622659

		2990		4.550777

		2989		4.086101

		2988		4.018433

		2987		4.167815

		2986		4.823319

		2985		6.622659

		2984		6.622659

		2983		6.622659

		2982		6.622659

		2981		6.622659

		2980		6.622659

		2979		6.622659

		2978		6.622659

		2977		4.284203

		2976		4.026062

		2975		4.118869

		2974		4.631433

		2973		6.622659

		2972		6.622659

		2971		6.622659

		2970		6.622659

		2969		6.622659

		2968		6.622659

		2967		6.622659

		2966		6.622659

		2965		6.622659

		2964		6.622659

		2963		6.622659

		2962		6.622659

		2961		6.622659

		2960		6.622659

		2959		6.622659

		2958		6.622659

		2957		6.622659

		2956		6.622659

		2955		6.622659

		2954		6.622659

		2953		6.622659

		2952		6.622659

		2951		6.622659

		2950		6.622659

		2949		6.622659

		2948		6.622659

		2947		6.622659

		2946		6.622659

		2945		6.622659

		2944		6.622659

		2943		6.622659

		2942		6.622659

		2941		6.622659

		2940		6.622659

		2939		6.622659

		2938		6.622659

		2937		6.622659

		2936		6.622659

		2935		6.622659

		2934		6.622659

		2933		6.622659

		2932		6.622659

		2931		6.622659

		2930		6.622659

		2929		6.622659

		2928		6.622659

		2927		5.844508

		2926		6.622659

		2925		6.622659

		2924		6.622659

		2923		6.622659

		2922		6.622659

		2921		6.622659

		2920		6.622659

		2919		6.622659

		2918		6.622659

		2917		6.622659

		2916		6.622659

		2915		6.622659

		2914		6.622659

		2913		6.622659

		2912		6.622659

		2911		6.622659

		2910		6.622659

		2909		6.622659

		2908		6.622659

		2907		6.622659

		2906		6.622659

		2905		6.622659

		2904		6.622659

		2903		6.622659

		2902		6.622659

		2901		6.622659

		2900		6.622659

		2899		6.622659

		2898		6.622659

		2897		6.622659

		2896		6.622659

		2895		6.622659

		2894		6.622659

		2893		6.622659

		2892		5.031595

		2891		4.502085

		2890		5.508716

		2889		6.622659

		2888		6.622659

		2887		5.321629

		2886		4.290221

		2885		4.470371

		2884		6.622659

		2883		6.622659

		2882		6.622659

		2881		6.622659

		2880		6.622659

		2879		6.622659

		2878		6.622659

		2877		6.622659

		2876		6.622659

		2875		6.622659

		2874		6.622659

		2873		6.622659

		2872		6.622659

		2871		6.622659

		2870		6.622659

		2869		6.622659

		2868		6.622659

		2867		6.622659

		2866		6.622659

		2865		6.622659

		2864		6.622659

		2863		6.622659

		2862		6.622659

		2861		6.622659

		2860		6.622659

		2859		6.622659

		2858		6.622659

		2857		6.622659

		2856		6.622659

		2855		6.622659

		2854		4.589236

		2853		3.890266

		2852		3.771401

		2851		3.838756

		2850		4.20936

		2849		6.622659

		2848		6.622659

		2847		6.622659

		2846		6.622659

		2845		4.20936

		2844		4.050951

		2843		4.026062

		2842		4.163267

		2841		4.753428

		2840		6.622659

		2839		4.558201

		2838		4.1216

		2837		4.063951

		2836		4.184909

		2835		4.246082

		2834		4.097615

		2833		3.917651

		2832		3.802458

		2831		3.749339

		2830		3.735042

		2829		3.749339

		2828		3.79015

		2827		3.838042

		2826		3.836618

		2825		3.743564

		2824		3.615338

		2823		3.514771

		2822		3.457415

		2821		3.414756

		2820		3.34804

		2819		3.242629

		2818		3.129201

		2817		3.032821

		2816		2.961131

		2815		2.902087

		2814		2.846176

		2813		2.785766

		2812		2.718918

		2811		2.644433

		2810		2.568315

		2809		2.496009

		2808		2.428423

		2807		2.360731

		2806		2.289898

		2805		2.216665

		2804		2.144281

		2803		2.075932

		2802		2.013994

		2801		1.959034

		2800		1.909589

		2799		1.864043

		2798		1.8214

		2797		1.781344

		2796		1.742824

		2795		1.705259

		2794		1.668489

		2793		1.632978

		2792		1.598342

		2791		1.564404

		2790		1.530954

		2789		1.498113

		2788		1.465299

		2787		1.43195

		2786		1.397554

		2785		1.362271

		2784		1.326754

		2783		1.292229

		2782		1.259804

		2781		1.229885

		2780		1.202312

		2779		1.176881

		2778		1.153486

		2777		1.131798

		2776		1.111326

		2775		1.091866

		2774		1.073585

		2773		1.056727

		2772		1.041509

		2771		1.02824

		2770		1.017227

		2769		1.008559

		2768		1.002039

		2767		0.997426

		2766		0.994383

		2765		0.992638

		2764		0.991821

		2763		0.99171

		2762		0.991757

		2761		0.99135

		2760		0.989545

		2759		0.985833

		2758		0.979905

		2757		0.972203

		2756		0.963386

		2755		0.95461

		2754		0.94687

		2753		0.941187

		2752		0.938185

		2751		0.938403

		2750		0.942091

		2749		0.949356

		2748		0.959987

		2747		0.973659

		2746		0.990129

		2745		1.009458

		2744		1.031966

		2743		1.058376

		2742		1.089829

		2741		1.127812

		2740		1.173613

		2739		1.228351

		2738		1.292481

		2737		1.365408

		2736		1.443763

		2735		1.52192

		2734		1.591764

		2733		1.644643

		2732		1.671011

		2731		1.667092

		2730		1.63557

		2729		1.585293

		2728		1.52395

		2727		1.459081

		2726		1.395472

		2725		1.336385

		2724		1.282773

		2723		1.235207

		2722		1.193285

		2721		1.15575

		2720		1.120474

		2719		1.085543

		2718		1.049895

		2717		1.013548

		2716		0.977331

		2715		0.942396

		2714		0.90966

		2713		0.879478

		2712		0.851693

		2711		0.825889

		2710		0.801607

		2709		0.778528

		2708		0.756423

		2707		0.735305

		2706		0.715296

		2705		0.696763

		2704		0.679995

		2703		0.665217

		2702		0.652321

		2701		0.641039

		2700		0.630904

		2699		0.621545

		2698		0.61271

		2697		0.604424

		2696		0.596858

		2695		0.590344

		2694		0.585237

		2693		0.581781

		2692		0.579926

		2691		0.579275

		2690		0.579222

		2689		0.579055

		2688		0.578169

		2687		0.576197

		2686		0.573246

		2685		0.569714

		2684		0.566155

		2683		0.563018

		2682		0.560643

		2681		0.559122

		2680		0.558366

		2679		0.558201

		2678		0.558524

		2677		0.559283

		2676		0.560459

		2675		0.562093

		2674		0.564213

		2673		0.56672

		2672		0.569229

		2671		0.571192

		2670		0.572084

		2669		0.571632

		2668		0.569909

		2667		0.567327

		2666		0.564469

		2665		0.561847

		2664		0.559683

		2663		0.557786

		2662		0.555628

		2661		0.552593

		2660		0.548321

		2659		0.542892

		2658		0.5367

		2657		0.530226

		2656		0.523895

		2655		0.518066

		2654		0.513003

		2653		0.508825

		2652		0.505476

		2651		0.50279

		2650		0.500537

		2649		0.498566

		2648		0.496834

		2647		0.495503

		2646		0.494799

		2645		0.494954

		2644		0.496034

		2643		0.497908

		2642		0.500206

		2641		0.502461

		2640		0.504256

		2639		0.505432

		2638		0.50614

		2637		0.506795

		2636		0.507862

		2635		0.509728

		2634		0.51257

		2633		0.516276

		2632		0.520424

		2631		0.524489

		2630		0.528074

		2629		0.531013

		2628		0.533279

		2627		0.534924

		2626		0.536022

		2625		0.536602

		2624		0.536575

		2623		0.535815

		2622		0.534231

		2621		0.531799

		2620		0.528591

		2619		0.524892

		2618		0.521178

		2617		0.517981

		2616		0.515684

		2615		0.514466

		2614		0.51423

		2613		0.51463

		2612		0.515184

		2611		0.515519

		2610		0.51547

		2609		0.515034

		2608		0.514254

		2607		0.513206

		2606		0.512006

		2605		0.510815

		2604		0.509777

		2603		0.508927

		2602		0.50815

		2601		0.507193

		2600		0.505803

		2599		0.503791

		2598		0.501193

		2597		0.49819

		2596		0.495155

		2595		0.492371

		2594		0.490032

		2593		0.48799

		2592		0.485947

		2591		0.483464

		2590		0.480308

		2589		0.476395

		2588		0.471808

		2587		0.466613

		2586		0.460906

		2585		0.454723

		2584		0.448009

		2583		0.440578

		2582		0.432233

		2581		0.422861

		2580		0.412514

		2579		0.401443

		2578		0.390069

		2577		0.37888

		2576		0.368244

		2575		0.358339

		2574		0.349103

		2573		0.340336

		2572		0.331782

		2571		0.323286

		2570		0.314878

		2569		0.306785

		2568		0.299332

		2567		0.292768

		2566		0.287155

		2565		0.282311

		2564		0.2779

		2563		0.273507

		2562		0.268805

		2561		0.263621

		2560		0.25805

		2559		0.252388

		2558		0.247034

		2557		0.242297

		2556		0.238301

		2555		0.234967

		2554		0.232035

		2553		0.229158

		2552		0.226031

		2551		0.222566

		2550		0.218903

		2549		0.215337

		2548		0.212146

		2547		0.209513

		2546		0.207463

		2545		0.205888

		2544		0.204571

		2543		0.20329

		2542		0.201893

		2541		0.200412

		2540		0.199043

		2539		0.198077

		2538		0.197705

		2537		0.197894

		2536		0.198358

		2535		0.198673

		2534		0.198427

		2533		0.197369

		2532		0.19546

		2531		0.192892

		2530		0.190017

		2529		0.187258

		2528		0.184958

		2527		0.18328

		2526		0.182147

		2525		0.181282

		2524		0.180339

		2523		0.179059

		2522		0.177408

		2521		0.175591

		2520		0.173959

		2519		0.172884

		2518		0.172619

		2517		0.173208

		2516		0.174452

		2515		0.175985

		2514		0.177413

		2513		0.178437

		2512		0.178971

		2511		0.179139

		2510		0.179205

		2509		0.179401

		2508		0.179806

		2507		0.180326

		2506		0.180731

		2505		0.18075

		2504		0.180175

		2503		0.178981

		2502		0.177344

		2501		0.17557

		2500		0.173989

		2499		0.172839

		2498		0.172175

		2497		0.171829

		2496		0.171487

		2495		0.170839

		2494		0.169694

		2493		0.168062

		2492		0.166156

		2491		0.164371

		2490		0.163118

		2489		0.162662

		2488		0.162997

		2487		0.163874

		2486		0.164914

		2485		0.165781

		2484		0.166298

		2483		0.166522

		2482		0.166691

		2481		0.167144

		2480		0.168172

		2479		0.169912

		2478		0.172288

		2477		0.175008

		2476		0.177618

		2475		0.179639

		2474		0.180746

		2473		0.180916

		2472		0.180436

		2471		0.179795

		2470		0.179459

		2469		0.179664

		2468		0.180313

		2467		0.181058

		2466		0.181491

		2465		0.181305

		2464		0.180402

		2463		0.17892

		2462		0.177206

		2461		0.175682

		2460		0.174687

		2459		0.174361

		2458		0.174614

		2457		0.175169

		2456		0.175693

		2455		0.175947

		2454		0.175916

		2453		0.175795

		2452		0.175924

		2451		0.176649

		2450		0.178179

		2449		0.180466

		2448		0.183207

		2447		0.185948

		2446		0.18825

		2445		0.189828

		2444		0.190644

		2443		0.190925

		2442		0.191072

		2441		0.191488

		2440		0.192411

		2439		0.193816

		2438		0.195456

		2437		0.197

		2436		0.198184

		2435		0.198914

		2434		0.199282

		2433		0.19952

		2432		0.199927

		2431		0.200767

		2430		0.202198

		2429		0.204197

		2428		0.206541

		2427		0.208873

		2426		0.210839

		2425		0.212259

		2424		0.213222

		2423		0.214051

		2422		0.215144

		2421		0.216768

		2420		0.218921

		2419		0.221345

		2418		0.223656

		2417		0.225513

		2416		0.226746

		2415		0.227412

		2414		0.227745

		2413		0.228045

		2412		0.228507

		2411		0.229184

		2410		0.229946

		2409		0.230562

		2408		0.230728

		2407		0.230219

		2406		0.228981

		2405		0.227213

		2404		0.225279

		2403		0.22361

		2402		0.222499

		2401		0.222016

		2400		0.221935

		2399		0.221867

		2398		0.221394

		2397		0.220264

		2396		0.218494

		2395		0.216385

		2394		0.214387

		2393		0.212892

		2392		0.212078

		2391		0.211856

		2390		0.211909

		2389		0.211808

		2388		0.211181

		2387		0.209872

		2386		0.207975

		2385		0.205775

		2384		0.203656

		2383		0.201994

		2382		0.201028

		2381		0.200745

		2380		0.200878

		2379		0.201013

		2378		0.200724

		2377		0.199756

		2376		0.198111

		2375		0.196077

		2374		0.194092

		2373		0.192559

		2372		0.191678

		2371		0.191398

		2370		0.191491

		2369		0.191618

		2368		0.191417

		2367		0.190715

		2366		0.189731

		2365		0.188972

		2364		0.188836

		2363		0.189351

		2362		0.190214

		2361		0.19092

		2360		0.190951

		2359		0.189988

		2358		0.188132

		2357		0.185743

		2356		0.183266

		2355		0.181154

		2354		0.179854

		2353		0.179516

		2352		0.179858

		2351		0.180438

		2350		0.180994

		2349		0.181457

		2348		0.18184

		2347		0.18234

		2346		0.183381

		2345		0.185361

		2344		0.188337

		2343		0.191986

		2342		0.195702

		2341		0.198781

		2340		0.200717

		2339		0.201467

		2338		0.201376

		2337		0.200819

		2336		0.200004

		2335		0.199043

		2334		0.198099

		2333		0.19736

		2332		0.196951

		2331		0.19681

		2330		0.196638

		2329		0.195984

		2328		0.194534

		2327		0.192321

		2326		0.189752

		2325		0.187338

		2324		0.185525

		2323		0.184498

		2322		0.184167

		2321		0.18417

		2320		0.184077

		2319		0.183597

		2318		0.182752

		2317		0.181856

		2316		0.18133

		2315		0.181398

		2314		0.181891

		2313		0.182275

		2312		0.181938

		2311		0.180536

		2310		0.178184

		2309		0.175336

		2308		0.172519

		2307		0.170113

		2306		0.168282

		2305		0.166943

		2304		0.165798

		2303		0.16449

		2302		0.162793

		2301		0.160626

		2300		0.158028

		2299		0.155149

		2298		0.15232

		2297		0.149965

		2296		0.148457

		2295		0.148007

		2294		0.14858

		2293		0.149874

		2292		0.151398

		2291		0.152708

		2290		0.153584

		2289		0.154089

		2288		0.154481

		2287		0.15508

		2286		0.156089

		2285		0.157433

		2284		0.158733

		2283		0.159445

		2282		0.159054

		2281		0.157266

		2280		0.154139

		2279		0.150103

		2278		0.145849

		2277		0.142076

		2276		0.139273

		2275		0.13755

		2274		0.136672

		2273		0.136153

		2272		0.135494

		2271		0.134357

		2270		0.132687

		2269		0.1307

		2268		0.128799

		2267		0.127402

		2266		0.126753

		2265		0.126814

		2264		0.127286

		2263		0.127749

		2262		0.127807

		2261		0.127237

		2260		0.126049

		2259		0.124513

		2258		0.123043

		2257		0.122032

		2256		0.121657

		2255		0.121799

		2254		0.122103

		2253		0.122103

		2252		0.121391

		2251		0.119798

		2250		0.1175

		2249		0.114937

		2248		0.112608

		2247		0.110927

		2246		0.110098

		2245		0.110005

		2244		0.110206

		2243		0.110167

		2242		0.109552

		2241		0.108319

		2240		0.106689

		2239		0.105071

		2238		0.10393

		2237		0.103534

		2236		0.103818

		2235		0.104464

		2234		0.105061

		2233		0.105207

		2232		0.104644

		2231		0.103379

		2230		0.101717

		2229		0.1001

		2228		0.098958

		2227		0.098563

		2226		0.098927

		2225		0.099763

		2224		0.100594

		2223		0.100997

		2222		0.100781

		2221		0.100055

		2220		0.099177

		2219		0.098619

		2218		0.098781

		2217		0.099798

		2216		0.101506

		2215		0.103491

		2214		0.105243

		2213		0.106303

		2212		0.106382

		2211		0.105494

		2210		0.103987

		2209		0.102425

		2208		0.101291

		2207		0.10076

		2206		0.100689

		2205		0.100736

		2204		0.100516

		2203		0.099755

		2202		0.098425

		2201		0.096759

		2200		0.095142

		2199		0.093988

		2198		0.093595

		2197		0.093992

		2196		0.094873

		2195		0.095739

		2194		0.096185

		2193		0.096047

		2192		0.095436

		2191		0.094694

		2190		0.09431

		2189		0.094665

		2188		0.095829

		2187		0.097565

		2186		0.099454

		2185		0.101023

		2184		0.101889

		2183		0.101939

		2182		0.101415

		2181		0.100752

		2180		0.100389

		2179		0.100638

		2178		0.10158

		2177		0.102969

		2176		0.104285

		2175		0.104982

		2174		0.104711

		2173		0.103427

		2172		0.101419

		2171		0.099234

		2170		0.097489

		2169		0.096586

		2168		0.096587

		2167		0.097214

		2166		0.097961

		2165		0.098252

		2164		0.097665

		2163		0.096138

		2162		0.093986

		2161		0.091742

		2160		0.089918

		2159		0.088791

		2158		0.088332

		2157		0.088233

		2156		0.088044

		2155		0.087364

		2154		0.086028

		2153		0.084203

		2152		0.08229

		2151		0.080758

		2150		0.07996

		2149		0.079973

		2148		0.080526

		2147		0.081113

		2146		0.081255

		2145		0.08067

		2144		0.079328

		2143		0.077457

		2142		0.0755

		2141		0.073922

		2140		0.072964

		2139		0.072611

		2138		0.072676

		2137		0.072841

		2136		0.072708

		2135		0.071995

		2134		0.070747

		2133		0.069276

		2132		0.067983

		2131		0.067233

		2130		0.067234

		2129		0.067871

		2128		0.06869

		2127		0.069155

		2126		0.06892

		2125		0.067903

		2124		0.066309

		2123		0.064616

		2122		0.063424

		2121		0.063104

		2120		0.063631

		2119		0.064653

		2118		0.06566

		2117		0.066142

		2116		0.065768

		2115		0.06455

		2114		0.06284

		2113		0.061164

		2112		0.06005

		2111		0.059869

		2110		0.060719

		2109		0.062345

		2108		0.064232

		2107		0.065802

		2106		0.066674

		2105		0.066815

		2104		0.066483

		2103		0.066058

		2102		0.065868

		2101		0.066054

		2100		0.066501

		2099		0.066902

		2098		0.06694

		2097		0.066409

		2096		0.065226

		2095		0.06349

		2094		0.06156

		2093		0.059962

		2092		0.059096

		2091		0.059052

		2090		0.059637

		2089		0.060443

		2088		0.060949

		2087		0.060739

		2086		0.059754

		2085		0.058295

		2084		0.056838

		2083		0.055898

		2082		0.055901

		2081		0.056954

		2080		0.058721

		2079		0.060612

		2078		0.062084

		2077		0.062717

		2076		0.062309

		2075		0.061021

		2074		0.059439

		2073		0.058232

		2072		0.057812

		2071		0.058235

		2070		0.059262

		2069		0.06043

		2068		0.061214

		2067		0.0613

		2066		0.060745

		2065		0.059902

		2064		0.059258

		2063		0.059259

		2062		0.060119

		2061		0.061686

		2060		0.063495

		2059		0.064989

		2058		0.06574

		2057		0.065615

		2056		0.064798

		2055		0.063752

		2054		0.063032

		2053		0.063062

		2052		0.063963

		2051		0.065516

		2050		0.067279

		2049		0.068769

		2048		0.069628

		2047		0.069751

		2046		0.069357

		2045		0.068944

		2044		0.069073

		2043		0.070115

		2042		0.072117

		2041		0.074737

		2040		0.077361

		2039		0.079344

		2038		0.080339

		2037		0.080399

		2036		0.07984

		2035		0.07912

		2034		0.078716

		2033		0.078935

		2032		0.079674

		2031		0.080514

		2030		0.080975

		2029		0.080685

		2028		0.07944

		2027		0.077336

		2026		0.074833

		2025		0.072497

		2024		0.070696

		2023		0.069556

		2022		0.069018

		2021		0.068798

		2020		0.06842

		2019		0.067452

		2018		0.065821

		2017		0.063825

		2016		0.062015

		2015		0.060983

		2014		0.061142

		2013		0.062523

		2012		0.064766

		2011		0.067315

		2010		0.069616

		2009		0.071285

		2008		0.072248

		2007		0.07281

		2006		0.07351

		2005		0.074797

		2004		0.076805

		2003		0.07928

		2002		0.081701

		2001		0.083478

		2000		0.084153

		1999		0.083603

		1998		0.082091

		1997		0.080197

		1996		0.078576

		1995		0.07771

		1994		0.07782

		1993		0.07874

		1992		0.079909

		1991		0.080532

		1990		0.080061

		1989		0.078508

		1988		0.076378

		1987		0.074381

		1986		0.073205

		1985		0.073289

		1984		0.074612

		1983		0.076667

		1982		0.078705

		1981		0.080015

		1980		0.080171

		1979		0.079185

		1978		0.077549

		1977		0.075992

		1976		0.075177

		1975		0.075455

		1974		0.076856

		1973		0.07903

		1972		0.081428

		1971		0.083459

		1970		0.084887

		1969		0.085886

		1968		0.086989

		1967		0.088813

		1966		0.091833

		1965		0.096273

		1964		0.102087

		1963		0.109095

		1962		0.117003

		1961		0.125439

		1960		0.134062

		1959		0.142673

		1958		0.151159

		1957		0.159184

		1956		0.16607

		1955		0.170938

		1954		0.173302

		1953		0.173385

		1952		0.171889

		1951		0.169534

		1950		0.167265

		1949		0.166372

		1948		0.168101

		1947		0.17298

		1946		0.181372

		1945		0.19384

		1944		0.210881

		1943		0.231344

		1942		0.252225

		1941		0.269577

		1940		0.280838

		1939		0.285692

		1938		0.285477

		1937		0.281817

		1936		0.276372

		1935		0.270777

		1934		0.266087

		1933		0.262007

		1932		0.25704

		1931		0.249531

		1930		0.238886

		1929		0.225937

		1928		0.212342

		1927		0.199757

		1926		0.189288

		1925		0.18112

		1924		0.174572

		1923		0.168899

		1922		0.164108

		1921		0.160458

		1920		0.157821

		1919		0.156011

		1918		0.155534

		1917		0.156795

		1916		0.159275

		1915		0.161881

		1914		0.164099

		1913		0.165676

		1912		0.166352

		1911		0.166104

		1910		0.165824

		1909		0.166513

		1908		0.168695

		1907		0.172405

		1906		0.177563

		1905		0.183799

		1904		0.190422

		1903		0.196754

		1902		0.202458

		1901		0.207472

		1900		0.211866

		1899		0.215807

		1898		0.219592

		1897		0.223529

		1896		0.227634

		1895		0.231471

		1894		0.234441

		1893		0.236251

		1892		0.236998

		1891		0.236889

		1890		0.236279

		1889		0.235652

		1888		0.235489

		1887		0.235912

		1886		0.236953

		1885		0.238601

		1884		0.240724

		1883		0.242845

		1882		0.24458

		1881		0.245847

		1880		0.246697

		1879		0.247065

		1878		0.246938

		1877		0.246378

		1876		0.245331

		1875		0.243714

		1874		0.241745

		1873		0.239794

		1872		0.23789

		1871		0.235788

		1870		0.233552

		1869		0.231754

		1868		0.230995

		1867		0.23155

		1866		0.233316

		1865		0.236028

		1864		0.239333

		1863		0.243069

		1862		0.247317

		1861		0.252408

		1860		0.258672

		1859		0.266344

		1858		0.27531

		1857		0.285009

		1856		0.294219

		1855		0.301142

		1854		0.304012

		1853		0.302062

		1852		0.295919

		1851		0.28705

		1850		0.277209

		1849		0.268058

		1848		0.260745

		1847		0.255343

		1846		0.250872

		1845		0.246141

		1844		0.240775

		1843		0.235417

		1842		0.230899

		1841		0.227437

		1840		0.224942

		1839		0.223704

		1838		0.224222

		1837		0.226389

		1836		0.229389

		1835		0.232395

		1834		0.234836

		1833		0.236573

		1832		0.237963

		1831		0.239837

		1830		0.242585

		1829		0.245754

		1828		0.248477

		1827		0.25025

		1826		0.250884

		1825		0.250316

		1824		0.248603

		1823		0.246216

		1822		0.243994

		1821		0.242769

		1820		0.242942

		1819		0.244437

		1818		0.246942

		1817		0.249904

		1816		0.252498

		1815		0.254024

		1814		0.254517

		1813		0.254496

		1812		0.254257

		1811		0.253887

		1810		0.253702

		1809		0.253982

		1808		0.254522

		1807		0.255064

		1806		0.255928

		1805		0.257583

		1804		0.2603

		1803		0.264626

		1802		0.271363

		1801		0.280235

		1800		0.289164

		1799		0.295659

		1798		0.298646

		1797		0.298631

		1796		0.296676

		1795		0.293883

		1794		0.291664

		1793		0.291669

		1792		0.294842

		1791		0.300475

		1790		0.30676

		1789		0.312342

		1788		0.316878

		1787		0.320093

		1786		0.321436

		1785		0.320791

		1784		0.318908

		1783		0.316831

		1782		0.315524

		1781		0.315579

		1780		0.316949

		1779		0.318849

		1778		0.320257

		1777		0.320547

		1776		0.319725

		1775		0.317847

		1774		0.314351

		1773		0.308733

		1772		0.302054

		1771		0.296472

		1770		0.292847

		1769		0.290043

		1768		0.286917

		1767		0.283675

		1766		0.280875

		1765		0.2785

		1764		0.276606

		1763		0.275854

		1762		0.276853

		1761		0.279458

		1760		0.282925

		1759		0.286472

		1758		0.289619

		1757		0.291947

		1756		0.292962

		1755		0.292462

		1754		0.291082

		1753		0.289862

		1752		0.289542

		1751		0.290596

		1750		0.293332

		1749		0.297331

		1748		0.301225

		1747		0.303926

		1746		0.305582

		1745		0.306871

		1744		0.308037

		1743		0.309114

		1742		0.310081

		1741		0.310396

		1740		0.30931

		1739		0.307049

		1738		0.304535

		1737		0.30192

		1736		0.298609

		1735		0.294794

		1734		0.291813

		1733		0.290683

		1732		0.291184

		1731		0.292336

		1730		0.293261

		1729		0.293508

		1728		0.292902

		1727		0.291474

		1726		0.289633

		1725		0.288146

		1724		0.287409

		1723		0.287138

		1722		0.287078

		1721		0.28731

		1720		0.287255

		1719		0.285655

		1718		0.282523

		1717		0.279757

		1716		0.278849

		1715		0.279419

		1714		0.280657

		1713		0.282564

		1712		0.284927

		1711		0.286895

		1710		0.28821

		1709		0.288996

		1708		0.288278

		1707		0.285124

		1706		0.280945

		1705		0.277952

		1704		0.276181

		1703		0.274884

		1702		0.275471

		1701		0.279505

		1700		0.285147

		1699		0.288887

		1698		0.290465

		1697		0.292222

		1696		0.29532

		1695		0.2991

		1694		0.303344

		1693		0.308095

		1692		0.313295

		1691		0.319413

		1690		0.326978

		1689		0.334137

		1688		0.338261

		1687		0.340852

		1686		0.348122

		1685		0.364955

		1684		0.389847

		1683		0.416175

		1682		0.438902

		1681		0.459455

		1680		0.481405

		1679		0.503182

		1678		0.519821

		1677		0.531716

		1676		0.543855

		1675		0.556842

		1674		0.566442

		1673		0.571714

		1672		0.575376

		1671		0.577723

		1670		0.577349

		1669		0.575922

		1668		0.576301

		1667		0.578603

		1666		0.582779

		1665		0.592294

		1664		0.613511

		1663		0.649762

		1662		0.69715

		1661		0.746212

		1660		0.791631

		1659		0.836042

		1658		0.880945

		1657		0.921607

		1656		0.958591

		1655		1.004441

		1654		1.069025

		1653		1.141984

		1652		1.193848

		1651		1.206978

		1650		1.195745

		1649		1.180352

		1648		1.163057

		1647		1.140863

		1646		1.120958

		1645		1.114492

		1644		1.116915

		1643		1.107987

		1642		1.073694

		1641		1.023569

		1640		0.972697

		1639		0.9206

		1638		0.857971

		1637		0.786632

		1636		0.722866

		1635		0.680517

		1634		0.661337

		1633		0.657451

		1632		0.659042

		1631		0.660484

		1630		0.662957

		1629		0.670784

		1628		0.684919

		1627		0.700976

		1626		0.717417

		1625		0.743495

		1624		0.791692

		1623		0.862195

		1622		0.937676

		1621		1.000383

		1620		1.055046

		1619		1.124811

		1618		1.232442

		1617		1.394657

		1616		1.61169

		1615		1.821256

		1614		1.914502

		1613		1.940036

		1612		2.020306

		1611		2.151808

		1610		2.251721

		1609		2.321022

		1608		2.420825

		1607		2.425131

		1606		2.260177

		1605		2.077563

		1604		1.921809

		1603		1.761442

		1602		1.609885

		1601		1.491892

		1600		1.405599

		1599		1.335485

		1598		1.275958

		1597		1.231488

		1596		1.204696

		1595		1.191977

		1594		1.186187

		1593		1.178285

		1592		1.158999

		1591		1.124916

		1590		1.081602

		1589		1.037966

		1588		0.999915

		1587		0.968789

		1586		0.943499

		1585		0.922229

		1584		0.9035

		1583		0.88587

		1582		0.868856

		1581		0.85349

		1580		0.841195

		1579		0.831085

		1578		0.820511

		1577		0.808373

		1576		0.796692

		1575		0.788004

		1574		0.782592

		1573		0.778769

		1572		0.77496

		1571		0.771013

		1570		0.767937

		1569		0.766643

		1568		0.766989

		1567		0.768106

		1566		0.7692

		1565		0.769971

		1564		0.770088

		1563		0.769189

		1562		0.767182

		1561		0.765129

		1560		0.765231

		1559		0.769545

		1558		0.777465

		1557		0.786204

		1556		0.793919

		1555		0.801459

		1554		0.809473

		1553		0.816853

		1552		0.822377

		1551		0.827251

		1550		0.834094

		1549		0.843402

		1548		0.851963

		1547		0.858172

		1546		0.866977

		1545		0.882885

		1544		0.900174

		1543		0.911211

		1542		0.923553

		1541		0.951584

		1540		0.992252

		1539		1.024564

		1538		1.038807

		1537		1.047324

		1536		1.060188

		1535		1.075688

		1534		1.093347

		1533		1.115041

		1532		1.135948

		1531		1.150468

		1530		1.164061

		1529		1.1867

		1528		1.220694

		1527		1.264431

		1526		1.316775

		1525		1.37017

		1524		1.415063

		1523		1.469015

		1522		1.573775

		1521		1.751338

		1520		1.949399

		1519		2.060533

		1518		2.122368

		1517		2.237178

		1516		2.36173

		1515		2.384162

		1514		2.371459

		1513		2.413627

		1512		2.486446

		1511		2.539408

		1510		2.594495

		1509		2.685392

		1508		2.818111

		1507		2.987679

		1506		3.201879

		1505		3.399423

		1504		3.475602

		1503		3.398385

		1502		3.339584

		1501		3.432608

		1500		3.740135

		1499		3.955206

		1498		3.730008

		1497		3.704629

		1496		4.056812

		1495		4.246082

		1494		3.833784

		1493		3.792071

		1492		4.08233

		1491		3.936023

		1490		3.632321

		1489		3.722839

		1488		5.009876

		1487		6.622659

		1486		4.154312

		1485		4.033828

		1484		4.446568

		1483		4.141217

		1482		3.851072

		1481		4.134109

		1480		6.622659

		1479		4.823319

		1478		3.889462

		1477		3.828171

		1476		3.866023

		1475		3.722292

		1474		3.694264

		1473		4.108112

		1472		6.622659

		1471		6.622659

		1470		6.622659

		1469		6.622659

		1468		6.622659

		1467		6.622659

		1466		6.622659

		1465		6.622659

		1464		4.057993

		1463		3.764724

		1462		3.677191

		1461		3.749921

		1460		4.219539

		1459		6.622659

		1458		6.622659

		1457		6.622659

		1456		6.622659

		1455		6.622659

		1454		6.622659

		1453		6.622659

		1452		6.622659

		1451		6.622659

		1450		6.622659

		1449		3.932463

		1448		3.833079

		1447		3.946881

		1446		3.973325

		1445		4.09632

		1444		4.725032

		1443		4.446568

		1442		3.851072

		1441		3.785703

		1440		4.410472

		1439		6.622659

		1438		6.622659

		1437		6.622659

		1436		6.622659

		1435		3.928932

		1434		3.541672

		1433		3.5011

		1432		3.663618

		1431		3.803774

		1430		3.755782

		1429		3.756372

		1428		3.840904

		1427		3.802458

		1426		3.652778

		1425		3.507715

		1424		3.330625

		1423		3.147133

		1422		3.028267

		1421		2.989292

		1420		2.988081

		1419		2.954646

		1418		2.861032

		1417		2.742532

		1416		2.633699

		1415		2.545728

		1414		2.477432

		1413		2.425737

		1412		2.387434

		1411		2.358479

		1410		2.335552

		1409		2.319528

		1408		2.312115

		1407		2.309552

		1406		2.304972

		1405		2.297164

		1404		2.288367

		1403		2.277364

		1402		2.265277

		1401		2.262502

		1400		2.276972

		1399		2.303116

		1398		2.333405

		1397		2.376309

		1396		2.446192

		1395		2.540269

		1394		2.640705

		1393		2.747251

		1392		2.880327

		1391		3.042647

		1390		3.213911

		1389		3.411806

		1388		3.6689

		1387		3.821942

		1386		3.740135

		1385		3.732798

		1384		3.898384

		1383		4.028267

		1382		4.002523

		1381		4.229962

		1380		6.622659

		1379		6.622659

		1378		4.719569

		1377		4.550777

		1376		4.703581

		1375		4.039461

		1374		3.665531

		1373		3.58683

		1372		3.720113

		1371		4.154312

		1370		6.622659

		1369		6.622659

		1368		6.622659

		1367		6.622659

		1366		3.848142

		1365		3.507049

		1364		3.288608

		1363		3.067081

		1362		2.861559

		1361		2.680007

		1360		2.511565

		1359		2.356639

		1358		2.222536

		1357		2.112557

		1356		2.024964

		1355		1.957003

		1354		1.906022

		1353		1.868724

		1352		1.840287

		1351		1.814921

		1350		1.788455

		1349		1.760289

		1348		1.733044

		1347		1.710034

		1346		1.694684

		1345		1.689547

		1344		1.695171

		1343		1.707846

		1342		1.721495

		1341		1.729719

		1340		1.728138

		1339		1.714485

		1338		1.690495

		1337		1.660015

		1336		1.625684

		1335		1.587822

		1334		1.547671

		1333		1.507532

		1332		1.468607

		1331		1.430031

		1330		1.39106

		1329		1.352276

		1328		1.314941

		1327		1.280235

		1326		1.249199

		1325		1.222337

		1324		1.199187

		1323		1.178574

		1322		1.159567

		1321		1.141588

		1320		1.124514

		1319		1.109109

		1318		1.097222

		1317		1.090491

		1316		1.089524

		1315		1.094079

		1314		1.103844

		1313		1.117549

		1312		1.13283

		1311		1.147447

		1310		1.161182

		1309		1.17503

		1308		1.188971

		1307		1.20087

		1306		1.208064

		1305		1.209932

		1304		1.208895

		1303		1.208825

		1302		1.212498

		1301		1.220278

		1300		1.229917

		1299		1.2373

		1298		1.237813

		1297		1.228369

		1296		1.209205

		1295		1.183666

		1294		1.156151

		1293		1.129798

		1292		1.105942

		1291		1.084296

		1290		1.063537

		1289		1.042167

		1288		1.019965

		1287		0.998378

		1286		0.978917

		1285		0.961826

		1284		0.946215

		1283		0.931146

		1282		0.915871

		1281		0.900132

		1280		0.884561

		1279		0.870685

		1278		0.860125

		1277		0.853984

		1276		0.852702

		1275		0.855907

		1274		0.862286

		1273		0.870045

		1272		0.878063

		1271		0.886364

		1270		0.89528

		1269		0.903838

		1268		0.909266

		1267		0.908403

		1266		0.900079

		1265		0.885932

		1264		0.868931

		1263		0.851198

		1262		0.833527

		1261		0.816321

		1260		0.800364

		1259		0.786449

		1258		0.774665

		1257		0.764665

		1256		0.756075

		1255		0.748763

		1254		0.742402

		1253		0.736481

		1252		0.73044

		1251		0.724056

		1250		0.71763

		1249		0.712016

		1248		0.70817

		1247		0.706598

		1246		0.70704

		1245		0.708533

		1244		0.709726

		1243		0.709432

		1242		0.707074

		1241		0.702969

		1240		0.698075

		1239		0.693369

		1238		0.688852

		1237		0.683439

		1236		0.675787

		1235		0.665582

		1234		0.653359

		1233		0.640092

		1232		0.626784

		1231		0.61493

		1230		0.605964

		1229		0.601053

		1228		0.600647

		1227		0.604473

		1226		0.611271

		1225		0.619298

		1224		0.627381

		1223		0.635508

		1222		0.644389

		1221		0.654663

		1220		0.66696

		1219		0.682212

		1218		0.701669

		1217		0.726038

		1216		0.754456

		1215		0.783766

		1214		0.809023

		1213		0.825095

		1212		0.82876

		1211		0.819704

		1210		0.800128

		1209		0.773861

		1208		0.74495

		1207		0.716474

		1206		0.689667

		1205		0.664562

		1204		0.640752

		1203		0.618293

		1202		0.597868

		1201		0.580875

		1200		0.568747

		1199		0.562129

		1198		0.560226

		1197		0.56095

		1196		0.561767

		1195		0.560598

		1194		0.556803

		1193		0.551132

		1192		0.545591

		1191		0.542495

		1190		0.543799

		1189		0.550372

		1188		0.561908

		1187		0.577214

		1186		0.5948

		1185		0.613538

		1184		0.633378

		1183		0.655549

		1182		0.682226

		1181		0.71518

		1180		0.754314

		1179		0.796881

		1178		0.839275

		1177		0.879813

		1176		0.92023

		1175		0.964523

		1174		1.01656

		1173		1.077163

		1172		1.139026

		1171		1.184218

		1170		1.193507

		1169		1.165061

		1168		1.117077

		1167		1.068506

		1166		1.02808

		1165		0.99617

		1164		0.97164

		1163		0.955691

		1162		0.951825

		1161		0.963625

		1160		0.992604

		1159		1.035809

		1158		1.083275

		1157		1.118965

		1156		1.128771

		1155		1.112286

		1154		1.082734

		1153		1.055937

		1152		1.042212

		1151		1.045042

		1150		1.062508

		1149		1.088274

		1148		1.112354

		1147		1.123832

		1146		1.115599

		1145		1.087824

		1144		1.046868

		1143		1.000728

		1142		0.956356

		1141		0.918718

		1140		0.890254

		1139		0.870344

		1138		0.855905

		1137		0.843176

		1136		0.829943

		1135		0.816366

		1134		0.804798

		1133		0.798365

		1132		0.799729

		1131		0.810064

		1130		0.828637

		1129		0.853078

		1128		0.879979

		1127		0.906225

		1126		0.929111

		1125		0.947572

		1124		0.962292

		1123		0.975819

		1122		0.988638

		1121		0.997267

		1120		0.995419

		1119		0.979778

		1118		0.953169

		1117		0.922731

		1116		0.895742

		1115		0.877441

		1114		0.871423

		1113		0.87975

		1112		0.902926

		1111		0.93893

		1110		0.983063

		1109		1.027882

		1108		1.0643

		1107		1.084402

		1106		1.085648

		1105		1.071921

		1104		1.050458

		1103		1.027988

		1102		1.009268

		1101		0.99713

		1100		0.993683

		1099		1.000868

		1098		1.019654

		1097		1.046947

		1096		1.073488

		1095		1.087065

		1094		1.081204

		1093		1.061144

		1092		1.037913

		1091		1.019528

		1090		1.008028

		1089		1.002342

		1088		1.002113

		1087		1.008722

		1086		1.024416

		1085		1.050817

		1084		1.087182

		1083		1.128502

		1082		1.166026

		1081		1.191933

		1080		1.204557

		1079		1.208343

		1078		1.209492

		1077		1.212652

		1076		1.219273

		1075		1.22784

		1074		1.235809

		1073		1.241739

		1072		1.246048

		1071		1.249806

		1070		1.25432

		1069		1.260654

		1068		1.269199

		1067		1.278944

		1066		1.289071

		1065		1.298945

		1064		1.30738

		1063		1.311892

		1062		1.310584

		1061		1.304289

		1060		1.295636

		1059		1.287533

		1058		1.282729

		1057		1.284328

		1056		1.294927

		1055		1.314578

		1054		1.339048

		1053		1.361047

		1052		1.374993

		1051		1.381691

		1050		1.387247

		1049		1.397668

		1048		1.415281

		1047		1.439538

		1046		1.469796

		1045		1.505889

		1044		1.546132

		1043		1.58705

		1042		1.625173

		1041		1.658343

		1040		1.68433

		1039		1.69983

		1038		1.702124

		1037		1.692245

		1036		1.677033

		1035		1.668489

		1034		1.67759

		1033		1.707508

		1032		1.746944

		1031		1.769862

		1030		1.753287

		1029		1.704367

		1028		1.652201

		1027		1.620441

		1026		1.618119

		1025		1.643243

		1024		1.685322

		1023		1.726045

		1022		1.74583

		1021		1.737541

		1020		1.710342

		1019		1.678473

		1018		1.651263

		1017		1.633036

		1016		1.625277

		1015		1.62774

		1014		1.637961

		1013		1.65042

		1012		1.655758

		1011		1.645508

		1010		1.618398

		1009		1.582314

		1008		1.547609

		1007		1.521758

		1006		1.509127

		1005		1.511602

		1004		1.528545

		1003		1.556736

		1002		1.591643

		1001		1.628276

		1000		1.660792

		999		1.683685

		998		1.695587

		997		1.700895

		996		1.70639

		995		1.716475

		994		1.731339

		993		1.74695

		992		1.757852

		991		1.760671

		990		1.756886

		989		1.750451

		988		1.74439

		987		1.739685

		986		1.736208

		985		1.734087

		984		1.733851

		983		1.737191

		982		1.746644

		981		1.765309

		980		1.796209

		979		1.842803

		978		1.909152

		977		1.999876

		976		2.118978

		975		2.268878

		974		2.448105

		973		2.648701

		972		2.855355

		971		3.05165

		970		3.247911

		969		3.524708

		968		4.30044

		967		6.622659

		966		6.622659

		965		6.622659

		964		3.948717

		963		3.425655

		962		3.03596

		961		2.723441

		960		2.469821

		959		2.251001

		958		2.062286

		957		1.904548

		956		1.776143

		955		1.671244

		954		1.584333

		953		1.510494

		952		1.445634

		951		1.386407

		950		1.332039

		949		1.283958

		948		1.244245

		947		1.214155

		946		1.19388

		945		1.182279

		944		1.176724

		943		1.173133

		942		1.16716

		941		1.155429

		940		1.137392

		939		1.115695

		938		1.095176

		937		1.079525

		936		1.069726

		935		1.06374

		934		1.058947

		933		1.053145

		932		1.045702

		931		1.036658

		930		1.027255

		929		1.019597

		928		1.016908

		927		1.022219

		926		1.037643

		925		1.063966

		924		1.101038

		923		1.147893

		922		1.203026

		921		1.264561

		920		1.330414

		919		1.398113

		918		1.465923

		917		1.535187

		916		1.61043

		915		1.695808

		914		1.791244

		913		1.891813

		912		1.986744

		911		2.057331

		910		2.084727

		909		2.066828

		908		2.019656

		907		1.956928

		906		1.886973

		905		1.814475

		904		1.744885

		903		1.682073

		902		1.631203

		901		1.597186

		900		1.585468

		899		1.599568

		898		1.642124

		897		1.713606

		896		1.813443

		895		1.93927

		894		2.089549

		893		2.264477

		892		2.467901

		891		2.704786

		890		2.979305

		889		3.292449

		888		3.570735

		887		3.611512

		886		3.387131

		885		3.104804

		884		2.827475

		883		2.582176

		882		2.375005

		881		2.209695

		880		2.076117

		879		1.970065

		878		1.883871

		877		1.812555

		876		1.7433

		875		1.662265

		874		1.560393

		873		1.443642

		872		1.328136

		871		1.228814

		870		1.152562

		869		1.097301

		868		1.05529

		867		1.017338

		866		0.977401

		865		0.934116

		864		0.889792

		863		0.847826

		862		0.811879

		861		0.785192

		860		0.769888

		859		0.766033

		858		0.771952

		857		0.784872

		856		0.801358

		855		0.818262

		854		0.834256

		853		0.852293

		852		0.87842

		851		0.918603

		850		0.972845

		849		1.033233

		848		1.086556

		847		1.12188

		846		1.131913

		845		1.112573

		844		1.067964

		843		1.014452

		842		0.971952

		841		0.954989

		840		0.971628

		839		1.02535

		838		1.116221

		837		1.235893

		836		1.353574

		835		1.408444

		834		1.36612

		833		1.271406

		832		1.181351

		831		1.119954

		830		1.08978

		829		1.085557

		828		1.10045

		827		1.128822

		826		1.167355

		825		1.214774

		824		1.27107

		823		1.337447

		822		1.414635

		821		1.502652

		820		1.597497

		819		1.691843

		818		1.776366

		817		1.842998

		816		1.890435

		815		1.921351

		814		1.946542

		813		1.981384

		812		2.043665

		811		2.148676

		810		2.307025

		809		2.531274

		808		2.846758

		807		3.320762

		806		4.065152

		805		3.885467

		804		3.301475

		803		2.941418

		802		2.702432

		801		2.556706

		800		2.489089

		799		2.484515

		798		2.527176

		797		2.601553

		796		2.668562

		795		2.635709

		794		2.464116

		793		2.245699

		792		2.058633

		791		1.924037

		790		1.841601

		789		1.806922

		788		1.817846

		787		1.876344

		786		1.988293

		785		2.161251

		784		2.395081

		783		2.642611

		782		2.74408

		781		2.632943

		780		2.469149

		779		2.338996

		778		2.253889

		777		2.21325

		776		2.218305

		775		2.272896

		774		2.380541

		773		2.545619

		772		2.771952

		771		3.068413

		770		3.447438

		769		3.963695

		768		6.622659

		767		6.622659

		766		4.222986

		765		3.344821

		764		2.875558

		763		2.528293

		762		2.256498

		761		2.043963

		760		1.885117

		759		1.775253

		758		1.710783

		757		1.689111

		756		1.707487

		755		1.761197

		754		1.840474

		753		1.92902

		752		2.00752

		751		2.066031

		750		2.111873

		749		2.162935

		748		2.237429

		747		2.353848

		746		2.531239

		745		2.788493

		744		3.129062

		743		3.513756

		742		3.776941

		741		3.747598

		740		3.545291

		739		3.313455

		738		3.110242

		737		2.935844

		736		2.823595

		735		2.790087

		734		2.852913

		733		3.017247

		732		3.337102

		731		4.330403

		730		6.622659

		729		6.622659

		728		6.622659

		727		4.255303

		726		3.392722

		725		2.908833

		724		2.553065

		723		2.283109

		722		2.071856

		721		1.904548

		720		1.774396

		719		1.670764

		718		1.579852

		717		1.492142

		716		1.40846

		715		1.335339

		714		1.279365

		713		1.245251

		712		1.235556

		711		1.249468

		710		1.281726

		709		1.324005

		708		1.370338

		707		1.423821

		706		1.496437

		705		1.59998

		704		1.738737

		703		1.908581

		702		2.105939

		701		2.331069

		700		2.577728

		699		2.833008

		698		3.102831

		697		3.416914

		696		3.694264

		695		3.847413

		694		4.013065

		693		3.811084

		692		3.335754

		691		2.991622

		690		2.692679

		689		2.351701

		688		2.012138

		687		1.724291

		686		1.504467

		685		1.348869

		684		1.254079

		683		1.215231

		682		1.230295

		681		1.293207

		680		1.404526

		679		1.577274

		678		1.828039

		677		2.11304

		676		2.30951

		675		2.301662

		674		1.977689

		673		1.615637

		672		1.390948

		671		1.260267

		670		1.111627

		669		0.915774

		668		0.748677

		667		0.651147

		666		0.607697

		665		0.58188

		664		0.551627

		663		0.519129

		662		0.488736

		661		0.457897

		660		0.425432

		659		0.393706

		658		0.364848

		657		0.340409

		656		0.322437

		655		0.311364

		654		0.305127

		653		0.300436

		652		0.294535

		651		0.285405

		650		0.272611

		649		0.257383

		648		0.242755

		647		0.232206

		646		0.228028

		645		0.229986

		644		0.235655

		643		0.241678

		642		0.244816

		641		0.242592

		640		0.234441

		639		0.222733

		638		0.211553

		637		0.204248

		636		0.202342

		635		0.205708

		634		0.212318

		633		0.218373

		632		0.220483

		631		0.217801

		630		0.211589

		629		0.203861

		628		0.197381

		627		0.195141

		626		0.198351

		625		0.20508

		624		0.212171

		623		0.217707

		622		0.221139

		621		0.221315

		620		0.215795

		619		0.203225

		618		0.185857

		617		0.169286

		616		0.158886

		615		0.156057

		614		0.157382

		613		0.157566

		612		0.153729

		611		0.146368

		610		0.13735

		609		0.128854

		608		0.123606

		607		0.123673

		606		0.128622

		605		0.135851

		604		0.142506

		603		0.146372

		602		0.146142

		601		0.141918

		600		0.136112

		599		0.132217

		598		0.133259

		597		0.14043

		596		0.152661

		595		0.166787

		594		0.178526

		593		0.184282

		592		0.18323

		591		0.177974

		590		0.172912

		589		0.171457

		588		0.1749

		587		0.182894

		586		0.194046

		585		0.206044

		584		0.21614

		583		0.222218

		582		0.222957

		581		0.218143

		580		0.209934

		579		0.202907

		578		0.201341

		577		0.206145

		576		0.214745

		575		0.2232

		574		0.228077

		573		0.227777

		572		0.223235

		571		0.217903

		570		0.216012

		569		0.220612

		568		0.232221

		567		0.248329

		566		0.264152

		565		0.275216

		564		0.280393

		563		0.282161

		562		0.283912

		561		0.287837

		560		0.294902

		559		0.305965

		558		0.321908

		557		0.342356

		556		0.364789

		555		0.384807

		554		0.398552

		553		0.404563

		552		0.403991

		551		0.400444

		550		0.398202

		549		0.399901

		548		0.404697

		547		0.410058

		546		0.414116

		545		0.417561

		544		0.423954

		543		0.440301

		542		0.473724

		541		0.525741

		540		0.584666

		539		0.624919

		538		0.624535

		537		0.590415

		536		0.547827

		535		0.513522

		534		0.489465

		533		0.471474

		532		0.456314

		531		0.442952

		530		0.431489

		529		0.421868

		528		0.412475

		527		0.399594

		526		0.380345

		525		0.355393

		524		0.328309

		523		0.302027

		522		0.2773

		521		0.254592

		520		0.236366

		519		0.226605

		518		0.226795

		517		0.233229

		516		0.238503

		515		0.236118

		514		0.224125

		513		0.205774

		512		0.187154

		511		0.174233

		510		0.170256

		509		0.175208

		508		0.186289

		507		0.198858

		506		0.207496

		505		0.207857

		504		0.199111

		503		0.185053

		502		0.172387

		501		0.166846

		500		0.170641

		499		0.182307

		498		0.198483

		497		0.215691

		496		0.23111

		495		0.243327

		494		0.253105

		493		0.26384

		492		0.2804

		491		0.307127

		490		0.346347

		489		0.399378

		488		0.468439

		487		0.55839

		486		0.671369

		485		0.790116

		484		0.857092

		483		0.815832

		482		0.704319

		481		0.597554

		480		0.531754

		479		0.511726

		478		0.528115

		477		0.561993

		476		0.586543

		475		0.577042

		474		0.533121

		473		0.478948

		472		0.439097

		471		0.42453

		470		0.438668

		469		0.484592

		468		0.567285

		467		0.68969

		466		0.848098

		465		1.018369

		464		1.107651

		463		1.021069

		462		0.847716

		461		0.699452

		460		0.598145

		459		0.529834

		458		0.479919

		457		0.44354

		456		0.419581

		455		0.405861

		454		0.400503

		453		0.40445

		452		0.419574

		451		0.445951

		450		0.481663

		449		0.524738

		448		0.575246

		447		0.633053

		446		0.69398

		445		0.75

		444		0.798135

		443		0.846212

		442		0.905657

		441		0.981205

		440		1.06524

		439		1.144386

		438		1.205791

		437		1.241279

		436		1.24504

		435		1.228511

		434		1.207626

		433		1.173924

		432		1.09472

		431		0.967379

		430		0.827522

		429		0.704798

		428		0.605989

		427		0.52658

		426		0.460827

		425		0.406735

		424		0.365505

		423		0.338664

		422		0.325733

		421		0.32379

		420		0.328273

		419		0.334204

		418		0.336503

		417		0.330984

		416		0.316887

		415		0.298142

		414		0.278698

		413		0.260412

		412		0.245634

		411		0.23849

		410		0.238202

		409		0.236975

		408		0.230287

		407		0.222832

		406		0.216525

		405		0.206332

		404		0.194459

		403		0.191299

		402		0.196526

		401		0.199858

		400		0.204804



Absorbance

Wavenumber (cm-1)

Absorbance

10000

9999

9998

9997

9996

9995

9994

9993

9992

9991

9990

9989

9988

9987

9986

9985

9984

9983

9982

9981

9980

9979

9978

9977

9976

9975

9974

9973

9972

9971

9970

9969

9968

9967

9966

9965

9964

9963

9962

9961

9960

9959

9958

9957

9956

9955

9954

9953

9952

9951

9950

9949

9948

9947

9946

9945

9944

9943

9942

9941

9940

9939

9938

9937

9936

9935

9934

9933

9932

9931

9930

9929

9928

9927

9926

9925

9924

9923

9922

9921

9920

9919

9918

9917

9916

9915

9914

9913

9912

9911

9910

9909

9908

9907

9906

9905

9904

9903

9902

9901

9900

9899

9898

9897

9896

9895

9894

9893

9892

9891

9890

9889

9888

9887

9886

9885

9884

9883

9882

9881

9880

9879

9878

9877

9876

9875

9874

9873

9872

9871

9870

9869

9868

9867

9866

9865

9864

9863

9862

9861

9860

9859

9858

9857

9856

9855

9854

9853

9852

9851

9850

9849

9848

9847

9846

9845

9844

9843

9842

9841

9840

9839

9838

9837

9836

9835

9834

9833

9832

9831

9830

9829

9828

9827

9826

9825

9824

9823

9822

9821

9820

9819

9818

9817

9816

9815

9814

9813

9812

9811

9810

9809

9808

9807

9806

9805

9804

9803

9802

9801

9800

9799

9798

9797

9796

9795

9794

9793

9792

9791

9790

9789

9788

9787

9786

9785

9784

9783

9782

9781

9780

9779

9778

9777

9776

9775

9774

9773

9772

9771

9770

9769

9768

9767

9766

9765

9764

9763

9762

9761

9760

9759

9758

9757

9756

9755

9754

9753

9752

9751

9750

9749

9748

9747

9746

9745

9744

9743

9742

9741

9740

9739

9738

9737

9736

9735

9734

9733

9732

9731

9730

9729

9728

9727

9726

9725

9724

9723

9722

9721

9720

9719

9718

9717

9716

9715

9714

9713

9712

9711

9710

9709

9708

9707

9706

9705

9704

9703

9702

9701

9700

9699

9698

9697

9696

9695

9694

9693

9692

9691

9690

9689

9688

9687

9686

9685

9684

9683

9682

9681

9680

9679

9678

9677

9676

9675

9674

9673

9672

9671

9670

9669

9668

9667

9666

9665

9664

9663

9662

9661

9660

9659

9658

9657

9656

9655

9654

9653

9652

9651

9650

9649

9648

9647

9646

9645

9644

9643

9642

9641

9640

9639

9638

9637

9636

9635

9634

9633

9632

9631

9630

9629

9628

9627

9626

9625

9624

9623

9622

9621

9620

9619

9618

9617

9616

9615

9614

9613

9612

9611

9610

9609

9608

9607

9606

9605

9604

9603

9602

9601

9600

9599

9598

9597

9596

9595

9594

9593

9592

9591

9590

9589

9588

9587

9586

9585

9584

9583

9582

9581

9580

9579

9578

9577

9576

9575

9574

9573

9572

9571

9570

9569

9568

9567

9566

9565

9564

9563

9562

9561

9560

9559

9558

9557

9556

9555

9554

9553

9552

9551

9550

9549

9548

9547

9546

9545

9544

9543

9542

9541

9540

9539

9538

9537

9536

9535

9534

9533

9532

9531

9530

9529

9528

9527

9526

9525

9524

9523

9522

9521

9520

9519

9518

9517

9516

9515

9514

9513

9512

9511

9510

9509

9508

9507

9506

9505

9504

9503

9502

9501

9500

9499

9498

9497

9496

9495

9494

9493

9492

9491

9490

9489

9488

9487

9486

9485

9484

9483

9482

9481

9480

9479

9478

9477

9476

9475

9474

9473

9472

9471

9470

9469

9468

9467

9466

9465

9464

9463

9462

9461

9460

9459

9458

9457

9456

9455

9454

9453

9452

9451

9450

9449

9448

9447

9446

9445

9444

9443

9442

9441

9440

9439

9438

9437

9436

9435

9434

9433

9432

9431

9430

9429

9428

9427

9426

9425

9424

9423

9422

9421

9420

9419

9418

9417

9416

9415

9414

9413

9412

9411

9410

9409

9408

9407

9406

9405

9404

9403

9402

9401

9400

9399

9398

9397

9396

9395

9394

9393

9392

9391

9390

9389

9388

9387

9386

9385

9384

9383

9382

9381

9380

9379

9378

9377

9376

9375

9374

9373

9372

9371

9370

9369

9368

9367

9366

9365

9364

9363

9362

9361

9360

9359

9358

9357

9356

9355

9354

9353

9352

9351

9350

9349

9348

9347

9346

9345

9344

9343

9342

9341

9340

9339

9338

9337

9336

9335

9334

9333

9332

9331

9330

9329

9328

9327

9326

9325

9324

9323

9322

9321

9320

9319

9318

9317

9316

9315

9314

9313

9312

9311

9310

9309

9308

9307

9306

9305

9304

9303

9302

9301

9300

9299

9298

9297

9296

9295

9294

9293

9292

9291

9290

9289

9288

9287

9286

9285

9284

9283

9282

9281

9280

9279

9278

9277

9276

9275

9274

9273

9272

9271

9270

9269

9268

9267

9266

9265

9264

9263

9262

9261

9260

9259

9258

9257

9256

9255

9254

9253

9252

9251

9250

9249

9248

9247

9246

9245

9244

9243

9242

9241

9240

9239

9238

9237

9236

9235

9234

9233

9232

9231

9230

9229

9228

9227

9226

9225

9224

9223

9222

9221

9220

9219

9218

9217

9216

9215

9214

9213

9212

9211

9210

9209

9208

9207

9206

9205

9204

9203

9202

9201

9200

9199

9198

9197

9196

9195

9194

9193

9192

9191

9190

9189

9188

9187

9186

9185

9184

9183

9182

9181

9180

9179

9178

9177

9176

9175

9174

9173

9172

9171

9170

9169

9168

9167

9166

9165

9164

9163

9162

9161

9160

9159

9158

9157

9156

9155

9154

9153

9152

9151

9150

9149

9148

9147

9146

9145

9144

9143

9142

9141

9140

9139

9138

9137

9136

9135

9134

9133

9132

9131

9130

9129

9128

9127

9126

9125

9124

9123

9122

9121

9120

9119

9118

9117

9116

9115

9114

9113

9112

9111

9110

9109

9108

9107

9106

9105

9104

9103

9102

9101

9100

9099

9098

9097

9096

9095

9094

9093

9092

9091

9090

9089

9088

9087

9086

9085

9084

9083

9082

9081

9080

9079

9078

9077

9076

9075

9074

9073

9072

9071

9070

9069

9068

9067

9066

9065

9064

9063

9062

9061

9060

9059

9058

9057

9056

9055

9054

9053

9052

9051

9050

9049

9048

9047

9046

9045

9044

9043

9042

9041

9040

9039

9038

9037

9036

9035

9034

9033

9032

9031

9030

9029

9028

9027

9026

9025

9024

9023

9022

9021

9020

9019

9018

9017

9016

9015

9014

9013

9012

9011

9010

9009

9008

9007

9006

9005

9004

9003

9002

9001

9000

8999

8998

8997

8996

8995

8994

8993

8992

8991

8990

8989

8988

8987

8986

8985

8984

8983

8982

8981

8980

8979

8978

8977

8976

8975

8974

8973

8972

8971

8970

8969

8968

8967

8966

8965

8964

8963

8962

8961

8960

8959

8958

8957

8956

8955

8954

8953

8952

8951

8950

8949

8948

8947

8946

8945

8944

8943

8942

8941

8940

8939

8938

8937

8936

8935

8934

8933

8932

8931

8930

8929

8928

8927

8926

8925

8924

8923

8922

8921

8920

8919

8918

8917

8916

8915

8914

8913

8912

8911

8910

8909

8908

8907

8906

8905

8904

8903

8902

8901

8900

8899

8898

8897

8896

8895

8894

8893

8892

8891

8890

8889

8888

8887

8886

8885

8884

8883

8882

8881

8880

8879

8878

8877

8876

8875

8874

8873

8872

8871

8870

8869

8868

8867

8866

8865

8864

8863

8862

8861

8860

8859

8858

8857

8856

8855

8854

8853

8852

8851

8850

8849

8848

8847

8846

8845

8844

8843

8842

8841

8840

8839

8838

8837

8836

8835

8834

8833

8832

8831

8830

8829

8828

8827

8826

8825

8824

8823

8822

8821

8820

8819

8818

8817

8816

8815

8814

8813

8812

8811

8810

8809

8808

8807

8806

8805

8804

8803

8802

8801

8800

8799

8798

8797

8796

8795

8794

8793

8792

8791

8790

8789

8788

8787

8786

8785

8784

8783

8782

8781

8780

8779

8778

8777

8776

8775

8774

8773

8772

8771

8770

8769

8768

8767

8766

8765

8764

8763

8762

8761

8760

8759

8758

8757

8756

8755

8754

8753

8752

8751

8750

8749

8748

8747

8746

8745

8744

8743

8742

8741

8740

8739

8738

8737

8736

8735

8734

8733

8732

8731

8730

8729

8728

8727

8726

8725

8724

8723

8722

8721

8720

8719

8718

8717

8716

8715

8714

8713

8712

8711

8710

8709

8708

8707

8706

8705

8704

8703

8702

8701

8700

8699

8698

8697

8696

8695

8694

8693

8692

8691

8690

8689

8688

8687

8686

8685

8684

8683

8682

8681

8680

8679

8678

8677

8676

8675

8674

8673

8672

8671

8670

8669

8668

8667

8666

8665

8664

8663

8662

8661

8660

8659

8658

8657

8656

8655

8654

8653

8652

8651

8650

8649

8648

8647

8646

8645

8644

8643

8642

8641

8640

8639

8638

8637

8636

8635

8634

8633

8632

8631

8630

8629

8628

8627

8626

8625

8624

8623

8622

8621

8620

8619

8618

8617

8616

8615

8614

8613

8612

8611

8610

8609

8608

8607

8606

8605

8604

8603

8602

8601

8600

8599

8598

8597

8596

8595

8594

8593

8592

8591

8590

8589

8588

8587

8586

8585

8584

8583

8582

8581

8580

8579

8578

8577

8576

8575

8574

8573

8572

8571

8570

8569

8568

8567

8566

8565

8564

8563

8562

8561

8560

8559

8558

8557

8556

8555

8554

8553

8552

8551

8550

8549

8548

8547

8546

8545

8544

8543

8542

8541

8540

8539

8538

8537

8536

8535

8534

8533

8532

8531

8530

8529

8528

8527

8526

8525

8524

8523

8522

8521

8520

8519

8518

8517

8516

8515

8514

8513

8512

8511

8510

8509

8508

8507

8506

8505

8504

8503

8502

8501

8500

8499

8498

8497

8496

8495

8494

8493

8492

8491

8490

8489

8488

8487

8486

8485

8484

8483

8482

8481

8480

8479

8478

8477

8476

8475

8474

8473

8472

8471

8470

8469

8468

8467

8466

8465

8464

8463

8462

8461

8460

8459

8458

8457

8456

8455

8454

8453

8452

8451

8450

8449

8448

8447

8446

8445

8444

8443

8442

8441

8440

8439

8438

8437

8436

8435

8434

8433

8432

8431

8430

8429

8428

8427

8426

8425

8424

8423

8422

8421

8420

8419

8418

8417

8416

8415

8414

8413

8412

8411

8410

8409

8408

8407

8406

8405

8404

8403

8402

8401

8400

8399

8398

8397

8396

8395

8394

8393

8392

8391

8390

8389

8388

8387

8386

8385

8384

8383

8382

8381

8380

8379

8378

8377

8376

8375

8374

8373

8372

8371

8370

8369

8368

8367

8366

8365

8364

8363

8362

8361

8360

8359

8358

8357

8356

8355

8354

8353

8352

8351

8350

8349

8348

8347

8346

8345

8344

8343

8342

8341

8340

8339

8338

8337

8336

8335

8334

8333

8332

8331

8330

8329

8328

8327

8326

8325

8324

8323

8322

8321

8320

8319

8318

8317

8316

8315

8314

8313

8312

8311

8310

8309

8308

8307

8306

8305

8304

8303

8302

8301

8300

8299

8298

8297

8296

8295

8294

8293

8292

8291

8290

8289

8288

8287

8286

8285

8284

8283

8282

8281

8280

8279

8278

8277

8276

8275

8274

8273

8272

8271

8270

8269

8268

8267

8266

8265

8264

8263

8262

8261

8260

8259

8258

8257

8256

8255

8254

8253

8252

8251

8250

8249

8248

8247

8246

8245

8244

8243

8242

8241

8240

8239

8238

8237

8236

8235

8234

8233

8232

8231

8230

8229

8228

8227

8226

8225

8224

8223

8222

8221

8220

8219

8218

8217

8216

8215

8214

8213

8212

8211

8210

8209

8208

8207

8206

8205

8204

8203

8202

8201

8200

8199

8198

8197

8196

8195

8194

8193

8192

8191

8190

8189

8188

8187

8186

8185

8184

8183

8182

8181

8180

8179

8178

8177

8176

8175

8174

8173

8172

8171

8170

8169

8168

8167

8166

8165

8164

8163

8162

8161

8160

8159

8158

8157

8156

8155

8154

8153

8152

8151

8150

8149

8148

8147

8146

8145

8144

8143

8142

8141

8140

8139

8138

8137

8136

8135

8134

8133

8132

8131

8130

8129

8128

8127

8126

8125

8124

8123

8122

8121

8120

8119

8118

8117

8116

8115

8114

8113

8112

8111

8110

8109

8108

8107

8106

8105

8104

8103

8102

8101

8100

8099

8098

8097

8096

8095

8094

8093

8092

8091

8090

8089

8088

8087

8086

8085

8084

8083

8082

8081

8080

8079

8078

8077

8076

8075

8074

8073

8072

8071

8070

8069

8068

8067

8066

8065

8064

8063

8062

8061

8060

8059

8058

8057

8056

8055

8054

8053

8052

8051

8050

8049

8048

8047

8046

8045

8044

8043

8042

8041

8040

8039

8038

8037

8036

8035

8034

8033

8032

8031

8030

8029

8028

8027

8026

8025

8024

8023

8022

8021

8020

8019

8018

8017

8016

8015

8014

8013

8012

8011

8010

8009

8008

8007

8006

8005

8004

8003

8002

8001

8000

7999

7998

7997

7996

7995

7994

7993

7992

7991

7990

7989

7988

7987

7986

7985

7984

7983

7982

7981

7980

7979

7978

7977

7976

7975

7974

7973

7972

7971

7970

7969

7968

7967

7966

7965

7964

7963

7962

7961

7960

7959

7958

7957

7956

7955

7954

7953

7952

7951

7950

7949

7948

7947

7946

7945

7944

7943

7942

7941

7940

7939

7938

7937

7936

7935

7934

7933

7932

7931

7930

7929

7928

7927

7926

7925

7924

7923

7922

7921

7920

7919

7918

7917

7916

7915

7914

7913

7912

7911

7910

7909

7908

7907

7906

7905

7904

7903

7902

7901

7900

7899

7898

7897

7896

7895

7894

7893

7892

7891

7890

7889

7888

7887

7886

7885

7884

7883

7882

7881

7880

7879

7878

7877

7876

7875

7874

7873

7872

7871

7870

7869

7868

7867

7866

7865

7864

7863

7862

7861

7860

7859

7858

7857

7856

7855

7854

7853

7852

7851

7850

7849

7848

7847

7846

7845

7844

7843

7842

7841

7840

7839

7838

7837

7836

7835

7834

7833

7832

7831

7830

7829

7828

7827

7826

7825

7824

7823

7822

7821

7820

7819

7818

7817

7816

7815

7814

7813

7812

7811

7810

7809

7808

7807

7806

7805

7804

7803

7802

7801

7800

7799

7798

7797

7796

7795

7794

7793

7792

7791

7790

7789

7788

7787

7786

7785

7784

7783

7782

7781

7780

7779

7778

7777

7776

7775

7774

7773

7772

7771

7770

7769

7768

7767

7766

7765

7764

7763

7762

7761

7760

7759

7758

7757

7756

7755

7754

7753

7752

7751

7750

7749

7748

7747

7746

7745

7744

7743

7742

7741

7740

7739

7738

7737

7736

7735

7734

7733

7732

7731

7730

7729

7728

7727

7726

7725

7724

7723

7722

7721

7720

7719

7718

7717

7716

7715

7714

7713

7712

7711

7710

7709

7708

7707

7706

7705

7704

7703

7702

7701

7700

7699

7698

7697

7696

7695

7694

7693

7692

7691

7690

7689

7688

7687

7686

7685

7684

7683

7682

7681

7680

7679

7678

7677

7676

7675

7674

7673

7672

7671

7670

7669

7668

7667

7666

7665

7664

7663

7662

7661

7660

7659

7658

7657

7656

7655

7654

7653

7652

7651

7650

7649

7648

7647

7646

7645

7644

7643

7642

7641

7640

7639

7638

7637

7636

7635

7634

7633

7632

7631

7630

7629

7628

7627

7626

7625

7624

7623

7622

7621

7620

7619

7618

7617

7616

7615

7614

7613

7612

7611

7610

7609

7608

7607

7606

7605

7604

7603

7602

7601

7600

7599

7598

7597

7596

7595

7594

7593

7592

7591

7590

7589

7588

7587

7586

7585

7584

7583

7582

7581

7580

7579

7578

7577

7576

7575

7574

7573

7572

7571

7570

7569

7568

7567

7566

7565

7564

7563

7562

7561

7560

7559

7558

7557

7556

7555

7554

7553

7552

7551

7550

7549

7548

7547

7546

7545

7544

7543

7542

7541

7540

7539

7538

7537

7536

7535

7534

7533

7532

7531

7530

7529

7528

7527

7526

7525

7524

7523

7522

7521

7520

7519

7518

7517

7516

7515

7514

7513

7512

7511

7510

7509

7508

7507

7506

7505

7504

7503

7502

7501

7500

7499

7498

7497

7496

7495

7494

7493

7492

7491

7490

7489

7488

7487

7486

7485

7484

7483

7482

7481

7480

7479

7478

7477

7476

7475

7474

7473

7472

7471

7470

7469

7468

7467

7466

7465

7464

7463

7462

7461

7460

7459

7458

7457

7456

7455

7454

7453

7452

7451

7450

7449

7448

7447

7446

7445

7444

7443

7442

7441

7440

7439

7438

7437

7436

7435

7434

7433

7432

7431

7430

7429

7428

7427

7426

7425

7424

7423

7422

7421

7420

7419

7418

7417

7416

7415

7414

7413

7412

7411

7410

7409

7408

7407

7406

7405

7404

7403

7402

7401

7400

7399

7398

7397

7396

7395

7394

7393

7392

7391

7390

7389

7388

7387

7386

7385

7384

7383

7382

7381

7380

7379

7378

7377

7376

7375

7374

7373

7372

7371

7370

7369

7368

7367

7366

7365

7364

7363

7362

7361

7360

7359

7358

7357

7356

7355

7354

7353

7352

7351

7350

7349

7348

7347

7346

7345

7344

7343

7342

7341

7340

7339

7338

7337

7336

7335

7334

7333

7332

7331

7330

7329

7328

7327

7326

7325

7324

7323

7322

7321

7320

7319

7318

7317

7316

7315

7314

7313

7312

7311

7310

7309

7308

7307

7306

7305

7304

7303

7302

7301

7300

7299

7298

7297

7296

7295

7294

7293

7292

7291

7290

7289

7288

7287

7286

7285

7284

7283

7282

7281

7280

7279

7278

7277

7276

7275

7274

7273

7272

7271

7270

7269

7268

7267

7266

7265

7264

7263

7262

7261

7260

7259

7258

7257

7256

7255

7254

7253

7252

7251

7250

7249

7248

7247

7246

7245

7244

7243

7242

7241

7240

7239

7238

7237

7236

7235

7234

7233

7232

7231

7230

7229

7228

7227

7226

7225

7224

7223

7222

7221

7220

7219

7218

7217

7216

7215

7214

7213

7212

7211

7210

7209

7208

7207

7206

7205

7204

7203

7202

7201

7200

7199

7198

7197

7196

7195

7194

7193

7192

7191

7190

7189

7188

7187

7186

7185

7184

7183

7182

7181

7180

7179

7178

7177

7176

7175

7174

7173

7172

7171

7170

7169

7168

7167

7166

7165

7164

7163

7162

7161

7160

7159

7158

7157

7156

7155

7154

7153

7152

7151

7150

7149

7148

7147

7146

7145

7144

7143

7142

7141

7140

7139

7138

7137

7136

7135

7134

7133

7132

7131

7130

7129

7128

7127

7126

7125

7124

7123

7122

7121

7120

7119

7118

7117

7116

7115

7114

7113

7112

7111

7110

7109

7108

7107

7106

7105

7104

7103

7102

7101

7100

7099

7098

7097

7096

7095

7094

7093

7092

7091

7090

7089

7088

7087

7086

7085

7084

7083

7082

7081

7080

7079

7078

7077

7076

7075

7074

7073

7072

7071

7070

7069

7068

7067

7066

7065

7064

7063

7062

7061

7060

7059

7058

7057

7056

7055

7054

7053

7052

7051

7050

7049

7048

7047

7046

7045

7044

7043

7042

7041

7040

7039

7038

7037

7036

7035

7034

7033

7032

7031

7030

7029

7028

7027

7026

7025

7024

7023

7022

7021

7020

7019

7018

7017

7016

7015

7014

7013

7012

7011

7010

7009

7008

7007

7006

7005

7004

7003

7002

7001

7000

6999

6998

6997

6996

6995

6994

6993

6992

6991

6990

6989

6988

6987

6986

6985

6984

6983

6982

6981

6980

6979

6978

6977

6976

6975

6974

6973

6972

6971

6970

6969

6968

6967

6966

6965

6964

6963

6962

6961

6960

6959

6958

6957

6956

6955

6954

6953

6952

6951

6950

6949

6948

6947

6946

6945

6944

6943

6942

6941

6940

6939

6938

6937

6936

6935

6934

6933

6932

6931

6930

6929

6928

6927

6926

6925

6924

6923

6922

6921

6920

6919

6918

6917

6916

6915

6914

6913

6912

6911

6910

6909

6908

6907

6906

6905

6904

6903

6902

6901

6900

6899

6898

6897

6896

6895

6894

6893

6892

6891

6890

6889

6888

6887

6886

6885

6884

6883

6882

6881

6880

6879

6878

6877

6876

6875

6874

6873

6872

6871

6870

6869

6868

6867

6866

6865

6864

6863

6862

6861

6860

6859

6858

6857

6856

6855

6854

6853

6852

6851

6850

6849

6848

6847

6846

6845

6844

6843

6842

6841

6840

6839

6838

6837

6836

6835

6834

6833

6832

6831

6830

6829

6828

6827

6826

6825

6824

6823

6822

6821

6820

6819

6818

6817

6816

6815

6814

6813

6812

6811

6810

6809

6808

6807

6806

6805

6804

6803

6802

6801

6800

6799

6798

6797

6796

6795

6794

6793

6792

6791

6790

6789

6788

6787

6786

6785

6784

6783

6782

6781

6780

6779

6778

6777

6776

6775

6774

6773

6772

6771

6770

6769

6768

6767

6766

6765

6764

6763

6762

6761

6760

6759

6758

6757

6756

6755

6754

6753

6752

6751

6750

6749

6748

6747

6746

6745

6744

6743

6742

6741

6740

6739

6738

6737

6736

6735

6734

6733

6732

6731

6730

6729

6728

6727

6726

6725

6724

6723

6722

6721

6720

6719

6718

6717

6716

6715

6714

6713

6712

6711

6710

6709

6708

6707

6706

6705

6704

6703

6702

6701

6700

6699

6698

6697

6696

6695

6694

6693

6692

6691

6690

6689

6688

6687

6686

6685

6684

6683

6682

6681

6680

6679

6678

6677

6676

6675

6674

6673

6672

6671

6670

6669

6668

6667

6666

6665

6664

6663

6662

6661

6660

6659

6658

6657

6656

6655

6654

6653

6652

6651

6650

6649

6648

6647

6646

6645

6644

6643

6642

6641

6640

6639

6638

6637

6636

6635

6634

6633

6632

6631

6630

6629

6628

6627

6626

6625

6624

6623

6622

6621

6620

6619

6618

6617

6616

6615

6614

6613

6612

6611

6610

6609

6608

6607

6606

6605

6604

6603

6602

6601

6600

6599

6598

6597

6596

6595

6594

6593

6592

6591

6590

6589

6588

6587

6586

6585

6584

6583

6582

6581

6580

6579

6578

6577

6576

6575

6574

6573

6572

6571

6570

6569

6568

6567

6566

6565

6564

6563

6562

6561

6560

6559

6558

6557

6556

6555

6554

6553

6552

6551

6550

6549

6548

6547

6546

6545

6544

6543

6542

6541

6540

6539

6538

6537

6536

6535

6534

6533

6532

6531

6530

6529

6528

6527

6526

6525

6524

6523

6522

6521

6520

6519

6518

6517

6516

6515

6514

6513

6512

6511

6510

6509

6508

6507

6506

6505

6504

6503

6502

6501

6500

6499

6498

6497

6496

6495

6494

6493

6492

6491

6490

6489

6488

6487

6486

6485

6484

6483

6482

6481

6480

6479

6478

6477

6476

6475

6474

6473

6472

6471

6470

6469

6468

6467

6466

6465

6464

6463

6462

6461

6460

6459

6458

6457

6456

6455

6454

6453

6452

6451

6450

6449

6448

6447

6446

6445

6444

6443

6442

6441

6440

6439

6438

6437

6436

6435

6434

6433

6432

6431

6430

6429

6428

6427

6426

6425

6424

6423

6422

6421

6420

6419

6418

6417

6416

6415

6414

6413

6412

6411

6410

6409

6408

6407

6406

6405

6404

6403

6402

6401

6400

6399

6398

6397

6396

6395

6394

6393

6392

6391

6390

6389

6388

6387

6386

6385

6384

6383

6382

6381

6380

6379

6378

6377

6376

6375

6374

6373

6372

6371

6370

6369

6368

6367

6366

6365

6364

6363

6362

6361

6360

6359

6358

6357

6356

6355

6354

6353

6352

6351

6350

6349

6348

6347

6346

6345

6344

6343

6342

6341

6340

6339

6338

6337

6336

6335

6334

6333

6332

6331

6330

6329

6328

6327

6326

6325

6324

6323

6322

6321

6320

6319

6318

6317

6316

6315

6314

6313

6312

6311

6310

6309

6308

6307

6306

6305

6304

6303

6302

6301

6300

6299

6298

6297

6296

6295

6294

6293

6292

6291

6290

6289

6288

6287

6286

6285

6284

6283

6282

6281

6280

6279

6278

6277

6276

6275

6274

6273

6272

6271

6270

6269

6268

6267

6266

6265

6264

6263

6262

6261

6260

6259

6258

6257

6256

6255

6254

6253

6252

6251

6250

6249

6248

6247

6246

6245

6244

6243

6242

6241

6240

6239

6238

6237

6236

6235

6234

6233

6232

6231

6230

6229

6228

6227

6226

6225

6224

6223

6222

6221

6220

6219

6218

6217

6216

6215

6214

6213

6212

6211

6210

6209

6208

6207

6206

6205

6204

6203

6202

6201

6200

6199

6198

6197

6196

6195

6194

6193

6192

6191

6190

6189

6188

6187

6186

6185

6184

6183

6182

6181

6180

6179

6178

6177

6176

6175

6174

6173

6172

6171

6170

6169

6168

6167

6166

6165

6164

6163

6162

6161

6160

6159

6158

6157

6156

6155

6154

6153

6152

6151

6150

6149

6148

6147

6146

6145

6144

6143

6142

6141

6140

6139

6138

6137

6136

6135

6134

6133

6132

6131

6130

6129

6128

6127

6126

6125

6124

6123

6122

6121

6120

6119

6118

6117

6116

6115

6114

6113

6112

6111

6110

6109

6108

6107

6106

6105

6104

6103

6102

6101

6100

6099

6098

6097

6096

6095

6094

6093

6092

6091

6090

6089

6088

6087

6086

6085

6084

6083

6082

6081

6080

6079

6078

6077

6076

6075

6074

6073

6072

6071

6070

6069

6068

6067

6066

6065

6064

6063

6062

6061

6060

6059

6058

6057

6056

6055

6054

6053

6052

6051

6050

6049

6048

6047

6046

6045

6044

6043

6042

6041

6040

6039

6038

6037

6036

6035

6034

6033

6032

6031

6030

6029

6028

6027

6026

6025

6024

6023

6022

6021

6020

6019

6018

6017

6016

6015

6014

6013

6012

6011

6010

6009

6008

6007

6006

6005

6004

6003

6002

6001

6000

5999

5998

5997

5996

5995

5994

5993

5992

5991

5990

5989

5988

5987

5986

5985

5984

5983

5982

5981

5980

5979

5978

5977

5976

5975

5974

5973

5972

5971

5970

5969

5968

5967

5966

5965

5964

5963

5962

5961

5960

5959

5958

5957

5956

5955

5954

5953

5952

5951

5950

5949

5948

5947

5946

5945

5944

5943

5942

5941

5940

5939

5938

5937

5936

5935

5934

5933

5932

5931

5930

5929

5928

5927

5926

5925

5924

5923

5922

5921

5920

5919

5918

5917

5916

5915

5914

5913

5912

5911

5910

5909

5908

5907

5906

5905

5904

5903

5902

5901

5900

5899

5898

5897

5896

5895

5894

5893

5892

5891

5890

5889

5888

5887

5886

5885

5884

5883

5882

5881

5880

5879

5878

5877

5876

5875

5874

5873

5872

5871

5870

5869

5868

5867

5866

5865

5864

5863

5862

5861

5860

5859

5858

5857

5856

5855

5854

5853

5852

5851

5850

5849

5848

5847

5846

5845

5844

5843

5842

5841

5840

5839

5838

5837

5836

5835

5834

5833

5832

5831

5830

5829

5828

5827

5826

5825

5824

5823

5822

5821

5820

5819

5818

5817

5816

5815

5814

5813

5812

5811

5810

5809

5808

5807

5806

5805

5804

5803

5802

5801

5800

5799

5798

5797

5796

5795

5794

5793

5792

5791

5790

5789

5788

5787

5786

5785

5784

5783

5782

5781

5780

5779

5778

5777

5776

5775

5774

5773

5772

5771

5770

5769

5768

5767

5766

5765

5764

5763

5762

5761

5760

5759

5758

5757

5756

5755

5754

5753

5752

5751

5750

5749

5748

5747

5746

5745

5744

5743

5742

5741

5740

5739

5738

5737

5736

5735

5734

5733

5732

5731

5730

5729

5728

5727

5726

5725

5724

5723

5722

5721

5720

5719

5718

5717

5716

5715

5714

5713

5712

5711

5710

5709

5708

5707

5706

5705

5704

5703

5702

5701

5700

5699

5698

5697

5696

5695

5694

5693

5692

5691

5690

5689

5688

5687

5686

5685

5684

5683

5682

5681

5680

5679

5678

5677

5676

5675

5674

5673

5672

5671

5670

5669

5668

5667

5666

5665

5664

5663

5662

5661

5660

5659

5658

5657

5656

5655

5654

5653

5652

5651

5650

5649

5648

5647

5646

5645

5644

5643

5642

5641

5640

5639

5638

5637

5636

5635

5634

5633

5632

5631

5630

5629

5628

5627

5626

5625

5624

5623

5622

5621

5620

5619

5618

5617

5616

5615

5614

5613

5612

5611

5610

5609

5608

5607

5606

5605

5604

5603

5602

5601

5600

5599

5598

5597

5596

5595

5594

5593

5592

5591

5590

5589

5588

5587

5586

5585

5584

5583

5582

5581

5580

5579

5578

5577

5576

5575

5574

5573

5572

5571

5570

5569

5568

5567

5566

5565

5564

5563

5562

5561

5560

5559

5558

5557

5556

5555

5554

5553

5552

5551

5550

5549

5548

5547

5546

5545

5544

5543

5542

5541

5540

5539

5538

5537

5536

5535

5534

5533

5532

5531

5530

5529

5528

5527

5526

5525

5524

5523

5522

5521

5520

5519

5518

5517

5516

5515

5514

5513

5512

5511

5510

5509

5508

5507

5506

5505

5504

5503

5502

5501

5500

5499

5498

5497

5496

5495

5494

5493

5492

5491

5490

5489

5488

5487

5486

5485

5484

5483

5482

5481

5480

5479

5478

5477

5476

5475

5474

5473

5472

5471

5470

5469

5468

5467

5466

5465

5464

5463

5462

5461

5460

5459

5458

5457

5456

5455

5454

5453

5452

5451

5450

5449

5448

5447

5446

5445

5444

5443

5442

5441

5440

5439

5438

5437

5436

5435

5434

5433

5432

5431

5430

5429

5428

5427

5426

5425

5424

5423

5422

5421

5420

5419

5418

5417

5416

5415

5414

5413

5412

5411

5410

5409

5408

5407

5406

5405

5404

5403

5402

5401

5400

5399

5398

5397

5396

5395

5394

5393

5392

5391

5390

5389

5388

5387

5386

5385

5384

5383

5382

5381

5380

5379

5378

5377

5376

5375

5374

5373

5372

5371

5370

5369

5368

5367

5366

5365

5364

5363

5362

5361

5360

5359

5358

5357

5356

5355

5354

5353

5352

5351

5350

5349

5348

5347

5346

5345

5344

5343

5342

5341

5340

5339

5338

5337

5336

5335

5334

5333

5332

5331

5330

5329

5328

5327

5326

5325

5324

5323

5322

5321

5320

5319

5318

5317

5316

5315

5314

5313

5312

5311

5310

5309

5308

5307

5306

5305

5304

5303

5302

5301

5300

5299

5298

5297

5296

5295

5294

5293

5292

5291

5290

5289

5288

5287

5286

5285

5284

5283

5282

5281

5280

5279

5278

5277

5276

5275

5274

5273

5272

5271

5270

5269

5268

5267

5266

5265

5264

5263

5262

5261

5260

5259

5258

5257

5256

5255

5254

5253

5252

5251

5250

5249

5248

5247

5246

5245

5244

5243

5242

5241

5240

5239

5238

5237

5236

5235

5234

5233

5232

5231

5230

5229

5228

5227

5226

5225

5224

5223

5222

5221

5220

5219

5218

5217

5216

5215

5214

5213

5212

5211

5210

5209

5208

5207

5206

5205

5204

5203

5202

5201

5200

5199

5198

5197

5196

5195

5194

5193

5192

5191

5190

5189

5188

5187

5186

5185

5184

5183

5182

5181

5180

5179

5178

5177

5176

5175

5174

5173

5172

5171

5170

5169

5168

5167

5166

5165

5164

5163

5162

5161

5160

5159

5158

5157

5156

5155

5154

5153

5152

5151

5150

5149

5148

5147

5146

5145

5144

5143

5142

5141

5140

5139

5138

5137

5136

5135

5134

5133

5132

5131

5130

5129

5128

5127

5126

5125

5124

5123

5122

5121

5120

5119

5118

5117

5116

5115

5114

5113

5112

5111

5110

5109

5108

5107

5106

5105

5104

5103

5102

5101

5100

5099

5098

5097

5096

5095

5094

5093

5092

5091

5090

5089

5088

5087

5086

5085

5084

5083

5082

5081

5080

5079

5078

5077

5076

5075

5074

5073

5072

5071

5070

5069

5068

5067

5066

5065

5064

5063

5062

5061

5060

5059

5058

5057

5056

5055

5054

5053

5052

5051

5050

5049

5048

5047

5046

5045

5044

5043

5042

5041

5040

5039

5038

5037

5036

5035

5034

5033

5032

5031

5030

5029

5028

5027

5026

5025

5024

5023

5022

5021

5020

5019

5018

5017

5016

5015

5014

5013

5012

5011

5010

5009

5008

5007

5006

5005

5004

5003

5002

5001

5000

4999

4998

4997

4996

4995

4994

4993

4992

4991

4990

4989

4988

4987

4986

4985

4984

4983

4982

4981

4980

4979

4978

4977

4976

4975

4974

4973

4972

4971

4970

4969

4968

4967

4966

4965

4964

4963

4962

4961

4960

4959

4958

4957

4956

4955

4954

4953

4952

4951

4950

4949

4948

4947

4946

4945

4944

4943

4942

4941

4940

4939

4938

4937

4936

4935

4934

4933

4932

4931

4930

4929

4928

4927

4926

4925

4924

4923

4922

4921

4920

4919

4918

4917

4916

4915

4914

4913

4912

4911

4910

4909

4908

4907

4906

4905

4904

4903

4902

4901

4900

4899

4898

4897

4896

4895

4894

4893

4892

4891

4890

4889

4888

4887

4886

4885

4884

4883

4882

4881

4880

4879

4878

4877

4876

4875

4874

4873

4872

4871

4870

4869

4868

4867

4866

4865

4864

4863

4862

4861

4860

4859

4858

4857

4856

4855

4854

4853

4852

4851

4850

4849

4848

4847

4846

4845

4844

4843

4842

4841

4840

4839

4838

4837

4836

4835

4834

4833

4832

4831

4830

4829

4828

4827

4826

4825

4824

4823

4822

4821

4820

4819

4818

4817

4816

4815

4814

4813

4812

4811

4810

4809

4808

4807

4806

4805

4804

4803

4802

4801

4800

4799

4798

4797

4796

4795

4794

4793

4792

4791

4790

4789

4788

4787

4786

4785

4784

4783

4782

4781

4780

4779

4778

4777

4776

4775

4774

4773

4772

4771

4770

4769

4768

4767

4766

4765

4764

4763

4762

4761

4760

4759

4758

4757

4756

4755

4754

4753

4752

4751

4750

4749

4748

4747

4746

4745

4744

4743

4742

4741

4740

4739

4738

4737

4736

4735

4734

4733

4732

4731

4730

4729

4728

4727

4726

4725

4724

4723

4722

4721

4720

4719

4718

4717

4716

4715

4714

4713

4712

4711

4710

4709

4708

4707

4706

4705

4704

4703

4702

4701

4700

4699

4698

4697

4696

4695

4694

4693

4692

4691

4690

4689

4688

4687

4686

4685

4684

4683

4682

4681

4680

4679

4678

4677

4676

4675

4674

4673

4672

4671

4670

4669

4668

4667

4666

4665

4664

4663

4662

4661

4660

4659

4658

4657

4656

4655

4654

4653

4652

4651

4650

4649

4648

4647

4646

4645

4644

4643

4642

4641

4640

4639

4638

4637

4636

4635

4634

4633

4632

4631

4630

4629

4628

4627

4626

4625

4624

4623

4622

4621

4620

4619

4618

4617

4616

4615

4614

4613

4612

4611

4610

4609

4608

4607

4606

4605

4604

4603

4602

4601

4600

4599

4598

4597

4596

4595

4594

4593

4592

4591

4590

4589

4588

4587

4586

4585

4584

4583

4582

4581

4580

4579

4578

4577

4576

4575

4574

4573

4572

4571

4570

4569

4568

4567

4566

4565

4564

4563

4562

4561

4560

4559

4558

4557

4556

4555

4554

4553

4552

4551

4550

4549

4548

4547

4546

4545

4544

4543

4542

4541

4540

4539

4538

4537

4536

4535

4534

4533

4532

4531

4530

4529

4528

4527

4526

4525

4524

4523

4522

4521

4520

4519

4518

4517

4516

4515

4514

4513

4512

4511

4510

4509

4508

4507

4506

4505

4504

4503

4502

4501

4500

4499

4498

4497

4496

4495

4494

4493

4492

4491

4490

4489

4488

4487

4486

4485

4484

4483

4482

4481

4480

4479

4478

4477

4476

4475

4474

4473

4472

4471

4470

4469

4468

4467

4466

4465

4464

4463

4462

4461

4460

4459

4458

4457

4456

4455

4454

4453

4452

4451

4450

4449

4448

4447

4446

4445

4444

4443

4442

4441

4440

4439

4438

4437

4436

4435

4434

4433

4432

4431

4430

4429

4428

4427

4426

4425

4424

4423

4422

4421

4420

4419

4418

4417

4416

4415

4414

4413

4412

4411

4410

4409

4408

4407

4406

4405

4404

4403

4402

4401

4400

4399

4398

4397

4396

4395

4394

4393

4392

4391

4390

4389

4388

4387

4386

4385

4384

4383

4382

4381

4380

4379

4378

4377

4376

4375

4374

4373

4372

4371

4370

4369

4368

4367

4366

4365

4364

4363

4362

4361

4360

4359

4358

4357

4356

4355

4354

4353

4352

4351

4350

4349

4348

4347

4346

4345

4344

4343

4342

4341

4340

4339

4338

4337

4336

4335

4334

4333

4332

4331

4330

4329

4328

4327

4326

4325

4324

4323

4322

4321

4320

4319

4318

4317

4316

4315

4314

4313

4312

4311

4310

4309

4308

4307

4306

4305

4304

4303

4302

4301

4300

4299

4298

4297

4296

4295

4294

4293

4292

4291

4290

4289

4288

4287

4286

4285

4284

4283

4282

4281

4280

4279

4278

4277

4276

4275

4274

4273

4272

4271

4270

4269

4268

4267

4266

4265

4264

4263

4262

4261

4260

4259

4258

4257

4256

4255

4254

4253

4252

4251

4250

4249

4248

4247

4246

4245

4244

4243

4242

4241

4240

4239

4238

4237

4236

4235

4234

4233

4232

4231

4230

4229

4228

4227

4226

4225

4224

4223

4222

4221

4220

4219

4218

4217

4216

4215

4214

4213

4212

4211

4210

4209

4208

4207

4206

4205

4204

4203

4202

4201

4200

4199

4198

4197

4196

4195

4194

4193

4192

4191

4190

4189

4188

4187

4186

4185

4184

4183

4182

4181

4180

4179

4178

4177

4176

4175

4174

4173

4172

4171

4170

4169

4168

4167

4166

4165

4164

4163

4162

4161

4160

4159

4158

4157

4156

4155

4154

4153

4152

4151

4150

4149

4148

4147

4146

4145

4144

4143

4142

4141

4140

4139

4138

4137

4136

4135

4134

4133

4132

4131

4130

4129

4128

4127

4126

4125

4124

4123

4122

4121

4120

4119

4118

4117

4116

4115

4114

4113

4112

4111

4110

4109

4108

4107

4106

4105

4104

4103

4102

4101

4100

4099

4098

4097

4096

4095

4094

4093

4092

4091

4090

4089

4088

4087

4086

4085

4084

4083

4082

4081

4080

4079

4078

4077

4076

4075

4074

4073

4072

4071

4070

4069

4068

4067

4066

4065

4064

4063

4062

4061

4060

4059

4058

4057

4056

4055

4054

4053

4052

4051

4050

4049

4048

4047

4046

4045

4044

4043

4042

4041

4040

4039

4038

4037

4036

4035

4034

4033

4032

4031

4030

4029

4028

4027

4026

4025

4024

4023

4022

4021

4020

4019

4018

4017

4016

4015

4014

4013

4012

4011

4010

4009

4008

4007

4006

4005

4004

4003

4002

4001

4000

3999

3998

3997

3996

3995

3994

3993

3992

3991

3990

3989

3988

3987

3986

3985

3984

3983

3982

3981

3980

3979

3978

3977

3976

3975

3974

3973

3972

3971

3970

3969

3968

3967

3966

3965

3964

3963

3962

3961

3960

3959

3958

3957

3956

3955

3954

3953

3952

3951

3950

3949

3948

3947

3946

3945

3944

3943

3942

3941

3940

3939

3938

3937

3936

3935

3934

3933

3932

3931

3930

3929

3928

3927

3926

3925

3924

3923

3922

3921

3920

3919

3918

3917

3916

3915

3914

3913

3912

3911

3910

3909

3908

3907

3906

3905

3904

3903

3902

3901

3900

3899

3898

3897

3896

3895

3894

3893

3892

3891

3890

3889

3888

3887

3886

3885

3884

3883

3882

3881

3880

3879

3878

3877

3876

3875

3874

3873

3872

3871

3870

3869

3868

3867

3866

3865

3864

3863

3862

3861

3860

3859

3858

3857

3856

3855

3854

3853

3852

3851

3850

3849

3848

3847

3846

3845

3844

3843

3842

3841

3840

3839

3838

3837

3836

3835

3834

3833

3832

3831

3830

3829

3828

3827

3826

3825

3824

3823

3822

3821

3820

3819

3818

3817

3816

3815

3814

3813

3812

3811

3810

3809

3808

3807

3806

3805

3804

3803

3802

3801

3800

3799

3798

3797

3796

3795

3794

3793

3792

3791

3790

3789

3788

3787

3786

3785

3784

3783

3782

3781

3780

3779

3778

3777

3776

3775

3774

3773

3772

3771

3770

3769

3768

3767

3766

3765

3764

3763

3762

3761

3760

3759

3758

3757

3756

3755

3754

3753

3752

3751

3750

3749

3748

3747

3746

3745

3744

3743

3742

3741

3740

3739

3738

3737

3736

3735

3734

3733

3732

3731

3730

3729

3728

3727

3726

3725

3724

3723

3722

3721

3720

3719

3718

3717

3716

3715

3714

3713

3712

3711

3710

3709

3708

3707

3706

3705

3704

3703

3702

3701

3700

3699

3698

3697

3696

3695

3694

3693

3692

3691

3690

3689

3688

3687

3686

3685

3684

3683

3682

3681

3680

3679

3678

3677

3676

3675

3674

3673

3672

3671

3670

3669

3668

3667

3666

3665

3664

3663

3662

3661

3660

3659

3658

3657

3656

3655

3654

3653

3652

3651

3650

3649

3648

3647

3646

3645

3644

3643

3642

3641

3640

3639

3638

3637

3636

3635

3634

3633

3632

3631

3630

3629

3628

3627

3626

3625

3624

3623

3622

3621

3620

3619

3618

3617

3616

3615

3614

3613

3612

3611

3610

3609

3608

3607

3606

3605

3604

3603

3602

3601

3600

3599

3598

3597

3596

3595

3594

3593

3592

3591

3590

3589

3588

3587

3586

3585

3584

3583

3582

3581

3580

3579

3578

3577

3576

3575

3574

3573

3572

3571

3570

3569

3568

3567

3566

3565

3564

3563

3562

3561

3560

3559

3558

3557

3556

3555

3554

3553

3552

3551

3550

3549

3548

3547

3546

3545

3544

3543

3542

3541

3540

3539

3538

3537

3536

3535

3534

3533

3532

3531

3530

3529

3528

3527

3526

3525

3524

3523

3522

3521

3520

3519

3518

3517

3516

3515

3514

3513

3512

3511

3510

3509

3508

3507

3506

3505

3504

3503

3502

3501

3500

3499

3498

3497

3496

3495

3494

3493

3492

3491

3490

3489

3488

3487

3486

3485

3484

3483

3482

3481

3480

3479

3478

3477

3476

3475

3474

3473

3472

3471

3470

3469

3468

3467

3466

3465

3464

3463

3462

3461

3460

3459

3458

3457

3456

3455

3454

3453

3452

3451

3450

3449

3448

3447

3446

3445

3444

3443

3442

3441

3440

3439

3438

3437

3436

3435

3434

3433

3432

3431

3430

3429

3428

3427

3426

3425

3424

3423

3422

3421

3420

3419

3418

3417

3416

3415

3414

3413

3412

3411

3410

3409

3408

3407

3406

3405

3404

3403

3402

3401

3400

3399

3398

3397

3396

3395

3394

3393

3392

3391

3390

3389

3388

3387

3386

3385

3384

3383

3382

3381

3380

3379

3378

3377

3376

3375

3374

3373

3372

3371

3370

3369

3368

3367

3366

3365

3364

3363

3362

3361

3360

3359

3358

3357

3356

3355

3354

3353

3352

3351

3350

3349

3348

3347

3346

3345

3344

3343

3342

3341

3340

3339

3338

3337

3336

3335

3334

3333

3332

3331

3330

3329

3328

3327

3326

3325

3324

3323

3322

3321

3320

3319

3318

3317

3316

3315

3314

3313

3312

3311

3310

3309

3308

3307

3306

3305

3304

3303

3302

3301

3300

3299

3298

3297

3296

3295

3294

3293

3292

3291

3290

3289

3288

3287

3286

3285

3284

3283

3282

3281

3280

3279

3278

3277

3276

3275

3274

3273

3272

3271

3270

3269

3268

3267

3266

3265

3264

3263

3262

3261

3260

3259

3258

3257

3256

3255

3254

3253

3252

3251

3250

3249

3248

3247

3246

3245

3244

3243

3242

3241

3240

3239

3238

3237

3236

3235

3234

3233

3232

3231

3230

3229

3228

3227

3226

3225

3224

3223

3222

3221

3220

3219

3218

3217

3216

3215

3214

3213

3212

3211

3210

3209

3208

3207

3206

3205

3204

3203

3202

3201

3200

3199

3198

3197

3196

3195

3194

3193

3192

3191

3190

3189

3188

3187

3186

3185

3184

3183

3182

3181

3180

3179

3178

3177

3176

3175

3174

3173

3172

3171

3170

3169

3168

3167

3166

3165

3164

3163

3162

3161

3160

3159

3158

3157

3156

3155

3154

3153

3152

3151

3150

3149

3148

3147

3146

3145

3144

3143

3142

3141

3140

3139

3138

3137

3136

3135

3134

3133

3132

3131

3130

3129

3128

3127

3126

3125

3124

3123

3122

3121

3120

3119

3118

3117

3116

3115

3114

3113

3112

3111

3110

3109

3108

3107

3106

3105

3104

3103

3102

3101

3100

3099

3098

3097

3096

3095

3094

3093

3092

3091

3090

3089

3088

3087

3086

3085

3084

3083

3082

3081

3080

3079

3078

3077

3076

3075

3074

3073

3072

3071

3070

3069

3068

3067

3066

3065

3064

3063

3062

3061

3060

3059

3058

3057

3056

3055

3054

3053

3052

3051

3050

3049

3048

3047

3046

3045

3044

3043

3042

3041

3040

3039

3038

3037

3036

3035

3034

3033

3032

3031

3030

3029

3028

3027

3026

3025

3024

3023

3022

3021

3020

3019

3018

3017

3016

3015

3014

3013

3012

3011

3010

3009

3008

3007

3006

3005

3004

3003

3002

3001

3000

2999

2998

2997

2996

2995

2994

2993

2992

2991

2990

2989

2988

2987

2986

2985

2984

2983

2982

2981

2980

2979

2978

2977

2976

2975

2974

2973

2972

2971

2970

2969

2968

2967

2966

2965

2964

2963

2962

2961

2960

2959

2958

2957

2956

2955

2954

2953

2952

2951

2950

2949

2948

2947

2946

2945

2944

2943

2942

2941

2940

2939

2938

2937

2936

2935

2934

2933

2932

2931

2930

2929

2928

2927

2926

2925

2924

2923

2922

2921

2920

2919

2918

2917

2916

2915

2914

2913

2912

2911

2910

2909

2908

2907

2906

2905

2904

2903

2902

2901

2900

2899

2898

2897

2896

2895

2894

2893

2892

2891

2890

2889

2888

2887

2886

2885

2884

2883

2882

2881

2880

2879

2878

2877

2876

2875

2874

2873

2872

2871

2870

2869

2868

2867

2866

2865

2864

2863

2862

2861

2860

2859

2858

2857

2856

2855

2854

2853

2852

2851

2850

2849

2848

2847

2846

2845

2844

2843

2842

2841

2840

2839

2838

2837

2836

2835

2834

2833

2832

2831

2830

2829

2828

2827

2826

2825

2824

2823

2822

2821

2820

2819

2818

2817

2816

2815

2814

2813

2812

2811

2810

2809

2808

2807

2806

2805

2804

2803

2802

2801

2800

2799

2798

2797

2796

2795

2794

2793

2792

2791

2790

2789

2788

2787

2786

2785

2784

2783

2782

2781

2780

2779

2778

2777

2776

2775

2774

2773

2772

2771

2770

2769

2768

2767

2766

2765

2764

2763

2762

2761

2760

2759

2758

2757

2756

2755

2754

2753

2752

2751

2750

2749

2748

2747

2746

2745

2744

2743

2742

2741

2740

2739

2738

2737

2736

2735

2734

2733

2732

2731

2730

2729

2728

2727

2726

2725

2724

2723

2722

2721

2720

2719

2718

2717

2716

2715

2714

2713

2712

2711

2710

2709

2708

2707

2706

2705

2704

2703

2702

2701

2700

2699

2698

2697

2696

2695

2694

2693

2692

2691

2690

2689

2688

2687

2686

2685

2684

2683

2682

2681

2680

2679

2678

2677

2676

2675

2674

2673

2672

2671

2670

2669

2668

2667

2666

2665

2664

2663

2662

2661

2660

2659

2658

2657

2656

2655

2654

2653

2652

2651

2650

2649

2648

2647

2646

2645

2644

2643

2642

2641

2640

2639

2638

2637

2636

2635

2634

2633

2632

2631

2630

2629

2628

2627

2626

2625

2624

2623

2622

2621

2620

2619

2618

2617

2616

2615

2614

2613

2612

2611

2610

2609

2608

2607

2606

2605

2604

2603

2602

2601

2600

2599

2598

2597

2596

2595

2594

2593

2592

2591

2590

2589

2588

2587

2586

2585

2584

2583

2582

2581

2580

2579

2578

2577

2576

2575

2574

2573

2572

2571

2570

2569

2568

2567

2566

2565

2564

2563

2562

2561

2560

2559

2558

2557

2556

2555

2554

2553

2552

2551

2550

2549

2548

2547

2546

2545

2544

2543

2542

2541

2540

2539

2538

2537

2536

2535

2534

2533

2532

2531

2530

2529

2528

2527

2526

2525

2524

2523

2522

2521

2520

2519

2518

2517

2516

2515

2514

2513

2512

2511

2510

2509

2508

2507

2506

2505

2504

2503

2502

2501

2500

2499

2498

2497

2496

2495

2494

2493

2492

2491

2490

2489

2488

2487

2486

2485

2484

2483

2482

2481

2480

2479

2478

2477

2476

2475

2474

2473

2472

2471

2470

2469

2468

2467

2466

2465

2464

2463

2462

2461

2460

2459

2458

2457

2456

2455

2454

2453

2452

2451

2450

2449

2448

2447

2446

2445

2444

2443

2442

2441

2440

2439

2438

2437

2436

2435

2434

2433

2432

2431

2430

2429

2428

2427

2426

2425

2424

2423

2422

2421

2420

2419

2418

2417

2416

2415

2414

2413

2412

2411

2410

2409

2408

2407

2406

2405

2404

2403

2402

2401

2400

2399

2398

2397

2396

2395

2394

2393

2392

2391

2390

2389

2388

2387

2386

2385

2384

2383

2382

2381

2380

2379

2378

2377

2376

2375

2374

2373

2372

2371

2370

2369

2368

2367

2366

2365

2364

2363

2362

2361

2360

2359

2358

2357

2356

2355

2354

2353

2352

2351

2350

2349

2348

2347

2346

2345

2344

2343

2342

2341

2340

2339

2338

2337

2336

2335

2334

2333

2332

2331

2330

2329

2328

2327

2326

2325

2324

2323

2322

2321

2320

2319

2318

2317

2316

2315

2314

2313

2312

2311

2310

2309

2308

2307

2306

2305

2304

2303

2302

2301

2300

2299

2298

2297

2296

2295

2294

2293

2292

2291

2290

2289

2288

2287

2286

2285

2284

2283

2282

2281

2280

2279

2278

2277

2276

2275

2274

2273

2272

2271

2270

2269

2268

2267

2266

2265

2264

2263

2262

2261

2260

2259

2258

2257

2256

2255

2254

2253

2252

2251

2250

2249

2248

2247

2246

2245

2244

2243

2242

2241

2240

2239

2238

2237

2236

2235

2234

2233

2232

2231

2230

2229

2228

2227

2226

2225

2224

2223

2222

2221

2220

2219

2218

2217

2216

2215

2214

2213

2212

2211

2210

2209

2208

2207

2206

2205

2204

2203

2202

2201

2200

2199

2198

2197

2196

2195

2194

2193

2192

2191

2190

2189

2188

2187

2186

2185

2184

2183

2182

2181

2180

2179

2178

2177

2176

2175

2174

2173

2172

2171

2170

2169

2168

2167

2166

2165

2164

2163

2162

2161

2160

2159

2158

2157

2156

2155

2154

2153

2152

2151

2150

2149

2148

2147

2146

2145

2144

2143

2142

2141

2140

2139

2138

2137

2136

2135

2134

2133

2132

2131

2130

2129

2128

2127

2126

2125

2124

2123

2122

2121

2120

2119

2118

2117

2116

2115

2114

2113

2112

2111

2110

2109

2108

2107

2106

2105

2104

2103

2102

2101

2100

2099

2098

2097

2096

2095

2094

2093

2092

2091

2090

2089

2088

2087

2086

2085

2084

2083

2082

2081

2080

2079

2078

2077

2076

2075

2074

2073

2072

2071

2070

2069

2068

2067

2066

2065

2064

2063

2062

2061

2060

2059

2058

2057

2056

2055

2054

2053

2052

2051

2050

2049

2048

2047

2046

2045

2044

2043

2042

2041

2040

2039

2038

2037

2036

2035

2034

2033

2032

2031

2030

2029

2028

2027

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

1979

1978

1977

1976

1975

1974

1973

1972

1971

1970

1969

1968

1967

1966

1965

1964

1963

1962

1961

1960

1959

1958

1957

1956

1955

1954

1953

1952

1951

1950

1949

1948

1947

1946

1945

1944

1943

1942

1941

1940

1939

1938

1937

1936

1935

1934

1933

1932

1931

1930

1929

1928

1927

1926

1925

1924

1923

1922

1921

1920

1919

1918

1917

1916

1915

1914

1913

1912

1911

1910

1909

1908

1907

1906

1905

1904

1903

1902

1901

1900

1899

1898

1897

1896

1895

1894

1893

1892

1891

1890

1889

1888

1887

1886

1885

1884

1883

1882

1881

1880

1879

1878

1877

1876

1875

1874

1873

1872

1871

1870

1869

1868

1867

1866

1865

1864

1863

1862

1861

1860

1859

1858

1857

1856

1855

1854

1853

1852

1851

1850

1849

1848

1847

1846

1845

1844

1843

1842

1841

1840

1839

1838

1837

1836

1835

1834

1833

1832

1831

1830

1829

1828

1827

1826

1825

1824

1823

1822

1821

1820

1819

1818

1817

1816

1815

1814

1813

1812

1811

1810

1809

1808

1807

1806

1805

1804

1803

1802

1801

1800

1799

1798

1797

1796

1795

1794

1793

1792

1791

1790

1789

1788

1787

1786

1785

1784

1783

1782

1781

1780

1779

1778

1777

1776

1775

1774

1773

1772

1771

1770

1769

1768

1767

1766

1765

1764

1763

1762

1761

1760

1759

1758

1757

1756

1755

1754

1753

1752

1751

1750

1749

1748

1747

1746

1745

1744

1743

1742

1741

1740

1739

1738

1737

1736

1735

1734

1733

1732

1731

1730

1729

1728

1727

1726

1725

1724

1723

1722

1721

1720

1719

1718

1717

1716

1715

1714

1713

1712

1711

1710

1709

1708

1707

1706

1705

1704

1703

1702

1701

1700

1699

1698

1697

1696

1695

1694

1693

1692

1691

1690

1689

1688

1687

1686

1685

1684

1683

1682

1681

1680

1679

1678

1677

1676

1675

1674

1673

1672

1671

1670

1669

1668

1667

1666

1665

1664

1663

1662

1661

1660

1659

1658

1657

1656

1655

1654

1653

1652

1651

1650

1649

1648

1647

1646

1645

1644

1643

1642

1641

1640

1639

1638

1637

1636

1635

1634

1633

1632

1631

1630

1629

1628

1627

1626

1625

1624

1623

1622

1621

1620

1619

1618

1617

1616

1615

1614

1613

1612

1611

1610

1609

1608

1607

1606

1605

1604

1603

1602

1601

1600

1599

1598

1597

1596

1595

1594

1593

1592

1591

1590

1589

1588

1587

1586

1585

1584

1583

1582

1581

1580

1579

1578

1577

1576

1575

1574

1573

1572

1571

1570

1569

1568

1567

1566

1565

1564

1563

1562

1561

1560

1559

1558

1557

1556

1555

1554

1553

1552

1551

1550

1549

1548

1547

1546

1545

1544

1543

1542

1541

1540

1539

1538

1537

1536

1535

1534

1533

1532

1531

1530

1529

1528

1527

1526

1525

1524

1523

1522

1521

1520

1519

1518

1517

1516

1515

1514

1513

1512

1511

1510

1509

1508

1507

1506

1505

1504

1503

1502

1501

1500

1499

1498

1497

1496

1495

1494

1493

1492

1491

1490

1489

1488

1487

1486

1485

1484

1483

1482

1481

1480

1479

1478

1477

1476

1475

1474

1473

1472

1471

1470

1469

1468

1467

1466

1465

1464

1463

1462

1461

1460

1459

1458

1457

1456

1455

1454

1453

1452

1451

1450

1449

1448

1447

1446

1445

1444

1443

1442

1441

1440

1439

1438

1437

1436

1435

1434

1433

1432

1431

1430

1429

1428

1427

1426

1425

1424

1423

1422

1421

1420

1419

1418

1417

1416

1415

1414

1413

1412

1411

1410

1409

1408

1407

1406

1405

1404

1403

1402

1401

1400

1399

1398

1397

1396

1395

1394

1393

1392

1391

1390

1389

1388

1387

1386

1385

1384

1383

1382

1381

1380

1379

1378

1377

1376

1375

1374

1373

1372

1371

1370

1369

1368

1367

1366

1365

1364

1363

1362

1361

1360

1359

1358

1357

1356

1355

1354

1353

1352

1351

1350

1349

1348

1347

1346

1345

1344

1343

1342

1341

1340

1339

1338

1337

1336

1335

1334

1333

1332

1331

1330

1329

1328

1327

1326

1325

1324

1323

1322

1321

1320

1319

1318

1317

1316

1315

1314

1313

1312

1311

1310

1309

1308

1307

1306

1305

1304

1303

1302

1301

1300

1299

1298

1297

1296

1295

1294

1293

1292

1291

1290

1289

1288

1287

1286

1285

1284

1283

1282

1281

1280

1279

1278

1277

1276

1275

1274

1273

1272

1271

1270

1269

1268

1267

1266

1265

1264

1263

1262

1261

1260

1259

1258

1257

1256

1255

1254

1253

1252

1251

1250

1249

1248

1247

1246

1245

1244

1243

1242

1241

1240

1239

1238

1237

1236

1235

1234

1233

1232

1231

1230

1229

1228

1227

1226

1225

1224

1223

1222

1221

1220

1219

1218

1217

1216

1215

1214

1213

1212

1211

1210

1209

1208

1207

1206

1205

1204

1203

1202

1201

1200

1199

1198

1197

1196

1195

1194

1193

1192

1191

1190

1189

1188

1187

1186

1185

1184

1183

1182

1181

1180

1179

1178

1177

1176

1175

1174

1173

1172

1171

1170

1169

1168

1167

1166

1165

1164

1163

1162

1161

1160

1159

1158

1157

1156

1155

1154

1153

1152

1151

1150

1149

1148

1147

1146

1145

1144

1143

1142

1141

1140

1139

1138

1137

1136

1135

1134

1133

1132

1131

1130

1129

1128

1127

1126

1125

1124

1123

1122

1121

1120

1119

1118

1117

1116

1115

1114

1113

1112

1111

1110

1109

1108

1107

1106

1105

1104

1103

1102

1101

1100

1099

1098

1097

1096

1095

1094

1093

1092

1091

1090

1089

1088

1087

1086

1085

1084

1083

1082

1081

1080

1079

1078

1077

1076

1075

1074

1073

1072

1071

1070

1069

1068

1067

1066

1065

1064

1063

1062

1061

1060

1059

1058

1057

1056

1055

1054

1053

1052

1051

1050

1049

1048

1047

1046

1045

1044

1043

1042

1041

1040

1039

1038

1037

1036

1035

1034

1033

1032

1031

1030

1029

1028

1027

1026

1025

1024

1023

1022

1021

1020

1019

1018

1017

1016

1015

1014

1013

1012

1011

1010

1009

1008

1007

1006

1005

1004

1003

1002

1001

1000

999

998

997

996

995

994

993

992

991

990

989

988

987

986

985

984

983

982

981

980

979

978

977

976

975

974

973

972

971

970

969

968

967

966

965

964

963

962

961

960

959

958

957

956

955

954

953

952

951

950

949

948

947

946

945

944

943

942

941

940

939

938

937

936

935

934

933

932

931

930

929

928

927

926

925

924

923

922

921

920

919

918

917

916

915

914

913

912

911

910

909

908

907

906

905

904

903

902

901

900

899

898

897

896

895

894

893

892

891

890

889

888

887

886

885

884

883

882

881

880

879

878

877

876

875

874

873

872

871

870

869

868

867

866

865

864

863

862

861

860

859

858

857

856

855

854

853

852

851

850

849

848

847

846

845

844

843

842

841

840

839

838

837

836

835

834

833

832

831

830

829

828

827

826

825

824

823

822

821

820

819

818

817

816

815

814

813

812

811

810

809

808

807

806

805

804

803

802

801

800

799

798

797

796

795

794

793

792

791

790

789

788

787

786

785

784

783

782

781

780

779

778

777

776

775

774

773

772

771

770

769

768

767

766

765

764

763

762

761

760

759

758

757

756

755

754

753

752

751

750

749

748

747

746

745

744

743

742

741

740

739

738

737

736

735

734

733

732

731

730

729

728

727

726

725

724

723

722

721

720

719

718

717

716

715

714

713

712

711

710

709

708

707

706

705

704

703

702

701

700

699

698

697

696

695

694

693

692

691

690

689

688

687

686

685

684

683

682

681

680

679

678

677

676

675

674

673

672

671

670

669

668

667

666

665

664

663

662

661

660

659

658

657

656

655

654

653

652

651

650

649

648

647

646

645

644

643

642

641

640

639

638

637

636

635

634

633

632

631

630

629

628

627

626

625

624

623

622

621

620

619

618

617

616

615

614

613

612

611

610

609

608

607

606

605

604

603

602

601

600

599

598

597

596

595

594

593

592

591

590

589

588

587

586

585

584

583

582

581

580

579

578

577

576

575

574

573

572

571

570

569

568

567

566

565

564

563

562

561

560

559

558

557

556

555

554

553

552

551

550

549

548

547

546

545

544

543

542

541

540

539

538

537

536

535

534

533

532

531

530

529

528

527

526

525

524

523

522

521

520

519

518

517

516

515

514

513

512

511

510

509

508

507

506

505

504

503

502

501

500

499

498

497

496

495

494

493

492

491

490

489

488

487

486

485

484

483

482

481

480

479

478

477

476

475

474

473

472

471

470

469

468

467

466

465

464

463

462

461

460

459

458

457

456

455

454

453

452

451

450

449

448

447

446

445

444

443

442

441

440

439

438

437

436

435

434

433

432

431

430

429

428

427

426

425

424

423

422

421

420

419

418

417

416

415

414

413

412

411

410

409

408

407

406

405

404

403

402

401

400

-0.050347

-0.046613

-0.040833

-0.036727

-0.033984

-0.031033

-0.028138

-0.026545

-0.026919

-0.029398

-0.033455

-0.037323

-0.039007

-0.037858

-0.034954

-0.032156

-0.031397

-0.033818

-0.038471

-0.042845

-0.045205

-0.046013

-0.046624

-0.047194

-0.046581

-0.043569

-0.037588

-0.029666

-0.023221

-0.022277

-0.027831

-0.036778

-0.044685

-0.048215

-0.045669

-0.03775

-0.028233

-0.022269

-0.022509

-0.026979

-0.031333

-0.032601

-0.030793

-0.027899

-0.026119

-0.026686

-0.029735

-0.034338

-0.038381

-0.039353

-0.036318

-0.031747

-0.029735

-0.031361

-0.033854

-0.03475

-0.034736

-0.035526

-0.037192

-0.038803

-0.039652

-0.039111

-0.036606

-0.032496

-0.028535

-0.026956

-0.029043

-0.034081

-0.039378

-0.04184

-0.039985

-0.034818

-0.029291

-0.026476

-0.027454

-0.031033

-0.035541

-0.039679

-0.041796

-0.040528

-0.037088

-0.034691

-0.034339

-0.033738

-0.031414

-0.029142

-0.029084

-0.030745

-0.032085

-0.031718

-0.02945

-0.026477

-0.024988

-0.025948

-0.027778

-0.028749

-0.029358

-0.030502

-0.031201

-0.030437

-0.029537

-0.030176

-0.031413

-0.030881

-0.028206

-0.025637

-0.025543

-0.028233

-0.032052

-0.035032

-0.036316

-0.036072

-0.034809

-0.033403

-0.032927

-0.033824

-0.035457

-0.036549

-0.035861

-0.033046

-0.029918

-0.029775

-0.033385

-0.03685

-0.035679

-0.030031

-0.024822

-0.024712

-0.030023

-0.0374

-0.042852

-0.044276

-0.042178

-0.038723

-0.036054

-0.035271

-0.036361

-0.038022

-0.037688

-0.033712

-0.027976

-0.024901

-0.02721

-0.033569

-0.040592

-0.045384

-0.046265

-0.043589

-0.040171

-0.039104

-0.04071

-0.042425

-0.041645

-0.037903

-0.032952

-0.029687

-0.030209

-0.034129

-0.0389

-0.041864

-0.042091

-0.040625

-0.039044

-0.038118

-0.037679

-0.037388

-0.037091

-0.036359

-0.034673

-0.03241

-0.031154

-0.032392

-0.035546

-0.037945

-0.03746

-0.034802

-0.032815

-0.033593

-0.036717

-0.040223

-0.042356

-0.042353

-0.040383

-0.037344

-0.034683

-0.033712

-0.034365

-0.035272

-0.035593

-0.035938

-0.037075

-0.038731

-0.040308

-0.041382

-0.041092

-0.038957

-0.036481

-0.035995

-0.03765

-0.039332

-0.039593

-0.038759

-0.037449

-0.036175

-0.036184

-0.038575

-0.042556

-0.045951

-0.047151

-0.045854

-0.042826

-0.039961

-0.03918

-0.039946

-0.03947

-0.036304

-0.032447

-0.031149

-0.033436

-0.037622

-0.041228

-0.042482

-0.040891

-0.037391

-0.034231

-0.033952

-0.037005

-0.040671

-0.04161

-0.039393

-0.036576

-0.03565

-0.037246

-0.040608

-0.04381

-0.044282

-0.0412

-0.036771

-0.034086

-0.034348

-0.037122

-0.041575

-0.045908

-0.047712

-0.046439

-0.044079

-0.042566

-0.041712

-0.040434

-0.03855

-0.036536

-0.03499

-0.034772

-0.036412

-0.039211

-0.041713

-0.043

-0.04282

-0.041079

-0.038361

-0.036413

-0.036766

-0.03902

-0.041119

-0.041383

-0.039935

-0.03815

-0.037069

-0.036832

-0.037459

-0.039111

-0.04113

-0.042261

-0.042676

-0.04407

-0.04699

-0.049439

-0.049063

-0.045755

-0.041665

-0.039566

-0.040961

-0.044785

-0.048007

-0.04823

-0.045606

-0.042057

-0.039258

-0.037882

-0.038298

-0.040804

-0.044919

-0.049155

-0.051794

-0.051922

-0.049628

-0.045436

-0.040115

-0.035085

-0.032636

-0.034763

-0.041029

-0.048148

-0.052432

-0.052605

-0.050108

-0.047003

-0.044266

-0.042122

-0.041068

-0.041719

-0.04377

-0.045857

-0.046709

-0.046355

-0.045863

-0.045955

-0.046047

-0.045015

-0.04287

-0.040932

-0.040243

-0.04046

-0.04085

-0.041395

-0.042129

-0.042491

-0.0422

-0.041965

-0.042623

-0.044172

-0.04605

-0.047631

-0.048219

-0.047251

-0.044858

-0.041874

-0.039338

-0.038025

-0.038157

-0.03938

-0.040947

-0.042131

-0.042593

-0.042504

-0.042142

-0.041243

-0.039528

-0.038256

-0.039852

-0.044848

-0.050394

-0.052991

-0.051575

-0.047339

-0.042307

-0.038702

-0.038112

-0.040097

-0.042713

-0.044663

-0.045873

-0.046304

-0.045724

-0.044693

-0.044239

-0.044504

-0.044888

-0.045272

-0.046145

-0.0476

-0.049056

-0.049858

-0.049394

-0.047309

-0.044214

-0.041824

-0.04184

-0.04451

-0.048425

-0.051594

-0.052682

-0.051442

-0.048482

-0.045016

-0.042646

-0.042365

-0.043478

-0.044412

-0.04463

-0.044911

-0.045847

-0.046994

-0.04758

-0.047055

-0.045056

-0.042063

-0.039746

-0.039696

-0.041864

-0.044928

-0.047636

-0.049021

-0.048587

-0.047235

-0.046942

-0.048489

-0.050325

-0.05043

-0.048502

-0.045765

-0.043461

-0.042151

-0.042005

-0.04303

-0.0449

-0.046722

-0.04743

-0.046672

-0.045287

-0.044647

-0.045226

-0.046179

-0.046472

-0.046077

-0.045766

-0.045953

-0.046172

-0.045829

-0.044971

-0.044051

-0.043219

-0.042235

-0.041346

-0.04157

-0.043597

-0.046648

-0.048902

-0.049214

-0.048218

-0.047472

-0.047711

-0.048102

-0.04726

-0.044815

-0.04188

-0.040268

-0.041186

-0.04436

-0.048054

-0.049865

-0.0482

-0.043818

-0.039846

-0.039393

-0.042774

-0.047518

-0.050813

-0.051332

-0.049356

-0.046247

-0.043475

-0.041697

-0.041013

-0.041743

-0.044068

-0.046932

-0.048603

-0.048637

-0.048019

-0.047233

-0.04537

-0.041658

-0.037284

-0.034952

-0.036512

-0.04118

-0.046085

-0.048615

-0.048203

-0.04613

-0.043924

-0.042304

-0.04156

-0.041981

-0.043301

-0.044438

-0.044495

-0.04376

-0.043248

-0.043512

-0.044228

-0.044944

-0.045683

-0.046536

-0.047037

-0.046555

-0.045479

-0.045006

-0.045575

-0.046369

-0.046548

-0.046235

-0.046109

-0.046699

-0.047928

-0.048691

-0.04744

-0.044089

-0.040754

-0.039699

-0.041063

-0.043391

-0.045485

-0.046879

-0.047333

-0.046934

-0.046256

-0.045745

-0.045115

-0.043782

-0.041954

-0.040983

-0.042232

-0.045443

-0.048487

-0.049101

-0.04686

-0.043455

-0.041088

-0.04058

-0.04109

-0.041449

-0.041364

-0.041363

-0.042011

-0.043302

-0.044648

-0.045362

-0.045077

-0.043938

-0.042526

-0.041511

-0.041248

-0.041618

-0.042264

-0.042782

-0.042694

-0.041816

-0.04078

-0.040668

-0.041902

-0.04382

-0.045387

-0.045957

-0.045355

-0.043751

-0.041685

-0.039919

-0.039083

-0.039341

-0.040373

-0.041596

-0.042488

-0.042956

-0.043246

-0.043442

-0.043293

-0.042616

-0.041598

-0.040574

-0.039897

-0.040186

-0.041981

-0.044731

-0.046709

-0.046414

-0.043976

-0.041069

-0.039525

-0.039981

-0.041577

-0.042854

-0.043073

-0.042646

-0.042312

-0.042281

-0.042332

-0.042405

-0.042518

-0.042407

-0.041932

-0.041577

-0.042066

-0.043333

-0.044179

-0.0433

-0.040582

-0.037543

-0.036345

-0.03797

-0.041325

-0.044191

-0.044955

-0.043479

-0.04077

-0.038105

-0.036444

-0.036336

-0.037873

-0.040314

-0.042176

-0.042561

-0.042085

-0.041694

-0.041186

-0.039921

-0.038373

-0.037654

-0.037967

-0.038938

-0.04064

-0.043152

-0.045643

-0.046808

-0.04605

-0.043862

-0.04145

-0.040153

-0.040663

-0.042505

-0.044269

-0.044498

-0.042769

-0.04007

-0.037872

-0.036825

-0.036661

-0.037

-0.037535

-0.037697

-0.037138

-0.036447

-0.036579

-0.037516

-0.037976

-0.036809

-0.0344

-0.032453

-0.032337

-0.033823

-0.035495

-0.036267

-0.036109

-0.035412

-0.034158

-0.032273

-0.030569

-0.030304

-0.031603

-0.033309

-0.034608

-0.035884

-0.037663

-0.039487

-0.040257

-0.039432

-0.037546

-0.035627

-0.034366

-0.033995

-0.034655

-0.036145

-0.037693

-0.038684

-0.039294

-0.039803

-0.03977

-0.038584

-0.036331

-0.033735

-0.031727

-0.031345

-0.03317

-0.036469

-0.039425

-0.04054

-0.039806

-0.038412

-0.037378

-0.036663

-0.03579

-0.034896

-0.034361

-0.033866

-0.032948

-0.032248

-0.03299

-0.035228

-0.037562

-0.038559

-0.037835

-0.035874

-0.033598

-0.031954

-0.031484

-0.032299

-0.034254

-0.036859

-0.039104

-0.040049

-0.039779

-0.039135

-0.038382

-0.036961

-0.034726

-0.03273

-0.032365

-0.034023

-0.036812

-0.039163

-0.039756

-0.038258

-0.035481

-0.03295

-0.031996

-0.032788

-0.034224

-0.035085

-0.035047

-0.034402

-0.033553

-0.033334

-0.034686

-0.037068

-0.038541

-0.038203

-0.03723

-0.036922

-0.037101

-0.037097

-0.036814

-0.036153

-0.03475

-0.032865

-0.031626

-0.031917

-0.03345

-0.035116

-0.036016

-0.036079

-0.035836

-0.035659

-0.035348

-0.034511

-0.033096

-0.031627

-0.031033

-0.031852

-0.033403

-0.034164

-0.033261

-0.03129

-0.029398

-0.028207

-0.027945

-0.028795

-0.030559

-0.032409

-0.033434

-0.033067

-0.031179

-0.028544

-0.026991

-0.027901

-0.030513

-0.032807

-0.033671

-0.0333

-0.032091

-0.030337

-0.028854

-0.028643

-0.029897

-0.031823

-0.033523

-0.034828

-0.035962

-0.036626

-0.035882

-0.033307

-0.029863

-0.027238

-0.026715

-0.028818

-0.033158

-0.038191

-0.041823

-0.042724

-0.040926

-0.037395

-0.033495

-0.030595

-0.029436

-0.029692

-0.03058

-0.031749

-0.033302

-0.035097

-0.036395

-0.036447

-0.035319

-0.033949

-0.033387

-0.03391

-0.034986

-0.035858

-0.035966

-0.035133

-0.033594

-0.032005

-0.03111

-0.031259

-0.032212

-0.033318

-0.033991

-0.034201

-0.034468

-0.035102

-0.035737

-0.035967

-0.036115

-0.036712

-0.037437

-0.037467

-0.036684

-0.035802

-0.03541

-0.035393

-0.035297

-0.03499

-0.034889

-0.035636

-0.037422

-0.039624

-0.04107

-0.040735

-0.038615

-0.036122

-0.034926

-0.035194

-0.035734

-0.035819

-0.035827

-0.036102

-0.036465

-0.036907

-0.037578

-0.038037

-0.037508

-0.035992

-0.034511

-0.034147

-0.035262

-0.03747

-0.039882

-0.04149

-0.041598

-0.040261

-0.038424

-0.037416

-0.037895

-0.039268

-0.040256

-0.040065

-0.03899

-0.037992

-0.037821

-0.038454

-0.03931

-0.039956

-0.040466

-0.041121

-0.041919

-0.042524

-0.042675

-0.042274

-0.041212

-0.039476

-0.037431

-0.035792

-0.035222

-0.036088

-0.038178

-0.040338

-0.04105

-0.039963

-0.038386

-0.037788

-0.038333

-0.039209

-0.039685

-0.039362

-0.038156

-0.036585

-0.035608

-0.035768

-0.03674

-0.037791

-0.038581

-0.039353

-0.040425

-0.041628

-0.042355

-0.042153

-0.04105

-0.039484

-0.038212

-0.038092

-0.03947

-0.041719

-0.043575

-0.044014

-0.042915

-0.041021

-0.03941

-0.038748

-0.038891

-0.03921

-0.039248

-0.039144

-0.039404

-0.040193

-0.040927

-0.040715

-0.039196

-0.036877

-0.034687

-0.033422

-0.033577

-0.035271

-0.038126

-0.041158

-0.043101

-0.043112

-0.041351

-0.038958

-0.037234

-0.036633

-0.036598

-0.03634

-0.035703

-0.035415

-0.036337

-0.038541

-0.041216

-0.043362

-0.044314

-0.043722

-0.0419

-0.040309

-0.040508

-0.042286

-0.043698

-0.043138

-0.04068

-0.037583

-0.0355

-0.035807

-0.038464

-0.041561

-0.042949

-0.042231

-0.040893

-0.040604

-0.041755

-0.043434

-0.044337

-0.043812

-0.042197

-0.040447

-0.039467

-0.039535

-0.040129

-0.040427

-0.040015

-0.039081

-0.038012

-0.037098

-0.036738

-0.03742

-0.039233

-0.041647

-0.043834

-0.045066

-0.044956

-0.043714

-0.042094

-0.040594

-0.039075

-0.037733

-0.037601

-0.039199

-0.041433

-0.042888

-0.043378

-0.043331

-0.042736

-0.041693

-0.040932

-0.040864

-0.040928

-0.04051

-0.039691

-0.038756

-0.037804

-0.037075

-0.036995

-0.037604

-0.038247

-0.038111

-0.037212

-0.036567

-0.036942

-0.037857

-0.038401

-0.038524

-0.038549

-0.038144

-0.037001

-0.03593

-0.036049

-0.037297

-0.038595

-0.039174

-0.039211

-0.039413

-0.040376

-0.042073

-0.043726

-0.044376

-0.043667

-0.042166

-0.040937

-0.040733

-0.041407

-0.042016

-0.041593

-0.040071

-0.038474

-0.038087

-0.039322

-0.041402

-0.043131

-0.043808

-0.043478

-0.042632

-0.041698

-0.040792

-0.039857

-0.038849

-0.03783

-0.036941

-0.03645

-0.036813

-0.038429

-0.041171

-0.044097

-0.045832

-0.045586

-0.043857

-0.041971

-0.040924

-0.040755

-0.040941

-0.041131

-0.041286

-0.041265

-0.040744

-0.03984

-0.039392

-0.040061

-0.041391

-0.042483

-0.0431

-0.043513

-0.043658

-0.043182

-0.042115

-0.040922

-0.040215

-0.040605

-0.042276

-0.04443

-0.045673

-0.045224

-0.043511

-0.041626

-0.040437

-0.040209

-0.040758

-0.041689

-0.042455

-0.042579

-0.042204

-0.04215

-0.042834

-0.043433

-0.042739

-0.040716

-0.03864

-0.03774

-0.038244

-0.03967

-0.04138

-0.042933

-0.044168

-0.044941

-0.044914

-0.044052

-0.043271

-0.04352

-0.044125

-0.043517

-0.041784

-0.040995

-0.042535

-0.045425

-0.04768

-0.048074

-0.046415

-0.043431

-0.040674

-0.039597

-0.040469

-0.042392

-0.044262

-0.045438

-0.045819

-0.045691

-0.045436

-0.045275

-0.045085

-0.044349

-0.042772

-0.041124

-0.040846

-0.042526

-0.045283

-0.047841

-0.049502

-0.049834

-0.048533

-0.046085

-0.043906

-0.043322

-0.044563

-0.046765

-0.04865

-0.049294

-0.04885

-0.048457

-0.0489

-0.049701

-0.049976

-0.049651

-0.049236

-0.049028

-0.049345

-0.050628

-0.052387

-0.052995

-0.051424

-0.048619

-0.046571

-0.046487

-0.048207

-0.050748

-0.05293

-0.053937

-0.05369

-0.052751

-0.051863

-0.051332

-0.050864

-0.0502

-0.049703

-0.049987

-0.051107

-0.052575

-0.053939

-0.054721

-0.054318

-0.052661

-0.050807

-0.050313

-0.051799

-0.05431

-0.056233

-0.056716

-0.056136

-0.055346

-0.054882

-0.055002

-0.055811

-0.056998

-0.057923

-0.05829

-0.058465

-0.058999

-0.059966

-0.06092

-0.061404

-0.061351

-0.060986

-0.060497

-0.060105

-0.060233

-0.061089

-0.062205

-0.0628

-0.062559

-0.061858

-0.06136

-0.061632

-0.062843

-0.064504

-0.065737

-0.066087

-0.06584

-0.065571

-0.065597

-0.065954

-0.066424

-0.066426

-0.06564

-0.06474

-0.064751

-0.065652

-0.066451

-0.066458

-0.065531

-0.063582

-0.061221

-0.060304

-0.062272

-0.0662

-0.069708

-0.071418

-0.07159

-0.070987

-0.070032

-0.068911

-0.06782

-0.067057

-0.066858

-0.067181

-0.067834

-0.068675

-0.069602

-0.070518

-0.07138

-0.072072

-0.072267

-0.071991

-0.07205

-0.072951

-0.073725

-0.072956

-0.070808

-0.068955

-0.068638

-0.069801

-0.071817

-0.073928

-0.075261

-0.075502

-0.075243

-0.075059

-0.074819

-0.07439

-0.07416

-0.074193

-0.074039

-0.073896

-0.074624

-0.076153

-0.077219

-0.077165

-0.076719

-0.076619

-0.076778

-0.077112

-0.078076

-0.079917

-0.081967

-0.083033

-0.082349

-0.080241

-0.07799

-0.076928

-0.077508

-0.079127

-0.080702

-0.081461

-0.081575

-0.081761

-0.082174

-0.082276

-0.081978

-0.082045

-0.082951

-0.084206

-0.085297

-0.086185

-0.086516

-0.085451

-0.082829

-0.079921

-0.078492

-0.079438

-0.082265

-0.08536

-0.086928

-0.086362

-0.084719

-0.083498

-0.08328

-0.08393

-0.085403

-0.087392

-0.088888

-0.08914

-0.088646

-0.088503

-0.089069

-0.089696

-0.089615

-0.08867

-0.087441

-0.086924

-0.087763

-0.089703

-0.091765

-0.092973

-0.092984

-0.092199

-0.091403

-0.09125

-0.091878

-0.092888

-0.093599

-0.093465

-0.092463

-0.091141

-0.090278

-0.090347

-0.091081

-0.091715

-0.091767

-0.091441

-0.091307

-0.091762

-0.092864

-0.094281

-0.095167

-0.094612

-0.092583

-0.090294

-0.08935

-0.090315

-0.092227

-0.09365

-0.094054

-0.093978

-0.09406

-0.094422

-0.094959

-0.095555

-0.095963

-0.09601

-0.095886

-0.0958

-0.095641

-0.095382

-0.095436

-0.095949

-0.096285

-0.095823

-0.094748

-0.093596

-0.092585

-0.091871

-0.091823

-0.09254

-0.093675

-0.095055

-0.096649

-0.097867

-0.097871

-0.096751

-0.095534

-0.094964

-0.095024

-0.095535

-0.096239

-0.096424

-0.095463

-0.093738

-0.092425

-0.092294

-0.093106

-0.09405

-0.094465

-0.094229

-0.093755

-0.093686

-0.094517

-0.096235

-0.098058

-0.098894

-0.098279

-0.096708

-0.094981

-0.093642

-0.093085

-0.09337

-0.093822

-0.093745

-0.093496

-0.093943

-0.095038

-0.095963

-0.096465

-0.096809

-0.096731

-0.095739

-0.09419

-0.093022

-0.092583

-0.092484

-0.092325

-0.091911

-0.091256

-0.090886

-0.091557

-0.093217

-0.094864

-0.095719

-0.095852

-0.095515

-0.094663

-0.093472

-0.092589

-0.092483

-0.092984

-0.09366

-0.094364

-0.095235

-0.096277

-0.097108

-0.097222

-0.096471

-0.095133

-0.093655

-0.092572

-0.092404

-0.093154

-0.094146

-0.094701

-0.094743

-0.094497

-0.094001

-0.093252

-0.092474

-0.091901

-0.091538

-0.091365

-0.091538

-0.092223

-0.093278

-0.094232

-0.094546

-0.093926

-0.092608

-0.091314

-0.090696

-0.090824

-0.091329

-0.091848

-0.092043

-0.091605

-0.090802

-0.090576

-0.091384

-0.092366

-0.092342

-0.091217

-0.089908

-0.089271

-0.089628

-0.090822

-0.092197

-0.092964

-0.092885

-0.092388

-0.091917

-0.091601

-0.091511

-0.091622

-0.091477

-0.090564

-0.089093

-0.087926

-0.087702

-0.088379

-0.089562

-0.090751

-0.091411

-0.091336

-0.090897

-0.090629

-0.090605

-0.090314

-0.089218

-0.08734

-0.08538

-0.084232

-0.084352

-0.085539

-0.087057

-0.087928

-0.087595

-0.086541

-0.08579

-0.085749

-0.086001

-0.086215

-0.086406

-0.086346

-0.085681

-0.084671

-0.08392

-0.083458

-0.082875

-0.082138

-0.081505

-0.080907

-0.080299

-0.080116

-0.080662

-0.081462

-0.081843

-0.081718

-0.081362

-0.080885

-0.080346

-0.079911

-0.07949

-0.078684

-0.077344

-0.075888

-0.074908

-0.074687

-0.075115

-0.075759

-0.076042

-0.07569

-0.075048

-0.074807

-0.075301

-0.076056

-0.076161

-0.075133

-0.073371

-0.071725

-0.070796

-0.070784

-0.071613

-0.072754

-0.073326

-0.072844

-0.071715

-0.070761

-0.070416

-0.070564

-0.070841

-0.070853

-0.070443

-0.069916

-0.069729

-0.069961

-0.070309

-0.070538

-0.070574

-0.070265

-0.06958

-0.068943

-0.06887

-0.06928

-0.069526

-0.069166

-0.068397

-0.067769

-0.067754

-0.068421

-0.069302

-0.069754

-0.069558

-0.068968

-0.068129

-0.067008

-0.066005

-0.065886

-0.066732

-0.067595

-0.067571

-0.066763

-0.06598

-0.065864

-0.066459

-0.067307

-0.067791

-0.067624

-0.067083

-0.066697

-0.066799

-0.0674

-0.068282

-0.069016

-0.069157

-0.068734

-0.068351

-0.068551

-0.069216

-0.069788

-0.069966

-0.069977

-0.0702

-0.070703

-0.071218

-0.071491

-0.071497

-0.071258

-0.070827

-0.070485

-0.070534

-0.070813

-0.070865

-0.070602

-0.070305

-0.070105

-0.070118

-0.070785

-0.072229

-0.073655

-0.074245

-0.074191

-0.074063

-0.073775

-0.073044

-0.072242

-0.071909

-0.071989

-0.072232

-0.072753

-0.073671

-0.074662

-0.075311

-0.075469

-0.075114

-0.074326

-0.073521

-0.073235

-0.073565

-0.074124

-0.074552

-0.074761

-0.074737

-0.074451

-0.073998

-0.073638

-0.0736

-0.073846

-0.074099

-0.074166

-0.074121

-0.074113

-0.07418

-0.0744

-0.074922

-0.075532

-0.075698

-0.075362

-0.075131

-0.075374

-0.075737

-0.075808

-0.075536

-0.074841

-0.073703

-0.072753

-0.072875

-0.074034

-0.075323

-0.076125

-0.07645

-0.076324

-0.075732

-0.075044

-0.074763

-0.074966

-0.075482

-0.076312

-0.077396

-0.078263

-0.078361

-0.077617

-0.076439

-0.075318

-0.074581

-0.074376

-0.074746

-0.075579

-0.07656

-0.077275

-0.077488

-0.077318

-0.077086

-0.076993

-0.076964

-0.076787

-0.076356

-0.075815

-0.075445

-0.075389

-0.075556

-0.075811

-0.076143

-0.076533

-0.076848

-0.077044

-0.077322

-0.077859

-0.078485

-0.078784

-0.078483

-0.077626

-0.076512

-0.075583

-0.075208

-0.07544

-0.076015

-0.076617

-0.077042

-0.077199

-0.077206

-0.077411

-0.077982

-0.078526

-0.078488

-0.077866

-0.077153

-0.076699

-0.076553

-0.076761

-0.07729

-0.077826

-0.07811

-0.078246

-0.078397

-0.078464

-0.078398

-0.0784

-0.078485

-0.078384

-0.078133

-0.078212

-0.078802

-0.079423

-0.079541

-0.079129

-0.07842

-0.077597

-0.076871

-0.076538

-0.07679

-0.077584

-0.078684

-0.079715

-0.080336

-0.080547

-0.080678

-0.080928

-0.081031

-0.080536

-0.079405

-0.078231

-0.077732

-0.077981

-0.078458

-0.078886

-0.079506

-0.080342

-0.080892

-0.080916

-0.080782

-0.080732

-0.080565

-0.080295

-0.080332

-0.080808

-0.081414

-0.081972

-0.082406

-0.0823

-0.0813

-0.079838

-0.078814

-0.078648

-0.079167

-0.080105

-0.081147

-0.08179

-0.081746

-0.081357

-0.081249

-0.081652

-0.082213

-0.082411

-0.082028

-0.081309

-0.08074

-0.080595

-0.080704

-0.080738

-0.080616

-0.080566

-0.080823

-0.081438

-0.082342

-0.083396

-0.084336

-0.084763

-0.084393

-0.08344

-0.082585

-0.082378

-0.082758

-0.083307

-0.083769

-0.08406

-0.084038

-0.083684

-0.083286

-0.083132

-0.083206

-0.08336

-0.083517

-0.083553

-0.083377

-0.08325

-0.08355

-0.084125

-0.084374

-0.084043

-0.083532

-0.083347

-0.083656

-0.084388

-0.085292

-0.085905

-0.085872

-0.085298

-0.084555

-0.08388

-0.083417

-0.083359

-0.083682

-0.08402

-0.084144

-0.084278

-0.08468

-0.085177

-0.085384

-0.085161

-0.084648

-0.084103

-0.083861

-0.084182

-0.084981

-0.085816

-0.086216

-0.085978

-0.085227

-0.08433

-0.083717

-0.083643

-0.084047

-0.084649

-0.08519

-0.085635

-0.08606

-0.086304

-0.085956

-0.084821

-0.08328

-0.081939

-0.081131

-0.080949

-0.081451

-0.082523

-0.083748

-0.08469

-0.085128

-0.084966

-0.084303

-0.083666

-0.083618

-0.084061

-0.084457

-0.084673

-0.084993

-0.085393

-0.085525

-0.085358

-0.085126

-0.084759

-0.08407

-0.083335

-0.083103

-0.083513

-0.084233

-0.084894

-0.085255

-0.08518

-0.084763

-0.084343

-0.084231

-0.084426

-0.084637

-0.084566

-0.084167

-0.083653

-0.083285

-0.083183

-0.083303

-0.08349

-0.083556

-0.083469

-0.083475

-0.083844

-0.084508

-0.085081

-0.085236

-0.084922

-0.084284

-0.083551

-0.082964

-0.082608

-0.082379

-0.082207

-0.082206

-0.082512

-0.083132

-0.084059

-0.085162

-0.085876

-0.085516

-0.084144

-0.082681

-0.081952

-0.082006

-0.08248

-0.083104

-0.083653

-0.08388

-0.083699

-0.083226

-0.082627

-0.082066

-0.081754

-0.081817

-0.082179

-0.082732

-0.08348

-0.084353

-0.084996

-0.084915

-0.083893

-0.082206

-0.080518

-0.079582

-0.079847

-0.081162

-0.08288

-0.084302

-0.085026

-0.084982

-0.08438

-0.083632

-0.083074

-0.082694

-0.082295

-0.081864

-0.081604

-0.081625

-0.081793

-0.081958

-0.082126

-0.082353

-0.082587

-0.082697

-0.082728

-0.082939

-0.083445

-0.083928

-0.083884

-0.08317

-0.082169

-0.081501

-0.081589

-0.082357

-0.083224

-0.083577

-0.083325

-0.082805

-0.082243

-0.081654

-0.081213

-0.081185

-0.081444

-0.081567

-0.081466

-0.081408

-0.081478

-0.0815

-0.081407

-0.081205

-0.080789

-0.080279

-0.080164

-0.080598

-0.081028

-0.080972

-0.0807

-0.080674

-0.080812

-0.080768

-0.080532

-0.080323

-0.080226

-0.080174

-0.08018

-0.08039

-0.08089

-0.081526

-0.081974

-0.082008

-0.081622

-0.080961

-0.080372

-0.0804

-0.081306

-0.082634

-0.083607

-0.083858

-0.083523

-0.082869

-0.082193

-0.081821

-0.081768

-0.08167

-0.081348

-0.081089

-0.081156

-0.081393

-0.081592

-0.081772

-0.081865

-0.081653

-0.081238

-0.081079

-0.08141

-0.081988

-0.08247

-0.082652

-0.082368

-0.081612

-0.080757

-0.080241

-0.080107

-0.080082

-0.080055

-0.080184

-0.080586

-0.081154

-0.081641

-0.081818

-0.081553

-0.080851

-0.079902

-0.079096

-0.07888

-0.079436

-0.080516

-0.081616

-0.082285

-0.082292

-0.081697

-0.080834

-0.080069

-0.079539

-0.079226

-0.079206

-0.079635

-0.080475

-0.081419

-0.082128

-0.082441

-0.082406

-0.082241

-0.082223

-0.082501

-0.082984

-0.083457

-0.083722

-0.083572

-0.082871

-0.081739

-0.080551

-0.079611

-0.078962

-0.078557

-0.078418

-0.078537

-0.078752

-0.078913

-0.079058

-0.079391

-0.08006

-0.080973

-0.081783

-0.082105

-0.081857

-0.081341

-0.08084

-0.080304

-0.079589

-0.078842

-0.078393

-0.078409

-0.078921

-0.079902

-0.081015

-0.081635

-0.081451

-0.080891

-0.080661

-0.081057

-0.081805

-0.08229

-0.081876

-0.080419

-0.07861

-0.077533

-0.077727

-0.078865

-0.080263

-0.081497

-0.082457

-0.083133

-0.083492

-0.083594

-0.083637

-0.083755

-0.083835

-0.083735

-0.083558

-0.083525

-0.08368

-0.08385

-0.08382

-0.083332

-0.082172

-0.080472

-0.078695

-0.077215

-0.076117

-0.075458

-0.075289

-0.075377

-0.075379

-0.075389

-0.075801

-0.0766

-0.077266

-0.077405

-0.077061

-0.076453

-0.075886

-0.07581

-0.076485

-0.077685

-0.078982

-0.080194

-0.081251

-0.081963

-0.082204

-0.082115

-0.081857

-0.0813

-0.080198

-0.078615

-0.077091

-0.076267

-0.076352

-0.077064

-0.078053

-0.079176

-0.080328

-0.081304

-0.081901

-0.081945

-0.081258

-0.079872

-0.07829

-0.077232

-0.077079

-0.077692

-0.078671

-0.079569

-0.079999

-0.079806

-0.079108

-0.078139

-0.077104

-0.076309

-0.076187

-0.076993

-0.078527

-0.080291

-0.081769

-0.082575

-0.082581

-0.082005

-0.081132

-0.07998

-0.078542

-0.077267

-0.076816

-0.07728

-0.078041

-0.078428

-0.078224

-0.077548

-0.076595

-0.075583

-0.074826

-0.074642

-0.075148

-0.076137

-0.077224

-0.0781

-0.078551

-0.078431

-0.077718

-0.076682

-0.07583

-0.075597

-0.076027

-0.076734

-0.077209

-0.077233

-0.077001

-0.076912

-0.07725

-0.077994

-0.078868

-0.079543

-0.07981

-0.079635

-0.079175

-0.078719

-0.078503

-0.078406

-0.07795

-0.076718

-0.074861

-0.07314

-0.072336

-0.072538

-0.073149

-0.073583

-0.073781

-0.074023

-0.074469

-0.075147

-0.076064

-0.077163

-0.078284

-0.0793

-0.08021

-0.081062

-0.08189

-0.08269

-0.083249

-0.083108

-0.081988

-0.080221

-0.078546

-0.077522

-0.077285

-0.077651

-0.078144

-0.078153

-0.077466

-0.076506

-0.07582

-0.075474

-0.075171

-0.074732

-0.074264

-0.074

-0.074133

-0.074657

-0.075308

-0.075816

-0.07619

-0.07668

-0.077418

-0.078174

-0.078545

-0.078356

-0.077846

-0.07738

-0.077114

-0.077082

-0.077442

-0.078326

-0.079476

-0.080306

-0.080347

-0.07959

-0.078445

-0.077524

-0.077294

-0.077731

-0.078392

-0.07887

-0.07901

-0.078724

-0.077936

-0.076828

-0.075792

-0.075016

-0.074417

-0.07404

-0.074153

-0.07485

-0.075839

-0.076702

-0.077087

-0.076777

-0.075898

-0.075003

-0.074697

-0.075143

-0.076093

-0.077228

-0.078343

-0.079282

-0.079933

-0.080345

-0.080746

-0.081351

-0.082046

-0.082435

-0.082261

-0.081583

-0.080559

-0.079238

-0.077712

-0.076249

-0.075154

-0.074666

-0.074971

-0.076094

-0.077686

-0.079047

-0.079472

-0.07863

-0.076758

-0.074573

-0.072931

-0.072347

-0.072795

-0.073897

-0.075254

-0.07653

-0.077424

-0.07772

-0.07742

-0.076741

-0.076032

-0.075669

-0.07589

-0.076665

-0.077756

-0.078923

-0.079994

-0.080783

-0.081176

-0.081287

-0.08141

-0.081723

-0.082122

-0.082367

-0.082354

-0.082171

-0.081927

-0.081621

-0.081264

-0.080979

-0.080867

-0.080776

-0.080406

-0.079661

-0.078885

-0.078594

-0.078957

-0.079671

-0.080336

-0.080792

-0.080992

-0.080832

-0.080261

-0.079423

-0.078568

-0.077886

-0.077464

-0.077361

-0.077625

-0.078265

-0.079174

-0.080128

-0.080903

-0.081376

-0.081553

-0.081543

-0.081488

-0.0814

-0.081159

-0.080675

-0.079979

-0.079063

-0.077858

-0.076485

-0.075359

-0.074863

-0.075024

-0.075613

-0.076389

-0.077175

-0.077776

-0.078009

-0.07781

-0.077311

-0.076805

-0.076582

-0.076747

-0.07721

-0.077844

-0.07858

-0.079256

-0.079516

-0.079043

-0.077887

-0.076488

-0.075337

-0.074697

-0.074549

-0.074728

-0.075093

-0.075627

-0.07634

-0.077094

-0.077569

-0.077444

-0.076648

-0.075438

-0.074217

-0.073247

-0.072567

-0.072114

-0.07181

-0.07156

-0.071315

-0.071165

-0.071224

-0.071442

-0.071684

-0.071921

-0.072226

-0.072589

-0.072862

-0.072896

-0.072654

-0.072246

-0.071867

-0.071745

-0.07207

-0.072846

-0.073787

-0.074444

-0.07454

-0.074193

-0.073766

-0.073549

-0.073578

-0.073692

-0.073703

-0.073527

-0.073193

-0.072801

-0.072466

-0.072263

-0.072182

-0.072149

-0.072072

-0.071908

-0.071682

-0.07152

-0.071602

-0.072039

-0.072759

-0.073529

-0.074117

-0.074485

-0.074781

-0.075154

-0.075558

-0.075727

-0.075419

-0.074675

-0.073811

-0.07316

-0.072902

-0.073061

-0.073464

-0.073716

-0.073532

-0.073113

-0.073004

-0.073507

-0.074399

-0.075182

-0.075485

-0.075264

-0.074845

-0.074718

-0.075172

-0.076073

-0.076977

-0.07747

-0.077434

-0.077047

-0.076593

-0.076241

-0.075968

-0.075611

-0.074947

-0.073912

-0.072775

-0.071947

-0.071599

-0.071564

-0.07162

-0.071705

-0.071838

-0.072059

-0.072467

-0.073136

-0.073966

-0.07471

-0.075168

-0.075271

-0.075114

-0.074992

-0.075225

-0.075735

-0.076003

-0.075604

-0.074652

-0.073624

-0.07291

-0.072702

-0.073049

-0.073833

-0.074775

-0.075604

-0.076199

-0.076575

-0.076743

-0.076631

-0.076182

-0.075498

-0.074788

-0.074198

-0.07385

-0.073898

-0.074247

-0.074375

-0.073744

-0.072342

-0.070632

-0.06908

-0.067965

-0.067408

-0.06731

-0.067374

-0.067394

-0.067443

-0.067734

-0.068331

-0.069076

-0.069752

-0.070246

-0.070564

-0.070734

-0.070776

-0.070775

-0.07086

-0.071049

-0.071143

-0.070858

-0.070078

-0.068997

-0.067964

-0.067207

-0.066701

-0.066242

-0.065645

-0.064819

-0.063783

-0.062655

-0.061675

-0.061127

-0.06116

-0.061716

-0.06263

-0.063709

-0.064671

-0.065155

-0.064907

-0.064006

-0.062834

-0.061848

-0.061314

-0.061269

-0.061639

-0.062344

-0.063251

-0.064157

-0.064886

-0.0654

-0.065806

-0.066295

-0.066969

-0.067683

-0.068149

-0.068306

-0.068418

-0.068652

-0.068792

-0.068503

-0.067793

-0.067014

-0.066497

-0.066295

-0.066195

-0.065908

-0.065273

-0.06437

-0.063459

-0.062849

-0.06273

-0.063074

-0.063668

-0.064243

-0.06457

-0.064493

-0.063963

-0.063074

-0.061946

-0.060665

-0.059363

-0.058276

-0.057605

-0.057334

-0.057284

-0.057284

-0.0572

-0.056988

-0.056823

-0.057059

-0.057933

-0.059321

-0.060821

-0.061924

-0.062182

-0.0615

-0.060359

-0.059532

-0.059452

-0.059982

-0.060703

-0.061278

-0.061527

-0.061405

-0.061006

-0.060527

-0.060157

-0.05996

-0.05985

-0.059762

-0.059684

-0.059535

-0.059111

-0.058329

-0.057421

-0.05672

-0.056397

-0.05645

-0.056769

-0.05707

-0.056982

-0.056318

-0.055192

-0.053862

-0.052636

-0.051862

-0.051775

-0.052278

-0.053001

-0.053632

-0.054113

-0.05454

-0.054987

-0.055456

-0.055887

-0.05621

-0.056372

-0.056301

-0.05585

-0.054933

-0.053731

-0.052658

-0.051984

-0.051597

-0.051234

-0.050855

-0.050713

-0.051046

-0.051784

-0.052568

-0.053044

-0.053092

-0.052825

-0.052424

-0.052033

-0.051694

-0.051394

-0.051173

-0.051175

-0.051493

-0.05198

-0.052302

-0.0522

-0.051704

-0.051097

-0.050701

-0.050664

-0.050948

-0.051424

-0.051966

-0.05247

-0.052876

-0.053155

-0.053299

-0.053319

-0.053249

-0.053106

-0.05284

-0.052396

-0.051831

-0.051319

-0.051004

-0.050837

-0.050613

-0.050261

-0.049991

-0.050051

-0.050388

-0.050677

-0.050668

-0.050372

-0.049952

-0.049567

-0.04932

-0.04926

-0.049396

-0.049717

-0.050167

-0.050599

-0.050859

-0.050923

-0.050834

-0.050513

-0.049842

-0.048923

-0.048104

-0.047652

-0.047563

-0.047714

-0.048069

-0.048646

-0.049353

-0.049955

-0.050297

-0.050507

-0.050885

-0.051601

-0.052548

-0.053446

-0.053977

-0.053942

-0.053439

-0.052863

-0.052568

-0.052632

-0.052925

-0.053287

-0.053563

-0.053671

-0.053743

-0.053983

-0.054351

-0.054585

-0.054591

-0.054579

-0.054791

-0.05524

-0.055779

-0.056238

-0.056481

-0.05647

-0.056272

-0.055949

-0.055472

-0.054814

-0.054058

-0.053348

-0.052787

-0.052437

-0.052381

-0.05269

-0.053316

-0.054042

-0.054617

-0.054965

-0.055216

-0.055518

-0.055856

-0.056103

-0.056167

-0.056069

-0.055977

-0.05614

-0.056673

-0.057384

-0.057947

-0.058211

-0.058224

-0.058042

-0.057724

-0.057413

-0.057234

-0.057124

-0.05693

-0.056593

-0.056175

-0.055762

-0.055471

-0.055432

-0.05567

-0.056033

-0.056306

-0.056389

-0.05634

-0.056268

-0.056185

-0.056

-0.055629

-0.05508

-0.05443

-0.053783

-0.053265

-0.053015

-0.053119

-0.05354

-0.054121

-0.054703

-0.05523

-0.055722

-0.05617

-0.056473

-0.056526

-0.056324

-0.056002

-0.055751

-0.055683

-0.055749

-0.055801

-0.055729

-0.05556

-0.055427

-0.055473

-0.055773

-0.056313

-0.056989

-0.057618

-0.057997

-0.058009

-0.057711

-0.057318

-0.057058

-0.056975

-0.056923

-0.056776

-0.056613

-0.056609

-0.056824

-0.057132

-0.057384

-0.057554

-0.057703

-0.057845

-0.057916

-0.057922

-0.057981

-0.05817

-0.058429

-0.058684

-0.058958

-0.059278

-0.059613

-0.059944

-0.060271

-0.060522

-0.060631

-0.060678

-0.060804

-0.061002

-0.061165

-0.061294

-0.061488

-0.061757

-0.062014

-0.062216

-0.062388

-0.062527

-0.062556

-0.062405

-0.062091

-0.061718

-0.061413

-0.06124

-0.061182

-0.061205

-0.06131

-0.061514

-0.061812

-0.062149

-0.062435

-0.062605

-0.062646

-0.062534

-0.062194

-0.061629

-0.061032

-0.060653

-0.060555

-0.060638

-0.060833

-0.061122

-0.061411

-0.061588

-0.061671

-0.061768

-0.061929

-0.062106

-0.06222

-0.062212

-0.062087

-0.061942

-0.061901

-0.061972

-0.062051

-0.062066

-0.062057

-0.062081

-0.062135

-0.062183

-0.062219

-0.062262

-0.062321

-0.062376

-0.06239

-0.062329

-0.062169

-0.061921

-0.061663

-0.061529

-0.061632

-0.061961

-0.062352

-0.062608

-0.062631

-0.062464

-0.062202

-0.061914

-0.06165

-0.06149

-0.06151

-0.061703

-0.061961

-0.062177

-0.062351

-0.06258

-0.062927

-0.063323

-0.063613

-0.063698

-0.06362

-0.063514

-0.063483

-0.063516

-0.063512

-0.063405

-0.063228

-0.063084

-0.063056

-0.063173

-0.063427

-0.063779

-0.064137

-0.064362

-0.06435

-0.064137

-0.063883

-0.063735

-0.063703

-0.063682

-0.06361

-0.063589

-0.063765

-0.06413

-0.064519

-0.064796

-0.064894

-0.064728

-0.064284

-0.063788

-0.063569

-0.063735

-0.064131

-0.064547

-0.064841

-0.064924

-0.064838

-0.064764

-0.064844

-0.065015

-0.065112

-0.065062

-0.06494

-0.064862

-0.064905

-0.065077

-0.065331

-0.065594

-0.065781

-0.065837

-0.065775

-0.065661

-0.065556

-0.065493

-0.065483

-0.065509

-0.065502

-0.065401

-0.065241

-0.065124

-0.065114

-0.065195

-0.065322

-0.065447

-0.065554

-0.065716

-0.066011

-0.066321

-0.066392

-0.066196

-0.06606

-0.066269

-0.066743

-0.067212

-0.06751

-0.067594

-0.067478

-0.067273

-0.067159

-0.067219

-0.067401

-0.067628

-0.067845

-0.067992

-0.06803

-0.068

-0.067985

-0.068013

-0.068044

-0.068034

-0.067999

-0.067989

-0.068033

-0.068117

-0.068214

-0.068318

-0.068423

-0.068502

-0.068539

-0.068546

-0.068532

-0.068483

-0.068391

-0.068273

-0.068139

-0.068021

-0.068012

-0.068181

-0.068454

-0.068658

-0.068683

-0.068523

-0.068209

-0.067843

-0.067643

-0.067776

-0.068166

-0.068566

-0.068803

-0.068877

-0.068871

-0.068868

-0.068905

-0.068937

-0.06888

-0.068728

-0.068587

-0.068581

-0.068741

-0.069008

-0.069272

-0.069399

-0.069327

-0.06914

-0.06901

-0.069033

-0.069153

-0.069245

-0.069233

-0.069128

-0.069014

-0.068979

-0.069039

-0.069113

-0.069119

-0.069065

-0.06902

-0.069035

-0.069101

-0.069171

-0.069188

-0.069116

-0.068969

-0.068814

-0.068734

-0.06877

-0.068895

-0.069048

-0.069187

-0.069301

-0.06938

-0.069411

-0.069412

-0.069409

-0.069382

-0.069284

-0.069118

-0.068959

-0.068904

-0.06902

-0.069313

-0.069677

-0.069931

-0.069977

-0.069898

-0.069828

-0.069817

-0.069867

-0.070002

-0.070192

-0.070314

-0.070285

-0.070145

-0.069956

-0.069751

-0.069607

-0.069612

-0.069733

-0.069861

-0.069997

-0.070237

-0.070563

-0.070802

-0.070828

-0.070696

-0.070566

-0.070552

-0.07065

-0.070774

-0.070839

-0.070832

-0.070802

-0.070826

-0.070945

-0.071122

-0.071255

-0.071264

-0.071158

-0.07101

-0.070901

-0.070897

-0.070999

-0.071105

-0.071101

-0.070996

-0.070902

-0.070874

-0.070874

-0.070887

-0.070929

-0.070964

-0.070919

-0.070822

-0.070784

-0.070877

-0.071067

-0.071262

-0.071358

-0.071287

-0.0711

-0.070955

-0.070952

-0.071043

-0.07113

-0.071183

-0.071218

-0.071229

-0.071208

-0.071179

-0.071184

-0.071224

-0.071264

-0.07127

-0.071244

-0.071233

-0.071293

-0.071421

-0.071541

-0.071592

-0.071601

-0.071634

-0.071708

-0.07179

-0.071873

-0.07196

-0.07202

-0.072021

-0.071988

-0.071961

-0.071952

-0.071944

-0.071917

-0.07183

-0.071665

-0.071496

-0.071466

-0.071658

-0.071986

-0.072259

-0.072354

-0.072327

-0.072311

-0.072354

-0.072415

-0.072488

-0.072596

-0.072682

-0.072653

-0.072521

-0.072385

-0.07231

-0.072302

-0.072368

-0.072497

-0.072624

-0.072711

-0.072795

-0.072919

-0.073063

-0.073192

-0.073308

-0.073386

-0.07339

-0.073365

-0.073407

-0.073509

-0.073553

-0.073485

-0.073373

-0.073288

-0.073241

-0.073254

-0.073352

-0.073486

-0.073574

-0.073608

-0.073634

-0.073666

-0.073694

-0.073738

-0.073812

-0.073873

-0.073874

-0.073834

-0.073836

-0.073919

-0.073999

-0.073955

-0.073796

-0.073662

-0.073635

-0.073677

-0.073772

-0.073956

-0.074171

-0.074262

-0.074177

-0.074022

-0.07391

-0.07388

-0.07395

-0.074103

-0.074228

-0.07422

-0.074098

-0.073954

-0.073827

-0.073716

-0.073667

-0.073747

-0.073961

-0.074266

-0.074608

-0.074898

-0.075021

-0.074919

-0.074649

-0.074337

-0.074125

-0.074132

-0.074386

-0.074757

-0.075026

-0.075058

-0.074901

-0.074712

-0.07461

-0.074599

-0.074621

-0.074631

-0.074616

-0.074563

-0.074484

-0.074449

-0.074522

-0.07468

-0.074819

-0.074856

-0.074793

-0.074708

-0.074688

-0.074768

-0.074906

-0.075018

-0.075047

-0.074985

-0.074871

-0.074769

-0.074745

-0.074822

-0.074946

-0.07505

-0.075142

-0.075271

-0.075425

-0.075519

-0.075497

-0.075355

-0.075114

-0.074845

-0.074675

-0.074705

-0.074902

-0.07513

-0.075269

-0.075278

-0.075193

-0.075087

-0.07503

-0.075048

-0.075123

-0.075228

-0.075341

-0.075415

-0.075397

-0.075283

-0.07514

-0.075046

-0.07504

-0.07511

-0.075203

-0.075254

-0.075267

-0.075346

-0.075548

-0.075773

-0.075877

-0.075849

-0.075785

-0.075732

-0.075675

-0.075612

-0.075561

-0.07552

-0.075506

-0.075568

-0.075723

-0.075919

-0.076079

-0.076161

-0.076161

-0.076083

-0.075934

-0.075749

-0.075606

-0.075551

-0.075536

-0.075487

-0.075437

-0.075473

-0.075591

-0.075704

-0.075761

-0.075768

-0.075711

-0.075593

-0.075498

-0.075526

-0.075684

-0.0759

-0.076091

-0.076161

-0.076054

-0.075852

-0.07574

-0.075796

-0.075926

-0.076041

-0.076165

-0.076315

-0.076417

-0.076384

-0.076208

-0.075939

-0.075673

-0.075559

-0.075708

-0.076079

-0.07648

-0.076713

-0.076693

-0.076477

-0.076201

-0.076006

-0.075978

-0.076127

-0.076366

-0.076558

-0.076631

-0.076615

-0.076578

-0.076552

-0.076564

-0.076636

-0.076725

-0.07674

-0.076666

-0.07661

-0.076667

-0.076819

-0.076957

-0.076984

-0.076861

-0.076638

-0.076418

-0.076281

-0.076235

-0.076263

-0.076386

-0.076602

-0.076834

-0.076985

-0.077036

-0.07703

-0.076997

-0.076943

-0.076879

-0.076825

-0.076791

-0.076781

-0.076791

-0.076796

-0.076752

-0.076639

-0.076501

-0.076434

-0.076515

-0.076723

-0.07693

-0.076987

-0.076846

-0.076609

-0.076427

-0.076373

-0.076408

-0.07647

-0.076538

-0.07663

-0.076774

-0.076965

-0.077136

-0.077185

-0.077058

-0.076808

-0.076575

-0.076489

-0.076608

-0.076884

-0.077188

-0.077391

-0.077437

-0.077368

-0.077281

-0.077244

-0.077256

-0.077278

-0.077296

-0.077313

-0.077313

-0.077276

-0.077226

-0.077201

-0.077189

-0.077148

-0.077063

-0.076948

-0.076814

-0.076703

-0.076687

-0.076781

-0.0769

-0.076953

-0.076944

-0.076935

-0.076955

-0.076977

-0.076951

-0.076843

-0.076662

-0.076483

-0.076397

-0.076437

-0.076585

-0.076814

-0.077069

-0.077233

-0.077213

-0.077054

-0.076896

-0.076824

-0.076803

-0.076757

-0.076648

-0.076495

-0.076362

-0.076316

-0.076369

-0.07646

-0.076508

-0.076487

-0.076457

-0.076502

-0.076627

-0.076746

-0.076772

-0.076679

-0.076471

-0.076197

-0.075973

-0.075915

-0.076005

-0.076129

-0.076223

-0.076295

-0.076332

-0.076291

-0.076196

-0.07614

-0.076175

-0.076265

-0.076337

-0.076341

-0.076283

-0.076206

-0.076149

-0.076111

-0.076069

-0.076036

-0.076056

-0.076141

-0.076246

-0.076311

-0.076307

-0.076224

-0.076073

-0.075896

-0.075764

-0.075726

-0.075755

-0.075772

-0.075708

-0.075565

-0.075421

-0.075372

-0.075456

-0.075629

-0.075788

-0.075835

-0.075754

-0.075617

-0.075504

-0.07543

-0.075361

-0.075271

-0.075149

-0.075005

-0.074875

-0.074807

-0.07481

-0.074838

-0.074838

-0.074805

-0.074779

-0.074784

-0.074802

-0.07479

-0.074731

-0.074643

-0.074562

-0.074522

-0.07455

-0.074661

-0.074821

-0.074922

-0.074841

-0.074554

-0.074182

-0.073892

-0.073772

-0.073815

-0.073976

-0.074199

-0.074406

-0.07453

-0.074541

-0.074457

-0.074324

-0.074187

-0.074073

-0.073978

-0.073897

-0.073852

-0.073861

-0.073894

-0.073866

-0.073711

-0.073439

-0.073141

-0.072935

-0.072906

-0.073055

-0.0733

-0.073538

-0.073694

-0.073734

-0.073662

-0.073529

-0.073409

-0.073325

-0.073241

-0.073136

-0.073046

-0.073018

-0.073043

-0.073055

-0.072997

-0.072862

-0.072684

-0.072516

-0.072429

-0.072509

-0.07276

-0.073026

-0.073104

-0.072932

-0.072641

-0.072413

-0.072349

-0.072439

-0.072565

-0.07258

-0.072426

-0.072196

-0.072024

-0.071963

-0.07197

-0.071978

-0.071942

-0.071864

-0.07179

-0.071782

-0.071861

-0.071987

-0.072087

-0.072119

-0.072092

-0.072046

-0.072005

-0.071953

-0.071857

-0.071719

-0.071572

-0.071455

-0.071374

-0.071297

-0.071188

-0.071052

-0.070929

-0.07085

-0.070806

-0.070798

-0.070847

-0.070942

-0.071008

-0.070977

-0.07086

-0.070724

-0.070625

-0.070584

-0.070592

-0.070605

-0.07056

-0.07041

-0.070171

-0.069929

-0.069791

-0.069806

-0.069943

-0.070115

-0.070229

-0.070217

-0.070081

-0.069898

-0.069751

-0.069661

-0.069605

-0.069556

-0.069493

-0.069386

-0.069214

-0.06899

-0.068743

-0.068491

-0.068247

-0.068047

-0.067948

-0.06797

-0.068038

-0.068003

-0.067764

-0.067355

-0.066919

-0.066592

-0.066409

-0.066301

-0.066165

-0.065965

-0.065743

-0.065536

-0.065315

-0.065034

-0.064701

-0.064353

-0.063991

-0.063614

-0.063264

-0.062987

-0.062774

-0.062578

-0.062345

-0.062012

-0.061531

-0.060945

-0.060383

-0.059948

-0.059635

-0.05936

-0.059032

-0.0586

-0.058072

-0.057503

-0.056968

-0.056521

-0.056146

-0.055773

-0.055383

-0.055055

-0.054857

-0.054743

-0.05461

-0.054427

-0.054207

-0.053945

-0.053635

-0.053329

-0.053076

-0.052857

-0.052601

-0.052261

-0.051834

-0.05138

-0.051004

-0.050812

-0.050831

-0.051014

-0.05129

-0.051605

-0.05192

-0.052197

-0.052421

-0.052601

-0.052762

-0.052922

-0.053092

-0.053276

-0.053483

-0.053724

-0.053992

-0.054251

-0.054458

-0.054595

-0.054689

-0.054795

-0.054948

-0.055133

-0.05531

-0.05547

-0.055619

-0.055727

-0.055742

-0.055681

-0.05562

-0.055602

-0.055603

-0.055607

-0.05564

-0.055719

-0.055809

-0.055848

-0.055803

-0.055692

-0.055571

-0.055503

-0.05552

-0.055601

-0.055706

-0.05579

-0.05582

-0.055781

-0.055694

-0.055609

-0.055586

-0.055651

-0.055762

-0.055846

-0.055854

-0.055791

-0.055679

-0.055525

-0.055332

-0.055102

-0.054846

-0.054591

-0.054389

-0.054284

-0.054261

-0.054237

-0.054114

-0.053852

-0.0535

-0.053167

-0.052932

-0.052779

-0.052609

-0.052342

-0.051983

-0.051605

-0.051268

-0.050969

-0.050665

-0.050339

-0.050004

-0.049665

-0.049314

-0.048961

-0.048628

-0.048296

-0.047911

-0.04746

-0.046999

-0.046603

-0.046291

-0.046022

-0.045728

-0.045358

-0.0449

-0.044374

-0.043811

-0.043246

-0.042713

-0.042235

-0.041807

-0.041388

-0.040922

-0.040378

-0.039781

-0.039173

-0.038557

-0.037898

-0.0372

-0.036521

-0.035905

-0.035336

-0.034767

-0.034161

-0.033477

-0.032687

-0.031807

-0.030885

-0.02995

-0.029011

-0.028076

-0.02712

-0.026079

-0.024919

-0.023697

-0.022496

-0.021337

-0.020194

-0.019064

-0.017985

-0.016974

-0.016013

-0.015074

-0.014142

-0.013213

-0.01227

-0.011292

-0.010306

-0.009382

-0.00856

-0.007801

-0.007016

-0.006125

-0.005094

-0.003971

-0.002873

-0.001906

-0.001076

-0.000317

0.000427

0.001186

0.001985

0.00284

0.003733

0.004651

0.005606

0.006603

0.007601

0.008536

0.009382

0.010154

0.01089

0.011628

0.01241

0.013263

0.01419

0.015162

0.016122

0.01702

0.017868

0.018758

0.019809

0.021075

0.022501

0.023994

0.0255

0.027059

0.028733

0.030564

0.032543

0.034678

0.036988

0.039499

0.042198

0.04505

0.047981

0.050929

0.053853

0.056763

0.059712

0.062776

0.066014

0.069415

0.072872

0.076224

0.079352

0.082238

0.084943

0.087532

0.090012

0.092364

0.094578

0.096668

0.098622

0.100435

0.102106

0.10365

0.105031

0.106211

0.107176

0.107993

0.108736

0.109471

0.110191

0.110861

0.111431

0.111881

0.112233

0.11257

0.11297

0.113431

0.113892

0.114344

0.114865

0.11554

0.1164

0.11743

0.118605

0.119895

0.121282

0.122774

0.124408

0.1262

0.128113

0.130049

0.131906

0.133604

0.135135

0.136518

0.137804

0.139027

0.140188

0.141185

0.141842

0.141991

0.141631

0.14092

0.14006

0.139135

0.13809

0.136847

0.135412

0.133854

0.132214

0.130517

0.128825

0.12722

0.125699

0.124203

0.122704

0.121236

0.119825

0.118455

0.117097

0.115733

0.114399

0.113181

0.112175

0.111392

0.110741

0.110086

0.10935

0.108531

0.10768

0.106851

0.106095

0.105454

0.104952

0.104574

0.104292

0.104102

0.104011

0.103991

0.10398

0.103951

0.103929

0.103966

0.104098

0.104345

0.104696

0.105117

0.105556

0.105956

0.106263

0.106473

0.106678

0.107008

0.107506

0.108067

0.108551

0.108884

0.109071

0.109128

0.109071

0.108912

0.108655

0.108293

0.107807

0.107203

0.106518

0.105795

0.105023

0.104161

0.103182

0.102119

0.101031

0.099989

0.099026

0.098101

0.097114

0.096029

0.094919

0.093885

0.092955

0.092104

0.09131

0.090572

0.089892

0.089271

0.088738

0.088335

0.088062

0.087818

0.087486

0.087057

0.086631

0.086297

0.086064

0.085913

0.085839

0.085834

0.085866

0.085899

0.085914

0.085908

0.085866

0.085757

0.085556

0.085278

0.084971

0.084657

0.084303

0.08386

0.083337

0.082799

0.082308

0.081855

0.081385

0.080856

0.080273

0.079652

0.078988

0.078257

0.077469

0.076685

0.075983

0.075399

0.074902

0.074405

0.073827

0.073172

0.072537

0.072001

0.071556

0.071157

0.070801

0.07051

0.070293

0.070159

0.070135

0.070203

0.070286

0.070316

0.070291

0.070252

0.070239

0.070273

0.070344

0.0704

0.070374

0.070225

0.069965

0.06963

0.069232

0.068745

0.068151

0.067482

0.066793

0.0661

0.065404

0.064711

0.064024

0.063321

0.062598

0.061889

0.061246

0.060678

0.060157

0.059646

0.059106

0.058519

0.057904

0.057307

0.056757

0.056275

0.055891

0.055605

0.055353

0.05506

0.054731

0.054435

0.054204

0.05399

0.053736

0.053437

0.053149

0.052934

0.052818

0.052778

0.052773

0.052753

0.052679

0.052541

0.05238

0.052265

0.052253

0.052346

0.052487

0.052598

0.05264

0.052648

0.052688

0.052785

0.052898

0.052958

0.052932

0.052852

0.052766

0.0527

0.052643

0.052576

0.052492

0.052389

0.052282

0.052199

0.052171

0.052192

0.052211

0.052146

0.051959

0.051671

0.051354

0.051073

0.050872

0.050742

0.050622

0.050404

0.050006

0.049409

0.048675

0.047892

0.047121

0.046377

0.045637

0.04488

0.044094

0.043254

0.042309

0.041232

0.040052

0.038817

0.037544

0.03626

0.035012

0.033825

0.032646

0.031404

0.030073

0.028656

0.027174

0.025691

0.02429

0.022973

0.021658

0.020289

0.018872

0.017425

0.015946

0.014459

0.013014

0.01165

0.010361

0.00913

0.007965

0.006893

0.005886

0.004863

0.003765

0.002635

0.001545

0.000519

-0.000453

-0.00135

-0.002163

-0.002928

-0.003687

-0.004429

-0.005152

-0.005873

-0.006585

-0.007241

-0.007829

-0.008366

-0.008832

-0.009204

-0.009542

-0.009957

-0.010476

-0.011046

-0.011633

-0.012241

-0.012834

-0.013346

-0.01375

-0.014089

-0.014427

-0.014802

-0.015214

-0.015624

-0.015984

-0.016285

-0.016566

-0.016886

-0.017268

-0.017682

-0.01808

-0.018451

-0.018821

-0.019211

-0.019606

-0.019977

-0.020306

-0.020584

-0.020811

-0.021014

-0.021238

-0.021522

-0.021883

-0.022305

-0.022731

-0.023084

-0.023324

-0.023486

-0.023629

-0.023773

-0.023908

-0.024032

-0.024156

-0.024297

-0.024484

-0.024741

-0.02503

-0.025265

-0.025408

-0.025503

-0.025609

-0.025739

-0.025885

-0.026026

-0.026129

-0.02616

-0.026135

-0.026104

-0.02609

-0.026086

-0.026091

-0.026117

-0.026164

-0.02623

-0.026314

-0.02639

-0.0264

-0.026321

-0.026206

-0.026127

-0.026097

-0.026091

-0.026077

-0.026011

-0.025842

-0.025575

-0.025296

-0.025104

-0.025047

-0.025111

-0.025229

-0.0253

-0.025235

-0.025023

-0.024727

-0.024429

-0.02419

-0.024039

-0.023961

-0.023906

-0.023812

-0.023673

-0.023576

-0.023639

-0.02384

-0.024005

-0.023994

-0.023853

-0.02369

-0.023534

-0.023372

-0.023226

-0.023113

-0.023004

-0.022882

-0.022779

-0.02272

-0.022698

-0.022723

-0.022837

-0.023059

-0.023341

-0.023573

-0.023642

-0.023503

-0.02325

-0.023077

-0.023105

-0.023275

-0.023459

-0.023607

-0.023736

-0.02385

-0.023928

-0.023989

-0.024082

-0.024226

-0.024377

-0.024482

-0.024545

-0.024612

-0.024683

-0.024692

-0.024594

-0.024443

-0.024357

-0.024428

-0.024683

-0.025074

-0.025505

-0.025905

-0.026257

-0.026541

-0.026703

-0.026748

-0.026795

-0.026928

-0.027076

-0.027112

-0.027059

-0.027071

-0.027255

-0.02757

-0.027874

-0.028047

-0.028102

-0.028205

-0.028526

-0.029043

-0.029548

-0.029844

-0.029899

-0.029816

-0.029706

-0.029628

-0.02959

-0.029584

-0.029621

-0.029747

-0.030015

-0.030437

-0.030978

-0.031569

-0.032095

-0.032451

-0.032671

-0.032913

-0.033253

-0.033565

-0.033678

-0.033586

-0.033414

-0.033271

-0.03319

-0.033179

-0.033229

-0.033323

-0.033448

-0.033607

-0.033825

-0.034139

-0.034572

-0.035074

-0.035522

-0.035786

-0.035833

-0.035738

-0.035637

-0.035642

-0.0358

-0.036091

-0.036435

-0.036695

-0.036751

-0.036634

-0.036518

-0.036534

-0.036649

-0.036809

-0.037043

-0.037357

-0.037652

-0.037829

-0.037885

-0.037845

-0.037718

-0.037567

-0.037495

-0.037532

-0.037633

-0.037756

-0.037899

-0.03803

-0.03811

-0.038151

-0.038192

-0.038232

-0.038253

-0.038263

-0.038275

-0.03829

-0.038363

-0.038597

-0.039009

-0.039435

-0.039653

-0.039583

-0.03936

-0.039181

-0.039126

-0.03917

-0.039343

-0.039675

-0.040007

-0.040056

-0.039758

-0.039357

-0.039135

-0.039164

-0.039325

-0.039405

-0.039209

-0.038738

-0.038232

-0.037923

-0.037792

-0.037695

-0.037603

-0.037589

-0.037656

-0.037708

-0.037659

-0.037484

-0.037227

-0.03699

-0.03688

-0.036905

-0.036974

-0.036992

-0.036932

-0.036816

-0.036701

-0.03666

-0.036749

-0.036947

-0.037179

-0.037388

-0.037592

-0.037834

-0.03811

-0.038353

-0.038497

-0.03854

-0.038536

-0.038534

-0.038552

-0.038592

-0.038655

-0.038734

-0.038805

-0.038841

-0.038834

-0.03881

-0.038827

-0.038953

-0.03923

-0.039612

-0.03995

-0.040077

-0.039942

-0.039688

-0.03955

-0.039647

-0.039877

-0.040057

-0.040123

-0.040134

-0.040128

-0.040074

-0.039949

-0.039795

-0.03968

-0.039637

-0.039664

-0.039759

-0.03993

-0.040163

-0.04039

-0.04052

-0.04053

-0.0405

-0.040574

-0.040853

-0.041313

-0.041804

-0.042131

-0.042148

-0.041846

-0.041356

-0.04089

-0.040628

-0.040645

-0.040885

-0.041187

-0.041371

-0.041378

-0.04132

-0.041381

-0.041632

-0.041978

-0.042263

-0.042423

-0.042504

-0.042542

-0.042487

-0.042274

-0.041932

-0.041565

-0.041269

-0.041069

-0.040963

-0.040978

-0.041139

-0.041419

-0.041741

-0.042049

-0.042282

-0.042344

-0.042196

-0.041983

-0.04194

-0.042159

-0.042512

-0.042803

-0.04291

-0.042823

-0.042589

-0.04227

-0.041952

-0.041726

-0.041636

-0.041636

-0.041669

-0.041716

-0.041766

-0.041799

-0.04184

-0.041977

-0.042257

-0.042652

-0.043097

-0.043491

-0.043671

-0.043519

-0.043115

-0.042668

-0.042312

-0.042066

-0.041958

-0.042042

-0.042296

-0.042589

-0.042772

-0.042774

-0.04263

-0.042455

-0.042361

-0.042397

-0.042533

-0.042722

-0.042931

-0.043136

-0.0433

-0.043358

-0.04328

-0.043118

-0.042961

-0.042836

-0.04272

-0.042634

-0.042646

-0.042773

-0.04296

-0.043155

-0.043331

-0.043442

-0.043435

-0.043324

-0.043193

-0.043131

-0.043174

-0.043298

-0.04344

-0.043538

-0.043559

-0.043503

-0.043403

-0.043307

-0.043265

-0.043304

-0.043422

-0.043583

-0.043734

-0.043832

-0.043863

-0.04383

-0.043737

-0.043609

-0.043517

-0.04354

-0.043688

-0.043864

-0.043935

-0.043833

-0.043609

-0.043375

-0.043216

-0.043156

-0.043181

-0.043272

-0.043402

-0.043523

-0.043585

-0.043566

-0.043485

-0.043372

-0.043252

-0.043156

-0.043118

-0.043151

-0.043219

-0.043273

-0.043269

-0.043175

-0.042983

-0.042727

-0.042487

-0.042356

-0.042387

-0.042559

-0.042792

-0.042991

-0.043079

-0.043027

-0.042869

-0.04269

-0.04256

-0.042492

-0.042471

-0.042488

-0.042533

-0.042565

-0.042528

-0.042395

-0.042187

-0.041967

-0.041815

-0.041804

-0.041957

-0.04222

-0.042466

-0.042556

-0.042427

-0.042138

-0.041831

-0.041637

-0.041595

-0.041657

-0.041738

-0.041773

-0.04173

-0.041602

-0.041407

-0.041182

-0.040968

-0.040797

-0.040691

-0.040673

-0.040763

-0.040935

-0.041116

-0.041222

-0.041207

-0.041073

-0.040866

-0.040676

-0.04059

-0.040625

-0.040726

-0.040817

-0.040848

-0.040796

-0.040662

-0.040484

-0.040325

-0.040234

-0.040222

-0.040259

-0.040315

-0.040376

-0.040418

-0.040399

-0.040291

-0.040111

-0.039918

-0.039762

-0.039664

-0.039618

-0.039594

-0.039545

-0.03943

-0.039241

-0.039014

-0.038808

-0.038671

-0.038615

-0.038629

-0.038687

-0.03875

-0.038779

-0.038751

-0.03866

-0.038509

-0.038329

-0.038179

-0.038108

-0.038109

-0.038136

-0.038149

-0.038131

-0.038078

-0.037969

-0.037804

-0.037637

-0.037561

-0.037618

-0.037751

-0.037859

-0.037885

-0.037843

-0.037777

-0.037715

-0.037655

-0.03759

-0.037519

-0.037452

-0.037398

-0.037347

-0.037274

-0.037149

-0.036954

-0.036702

-0.03645

-0.036273

-0.036219

-0.036274

-0.036378

-0.036455

-0.036444

-0.036318

-0.036102

-0.035864

-0.035674

-0.035571

-0.035558

-0.035605

-0.03566

-0.035661

-0.035579

-0.035421

-0.035211

-0.034976

-0.034742

-0.034559

-0.034485

-0.034534

-0.034646

-0.034724

-0.034715

-0.034612

-0.034431

-0.034197

-0.03397

-0.033815

-0.033759

-0.03377

-0.033776

-0.033708

-0.033534

-0.033281

-0.033015

-0.032794

-0.032648

-0.032599

-0.032645

-0.032742

-0.032819

-0.032836

-0.032792

-0.03269

-0.032541

-0.032401

-0.032353

-0.032435

-0.032602

-0.032766

-0.032839

-0.032778

-0.032608

-0.03242

-0.032304

-0.0323

-0.032399

-0.032575

-0.032795

-0.03302

-0.033207

-0.033326

-0.033377

-0.033383

-0.033375

-0.033379

-0.033431

-0.033552

-0.033726

-0.033897

-0.034004

-0.03402

-0.033963

-0.033886

-0.033858

-0.033935

-0.034136

-0.034427

-0.034732

-0.034977

-0.035122

-0.035178

-0.035185

-0.035182

-0.035194

-0.035236

-0.035321

-0.035453

-0.035605

-0.035725

-0.035763

-0.035706

-0.035585

-0.035457

-0.035382

-0.035412

-0.035577

-0.035857

-0.036172

-0.036418

-0.03651

-0.036433

-0.03625

-0.036072

-0.035999

-0.036067

-0.036245

-0.036459

-0.03664

-0.036745

-0.036756

-0.036683

-0.036564

-0.036456

-0.036411

-0.03645

-0.036575

-0.03676

-0.036941

-0.037034

-0.037011

-0.036918

-0.036821

-0.036763

-0.03676

-0.03681

-0.036886

-0.036949

-0.036978

-0.036966

-0.036907

-0.0368

-0.036675

-0.036595

-0.036619

-0.036768

-0.037001

-0.037247

-0.037433

-0.037507

-0.037455

-0.037319

-0.03719

-0.037146

-0.037212

-0.037359

-0.03753

-0.03765

-0.037659

-0.03755

-0.03738

-0.037221

-0.037145

-0.037204

-0.037395

-0.037638

-0.037834

-0.037945

-0.037992

-0.037984

-0.037912

-0.037788

-0.037662

-0.037588

-0.0376

-0.037684

-0.037783

-0.037818

-0.037747

-0.037593

-0.037416

-0.037272

-0.037216

-0.037278

-0.037437

-0.037613

-0.037713

-0.037696

-0.037602

-0.037506

-0.03745

-0.03744

-0.037473

-0.037551

-0.037654

-0.037746

-0.037801

-0.03781

-0.037768

-0.037672

-0.037547

-0.037444

-0.037422

-0.037513

-0.037701

-0.037919

-0.03809

-0.038158

-0.038115

-0.037991

-0.037838

-0.037716

-0.037665

-0.037688

-0.037742

-0.037765

-0.037707

-0.037551

-0.037312

-0.037033

-0.036782

-0.03662

-0.036577

-0.036622

-0.036688

-0.03672

-0.036687

-0.036577

-0.036395

-0.036179

-0.035992

-0.035887

-0.035877

-0.035915

-0.03592

-0.03582

-0.035601

-0.035307

-0.035011

-0.034773

-0.034614

-0.03453

-0.034502

-0.034495

-0.034453

-0.034326

-0.034097

-0.033781

-0.033397

-0.032984

-0.03261

-0.032343

-0.032179

-0.03204

-0.031837

-0.031524

-0.03111

-0.030631

-0.03013

-0.029657

-0.029262

-0.028971

-0.028755

-0.028548

-0.028285

-0.02794

-0.02752

-0.027047

-0.026553

-0.02607

-0.025636

-0.025278

-0.024987

-0.024708

-0.024365

-0.023912

-0.023349

-0.022719

-0.022076

-0.021476

-0.020948

-0.020489

-0.020055

-0.019589

-0.019043

-0.018428

-0.01782

-0.01733

-0.01703

-0.016923

-0.01697

-0.017135

-0.017375

-0.017638

-0.017876

-0.018064

-0.018201

-0.018303

-0.018399

-0.018527

-0.018705

-0.018914

-0.019094

-0.019174

-0.019111

-0.018908

-0.018606

-0.018279

-0.018002

-0.017814

-0.017689

-0.01758

-0.017442

-0.017248

-0.016954

-0.01653

-0.015971

-0.015323

-0.014654

-0.014039

-0.01351

-0.013045

-0.012564

-0.011984

-0.011254

-0.010373

-0.009384

-0.00835

-0.00732

-0.006299

-0.005252

-0.004121

-0.00284

-0.001367

0.000299

0.002093

0.003916

0.005672

0.007306

0.008779

0.010061

0.011123

0.011974

0.012648

0.013174

0.013543

0.013743

0.013768

0.013628

0.013338

0.012948

0.01256

0.012286

0.012198

0.012293

0.012502

0.012744

0.012966

0.013163

0.013384

0.013713

0.014206

0.01485

0.015595

0.016403

0.017236

0.018043

0.018765

0.019375

0.019873

0.020286

0.020657

0.021042

0.021469

0.021909

0.022295

0.022567

0.022703

0.022745

0.022784

0.022937

0.023308

0.023941

0.024795

0.025773

0.026779

0.027732

0.028576

0.029321

0.030053

0.030865

0.03179

0.03284

0.034041

0.035361

0.036669

0.037843

0.038863

0.039772

0.040595

0.041365

0.042128

0.042913

0.043664

0.044275

0.044654

0.044793

0.044745

0.044567

0.044306

0.044019

0.04373

0.043368

0.042843

0.042134

0.04127

0.040239

0.039044

0.037769

0.036541

0.035435

0.034489

0.033738

0.033181

0.032722

0.032222

0.031599

0.030873

0.030133

0.029469

0.028917

0.028468

0.028086

0.027717

0.027295

0.026766

0.026113

0.02536

0.024537

0.023658

0.022743

0.021834

0.020982

0.020192

0.019417

0.018609

0.017777

0.017003

0.01637

0.015915

0.015643

0.015542

0.015547

0.015547

0.015449

0.01525

0.014998

0.01476

0.014608

0.014605

0.014751

0.014991

0.015257

0.0155

0.015668

0.015728

0.015707

0.015687

0.015746

0.015925

0.016223

0.016606

0.017003

0.017326

0.017517

0.01757

0.017544

0.017535

0.017629

0.017855

0.018181

0.01853

0.018823

0.019014

0.019105

0.019132

0.019152

0.019227

0.019398

0.019678

0.020047

0.020463

0.020863

0.021176

0.021359

0.021445

0.021524

0.021687

0.021979

0.022404

0.022923

0.023482

0.024022

0.024516

0.024973

0.025441

0.025986

0.026663

0.027479

0.028401

0.029376

0.03036

0.031319

0.032237

0.033121

0.034026

0.035033

0.036218

0.037611

0.039181

0.04085

0.042523

0.044117

0.045576

0.046896

0.048128

0.049348

0.050608

0.051889

0.053122

0.054221

0.055117

0.05577

0.05619

0.056445

0.05662

0.056793

0.057033

0.057394

0.057889

0.058486

0.059137

0.059811

0.060506

0.061257

0.062144

0.063254

0.064629

0.06622

0.067927

0.069646

0.071337

0.073006

0.074709

0.076494

0.078425

0.080523

0.082795

0.08521

0.087763

0.090414

0.093144

0.095943

0.098867

0.101954

0.105248

0.108801

0.112675

0.116827

0.121137

0.125499

0.129904

0.1344

0.139061

0.144008

0.149366

0.155213

0.161523

0.168244

0.175287

0.18259

0.1901

0.197853

0.205872

0.214201

0.222862

0.231923

0.241394

0.251232

0.26135

0.271724

0.282369

0.29333

0.304657

0.316408

0.328619

0.341268

0.35427

0.367488

0.380761

0.393967

0.407041

0.419997

0.432829

0.445533

0.458005

0.470177

0.481895

0.493095

0.503624

0.513514

0.522719

0.531293

0.539066

0.546031

0.552137

0.557497

0.561999

0.565549

0.56798

0.569334

0.56972

0.569408

0.568646

0.567683

0.566674

0.565709

0.564783

0.563819

0.562744

0.561538

0.560274

0.55903

0.557834

0.55664

0.555411

0.554155

0.552846

0.551391

0.549643

0.547595

0.54533

0.54304

0.540844

0.538878

0.537229

0.53601

0.535216

0.534831

0.534872

0.535512

0.536954

0.539343

0.542715

0.547043

0.552281

0.558353

0.565204

0.572784

0.581177

0.590488

0.600862

0.612316

0.624867

0.638504

0.653279

0.669165

0.686043

0.703773

0.722265

0.741521

0.761435

0.781872

0.802541

0.823142

0.843162

0.862002

0.878928

0.893318

0.904718

0.912946

0.918029

0.920143

0.919564

0.916511

0.911364

0.904569

0.896669

0.887933

0.878867

0.870023

0.861959

0.854594

0.847769

0.841317

0.835266

0.829415

0.823668

0.818052

0.812744

0.807786

0.803171

0.798842

0.794704

0.790602

0.786414

0.782034

0.777331

0.772155

0.766452

0.760304

0.753866

0.747296

0.740697

0.73406

0.727259

0.720168

0.7128

0.70531

0.697924

0.690827

0.684141

0.677852

0.67191

0.666273

0.661009

0.65615

0.651723

0.647713

0.644192

0.641224

0.638839

0.636971

0.63557

0.634664

0.634322

0.634523

0.635125

0.635968

0.637017

0.638409

0.640319

0.642846

0.645895

0.649256

0.652731

0.656242

0.659832

0.66356

0.667485

0.671539

0.675567

0.679255

0.682397

0.68483

0.686462

0.687106

0.68669

0.685211

0.682715

0.679189

0.674683

0.66925

0.662856

0.655464

0.647217

0.638418

0.629312

0.620125

0.611111

0.602568

0.594598

0.587196

0.580262

0.573727

0.567454

0.561343

0.555321

0.549366

0.54344

0.537506

0.531532

0.525506

0.519426

0.513257

0.506959

0.500507

0.493972

0.487505

0.481308

0.475545

0.470247

0.465285

0.460495

0.45584

0.451398

0.447284

0.443612

0.440526

0.438075

0.436132

0.434445

0.432829

0.431139

0.429295

0.42726

0.425103

0.422841

0.420461

0.418008

0.415629

0.41338

0.411158

0.408814

0.406332

0.403822

0.401436

0.399296

0.397478

0.396018

0.394879

0.393977

0.393207

0.392552

0.392059

0.391824

0.391911

0.392405

0.393354

0.394786

0.396658

0.398901

0.401414

0.404112

0.406943

0.409885

0.412892

0.415897

0.418865

0.421774

0.424536

0.426961

0.428859

0.430121

0.430727

0.430726

0.430232

0.42939

0.428286

0.426943

0.425339

0.423452

0.421257

0.4188

0.416184

0.413552

0.411006

0.408622

0.406458

0.404567

0.402938

0.40148

0.400076

0.398702

0.397473

0.396556

0.396081

0.396098

0.396581

0.397417

0.398409

0.399338

0.400061

0.400556

0.400879

0.401077

0.401165

0.401163

0.401092

0.400933

0.40061

0.400048

0.399192

0.398051

0.396769

0.395593

0.394728

0.394201

0.393908

0.393713

0.393495

0.393155

0.392662

0.392088

0.391571

0.391234

0.391118

0.391183

0.391345

0.391516

0.391627

0.391633

0.391541

0.3914

0.391277

0.391251

0.391413

0.391816

0.392437

0.393171

0.393912

0.394551

0.395062

0.395509

0.396085

0.396894

0.39793

0.399063

0.400231

0.401364

0.402473

0.403628

0.405039

0.406886

0.409334

0.412515

0.416552

0.421441

0.427109

0.433511

0.440668

0.448579

0.457279

0.466894

0.477587

0.489303

0.501715

0.514252

0.526257

0.537019

0.546009

0.552906

0.557743

0.560687

0.562101

0.562263

0.561492

0.559947

0.557855

0.55534

0.55254

0.549447

0.546023

0.542183

0.537876

0.532996

0.527381

0.520902

0.513609

0.505729

0.497533

0.48932

0.481394

0.474033

0.467349

0.46132

0.455817

0.450725

0.445944

0.441514

0.437519

0.434011

0.430888

0.427971

0.425054

0.421933

0.418407

0.414328

0.409651

0.404415

0.398707

0.392636

0.386374

0.380144

0.374153

0.368463

0.362962

0.357455

0.351881

0.346363

0.341104

0.336201

0.331656

0.327439

0.323495

0.319694

0.315867

0.311884

0.307646

0.303123

0.298365

0.293545

0.288834

0.284351

0.280131

0.276163

0.272393

0.268755

0.265193

0.261705

0.258359

0.255261

0.252494

0.25007

0.247932

0.245953

0.243994

0.241945

0.239803

0.237623

0.235497

0.233464

0.231549

0.22973

0.227989

0.226268

0.22452

0.222698

0.220824

0.218964

0.217227

0.215699

0.214439

0.213453

0.212692

0.21203

0.211352

0.210651

0.210032

0.209623

0.209493

0.209666

0.210116

0.210773

0.211519

0.212233

0.212804

0.213175

0.21335

0.213411

0.213467

0.213602

0.213832

0.21411

0.214357

0.214489

0.214414

0.214084

0.213553

0.212979

0.212517

0.212258

0.212231

0.212399

0.212628

0.212748

0.212693

0.212556

0.212513

0.212735

0.213305

0.214133

0.214962

0.215567

0.215901

0.21599

0.215797

0.215287

0.214556

0.213788

0.213126

0.212644

0.21235

0.21215

0.211869

0.211381

0.210689

0.209865

0.208999

0.208197

0.207557

0.207112

0.206828

0.206657

0.206562

0.206506

0.206453

0.206405

0.206429

0.206612

0.207014

0.207611

0.208302

0.208945

0.209413

0.209626

0.209569

0.209323

0.209074

0.209017

0.209178

0.209362

0.209307

0.208874

0.208108

0.207167

0.206241

0.205456

0.204837

0.204403

0.204238

0.204365

0.204596

0.204653

0.204418

0.203928

0.203208

0.202287

0.201342

0.200674

0.200443

0.200493

0.200417

0.199858

0.198756

0.197368

0.196029

0.194938

0.19409

0.193371

0.192654

0.191859

0.190875

0.189544

0.187837

0.18602

0.184473

0.183301

0.182307

0.181303

0.180257

0.179199

0.178179

0.177278

0.176502

0.175789

0.175264

0.175335

0.17629

0.177762

0.178677

0.178099

0.176194

0.174084

0.172588

0.171591

0.170689

0.169951

0.169691

0.169903

0.170264

0.17054

0.170755

0.170897

0.170681

0.169859

0.168692

0.167836

0.16769

0.168121

0.168766

0.16935

0.169731

0.169896

0.169915

0.169957

0.170138

0.170374

0.170432

0.170299

0.170055

0.169335

0.167536

0.164834

0.162227

0.160259

0.158444

0.156218

0.153748

0.151495

0.149577

0.147842

0.146181

0.144612

0.14324

0.142167

0.141332

0.140556

0.139816

0.139342

0.139208

0.139091

0.138558

0.137617

0.136718

0.13633

0.136534

0.137073

0.13764

0.138101

0.138474

0.1388

0.139116

0.139472

0.139884

0.140335

0.140826

0.141313

0.141624

0.14154

0.140983

0.139981

0.138535

0.136736

0.134911

0.133461

0.132499

0.13182

0.131164

0.130434

0.129668

0.128918

0.128168

0.127368

0.126559

0.125954

0.125778

0.125998

0.126312

0.126414

0.126265

0.126067

0.126004

0.126081

0.126208

0.126321

0.126409

0.126468

0.126546

0.126829

0.127536

0.128559

0.129211

0.128643

0.126748

0.12449

0.123071

0.12274

0.122584

0.121483

0.119205

0.116472

0.114131

0.112451

0.111289

0.110662

0.110879

0.111974

0.113251

0.113714

0.113012

0.111641

0.11026

0.109138

0.108283

0.107688

0.107285

0.106864

0.106212

0.105232

0.103958

0.102531

0.10115

0.099964

0.09901

0.098282

0.097777

0.097486

0.09743

0.097716

0.098384

0.099122

0.099385

0.09892

0.098026

0.097184

0.096615

0.096259

0.096054

0.096045

0.096273

0.096639

0.096948

0.09708

0.09707

0.096992

0.096838

0.096559

0.096195

0.095861

0.095586

0.095243

0.094673

0.093922

0.093238

0.092814

0.092609

0.09238

0.091913

0.091227

0.090557

0.090108

0.089871

0.089771

0.089907

0.090434

0.091155

0.09145

0.090785

0.08931

0.087856

0.087267

0.087703

0.088501

0.088751

0.088099

0.086938

0.085812

0.084837

0.083776

0.082518

0.081187

0.079987

0.079137

0.078839

0.079202

0.080069

0.080991

0.081453

0.081279

0.080749

0.080378

0.080704

0.08212

0.084281

0.085834

0.08554

0.083709

0.081713

0.080301

0.079185

0.078079

0.07717

0.076575

0.076133

0.07572

0.075307

0.074868

0.074599

0.074848

0.075572

0.07647

0.077952

0.080798

0.084514

0.087203

0.087721

0.086911

0.086138

0.08573

0.085386

0.085131

0.085215

0.085499

0.085341

0.084181

0.082117

0.079815

0.07781

0.076122

0.074512

0.07296

0.071636

0.070586

0.069519

0.068003

0.065868

0.063406

0.061148

0.059467

0.058381

0.057648

0.057002

0.056313

0.055619

0.055039

0.054596

0.054072

0.05321

0.052058

0.050955

0.050193

0.04991

0.050137

0.050559

0.050455

0.049364

0.047739

0.046485

0.046037

0.046212

0.04674

0.047474

0.048243

0.048808

0.049025

0.048951

0.04881

0.048786

0.048921

0.049166

0.049463

0.049752

0.05012

0.050911

0.052313

0.053836

0.054673

0.054608

0.054192

0.054018

0.054258

0.05483

0.05561

0.056402

0.057028

0.057477

0.057883

0.058326

0.058778

0.059158

0.059417

0.059527

0.05947

0.059138

0.058358

0.057065

0.055466

0.053965

0.052898

0.052316

0.052031

0.051755

0.051221

0.050246

0.048819

0.04719

0.045807

0.04501

0.044761

0.044733

0.044619

0.044286

0.043718

0.042929

0.041986

0.04095

0.039908

0.03903

0.038572

0.038669

0.039176

0.039721

0.039965

0.039802

0.039368

0.03888

0.038501

0.038325

0.038431

0.038862

0.039536

0.040222

0.040655

0.040737

0.040585

0.040412

0.040345

0.040385

0.040518

0.040777

0.041163

0.041539

0.041702

0.041597

0.041401

0.041401

0.041789

0.042531

0.043425

0.044233

0.044787

0.045002

0.044856

0.044442

0.04401

0.04389

0.044285

0.045121

0.046082

0.046762

0.046875

0.046451

0.045859

0.045538

0.045695

0.04626

0.047063

0.047939

0.048712

0.049172

0.049173

0.048718

0.048015

0.047404

0.047211

0.047591

0.048474

0.049642

0.050799

0.051631

0.051951

0.051855

0.051704

0.051873

0.052513

0.053516

0.054646

0.055695

0.05656

0.057214

0.057665

0.057946

0.058127

0.058325

0.058722

0.059479

0.060581

0.06179

0.062808

0.063486

0.063835

0.063942

0.063917

0.063911

0.064092

0.064571

0.065342

0.066273

0.067176

0.067883

0.068304

0.0685

0.068692

0.069157

0.070059

0.071339

0.072766

0.074058

0.074999

0.075492

0.075606

0.075585

0.07576

0.07636

0.077337

0.07842

0.079298

0.079814

0.080005

0.080028

0.080051

0.080154

0.080364

0.080742

0.081358

0.082169

0.082965

0.083483

0.083569

0.083268

0.0828

0.082475

0.082562

0.083176

0.084228

0.085467

0.086579

0.087328

0.087672

0.087797

0.088005

0.088578

0.08967

0.091267

0.093184

0.095138

0.096886

0.098321

0.099431

0.100275

0.100983

0.101764

0.102812

0.104191

0.105799

0.107442

0.108945

0.110175

0.111023

0.111456

0.1116

0.111715

0.112023

0.112585

0.113307

0.114033

0.114615

0.114951

0.114984

0.114727

0.114318

0.114036

0.114164

0.11479

0.115716

0.116605

0.117186

0.117349

0.117143

0.116745

0.116447

0.116565

0.117311

0.118657

0.120307

0.121837

0.122909

0.123459

0.123719

0.12406

0.124759

0.125845

0.12718

0.128609

0.13007

0.131543

0.132973

0.134264

0.135375

0.136367

0.137375

0.138456

0.139542

0.140427

0.140893

0.140827

0.140315

0.139584

0.138857

0.138251

0.137782

0.1374

0.137001

0.136439

0.135576

0.134342

0.132795

0.131114

0.129527

0.128212

0.127221

0.126504

0.125968

0.125533

0.125149

0.124763

0.124364

0.124032

0.12396

0.124309

0.12509

0.126133

0.127174

0.127934

0.12824

0.128104

0.127728

0.127393

0.12735

0.127758

0.128667

0.129984

0.131486

0.132868

0.133852

0.134319

0.134384

0.134343

0.13448

0.134927

0.13566

0.13658

0.137546

0.138372

0.138854

0.138918

0.138729

0.138634

0.138925

0.13967

0.140752

0.142025

0.143388

0.144749

0.145998

0.147051

0.14794

0.148823

0.149879

0.151193

0.152724

0.154328

0.155823

0.157023

0.157855

0.158422

0.159049

0.160118

0.161871

0.164219

0.166822

0.169279

0.171351

0.172976

0.174303

0.175658

0.177477

0.18003

0.18329

0.18699

0.190846

0.19466

0.198328

0.201785

0.205011

0.20808

0.211183

0.214579

0.218514

0.223142

0.228415

0.234068

0.239735

0.245186

0.250388

0.25548

0.260654

0.266096

0.271874

0.277916

0.284013

0.289973

0.295726

0.30136

0.307015

0.312822

0.318901

0.325374

0.3323

0.339581

0.346966

0.354211

0.361235

0.368108

0.374922

0.381797

0.388941

0.396562

0.404639

0.412941

0.421209

0.429289

0.437116

0.444753

0.452354

0.460119

0.468119

0.476335

0.484633

0.492857

0.500802

0.508325

0.515389

0.52217

0.528911

0.53577

0.542721

0.54968

0.556552

0.563194

0.569415

0.575073

0.580191

0.584879

0.58932

0.593621

0.597829

0.601801

0.605404

0.608471

0.610908

0.612566

0.613525

0.613993

0.614224

0.614249

0.614095

0.613786

0.613303

0.612471

0.6112

0.609575

0.607774

0.60593

0.604182

0.602651

0.60138

0.600304

0.599368

0.598514

0.597686

0.596858

0.596154

0.595755

0.595833

0.596469

0.597741

0.599581

0.601826

0.604219

0.606712

0.609409

0.612608

0.616541

0.621305

0.626702

0.63244

0.63829

0.644252

0.650405

0.656795

0.663393

0.670247

0.677529

0.685364

0.693618

0.701948

0.710145

0.718208

0.726327

0.734832

0.744304

0.755332

0.768279

0.783316

0.800606

0.820244

0.842115

0.866017

0.891825

0.919269

0.947719

0.976178

1.003676

1.029287

1.052412

1.07293

1.091363

1.108574

1.12582

1.144811

1.16758

1.195779

1.2307

1.273458

1.32542

1.387356

1.459116

1.538838

1.624095

1.712174

1.801356

1.889133

1.97209

2.045099

2.105635

2.154489

2.197598

2.239365

2.282354

2.323981

2.365437

2.408956

2.459319

2.514771

2.572357

2.627946

2.679858

2.725582

2.764965

2.800818

2.838684

2.884275

2.938443

2.992028

3.025403

3.033268

3.03686

3.060129

3.098004

3.123798

3.114804

3.07587

3.029484

3.008606

3.041393

3.136371

3.264915

3.368837

3.415834

3.424277

3.407286

3.384613

3.37987

3.39735

3.423453

3.465505

3.553361

3.69324

3.838042

3.919368

3.936918

3.884672

3.764122

3.645851

3.590444

3.62571

3.775087

4.105464

5.009876

6.622659

4.569581

4.131298

3.974299

3.915942

3.874471

3.832374

3.815124

3.836618

3.891877

3.979207

4.12573

4.339358

4.330403

4.030483

3.819202

3.787603

3.943232

4.377147

6.622659

6.622659

4.736169

4.071209

3.932463

4.059178

4.379621

4.593276

4.561962

4.589236

4.424002

4.202704

4.240642

5.020599

6.622659

6.622659

4.298377

4.122972

4.290221

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

4.550777

4.086101

4.018433

4.167815

4.823319

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

4.284203

4.026062

4.118869

4.631433

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

5.844508

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

5.031595

4.502085

5.508716

6.622659

6.622659

5.321629

4.290221

4.470371

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

4.589236

3.890266

3.771401

3.838756

4.20936

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

4.20936

4.050951

4.026062

4.163267

4.753428

6.622659

4.558201

4.1216

4.063951

4.184909

4.246082

4.097615

3.917651

3.802458

3.749339

3.735042

3.749339

3.79015

3.838042

3.836618

3.743564

3.615338

3.514771

3.457415

3.414756

3.34804

3.242629

3.129201

3.032821

2.961131

2.902087

2.846176

2.785766

2.718918

2.644433

2.568315

2.496009

2.428423

2.360731

2.289898

2.216665

2.144281

2.075932

2.013994

1.959034

1.909589

1.864043

1.8214

1.781344

1.742824

1.705259

1.668489

1.632978

1.598342

1.564404

1.530954

1.498113

1.465299

1.43195

1.397554

1.362271

1.326754

1.292229

1.259804

1.229885

1.202312

1.176881

1.153486

1.131798

1.111326

1.091866

1.073585

1.056727

1.041509

1.02824

1.017227

1.008559

1.002039

0.997426

0.994383

0.992638

0.991821

0.99171

0.991757

0.99135

0.989545

0.985833

0.979905

0.972203

0.963386

0.95461

0.94687

0.941187

0.938185

0.938403

0.942091

0.949356

0.959987

0.973659

0.990129

1.009458

1.031966

1.058376

1.089829

1.127812

1.173613

1.228351

1.292481

1.365408

1.443763

1.52192

1.591764

1.644643

1.671011

1.667092

1.63557

1.585293

1.52395

1.459081

1.395472

1.336385

1.282773

1.235207

1.193285

1.15575

1.120474

1.085543

1.049895

1.013548

0.977331

0.942396

0.90966

0.879478

0.851693

0.825889

0.801607

0.778528

0.756423

0.735305

0.715296

0.696763

0.679995

0.665217

0.652321

0.641039

0.630904

0.621545

0.61271

0.604424

0.596858

0.590344

0.585237

0.581781

0.579926

0.579275

0.579222

0.579055

0.578169

0.576197

0.573246

0.569714

0.566155

0.563018

0.560643

0.559122

0.558366

0.558201

0.558524

0.559283

0.560459

0.562093

0.564213

0.56672

0.569229

0.571192

0.572084

0.571632

0.569909

0.567327

0.564469

0.561847

0.559683

0.557786

0.555628

0.552593

0.548321

0.542892

0.5367

0.530226

0.523895

0.518066

0.513003

0.508825

0.505476

0.50279

0.500537

0.498566

0.496834

0.495503

0.494799

0.494954

0.496034

0.497908

0.500206

0.502461

0.504256

0.505432

0.50614

0.506795

0.507862

0.509728

0.51257

0.516276

0.520424

0.524489

0.528074

0.531013

0.533279

0.534924

0.536022

0.536602

0.536575

0.535815

0.534231

0.531799

0.528591

0.524892

0.521178

0.517981

0.515684

0.514466

0.51423

0.51463

0.515184

0.515519

0.51547

0.515034

0.514254

0.513206

0.512006

0.510815

0.509777

0.508927

0.50815

0.507193

0.505803

0.503791

0.501193

0.49819

0.495155

0.492371

0.490032

0.48799

0.485947

0.483464

0.480308

0.476395

0.471808

0.466613

0.460906

0.454723

0.448009

0.440578

0.432233

0.422861

0.412514

0.401443

0.390069

0.37888

0.368244

0.358339

0.349103

0.340336

0.331782

0.323286

0.314878

0.306785

0.299332

0.292768

0.287155

0.282311

0.2779

0.273507

0.268805

0.263621

0.25805

0.252388

0.247034

0.242297

0.238301

0.234967

0.232035

0.229158

0.226031

0.222566

0.218903

0.215337

0.212146

0.209513

0.207463

0.205888

0.204571

0.20329

0.201893

0.200412

0.199043

0.198077

0.197705

0.197894

0.198358

0.198673

0.198427

0.197369

0.19546

0.192892

0.190017

0.187258

0.184958

0.18328

0.182147

0.181282

0.180339

0.179059

0.177408

0.175591

0.173959

0.172884

0.172619

0.173208

0.174452

0.175985

0.177413

0.178437

0.178971

0.179139

0.179205

0.179401

0.179806

0.180326

0.180731

0.18075

0.180175

0.178981

0.177344

0.17557

0.173989

0.172839

0.172175

0.171829

0.171487

0.170839

0.169694

0.168062

0.166156

0.164371

0.163118

0.162662

0.162997

0.163874

0.164914

0.165781

0.166298

0.166522

0.166691

0.167144

0.168172

0.169912

0.172288

0.175008

0.177618

0.179639

0.180746

0.180916

0.180436

0.179795

0.179459

0.179664

0.180313

0.181058

0.181491

0.181305

0.180402

0.17892

0.177206

0.175682

0.174687

0.174361

0.174614

0.175169

0.175693

0.175947

0.175916

0.175795

0.175924

0.176649

0.178179

0.180466

0.183207

0.185948

0.18825

0.189828

0.190644

0.190925

0.191072

0.191488

0.192411

0.193816

0.195456

0.197

0.198184

0.198914

0.199282

0.19952

0.199927

0.200767

0.202198

0.204197

0.206541

0.208873

0.210839

0.212259

0.213222

0.214051

0.215144

0.216768

0.218921

0.221345

0.223656

0.225513

0.226746

0.227412

0.227745

0.228045

0.228507

0.229184

0.229946

0.230562

0.230728

0.230219

0.228981

0.227213

0.225279

0.22361

0.222499

0.222016

0.221935

0.221867

0.221394

0.220264

0.218494

0.216385

0.214387

0.212892

0.212078

0.211856

0.211909

0.211808

0.211181

0.209872

0.207975

0.205775

0.203656

0.201994

0.201028

0.200745

0.200878

0.201013

0.200724

0.199756

0.198111

0.196077

0.194092

0.192559

0.191678

0.191398

0.191491

0.191618

0.191417

0.190715

0.189731

0.188972

0.188836

0.189351

0.190214

0.19092

0.190951

0.189988

0.188132

0.185743

0.183266

0.181154

0.179854

0.179516

0.179858

0.180438

0.180994

0.181457

0.18184

0.18234

0.183381

0.185361

0.188337

0.191986

0.195702

0.198781

0.200717

0.201467

0.201376

0.200819

0.200004

0.199043

0.198099

0.19736

0.196951

0.19681

0.196638

0.195984

0.194534

0.192321

0.189752

0.187338

0.185525

0.184498

0.184167

0.18417

0.184077

0.183597

0.182752

0.181856

0.18133

0.181398

0.181891

0.182275

0.181938

0.180536

0.178184

0.175336

0.172519

0.170113

0.168282

0.166943

0.165798

0.16449

0.162793

0.160626

0.158028

0.155149

0.15232

0.149965

0.148457

0.148007

0.14858

0.149874

0.151398

0.152708

0.153584

0.154089

0.154481

0.15508

0.156089

0.157433

0.158733

0.159445

0.159054

0.157266

0.154139

0.150103

0.145849

0.142076

0.139273

0.13755

0.136672

0.136153

0.135494

0.134357

0.132687

0.1307

0.128799

0.127402

0.126753

0.126814

0.127286

0.127749

0.127807

0.127237

0.126049

0.124513

0.123043

0.122032

0.121657

0.121799

0.122103

0.122103

0.121391

0.119798

0.1175

0.114937

0.112608

0.110927

0.110098

0.110005

0.110206

0.110167

0.109552

0.108319

0.106689

0.105071

0.10393

0.103534

0.103818

0.104464

0.105061

0.105207

0.104644

0.103379

0.101717

0.1001

0.098958

0.098563

0.098927

0.099763

0.100594

0.100997

0.100781

0.100055

0.099177

0.098619

0.098781

0.099798

0.101506

0.103491

0.105243

0.106303

0.106382

0.105494

0.103987

0.102425

0.101291

0.10076

0.100689

0.100736

0.100516

0.099755

0.098425

0.096759

0.095142

0.093988

0.093595

0.093992

0.094873

0.095739

0.096185

0.096047

0.095436

0.094694

0.09431

0.094665

0.095829

0.097565

0.099454

0.101023

0.101889

0.101939

0.101415

0.100752

0.100389

0.100638

0.10158

0.102969

0.104285

0.104982

0.104711

0.103427

0.101419

0.099234

0.097489

0.096586

0.096587

0.097214

0.097961

0.098252

0.097665

0.096138

0.093986

0.091742

0.089918

0.088791

0.088332

0.088233

0.088044

0.087364

0.086028

0.084203

0.08229

0.080758

0.07996

0.079973

0.080526

0.081113

0.081255

0.08067

0.079328

0.077457

0.0755

0.073922

0.072964

0.072611

0.072676

0.072841

0.072708

0.071995

0.070747

0.069276

0.067983

0.067233

0.067234

0.067871

0.06869

0.069155

0.06892

0.067903

0.066309

0.064616

0.063424

0.063104

0.063631

0.064653

0.06566

0.066142

0.065768

0.06455

0.06284

0.061164

0.06005

0.059869

0.060719

0.062345

0.064232

0.065802

0.066674

0.066815

0.066483

0.066058

0.065868

0.066054

0.066501

0.066902

0.06694

0.066409

0.065226

0.06349

0.06156

0.059962

0.059096

0.059052

0.059637

0.060443

0.060949

0.060739

0.059754

0.058295

0.056838

0.055898

0.055901

0.056954

0.058721

0.060612

0.062084

0.062717

0.062309

0.061021

0.059439

0.058232

0.057812

0.058235

0.059262

0.06043

0.061214

0.0613

0.060745

0.059902

0.059258

0.059259

0.060119

0.061686

0.063495

0.064989

0.06574

0.065615

0.064798

0.063752

0.063032

0.063062

0.063963

0.065516

0.067279

0.068769

0.069628

0.069751

0.069357

0.068944

0.069073

0.070115

0.072117

0.074737

0.077361

0.079344

0.080339

0.080399

0.07984

0.07912

0.078716

0.078935

0.079674

0.080514

0.080975

0.080685

0.07944

0.077336

0.074833

0.072497

0.070696

0.069556

0.069018

0.068798

0.06842

0.067452

0.065821

0.063825

0.062015

0.060983

0.061142

0.062523

0.064766

0.067315

0.069616

0.071285

0.072248

0.07281

0.07351

0.074797

0.076805

0.07928

0.081701

0.083478

0.084153

0.083603

0.082091

0.080197

0.078576

0.07771

0.07782

0.07874

0.079909

0.080532

0.080061

0.078508

0.076378

0.074381

0.073205

0.073289

0.074612

0.076667

0.078705

0.080015

0.080171

0.079185

0.077549

0.075992

0.075177

0.075455

0.076856

0.07903

0.081428

0.083459

0.084887

0.085886

0.086989

0.088813

0.091833

0.096273

0.102087

0.109095

0.117003

0.125439

0.134062

0.142673

0.151159

0.159184

0.16607

0.170938

0.173302

0.173385

0.171889

0.169534

0.167265

0.166372

0.168101

0.17298

0.181372

0.19384

0.210881

0.231344

0.252225

0.269577

0.280838

0.285692

0.285477

0.281817

0.276372

0.270777

0.266087

0.262007

0.25704

0.249531

0.238886

0.225937

0.212342

0.199757

0.189288

0.18112

0.174572

0.168899

0.164108

0.160458

0.157821

0.156011

0.155534

0.156795

0.159275

0.161881

0.164099

0.165676

0.166352

0.166104

0.165824

0.166513

0.168695

0.172405

0.177563

0.183799

0.190422

0.196754

0.202458

0.207472

0.211866

0.215807

0.219592

0.223529

0.227634

0.231471

0.234441

0.236251

0.236998

0.236889

0.236279

0.235652

0.235489

0.235912

0.236953

0.238601

0.240724

0.242845

0.24458

0.245847

0.246697

0.247065

0.246938

0.246378

0.245331

0.243714

0.241745

0.239794

0.23789

0.235788

0.233552

0.231754

0.230995

0.23155

0.233316

0.236028

0.239333

0.243069

0.247317

0.252408

0.258672

0.266344

0.27531

0.285009

0.294219

0.301142

0.304012

0.302062

0.295919

0.28705

0.277209

0.268058

0.260745

0.255343

0.250872

0.246141

0.240775

0.235417

0.230899

0.227437

0.224942

0.223704

0.224222

0.226389

0.229389

0.232395

0.234836

0.236573

0.237963

0.239837

0.242585

0.245754

0.248477

0.25025

0.250884

0.250316

0.248603

0.246216

0.243994

0.242769

0.242942

0.244437

0.246942

0.249904

0.252498

0.254024

0.254517

0.254496

0.254257

0.253887

0.253702

0.253982

0.254522

0.255064

0.255928

0.257583

0.2603

0.264626

0.271363

0.280235

0.289164

0.295659

0.298646

0.298631

0.296676

0.293883

0.291664

0.291669

0.294842

0.300475

0.30676

0.312342

0.316878

0.320093

0.321436

0.320791

0.318908

0.316831

0.315524

0.315579

0.316949

0.318849

0.320257

0.320547

0.319725

0.317847

0.314351

0.308733

0.302054

0.296472

0.292847

0.290043

0.286917

0.283675

0.280875

0.2785

0.276606

0.275854

0.276853

0.279458

0.282925

0.286472

0.289619

0.291947

0.292962

0.292462

0.291082

0.289862

0.289542

0.290596

0.293332

0.297331

0.301225

0.303926

0.305582

0.306871

0.308037

0.309114

0.310081

0.310396

0.30931

0.307049

0.304535

0.30192

0.298609

0.294794

0.291813

0.290683

0.291184

0.292336

0.293261

0.293508

0.292902

0.291474

0.289633

0.288146

0.287409

0.287138

0.287078

0.28731

0.287255

0.285655

0.282523

0.279757

0.278849

0.279419

0.280657

0.282564

0.284927

0.286895

0.28821

0.288996

0.288278

0.285124

0.280945

0.277952

0.276181

0.274884

0.275471

0.279505

0.285147

0.288887

0.290465

0.292222

0.29532

0.2991

0.303344

0.308095

0.313295

0.319413

0.326978

0.334137

0.338261

0.340852

0.348122

0.364955

0.389847

0.416175

0.438902

0.459455

0.481405

0.503182

0.519821

0.531716

0.543855

0.556842

0.566442

0.571714

0.575376

0.577723

0.577349

0.575922

0.576301

0.578603

0.582779

0.592294

0.613511

0.649762

0.69715

0.746212

0.791631

0.836042

0.880945

0.921607

0.958591

1.004441

1.069025

1.141984

1.193848

1.206978

1.195745

1.180352

1.163057

1.140863

1.120958

1.114492

1.116915

1.107987

1.073694

1.023569

0.972697

0.9206

0.857971

0.786632

0.722866

0.680517

0.661337

0.657451

0.659042

0.660484

0.662957

0.670784

0.684919

0.700976

0.717417

0.743495

0.791692

0.862195

0.937676

1.000383

1.055046

1.124811

1.232442

1.394657

1.61169

1.821256

1.914502

1.940036

2.020306

2.151808

2.251721

2.321022

2.420825

2.425131

2.260177

2.077563

1.921809

1.761442

1.609885

1.491892

1.405599

1.335485

1.275958

1.231488

1.204696

1.191977

1.186187

1.178285

1.158999

1.124916

1.081602

1.037966

0.999915

0.968789

0.943499

0.922229

0.9035

0.88587

0.868856

0.85349

0.841195

0.831085

0.820511

0.808373

0.796692

0.788004

0.782592

0.778769

0.77496

0.771013

0.767937

0.766643

0.766989

0.768106

0.7692

0.769971

0.770088

0.769189

0.767182

0.765129

0.765231

0.769545

0.777465

0.786204

0.793919

0.801459

0.809473

0.816853

0.822377

0.827251

0.834094

0.843402

0.851963

0.858172

0.866977

0.882885

0.900174

0.911211

0.923553

0.951584

0.992252

1.024564

1.038807

1.047324

1.060188

1.075688

1.093347

1.115041

1.135948

1.150468

1.164061

1.1867

1.220694

1.264431

1.316775

1.37017

1.415063

1.469015

1.573775

1.751338

1.949399

2.060533

2.122368

2.237178

2.36173

2.384162

2.371459

2.413627

2.486446

2.539408

2.594495

2.685392

2.818111

2.987679

3.201879

3.399423

3.475602

3.398385

3.339584

3.432608

3.740135

3.955206

3.730008

3.704629

4.056812

4.246082

3.833784

3.792071

4.08233

3.936023

3.632321

3.722839

5.009876

6.622659

4.154312

4.033828

4.446568

4.141217

3.851072

4.134109

6.622659

4.823319

3.889462

3.828171

3.866023

3.722292

3.694264

4.108112

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

4.057993

3.764724

3.677191

3.749921

4.219539

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

3.932463

3.833079

3.946881

3.973325

4.09632

4.725032

4.446568

3.851072

3.785703

4.410472

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

3.928932

3.541672

3.5011

3.663618

3.803774

3.755782

3.756372

3.840904

3.802458

3.652778

3.507715

3.330625

3.147133

3.028267

2.989292

2.988081

2.954646

2.861032

2.742532

2.633699

2.545728

2.477432

2.425737

2.387434

2.358479

2.335552

2.319528

2.312115

2.309552

2.304972

2.297164

2.288367

2.277364

2.265277

2.262502

2.276972

2.303116

2.333405

2.376309

2.446192

2.540269

2.640705

2.747251

2.880327

3.042647

3.213911

3.411806

3.6689

3.821942

3.740135

3.732798

3.898384

4.028267

4.002523

4.229962

6.622659

6.622659

4.719569

4.550777

4.703581

4.039461

3.665531

3.58683

3.720113

4.154312

6.622659

6.622659

6.622659

6.622659

3.848142

3.507049

3.288608

3.067081

2.861559

2.680007

2.511565

2.356639

2.222536

2.112557

2.024964

1.957003

1.906022

1.868724

1.840287

1.814921

1.788455

1.760289

1.733044

1.710034

1.694684

1.689547

1.695171

1.707846

1.721495

1.729719

1.728138

1.714485

1.690495

1.660015

1.625684

1.587822

1.547671

1.507532

1.468607

1.430031

1.39106

1.352276

1.314941

1.280235

1.249199

1.222337

1.199187

1.178574

1.159567

1.141588

1.124514

1.109109

1.097222

1.090491

1.089524

1.094079

1.103844

1.117549

1.13283

1.147447

1.161182

1.17503

1.188971

1.20087

1.208064

1.209932

1.208895

1.208825

1.212498

1.220278

1.229917

1.2373

1.237813

1.228369

1.209205

1.183666

1.156151

1.129798

1.105942

1.084296

1.063537

1.042167

1.019965

0.998378

0.978917

0.961826

0.946215

0.931146

0.915871

0.900132

0.884561

0.870685

0.860125

0.853984

0.852702

0.855907

0.862286

0.870045

0.878063

0.886364

0.89528

0.903838

0.909266

0.908403

0.900079

0.885932

0.868931

0.851198

0.833527

0.816321

0.800364

0.786449

0.774665

0.764665

0.756075

0.748763

0.742402

0.736481

0.73044

0.724056

0.71763

0.712016

0.70817

0.706598

0.70704

0.708533

0.709726

0.709432

0.707074

0.702969

0.698075

0.693369

0.688852

0.683439

0.675787

0.665582

0.653359

0.640092

0.626784

0.61493

0.605964

0.601053

0.600647

0.604473

0.611271

0.619298

0.627381

0.635508

0.644389

0.654663

0.66696

0.682212

0.701669

0.726038

0.754456

0.783766

0.809023

0.825095

0.82876

0.819704

0.800128

0.773861

0.74495

0.716474

0.689667

0.664562

0.640752

0.618293

0.597868

0.580875

0.568747

0.562129

0.560226

0.56095

0.561767

0.560598

0.556803

0.551132

0.545591

0.542495

0.543799

0.550372

0.561908

0.577214

0.5948

0.613538

0.633378

0.655549

0.682226

0.71518

0.754314

0.796881

0.839275

0.879813

0.92023

0.964523

1.01656

1.077163

1.139026

1.184218

1.193507

1.165061

1.117077

1.068506

1.02808

0.99617

0.97164

0.955691

0.951825

0.963625

0.992604

1.035809

1.083275

1.118965

1.128771

1.112286

1.082734

1.055937

1.042212

1.045042

1.062508

1.088274

1.112354

1.123832

1.115599

1.087824

1.046868

1.000728

0.956356

0.918718

0.890254

0.870344

0.855905

0.843176

0.829943

0.816366

0.804798

0.798365

0.799729

0.810064

0.828637

0.853078

0.879979

0.906225

0.929111

0.947572

0.962292

0.975819

0.988638

0.997267

0.995419

0.979778

0.953169

0.922731

0.895742

0.877441

0.871423

0.87975

0.902926

0.93893

0.983063

1.027882

1.0643

1.084402

1.085648

1.071921

1.050458

1.027988

1.009268

0.99713

0.993683

1.000868

1.019654

1.046947

1.073488

1.087065

1.081204

1.061144

1.037913

1.019528

1.008028

1.002342

1.002113

1.008722

1.024416

1.050817

1.087182

1.128502

1.166026

1.191933

1.204557

1.208343

1.209492

1.212652

1.219273

1.22784

1.235809

1.241739

1.246048

1.249806

1.25432

1.260654

1.269199

1.278944

1.289071

1.298945

1.30738

1.311892

1.310584

1.304289

1.295636

1.287533

1.282729

1.284328

1.294927

1.314578

1.339048

1.361047

1.374993

1.381691

1.387247

1.397668

1.415281

1.439538

1.469796

1.505889

1.546132

1.58705

1.625173

1.658343

1.68433

1.69983

1.702124

1.692245

1.677033

1.668489

1.67759

1.707508

1.746944

1.769862

1.753287

1.704367

1.652201

1.620441

1.618119

1.643243

1.685322

1.726045

1.74583

1.737541

1.710342

1.678473

1.651263

1.633036

1.625277

1.62774

1.637961

1.65042

1.655758

1.645508

1.618398

1.582314

1.547609

1.521758

1.509127

1.511602

1.528545

1.556736

1.591643

1.628276

1.660792

1.683685

1.695587

1.700895

1.70639

1.716475

1.731339

1.74695

1.757852

1.760671

1.756886

1.750451

1.74439

1.739685

1.736208

1.734087

1.733851

1.737191

1.746644

1.765309

1.796209

1.842803

1.909152

1.999876

2.118978

2.268878

2.448105

2.648701

2.855355

3.05165

3.247911

3.524708

4.30044

6.622659

6.622659

6.622659

3.948717

3.425655

3.03596

2.723441

2.469821

2.251001

2.062286

1.904548

1.776143

1.671244

1.584333

1.510494

1.445634

1.386407

1.332039

1.283958

1.244245

1.214155

1.19388

1.182279

1.176724

1.173133

1.16716

1.155429

1.137392

1.115695

1.095176

1.079525

1.069726

1.06374

1.058947

1.053145

1.045702

1.036658

1.027255

1.019597

1.016908

1.022219

1.037643

1.063966

1.101038

1.147893

1.203026

1.264561

1.330414

1.398113

1.465923

1.535187

1.61043

1.695808

1.791244

1.891813

1.986744

2.057331

2.084727

2.066828

2.019656

1.956928

1.886973

1.814475

1.744885

1.682073

1.631203

1.597186

1.585468

1.599568

1.642124

1.713606

1.813443

1.93927

2.089549

2.264477

2.467901

2.704786

2.979305

3.292449

3.570735

3.611512

3.387131

3.104804

2.827475

2.582176

2.375005

2.209695

2.076117

1.970065

1.883871

1.812555

1.7433

1.662265

1.560393

1.443642

1.328136

1.228814

1.152562

1.097301

1.05529

1.017338

0.977401

0.934116

0.889792

0.847826

0.811879

0.785192

0.769888

0.766033

0.771952

0.784872

0.801358

0.818262

0.834256

0.852293

0.87842

0.918603

0.972845

1.033233

1.086556

1.12188

1.131913

1.112573

1.067964

1.014452

0.971952

0.954989

0.971628

1.02535

1.116221

1.235893

1.353574

1.408444

1.36612

1.271406

1.181351

1.119954

1.08978

1.085557

1.10045

1.128822

1.167355

1.214774

1.27107

1.337447

1.414635

1.502652

1.597497

1.691843

1.776366

1.842998

1.890435

1.921351

1.946542

1.981384

2.043665

2.148676

2.307025

2.531274

2.846758

3.320762

4.065152

3.885467

3.301475

2.941418

2.702432

2.556706

2.489089

2.484515

2.527176

2.601553

2.668562

2.635709

2.464116

2.245699

2.058633

1.924037

1.841601

1.806922

1.817846

1.876344

1.988293

2.161251

2.395081

2.642611

2.74408

2.632943

2.469149

2.338996

2.253889

2.21325

2.218305

2.272896

2.380541

2.545619

2.771952

3.068413

3.447438

3.963695

6.622659

6.622659

4.222986

3.344821

2.875558

2.528293

2.256498

2.043963

1.885117

1.775253

1.710783

1.689111

1.707487

1.761197

1.840474

1.92902

2.00752

2.066031

2.111873

2.162935

2.237429

2.353848

2.531239

2.788493

3.129062

3.513756

3.776941

3.747598

3.545291

3.313455

3.110242

2.935844

2.823595

2.790087

2.852913

3.017247

3.337102

4.330403

6.622659

6.622659

6.622659

4.255303

3.392722

2.908833

2.553065

2.283109

2.071856

1.904548

1.774396

1.670764

1.579852

1.492142

1.40846

1.335339

1.279365

1.245251

1.235556

1.249468

1.281726

1.324005

1.370338

1.423821

1.496437

1.59998

1.738737

1.908581

2.105939

2.331069

2.577728

2.833008

3.102831

3.416914

3.694264

3.847413

4.013065

3.811084

3.335754

2.991622

2.692679

2.351701

2.012138

1.724291

1.504467

1.348869

1.254079

1.215231

1.230295

1.293207

1.404526

1.577274

1.828039

2.11304

2.30951

2.301662

1.977689

1.615637

1.390948

1.260267

1.111627

0.915774

0.748677

0.651147

0.607697

0.58188

0.551627

0.519129

0.488736

0.457897

0.425432

0.393706

0.364848

0.340409

0.322437

0.311364

0.305127

0.300436

0.294535

0.285405

0.272611

0.257383

0.242755

0.232206

0.228028

0.229986

0.235655

0.241678

0.244816

0.242592

0.234441

0.222733

0.211553

0.204248

0.202342

0.205708

0.212318

0.218373

0.220483

0.217801

0.211589

0.203861

0.197381

0.195141

0.198351

0.20508

0.212171

0.217707

0.221139

0.221315

0.215795

0.203225

0.185857

0.169286

0.158886

0.156057

0.157382

0.157566

0.153729

0.146368

0.13735

0.128854

0.123606

0.123673

0.128622

0.135851

0.142506

0.146372

0.146142

0.141918

0.136112

0.132217

0.133259

0.14043

0.152661

0.166787

0.178526

0.184282

0.18323

0.177974

0.172912

0.171457

0.1749

0.182894

0.194046

0.206044

0.21614

0.222218

0.222957

0.218143

0.209934

0.202907

0.201341

0.206145

0.214745

0.2232

0.228077

0.227777

0.223235

0.217903

0.216012

0.220612

0.232221

0.248329

0.264152

0.275216

0.280393

0.282161

0.283912

0.287837

0.294902

0.305965

0.321908

0.342356

0.364789

0.384807

0.398552

0.404563

0.403991

0.400444

0.398202

0.399901

0.404697

0.410058

0.414116

0.417561

0.423954

0.440301

0.473724

0.525741

0.584666

0.624919

0.624535

0.590415

0.547827

0.513522

0.489465

0.471474

0.456314

0.442952

0.431489

0.421868

0.412475

0.399594

0.380345

0.355393

0.328309

0.302027

0.2773

0.254592

0.236366

0.226605

0.226795

0.233229

0.238503

0.236118

0.224125

0.205774

0.187154

0.174233

0.170256

0.175208

0.186289

0.198858

0.207496

0.207857

0.199111

0.185053

0.172387

0.166846

0.170641

0.182307

0.198483

0.215691

0.23111

0.243327

0.253105

0.26384

0.2804

0.307127

0.346347

0.399378

0.468439

0.55839

0.671369

0.790116

0.857092

0.815832

0.704319

0.597554

0.531754

0.511726

0.528115

0.561993

0.586543

0.577042

0.533121

0.478948

0.439097

0.42453

0.438668

0.484592

0.567285

0.68969

0.848098

1.018369

1.107651

1.021069

0.847716

0.699452

0.598145

0.529834

0.479919

0.44354

0.419581

0.405861

0.400503

0.40445

0.419574

0.445951

0.481663

0.524738

0.575246

0.633053

0.69398

0.75

0.798135

0.846212

0.905657

0.981205

1.06524

1.144386

1.205791

1.241279

1.24504

1.228511

1.207626

1.173924

1.09472

0.967379

0.827522

0.704798

0.605989

0.52658

0.460827

0.406735

0.365505

0.338664

0.325733

0.32379

0.328273

0.334204

0.336503

0.330984

0.316887

0.298142

0.278698

0.260412

0.245634

0.23849

0.238202

0.236975

0.230287

0.222832

0.216525

0.206332

0.194459

0.191299

0.196526

0.199858

0.204804




